Výměna a seřízení ventilů topení v budově
DM Pobřežní
Stavební práce Hlásný s.r.o.
Na Jílu 2256/3 Praha 8 180 00 Ičo. 21802076 Dič. CZ21802076  Tel.:606852176
V Praze, 13.9.2024
Email: karel.hlasny@gmail.com
	MJ	Po č et	Cena/MJ	Cena celkem	
Ventily 3. patro					
Uzavírací šroubení přímé 1/2	Ks	6	209 ,-	1254 ,-	
Uzavírací šroubení rohové 1/2	Ks	4	209 ,-	836 ,-	
Uzavírací šroubení rohové 3/8	Ks	5	209 ,-	1045 ,-	
Odvzdušňovací zátka 1/2	Ks	14	31 ,-	434 ,-	
Prodloužení mosaz 1/2	Ks	5	30 ,-	150 ,-	
Mosaz koleno 1/2	Ks	2	51 ,-	102 ,-	
Termostatická hlavice Heimeier	Ks	14	436 ,-	6104 ,-	
Práce instalatér	h	24	380 ,-	9120 ,-	
Doprava				800 ,-	
Ventily 2. patro					
Uzavírací šroubení přímé 1/2	Ks	3	209 ,-	627 ,-	
Uzavírací šroubení rohové 1/2	Ks	5	209 ,-	1045 ,-	
Uzavírací šroubení přímé 3/8	Ks	5	209 ,-	1045 ,-	
Uzavírací šroubení rohové 3/8	Ks	12	209 ,-	2508 ,-	
Odvzdušňovací zátka 1/2	Ks	25	31 ,-	775 ,-	
Prodloužení mosaz 1/2	Ks	9	30 ,-	270 ,-	
Kohout rohový 1/2	Ks	2	377 ,-	754 ,-	
Mosaz koleno 1/2	Ks	1	51 ,-	51 ,-	

Termostatická hlavice Heimeier	Ks	25	436 ,-	10900 ,-	
Práce 2x instalatér	h	64	380 ,-	24320 ,-	
Doprava				900 ,-	
Ventily 1. patro					
Uzavírací šroubení přímé 1/2	Ks	4	209 ,-	836 ,-	
Uzavírací šroubení rohové 1/2	Ks	8	209 ,-	1672 ,-	
Uzavírací šroubení přímé 3/8	Ks	4	209 ,-	836 ,-	
Uzavírací šroubení rohové 3/8	Ks	15	209 ,-	3135 ,-	
Odvzdušňovací zátka 1/2	Ks	31	31 ,-	961 ,-	
Prodloužení mosaz 1/2	Ks	5	30 ,-	150 ,-	
Mosaz koleno 1/2	Ks	5	51 ,-	255 ,-	
Kohout rohový 3/8	Ks	5	377 ,-	1885 ,-	
Konzole radiátor	Ks	2	255 ,-	510 ,-	
Termostatická hlavice Heimeier	Ks	31	436 ,-	13516 ,-	
Práce 2x instalatér	h	78	380 ,-	29640 ,-	
Doprava				900 ,-	
Ventily přízemí					
Uzavírací šroubení přímé 1/2	Ks	7	209 ,-	1463 ,-	
Uzavírací šroubení rohové 1/2	Ks	6	209 ,-	1254 ,-	
Uzavírací šroubení přímé 3/8	Ks	1	209 ,-	209 ,-	
Uzavírací šroubení rohové 3/8	Ks	5	209 ,-	1045 ,-	
Odvzdušňovací zátka 1/2	Ks	20	31 ,-	620 ,-	
Prodloužení mosaz 1/2	Ks	8	30 ,-	240 ,-	
Konzole radiátor	Ks	2	255 ,-	510 ,-	
Termostatická hlavice Heimeier	Ks	20	436 ,-	8720 ,-	
Práce 2x instalatér	h	46	380 ,-	17480 ,-	
Doprava				900 ,-	
Vypuštění, napuštění a ovzdušňění topného systému celého objektu 3 instalatéři	h	24	380 ,-	9120 ,-	
				————-	
Celkem bez DPH				158897 ,-	
DPH 21%				33368 ,-	
					
Celková cena				192265 ,-