*Příloha č. 1 – Specifikace rozsahu výkonů a služeb*

|  |
| --- |
| **Elekta Care Harmony Pro lineární urychlovač** |

**Pokryté produkty**

| **Množství** | **Číslo dílu** | **Popis** | **S.č.** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO089-Y | Agility hlava |  |
| 1 | SO098-Y | Response sada |  |
| 1 | SO025-Y | iViewGT  |  |
| 1 | SO0109-Y | Elekta Harmony Pro  |  |
| 2 | SO003-Y | Photon Energies  |  |
| 1 | SO0110-Y | SBRT balik |  |
| 1 | SO067-Y | VMAT  |  |
| 1 | SO069-Y | XVI Zobrazování |  |
| 1 | OO\_USPC\_THY | Thyratron  |  |
| 1 | OO\_USPC\_ELG | Elektronové dělo |  |
| 1 | OO\_USPC\_IVGTPNL | iViewGT Panel |  |
| 1 | OO\_USPC\_XRAYTB | Rentgenka |  |
| 1 | OO\_USPC\_IONCMB | Ionizační komora |  |
| 1 | OO\_USPC\_XVIPNL | XVI Panel  |  |
| 1 | OO\_USPC\_MLCC\_AG | Agility kamera |  |
| 1 | OO\_USPC\_MAGSTD | Magnetron  |  |
| 5 | SA-3RDPARTY-COV | Zkouška dlouhodobé stability + el. revize |  |
| 1 | OO\_USPC\_ALL | Všechny náhradní díly |  |
| 1 | SO0114-Y | Elekta AutoVerify  |  |
| 1 | SA-3RDPARTY-COV |  SGRT systém Sentinel |  |
| 1 | SA-3RDPARTY-COV | SGRT systém Catalyst+HD |  |
| 1 | SA-3RDPARTY-COV | Dosimetrie |  |

**Zvolen volitelný servis**

| **Množství** | **Číslo dílu** | **Popis** |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPT\_RSRA\_HPL | Servis na dálku  |

| **Elekta Care HPL - Harmony Pro lineární urychlovač** |
| --- |
| **POKRYTÍ PRACÍ A DÍLŮ** | * Správa servisních prohlídek
* Bezpečnostní verze hardwaru a softwaru
* Dostupnost náhradních dílů Elekta
* Náhradní díly
* Pokrytí jednoúčelových součástí
* Opravy (nouzová podpora)
* Plánovaná údržba
 |
| **SOFTWAROVÁ PODPORA** | * Aktualizace softwaru
* Upgrady softwaru
 |
| **DOSTUPNOST SYSTÉMU** | * Zaručená doba provozuschopnosti
* Technická podpora (email/telefon)
* Aplikační podpora (telefonická)
* Poskytování technických informací
 |
| **VZDÁLENÝ SERVIS** | * Vzdálený servis – technická podpora online
* Vzdálený servis – aplikační podpora online
* Vzdálený servis – varování a upozornění
* Vzdálený servis – vzdálený přístup
 |
| **OBCHODNÍ SLUŽBY** | * Komunita Elekta Care™
 |

|  |
| --- |
| **Elekta Care OIS – Mosaiq verifikační systém** |

**Pokryté produkty**

| **Množství** | **Číslo dílu** | **Popis** | **S.č.** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SS50303000000-Y | 3D Off Line Image Review Site License  |  |
| 1 | SS45010003409-Y | Connectivity to Linac  |  |
| 1 | SS53100000000-Y | DICOM Information Manager for MOSAIQ Data Director  |  |
| 1 | SS50800000000-Y | DICOM MODALITY WORKLIST MODULE FOR MOSAIQ  |  |
| 1 | SS55400003000-Y | IGRT Device Connectivity Elekta |  |
| 1 | SS15000000000-Y | IQ Server Software  |  |
| 1 | SS45015000002-Y | INTERFACE TO POSITIONING DEVICE |  |
| 1 | SS54000003000-Y | MOSAIQ EVALUATE |  |
| 1 | SS25000000000-Y | MOSAIQ  |  |
| 6 | SS45000000000-Y | MOSAIQ RO  |  |
| 10 | SS15300000000-Y | MOSAIQ Resource Scheduling  |  |
| 1 | SS45001000000-Y | MOSAIQ Setup Intelligence  |  |
| 4 | SS50301000000-Y | Off Line Image Assessment  |  |
| 1 | SS53200000000-Y | Oncology Workflow Manager for MOSAIQ Data Director  |  |
| 1 | SS46100003020-Y | SYNERGISTIQ  |  |

| **Elekta Care OIS - Mosaiq verifikační systém** |
| --- |
| **POKRYTÍ PRACÍ A DÍLŮ** | * Správa servisních prohlídek
* Bezpečnostní verze hardwaru a softwaru
* Údržby a opravy
 |
| **SOFTWAROVÁ PODPORA** | * Aktualizace softwaru
* Upgrady softwaru
 |
| **DOSTUPNOST SYSTÉMU** | * Technická podpora (email/telefon)
* Aplikační podpora (telefonická)
* Poskytování technických informací
 |
| **VZDÁLENÝ SERVIS** | * Vzdálený servis – technická podpora online
* Vzdálený servis – aplikační podpora online
* Vzdálený servis – varování a upozornění
 |
| **OBCHODNÍ SLUŽBY** | * Údržba testovacího serveru
* Komunita Elekta Care™
 |

|  |
| --- |
| **Elekta Care TPS – Monaco – plánovací a konturovací systém** |

**Pokryté produkty**

| **Množství** | **Číslo dílu** | **Popis** | **S. č.** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SS-DIRECT-ACCES | CMS DIRECT ACCESS  |  |
| 2 | SS-MON-VMAT-Y | Monaco 3D CRT, IMRT a VMAT planning  |  |
| 1 | SS-MON-SIM-Y | Monaco Simulation balík a Contour Protege AI |  |

| **Elekta Care TPS - Monaco – plánovací a konturovací systém** |
| --- |
| **POKRYTÍ PRACÍ A DÍLŮ** | * Správa servisních prohlídek
* Bezpečnostní verze hardwaru a softwaru
* Údržby a opravy
 |
| **SOFTWAROVÁ PODPORA** | * Aktualizace softwaru
* Upgrady softwaru
 |
| **DOSTUPNOST SYSTÉMU** | * Technická podpora (email/telefon)
* Aplikační podpora (telefonická)
* Poskytování technických informací
 |
| **VZDÁLENÝ SERVIS** | * Vzdálený servis – technická podpora online
* Vzdálený servis – aplikační podpora online
* Vzdálený servis – varování a upozornění
 |
| **OBCHODNÍ SLUŽBY** | * Podpora fyzikům – telefonická/vzdálená
* Komunita Elekta Care™
 |