Příloha č. 1 – Specifikace rozsahu výkonů a služeb

Elekta Care Harmony Pro lineární urychlovač

Pokryté produkty

| Množství | Číslo dílu | Popis | S.č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO089-Y | Agility hlava |  |
| 1 | SO098-Y | Response sada |  |
| 1 | SO025-Y | iViewGT |  |
| 1 | SO0109-Y | Elekta Harmony Pro |  |
| 2 | SO003-Y | Photon Energies |  |
| 1 | SO0110-Y | SBRT balik |  |
| 1 | SO067-Y | VMAT |  |
| 1 | SO069-Y | XVI Zobrazování |  |
| 1 | OO_USPC_THY | Thyratron |  |
| 1 | OO_USPC_ELG | Elektronové dělo |  |
| 1 | OO_USPC_IVGTPNL | iViewGT Panel |  |
| 1 | OO_USPC_XRAYTB | Rentgenka |  |
| 1 | OO_USPC_IONCMB | Ionizační komora |  |
| 1 | OO_USPC_XVIPNL | XVI Panel |  |
| 1 | OO_USPC_MLCC_AG | Agility kamera |  |
| 1 | OO_USPC_MAGSTD | Magnetron |  |
| 5 | SA-3RDPARTY-COV | Zkouška dlouhodobé stability + el. revize |  |
| 1 | OO_USPC_ALL | Všechny náhradní díly |  |
| 1 | SO0114-Y | Elekta AutoVerify |  |
| 1 | SA-3RDPARTY-COV | SGRT systém Sentinel |  |
| 1 | SA-3RDPARTY-COV | SGRT systém Catalyst+HD |  |
| 1 | SA-3RDPARTY-COV | Dosimetrie |  |

Zvolen volitelný servis

| Množství | Číslo dílu | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPT_RSRA_HPL | Servis na dálku |

| Elekta Care HPL - Harmony Pro lineární urychlovač |  |
| --- | --- |
| POKRYTÍ PRACÍ A DÍLŮ | - Správa servisních prohlídek - Bezpečnostní verze hardwaru a softwaru - Dostupnost náhradních dílů Elekta - Náhradní díly - Pokrytí jednoúčelových součástí - Opravy (nouzová podpora) - Plánovaná údržba |
| SOFTWAROVÁ PODPORA | - Aktualizace softwaru - Upgrady softwaru |
| DOSTUPNOST SYSTÉMU | - Zaručená doba provozuschopnosti - Technická podpora (email/telefon) - Aplikační podpora (telefonická) - Poskytování technických informací |
| VZDÁLENÝ SERVIS | - Vzdálený servis – technická podpora online - Vzdálený servis – aplikační podpora online - Vzdálený servis – varování a upozornění - Vzdálený servis – vzdálený přístup |
| OBCHODNÍ SLUŽBY | - Komunita Elekta Care™ |

Elekta Care OIS – Mosaiq verifikační systém

Pokryté produkty

| Množství | Číslo dílu | Popis | S.č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SS50303000000-Y | 3D Off Line Image Review Site License |  |
| 1 | SS45010003409-Y | Connectivity to Linac |  |
| 1 | SS53100000000-Y | DICOM Information Manager for MOSAIQ Data Director |  |
| 1 | SS50800000000-Y | DICOM MODALITY WORKLIST MODULE FOR MOSAIQ |  |
| 1 | SS55400003000-Y | IGRT Device Connectivity Elekta |  |
| 1 | SS15000000000-Y | IQ Server Software |  |
| 1 | SS45015000002-Y | INTERFACE TO POSITIONING DEVICE |  |
| 1 | SS54000003000-Y | MOSAIQ EVALUATE |  |
| 1 | SS25000000000-Y | MOSAIQ |  |
| 6 | SS45000000000-Y | MOSAIQ RO |  |
| 10 | SS15300000000-Y | MOSAIQ Resource Scheduling |  |
| 1 | SS45001000000-Y | MOSAIQ Setup Intelligence |  |
| 4 | SS50301000000-Y | Off Line Image Assessment |  |
| 1 | SS53200000000-Y | Oncology Workflow Manager for MOSAIQ Data Director |  |
| 1 | SS46100003020-Y | SYNERGISTIQ |  |

| Elekta Care OIS - Mosaiq verifikační systém |  |
| --- | --- |
| POKRYTÍ PRACÍ A DÍLŮ | - Správa servisních prohlídek - Bezpečnostní verze hardwaru a softwaru - Údržby a opravy |
| SOFTWAROVÁ PODPORA | - Aktualizace softwaru - Upgrady softwaru |
| DOSTUPNOST SYSTÉMU | - Technická podpora (email/telefon) - Aplikační podpora (telefonická) - Poskytování technických informací |
| VZDÁLENÝ SERVIS | - Vzdálený servis – technická podpora online - Vzdálený servis – aplikační podpora online - Vzdálený servis – varování a upozornění |
| OBCHODNÍ SLUŽBY | - Údržba testovacího serveru - Komunita Elekta Care™ |

Elekta Care TPS – Monaco – plánovací a konturovací systém

Pokryté produkty

| Množství | Číslo dílu | Popis | S. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SS-DIRECT-ACCES | CMS DIRECT ACCESS |  |
| 2 | SS-MON-VMAT-Y | Monaco 3D CRT, IMRT a VMAT planning |  |
| 1 | SS-MON-SIM-Y | Monaco Simulation balík a Contour Protege AI |  |

| Elekta Care TPS - Monaco – plánovací a konturovací systém |  |
| --- | --- |
| POKRYTÍ PRACÍ A DÍLŮ | - Správa servisních prohlídek - Bezpečnostní verze hardwaru a softwaru - Údržby a opravy |
| SOFTWAROVÁ PODPORA | - Aktualizace softwaru - Upgrady softwaru |
| DOSTUPNOST SYSTÉMU | - Technická podpora (email/telefon) - Aplikační podpora (telefonická) - Poskytování technických informací |
| VZDÁLENÝ SERVIS | - Vzdálený servis – technická podpora online - Vzdálený servis – aplikační podpora online - Vzdálený servis – varování a upozornění |
| OBCHODNÍ SLUŽBY | - Podpora fyzikům – telefonická/vzdálená - Komunita Elekta Care™ |