|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akce oprava plynového kotle Domovy na Orlici** | | | | | | | | |
| ***Voda-Plyn-Topení Holice s.r.o.*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. Č. |  |  | MJ | cena jednotka | Cena bez DPH | 12% DPH | DPH Celkem | Cena celkem s DPH |
| 1 | Kotel plynový závěsný kondenzační Baxi NUVOLA DUO-TEC+ 24 - ERP 3,4 - 24 kW | 1 | ks | 44 000,00 Kč | 44 000,00 Kč | 12% | 6 600,0 Kč | 50 600,0 Kč |
| 2 | dopojovací materiál (lysovací tvarovky ,magnetický filtr,odtah spalin ) | 1 | komplet | 15 300,00 Kč | 15 300,00 Kč | 12% | 2 295,0 Kč | 17 595,0 Kč |
| 3 | revivize plynu a odtahu spalin | 1 | ks | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 12% | 375,0 Kč | 2 875,0 Kč |
| 4 | uvedení do provozu ,regulace | 1 | ks | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 12% | 420,0 Kč | 3 220,0 Kč |
| 5 | režijní náklady + doprava | 1 | ks | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 12% | 375,0 Kč | 2 875,0 Kč |
| 6 | M+D zařízení | 1 | ks | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 12% | 1 050,0 Kč | 8 050,0 Kč |
| 7 |  |  | ks |  |  | 12% | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 8 |  |  | ks |  |  | 12% | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 9 |  |  | ks |  |  | 12% | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 10 |  |  | ks |  |  | 12% | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 11 |  |  | ks |  |  | 12% | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 12 |  |  | ks |  |  | 12% | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 13 |  |  |  |  |  | 21% | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| 28 |  |  |  |  | 74 100,00 |  | 11 115,0 Kč | 85 215,0 Kč |
|  | vypracoval: Kysela Tomáš |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |

**Cenová nabídka pro Domovy na Orlici**