[image: image1.emf]Technický popis
 plynového chromatografu Trace 1600
	Plynový chromatograf Trace 1600

	Injektory a detektory řešeny jako kompaktní moduly 

	Moduly jednoduše vyjímatelné a měnitelné uživatelem uvolněním 3 šroubků s následným vyjmutím modulu a náhradou jiným modulem

	Digitální ovládání tlaku v rozsahu do 1 000kPa s přesností 0,01kPa

	Nastavitelný splitovací poměr až do rozsahu 1 : 12 500

	Teplotní rozsah v rozmezí   30C nad teplotu laboratoře až 4500C

	Rychlost ohřevu až 125 0C/min

	Rychlost chlazení ze 450 na 500C  méně než 4 min

	Dvoukanálové systémy

	2x Modul Injektoru pro on line dávkování plynů – ventilový modul 

	on-line odběr vzorků ze dvou proudů plynné směsi

	Injektor umožňující on line připojení dávkování plynů

	Volitelný objem smyčky v rozmezí 20 ul až 1ml

	Připojení kolony o průměru 50 - 530um a i náplňové kolony

	Nastavitelná teplota až do 1500C

	2x Modul detektoru TCD

	Maximální nastavitelná teplota až 4000C v krocích 0,10C

	Linearita až 5 řádů

	MDL< 400pg tridekanu/ml pro He a <20pg tridekanu /s  při celkovém průtoku celou 3ml/min

	Modulární systém, možnost výměny detektoru uživatelem, možnost záměny za FID a další detektory 

	Ovládací SW  Chromeleon

	SW umožňující ovládání celého systému, dokonalé zpracování naměřených dat a tvorbu reportů


po doplnění: 

1. po naplnění smyčky v GSV dávkovacím ventilu (modulu) se plyn proudu vrátí do zdrojového proudu. GSV modul je vybaven -in, -out vstupem a výstupem.

2. ke GSV modulu je možné připojit potrubí 1/8“

3. návrh kolon pro dělení směsí tvořených specifikovanými plyny v souladu s body 2 a 9 Minimálních technických požadavků 
