|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalkulace | | | | | | | | | | |
| *dodavatel* | | *Martin Malinský*  *Školní 283*  *538 62 Hrochův Týnec*  *e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx* | *odběratel* | | | *Dětský domov Chrudim*  *VLO Přestavlky* | | | | |
| *Číslo objednávky:* | | | *Zboží přijal:* | | | | | | | |
| *Poř.*  *číslo* | *položka* | | | | *Množství* | | *Výše*  *DPH* | *Cena*  *bez DPH* | *Cena celkem Kč* |
| 1 | Kond. Pl. Kotel immergas victrix tera V2 35 plus EU. Výkon 37,5 kw | | | | 1 | | 12% | 52 800,00 | 59 136,00 |
| 2 | Magn. Filtr. | | | | 1 | | 12% | 3 000,00 | 3 360,00 |
| 3 | Příruba | | | | 1 | | 12% | 1 800,00 | 2 016,00 |
| 4 | Chemie | | | | 1 | | 12% | 1 200,00 | 1 344,00 |
| 5 | Prostorový termostat | | | | 1 | | 12% | 1 500,00 | 1 680,00 |
| 6 | Pomocný a dopojovací materiál | | | | 1 | | 12% | 4 000,00 | 4 480,00 |
| 7 | Protokol plyn. | | | | 1 | | 12% | 800,00 | 896,00 |
| 8 | Práce vč. Uvedení do provozu | | | | 1 | | 12% | 6 800,00 | 7 616,00 |
| 9 |  | | | |  | |  |  |  |
|  | *Celkem* | | | |  | |  | *71 900,00* | ***80 528,00*** |
| *V Chrudimi dne: 24. 7. 2024* | | | | *Podpis, razítko* | | | | | | |