| # Kalkulace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dodavatel |  | Martin Malinský Školní 283 538 62 Hrochův Týnec e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | odběratel |  |  | Dětský domov Chrudim VLO Přestavlky |  |  |  |  |
| Číslo objednávky: |  |  | Zboží přijal: |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | položka |  |  |  | Množství |  | Výše DPH | Cena bez DPH | Cena celkem Kč |
| 1 | Kond. Pl. Kotel immergas victrix tera V2 35 plus EU. Výkon 37,5 kw |  |  |  | 1 |  | 12% | 52 800,00 | 59 136,00 |
| 2 | Magn. Filtr. |  |  |  | 1 |  | 12% | 3 000,00 | 3 360,00 |
| 3 | Příruba |  |  |  | 1 |  | 12% | 1 800,00 | 2 016,00 |
| 4 | Chemie |  |  |  | 1 |  | 12% | 1 200,00 | 1 344,00 |
| 5 | Prostorový termostat |  |  |  | 1 |  | 12% | 1 500,00 | 1 680,00 |
| 6 | Pomocný a dopojovací materiál |  |  |  | 1 |  | 12% | 4 000,00 | 4 480,00 |
| 7 | Protokol plyn. |  |  |  | 1 |  | 12% | 800,00 | 896,00 |
| 8 | Práce vč. Uvedení do provozu |  |  |  | 1 |  | 12% | 6 800,00 | 7 616,00 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  |  | 71 900,00 | 80 528,00 |
| V Chrudimi dne: 24. 7. 2024 |  |  |  | Podpis, razítko |  |  |  |  |  |  |