|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázkové číslo |  |  |  |  |  |  |
| ***Muzeum východních Čech - vjezdová brána*** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Rozpočet č.: | JH00874 |  |  |  |  |  |
| **Trade FIDES a.s.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Bratří Štefanů 48/64 |  |  |  |  |  |  |
| Hradec Králové |  |  |  |  |  |  |
| 500 03 |  |  |  |  |  |  |
| tel: xxx |  |  |  |  |  |  |
| fax: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Platnost nabídky 3 měsíce od data vystavení** | |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace rozpočtu** | | | | | | |
| Materiál a dodávky celkem |  |  |  |  |  | 36 872,70 |
| Montážní práce a služby celkem |  |  |  |  |  | 43 641,00 |
| Ostatní |  |  |  |  |  | 10 660,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  |  | **91 173,70** |
| **Celkem bez DPH (zaokrouhleno)** |  |  |  |  |  | **91 173,70** |
| **DPH** |  |  |  |  |  | **19 146,48** |
| **Celkem s DPH** |  |  |  |  |  | **110 320,18** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Položka** | **ks/m** | **MJ** | **Jedn. cena** | **Celková cena** | **Montáž/ks/m** | **Mont. celk.** |
| TREZOR motýlkový 24V Požární trezor bez motýlkového zámku, varianta 24V, | 1,00 | ks | 21 200,00 | 21 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| ZAMEK CISA - UNIVERZAL Motýl. reg. zámek k motýl. trezoru - Pardubický + Královehradecký kraj | 1,00 | ks | 3 390,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| KABEL PRAFlaGuard 5x2x0.8 Hnědý stíněný kabel 5x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1 | 110,00 | m | 72,97 | 8 026,70 | 30,00 | 3 300,00 |
| CSKKF09040 KOPOFLEX® - OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA 40 mm | 60,00 | m | 49,70 | 2 982,00 | 34,00 | 2 040,00 |
| KOPOS PRICHYTKA 14mm 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. kabelu 14mm, balení 100 ks | 140,00 | ks | 9,10 | 1 274,00 | 33,00 | 4 620,00 |
| Průchod složeným stropem D30 | 1,00 | ks | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 975,00 |
| Průchod zdivem do 30 cm D30 | 2,00 | ks | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 218,00 |
| Průchod ven | 1,00 | ks | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 163,00 |
| Výkop ruční v zeleni 50cm x 30cm (hxš), pozor na kořeny, pískové lože (20cm) a výstražná folie | 60,00 | m | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 25 500,00 |
| Odpojení stávajícího KTPO | 1,00 | kpl | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| Přemístění stávajícího zábleskového majáku | 1,00 | kpl | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 975,00 |
| **Dodávka prvků** |  |  |  | **36 872,70** |  |  |
| **Montáž prvků** |  |  |  |  |  | **43 641,00** |
| Úprava DSPS | 1,00 | kpl | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úprava podkladů pro PCO HZS | 1,00 | kpl | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doprava | 1,00 | kpl | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný instalační materiál | 1,00 | kpl | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostatní** |  |  |  |  |  | **10 660,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Zpracoval: xxx* |  |  |  |  | *Dne:* | *13.09.2024* |