Stavba:

„Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“

Objednatel: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

Zhotovitel: 	Společnost pro Svitavy

na základě Smlouvy o společnosti uzavřené mezi vedoucím společníkem KVIS 	Pardubice a.s., se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934 a společníkem 	EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 	25260766

se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 2

- Objekty a oddíl stavby:  SO01, SO02, SO03, SO04

- Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx.

- Přehled nových položek a jejich zdůvodnění

Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

| Část | Cena s DPH |
| --- | --- |
| Celková cena díla – dle zadávacího řízení | 37 283 986,47 Kč |
| Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele | 42 897 925,39 Kč |
| Koeficient (-) | 1,1506 |
| Koeficient ( % ) | 115,06 |

Nové položky budou oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla.

Cena díla v rozsahu změnového listu:

Přehled jednotlivých objektů

| Číslo rozpočtu | Objekt | Název rozpočtu | VÍCEPRÁCE Cena bez DPH | MÉNĚPRÁCE Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - MP | SO 02 | Třídění a drcení - Stoka J1 | 30 709,19 Kč | -407 220,14 Kč |
| 2- MP | SO 02 | Třídění a drcení - Stoka J1-1 | 2 049,61 Kč | -27 312,76 Kč |
| 3- MP | SO 02 | Třídění a drcení - Stoka J1-2 | 3 783,89 Kč | -48 075,45 Kč |
| 4- MP | SO 03 | Třídění a drcení - Rekonstrukce vodovodu | 3 258,35 Kč | -238 951,20 Kč |
| 5- MP | SO 04 | Třídění a drcení - Dešťová kanalizace | 2 732,81 Kč | -20 462,64 Kč |
| 6- MP | SO 01 | Třídění a drcení - Rekonstrukce zatrubněného potoka | 557 532,69 Kč | -602 423,45 Kč |
| 7- MP | SO 01 | Třídění a drcení - Obnova povrchů | 274 582,78 Kč | -607 514,00 Kč |
| Cena změnových rozpočtů +/- |  |  | 874 649,31 Kč | -1 951 959,63 Kč |
| Cena CELKEM |  |  | -1 077 310,32 Kč |  |

Celková cena díla

| Část | Cena bez DPH | Cena s DPH |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vícepráce | 874 649,31 Kč | 1 058 325,67 Kč |  |
| Méněpráce | -1 951 959,63 Kč | -2 361 871,15 Kč |  |
| Celkem | -1 077 310,32 Kč | -1 303 545,48 Kč |  |
| Cena díla celkem dle SOD | 42 897 925,39 Kč | 51 906 489,72 Kč |  |
| Cena díla celkem po ZL 1 | 43 215 367,06 Kč | 52 290 594,14 Kč |  |
| Cena díla celkem dle ZL 2 | 42 138 056,74 Kč | 50 987 048,66 Kč |  |

Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení.

Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Popis změny ZL2-01, Položkový rozpočet Změny ZL2-01

Příloha č. 2: Popis změny ZL2-02, Položkový rozpočet Změny ZL2-02

Příloha č. 3: Popis změny ZL2-03, Položkový rozpočet Změny ZL2-03

Příloha č. 4: Popis změny ZL2-04, Položkový rozpočet Změny ZL2-04

Příloha č. 5: Popis změny ZL2-05, Položkový rozpočet Změny ZL2-05

Příloha č. 6: Popis změny ZL2-06, Položkový rozpočet Změny ZL2-06

Příloha č. 7: Popis změny ZL2-07, Položkový rozpočet Změny ZL2-07

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách dne 13. 09. 2024

1. Za Zhotovitele:

Společnost pro Svitavy

KVIS Pardubice a.s.				……………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

EVT Stavby s.r.o. 				……………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Za Objednatele:

schválil:

- Technický dozor stavebníka:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                       ……………………………..

- Investor:

Město Svitavy

xxxxxxxxxxxxxxxxxx				……………………………..

Příloha č.1: Popis změny ZL2-01

Stavba:

„Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“

Popis změny ZL2-01

Třídění a drcení - Stoka J1

- Objekt a oddíl stavby:  SO02 Výstavba a rekonstrukce jednotné kanalizace

- Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- Zápisy z KD15 a KD16

- Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě vyčerpání kapacity mezideponie investora, nabídl zhotovitel investorovi zpracování stavební suti z této stavby.

Nedostatečná kapacita mezideponie byla zapříčiněna požadavkem investora o neukládání zeminy a stavební suti na skládku. Tímto rozhodnutím dosáhl investor finanční úspory, ale zároveň dochází k zahlcení kapacity mezideponie investora.

Zpracování stavební suti (asfalty, betony, cihly, podkladní vrstvy) zajistí efektivní využití stavebních odpadů na další využití pro potřebu investora v podobě recyklátů (asfaltový, betonový) a směsného recyklátu, který se využívá pro účely stavby rekonstrukce Studeného potoka. Takto využitý směsný recyklát bude v rámci realizace provizorních povrchů odstraněn a nahrazen štěrkovým materiálem dle PD-ZL1. Odstraněný recyklát bude upraven a uložen na mezideponii investora pro jeho další využití.

Příloha č.1: Položkový rozpočet Změny ZL2-01

| Položkový rozpočet Změny ZL2-01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: SO 02 |  |  |  |  |  |  |
| Změna: dle odst. 4 § 222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Město Svitavy |  | Zpracoval: xxxxxxxxxxx |  |  |
| Zhotovitel: |  | Společnost pro Svitavy |  | Datum: 4.9. 2024 |  |  |
| Místo: |  | Svitavy, ul. Milady Horákové |  |  |  |  |
| ROZPOČER MÉNĚPRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | -360 590,13 |
| 1 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | -901,47532 | 400,00 | -360 590,13 |
|  |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | -46 630,01 |
| 2 | 97999011R00 | Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť | t | -166,53576 | 280,00 | -46 630,01 |
|  |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 30 709,19 |
| 3 | 979096211 | Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou | t | 166,53576 | 122,00 | 20 317,36 |
|  |  | NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA |  |  |  |  |
|  |  | celková tonáž suti dle původní SOD : 166,53576 |  | 166,53576 |  |  |
| 4 | 979096221 | Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou | t | 166,53576 | 62,40 | 10 391,83 |
|  |  | NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA |  |  |  |  |
|  |  | celková tonáž suti dle původní SOD : 166,53576 |  | 166,53576 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | -376 510,95 |
|  | Legenda podbarvení : |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z CN |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z RTS |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka dle domluvy |  |  |  |

Příloha č.2: Popis změny ZL2-02

Stavba:

„Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“

Popis změny ZL2-02

Třídění a drcení - Stoka J1-1

- Objekt a oddíl stavby:  SO02 Výstavba a rekonstrukce jednotné kanalizace

- Zpracovatel změnového listu:xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- Zápisy z KD15 a KD16

- Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě vyčerpání kapacity mezideponie investora, nabídl zhotovitel investorovi zpracování stavební suti z této stavby.

Nedostatečná kapacita mezideponie byla zapříčiněna požadavkem investora o neukládání zeminy a stavební suti na skládku. Tímto rozhodnutím dosáhl investor finanční úspory, ale zároveň dochází k zahlcení kapacity mezideponie investora.

Zpracování stavební suti (asfalty, betony, cihly, podkladní vrstvy) zajistí efektivní využití stavebních odpadů na další využití pro potřebu investora v podobě recyklátů (asfaltový, betonový) a směsného recyklátu, který se využívá pro účely stavby rekonstrukce Studeného potoka. Takto využitý směsný recyklát bude v rámci realizace provizorních povrchů odstraněn a nahrazen štěrkovým materiálem dle PD-ZL1. Odstraněný recyklát bude upraven a uložen na mezideponii investora pro jeho další využití.

Příloha č.2: Položkový rozpočet Změny ZL2-02

| Položkový rozpočet Změny ZL2-02 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: SO 02 |  |  |  |  |  |  |
| Změna: dle odst. 4 § 222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Město Svitavy |  | Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| Zhotovitel: |  | Společnost pro Svitavy |  | Datum: 4.9. 2024 |  |  |
| Místo: |  | Svitavy, ul. Milady Horákové |  |  |  |  |
| ROZPOČER MÉNĚPRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | -24 200,56 |
| 1 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | -60,50140 | 400,00 | -24 200,56 |
|  |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | původní výměra : 128,72140 |  | 128,72140 |  |  |
|  |  | odečet ZL1 : 68,22 |  | -68,22000 |  |  |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | -3 112,20 |
| 2 | 97999011R00 | Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť | t | -11,11500 | 280,00 | -3 112,20 |
|  |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | původní výměra : 23,655 |  | 23,65500 |  |  |
|  |  | odečet ZL1 : 12,54 |  | -12,54000 |  |  |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 2 049,61 |
| 3 | 979096211 | Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou | t | 11,11500 | 122,00 | 1 356,03 |
|  |  | NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA |  |  |  |  |
|  |  | původní výměra : 23,655 |  | 23,65500 |  |  |
|  |  | odečet ZL1 : 12,54 |  | -12,54000 |  |  |
| 4 | 979096221 | Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou | t | 11,11500 | 62,40 | 693,58 |
|  |  | NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA |  |  |  |  |
|  |  | původní výměra : 23,655 |  | 23,65500 |  |  |
|  |  | odečet ZL1 : 12,54 |  | -12,54000 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | -25 263,15 |
|  | Legenda podbarvení : |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z CN |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z RTS |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka dle domluvy |  |  |  |

Příloha č.3: Popis změny ZL2-03

Stavba:

„Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“

Popis změny ZL2-03

Třídění a drcení - Stoka J1-2

- Objekt a oddíl stavby:  SO02 Výstavba a rekonstrukce jednotné kanalizace

- Zpracovatel změnového listu:xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxx.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- Zápisy z KD15 a KD16

- Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě vyčerpání kapacity mezideponie investora, nabídl zhotovitel investorovi zpracování stavební suti z této stavby.

Nedostatečná kapacita mezideponie byla zapříčiněna požadavkem investora o neukládání zeminy a stavební suti na skládku. Tímto rozhodnutím dosáhl investor finanční úspory, ale zároveň dochází k zahlcení kapacity mezideponie investora.

Zpracování stavební suti (asfalty, betony, cihly, podkladní vrstvy) zajistí efektivní využití stavebních odpadů na další využití pro potřebu investora v podobě recyklátů (asfaltový, betonový) a směsného recyklátu, který se využívá pro účely stavby rekonstrukce Studeného potoka. Takto využitý směsný recyklát bude v rámci realizace provizorních povrchů odstraněn a nahrazen štěrkovým materiálem dle PD-ZL1. Odstraněný recyklát bude upraven a uložen na mezideponii investora pro jeho další využití.

Příloha č.3: Položkový rozpočet Změny ZL2-03

| Položkový rozpočet Změny ZL2-03 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: SO 02 |  |  |  |  |  |  |
| Změna: dle odst. 4 § 222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Město Svitavy |  | Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| Zhotovitel: |  | Společnost pro Svitavy |  | Datum: 4.9.2024 |  |  |
| Místo: |  | Svitavy, ul. Milady Horákové |  |  |  |  |
| ROZPOČER MÉNĚPRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | -42 329,85 |
| 1 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | -105,82462 | 400,00 | -42 329,85 |
|  |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | původní výměra : 215,42462 |  | 215,42462 |  |  |
|  |  | odečet ZL1 : 109,600 |  | -109,60000 |  |  |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | -5 745,60 |
| 2 | 97999011R00 | Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť | t | -20,52000 | 280,00 | -5 745,60 |
|  |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | původní výměra : 20,52 |  | 20,52000 |  |  |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 3 783,89 |
| 3 | 979096211 | Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou | t | 20,52000 | 122,00 | 2 503,44 |
|  |  | NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA |  |  |  |  |
|  |  | původní výměra : 20,52 |  | 20,52000 |  |  |
| 4 | 979096221 | Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou | t | 20,52000 | 62,40 | 1 280,45 |
|  |  | NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA |  |  |  |  |
|  |  | původní výměra : 20,52 |  | 20,52000 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | -44 291,56 |
|  | Legenda podbarvení : |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z CN |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z RTS |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka dle domluvy |  |  |  |

Příloha č.4: Popis změny ZL2-04

Stavba:

„Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“

Popis změny ZL2-04

Třídění a drcení - Rekonstrukce vodovodu

- Objekt a oddíl stavby:  SO03 Výstavba a rekonstrukce vodovodu

- Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxx.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- Zápisy z KD15 a KD16

- Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě vyčerpání kapacity mezideponie investora, nabídl zhotovitel investorovi zpracování stavební suti z této stavby.

Nedostatečná kapacita mezideponie byla zapříčiněna požadavkem investora o neukládání zeminy a stavební suti na skládku. Tímto rozhodnutím dosáhl investor finanční úspory, ale zároveň dochází k zahlcení kapacity mezideponie investora.

Zpracování stavební suti (asfalty, betony, cihly, podkladní vrstvy) zajistí efektivní využití stavebních odpadů na další využití pro potřebu investora v podobě recyklátů (asfaltový, betonový) a směsného recyklátu, který se využívá pro účely stavby rekonstrukce Studeného potoka. Takto využitý směsný recyklát bude v rámci realizace provizorních povrchů odstraněn a nahrazen štěrkovým materiálem dle PD-ZL1. Odstraněný recyklát bude upraven a uložen na mezideponii investora pro jeho další využití.

Příloha č.4: Položkový rozpočet Změny ZL2-04

| Položkový rozpočet Změny ZL2-04 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: SO 03 |  |  |  |  |  |  |
| Změna: dle odst. 4 § 222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Město Svitavy |  | Zpracoval: xxxxxxxxxxxxx |  |  |
| Zhotovitel: |  | Společnost pro Svitavy |  | Datum: 4.9. 2024 |  |  |
| Místo: |  | Svitavy, ul. Milady Horákové |  |  |  |  |
| ROZPOČER MÉNĚPRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | -234 003,60 |
| 1 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | -585,00899 | 400,00 | -234 003,60 |
|  |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | původní výměra : 570,58799 |  | 570,58799 |  |  |
|  |  | přípočet ZL1 : 14,421 |  | 14,42100 |  |  |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | -4 947,60 |
| 2 | 97999011R00 | Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť | t | -17,67000 | 280,00 | -4 947,60 |
|  |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 3 258,35 |
| 3 | 979096211 | Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou | t | 17,67000 | 122,00 | 2 155,74 |
|  |  | NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA |  |  |  |  |
|  |  | celková tonáž suti dle původní SOD : 17,67 |  | 17,67000 |  |  |
| 4 | 979096221 | Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou | t | 17,67000 | 62,40 | 1 102,61 |
|  |  | NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA |  |  |  |  |
|  |  | celková tonáž suti dle původní SOD : 17,67 |  | 17,67000 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | -235 692,85 |
|  | Legenda podbarvení : |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z CN |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z RTS |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka dle domluvy |  |  |  |

Příloha č.5: Popis změny ZL2-05

Stavba:

„Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“

Popis změny ZL2-05

Třídění a drcení - Dešťová kanalizace

- Objekt a oddíl stavby:  SO04 Dešťová kanalizace

- Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- Zápisy z KD15 a KD16

- Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě vyčerpání kapacity mezideponie investora, nabídl zhotovitel investorovi zpracování stavební suti z této stavby.

Nedostatečná kapacita mezideponie byla zapříčiněna požadavkem investora o neukládání zeminy a stavební suti na skládku. Tímto rozhodnutím dosáhl investor finanční úspory, ale zároveň dochází k zahlcení kapacity mezideponie investora.

Zpracování stavební suti (asfalty, betony, cihly, podkladní vrstvy) zajistí efektivní využití stavebních odpadů na další využití pro potřebu investora v podobě recyklátů (asfaltový, betonový) a směsného recyklátu, který se využívá pro účely stavby rekonstrukce Studeného potoka. Takto využitý směsný recyklát bude v rámci realizace provizorních povrchů odstraněn a nahrazen štěrkovým materiálem dle PD-ZL1. Odstraněný recyklát bude upraven a uložen na mezideponii investora pro jeho další využití.

Příloha č.5: Položkový rozpočet Změny ZL2-05

| Položkový rozpočet Změny ZL2-05 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: SO 04 |  |  |  |  |  |  |
| Změna: dle odst. 4 § 222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Město Svitavy |  | Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| Zhotovitel: |  | Společnost pro Svitavy |  | Datum: 4.9. 2024 |  |  |
| Místo: |  | Svitavy, ul. Milady Horákové |  |  |  |  |
| ROZPOČER MÉNĚPRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | -16 313,04 |
| 1 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | -40,78259 | 400,00 | -16 313,04 |
|  |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | -4 149,60 |
| 2 | 97999011R00 | Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť | t | -14,82000 | 280,00 | -4 149,60 |
|  |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 2 732,81 |
| 3 | 979096211 | Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou | t | 14,82000 | 122,00 | 1 808,04 |
|  |  | NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA |  |  |  |  |
|  |  | celková tonáž suti dle původní SOD : 14,82 |  | 14,82000 |  |  |
| 4 | 979096221 | Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou | t | 14,82000 | 62,40 | 924,77 |
|  |  | NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA |  |  |  |  |
|  |  | celková tonáž suti dle původní SOD : 14,82 |  | 14,82000 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | -17 729,83 |
|  | Legenda podbarvení : |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z CN |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z RTS |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka dle domluvy |  |  |  |

Příloha č.6: Popis změny ZL2-06

Stavba:

„Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“

Popis změny ZL2-06

Třídění a drcení - Rekonstrukce zatrubněného potoka

- Objekt a oddíl stavby:  SO01 Rekonstrukce zatrubněného potoka

- Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- Zápisy z KD02, KD03, KD04, KD15 a KD16

- Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě vyčerpání kapacity mezideponie investora, nabídl zhotovitel investorovi zpracování stavební suti z této stavby.

Nedostatečná kapacita mezideponie byla zapříčiněna požadavkem investora o neukládání zeminy a stavební suti na skládku. Tímto rozhodnutím dosáhl investor finanční úspory, ale zároveň dochází k zahlcení kapacity mezideponie investora.

Zpracování stavební suti (asfalty, betony, cihly, podkladní vrstvy) zajistí efektivní využití stavebních odpadů na další využití pro potřebu investora v podobě recyklátů (asfaltový, betonový) a směsného recyklátu, který se využívá pro účely stavby rekonstrukce Studeného potoka. Takto využitý směsný recyklát bude v rámci realizace provizorních povrchů odstraněn a nahrazen štěrkovým materiálem dle PD-ZL1. Odstraněný recyklát bude upraven a uložen na mezideponii investora pro jeho další využití.

Při frézování vozovky byly obnaženy dva zaasfaltované vstupy do sklepních prostor nacházejících se pod komunikací v úrovni č.p.19.

Dne 8.12.2023 byla na stavbě provedena prohlídka prostor zástupcem Regionálního muzea Litomyšl. Zároveň zhotovitel získal vyjádření NPÚ Pardubice. Obě instituce potvrdily, že objekt není v jejich zájmu a není předmětem památkové ochrany.

Na základě výše uvedeného povolil zástupce investora zásah (odbourání) do této konstrukce z důvodu kolize s budoucím zatrubněním.

Příloha č.6: Položkový rozpočet Změny ZL2-06

| Položkový rozpočet Změny ZL2-06 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: SO 01 |  |  |  |  |  |  |
| Změna: dle odst. 4 § 222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Město Svitavy |  | Zpracoval: xxxxxxxxxxxxx |  |  |
| Zhotovitel: |  | Společnost pro Svitavy |  | Datum: 4.9. 2024 |  |  |
| Místo: |  | Svitavy, ul. Milady Horákové |  |  |  |  |
| ROZPOČER MÉNĚPRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | -291 600,00 |
| - 1 | - 199000002R00 | - Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | - m3 | - -729,00000 | - 400,00 | - -291 600,00 |
|  |  | - PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | - odkopávky okolo stávajícího zatrubnění : -2,1*2*145 |  | - -609,00000 |  |  |
|  |  | vyčištění stávajícího zatrubnění po vybourání stropu : -,8*150 |  | -120,00000 |  |  |
| - Díl: | - 96 | - Bourání konstrukcí |  |  |  | - 516 390,93 |
| - 8 | - 979096211 | - Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou | - t | - 1 120,55816 | - 122,00 | - 136 708,10 |
|  |  | NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA |  |  |  |  |
|  |  | - původní výměra suťi + požární nádrž |  |  |  |  |
|  |  | - původní výměra : 1036,07816 |  | - 1 036,07816 |  |  |
|  |  | - suť z požární nádrže : 84,48 |  | - 84,48000 |  |  |
| - 9 | - 979096221 | - Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou | - t | - 1 120,55816 | - 62,40 | - 69 922,83 |
|  |  | - NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA |  |  |  |  |
| - 10 | - 963051111R00 | - Bourání mostních nosných konstrukcí bourání mostních konstrukcí, z železobetonu | - m3 | - 35,20000 | - 8 800,00 | - 309 760,00 |
|  |  | - PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | - bourání požární nádrže |  |  |  |  |
|  |  | - požární nádrž stěny : (7+6+4+4+4)*,4*1,7 |  | - 17,00000 |  |  |
|  |  | - strop : (13*4)*,35 |  | - 18,20000 |  |  |
| - Díl: | - D96 | - Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | - -269 681,69 |
| - 11 | - 979082113R00 | - Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, | - t | - 84,48000 | - 250,00 | - 21 120,00 |
|  |  | - PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | - suť z požární nádrže : 84,48 |  | - 84,48000 |  |  |
| 12 | 979082119R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 337,92000 | 18,00 | 6 082,56 |
|  |  | - PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | - suť z požární nádrže : 84,48*4 |  | - 337,92000 |  |  |
| - 13 | - 979087112R00 | - Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, | - t | - 84,48000 | - 165,00 | - 13 939,20 |
|  |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | suť z požární nádrže : 84,48 |  | 84,48000 |  |  |
| 14 | 979990101R00 | Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | -1 036,07816 | 300,00 | -310 823,45 |
|  |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | kompletní odpočet poplatku za suť |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | -44 890,76 |
|  | Legenda podbarvení : |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z CN |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z RTS |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka dle domluvy |  |  |  |

Příloha č.7: Popis změny ZL2-07

Stavba:

„Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“

Popis změny ZL2-07

Třídění a drcení - Obnova povrchů

- Objekt a oddíl stavby:  SO01 Rekonstrukce zatrubněného potoka – obnova povrchů

- Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxx.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- Zápisy z KD15 a KD16

- Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě vyčerpání kapacity mezideponie investora, nabídl zhotovitel investorovi zpracování stavební suti z této stavby.

Nedostatečná kapacita mezideponie byla zapříčiněna požadavkem investora o neukládání zeminy a stavební suti na skládku. Tímto rozhodnutím dosáhl investor finanční úspory, ale zároveň dochází k zahlcení kapacity mezideponie investora.

Zpracování stavební suti (asfalty, betony, cihly, podkladní vrstvy) zajistí efektivní využití stavebních odpadů na další využití pro potřebu investora v podobě recyklátů (asfaltový, betonový) a směsného recyklátu, který se využívá pro účely stavby rekonstrukce Studeného potoka. Takto využitý směsný recyklát bude v rámci realizace provizorních povrchů odstraněn a nahrazen štěrkovým materiálem dle PD-ZL1. Odstraněný recyklát bude upraven a uložen na mezideponii investora pro jeho další využití.

Příloha č.7: Položkový rozpočet Změny ZL2-07

| Položkový rozpočet Změny ZL2-07 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: SO 01 |  |  |  |  |  |  |
| Změna: dle odst. 4 § 222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Město Svitavy |  | Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| Zhotovitel: |  | Společnost pro Svitavy |  | Datum: 4.9. 2024 |  |  |
| Místo: |  | Svitavy, ul. Milady Horákové |  |  |  |  |
| ROZPOČER MÉNĚPRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | -607 514,00 |
| - 1 | - 979990001R00 | - Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | - t | - -2 025,04665 | - 300,00 | - -607 514,00 |
|  |  | - PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 274 582,78 |
| - 2 | - 979096211 | - Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou | - t | - 1 489,06065 | - 122,00 | - 181 665,40 |
|  |  | - NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA |  |  |  |  |
|  |  | - celková tonáž suti dle původní SOD : 2025,04665 |  | - 2 025,04665 |  |  |
|  |  | - celková tonáž frézované : -535,986 |  | - -535,98600 |  |  |
| - 3 | - 979096221 | - Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou | - t | - 1 489,06065 | - 62,40 | - 92 917,38 |
|  |  | - NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA |  |  |  |  |
|  |  | - celková tonáž suti dle původní SOD : 2025,04665 |  | - 2 025,04665 |  |  |
|  |  | - celková tonáž frézované : -535,986 |  | - -535,98600 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | -332 931,22 |
|  | Legenda podbarvení : |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z CN |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z RTS |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka dle domluvy |  |  |  |