Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Účastníkem nabízená hodnota

(účastník vyplní všechny řádky, it číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních ANO /_NEj_ Název přístroje:

^	(účastník uvede přesné obchodní označeni, model, výrobce)

'NJ

Ji Medicínsky účel, použiti:

c- Sterilizační a dekontaminačni kontejnery pro oddělení chirurgie.

.2 Záruka 24 měsíců a prohlášení o shodě.

Seznam položek:	Počet požadovaných kusu:

| 1 | Kontejner ventilový 600x300x160 mm, stříbrný/šedý. hliník. | 20 ks | ano |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kontejner ventilový 300x300x260 mm. stříbrný/šedý. hliník. | 2 ks | ano |
| 3 | Kontejner ventilový 600x300x210 mm. stříbrný/šedý. hliník. | 12 ks | ano |
| 4 | Kontejner ventilový 600x300x260 mm. stříbrný/šedý, hliník. | 20 ks | ano |
| 5 | Kontejner ventilový 300x300x160 mm, stříbrný/šedý, hliník. | 10 ks | ano |
| 6 | DEKO kontejner 600x300x210 mm. | 6 ks | ano |
| 7 | Koš perforovaný 540x240x120 mm. | 34 ks | ano |
| X | Koš perforovaný 540x240x70 mm. | 20 ks | ano |
| 9 | Koš perforovaný 240x240x70 mm. | 10 ks | ano |
| 10 | Identifikační štítek 49x17 mm, stříbrný/šedý. | 64 ks | ano |

Účastník výplni všechny řádky hodnocených parametrů ve sloupci „Odpověď hodnocení“ s nabízenou hodnotou, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních ANO NE

U číselně stanovených požadavků technické specifikace, u nichž není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, je tolerance - - 10 %.

Příloha č. 2 Kupní smlouvy

Rekapitulace nabídkové ceny

ze dne:	29.08.2024

IČO: 43378030
DIČ:CZ43378030

Tel/fax: 566 684 328 / 566 684 384

M E D I N, a.s.

Vlachovická 619

Nabídka celkem Nabídka: 2024 Záruka: 24 měsíců

Servis i pozáruční servis

592 31 Nové Město na Moravě Česká republika

| Artikl | Název | cena | DPH% | ks Sleva °/ | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2032/S | Kontejner ventilový 600x300x160 mm AS;stříbrný | 16 517,08 | 21% | 20 20 | 264 273,28 Kč |
| B2034/S | Kontejner ventilový 300x300x260 mm AS;stříbrný | 12 207,56 | 21% | 2 20 | 19 532,10 Kč |
| B2031/S | Kontejner ventilový 600x300x210 mm AS;stříbrný | 17 133,02 | 21% | 12 20 | 164 476,99 Kč |
| B2030/S | Kontejner ventilový 600x300x260 mm AS;stříbrný | 17 747,93 | 21% | 20 20 | 283 966,88 Kč |
| B2036/S | Kontejner ventilový 300x300x160 mm AS;stříbrný | 11 182,71 | 21% | 10 20 | 89 461,68 Kč |
| BSF2021 | DEKO kontejner 600x300x210 mm; AL | 14 464,29 | 21% | 6 20 | 69 428,59 Kč |
| B75/6 | Koš perforovaný 540x240x120 mm | 5 610,41 | 21% | 34 20 | 152 603,15 Kč |
| B75/2 | Koš perforovaný 540x240x70 mm | 4 027,30 | 21% | 20 20 | 64 436,80 Kč |
| B71/2 | Koš perforovaný 240x240x70 mm | 2 832,50 | 21% | 10 20 | 22 660,00 Kč |
| B2000050/S | Identifikační štítek neutrál 49x17 mm, stříbrný | 58,71 | 21% | 64 20 | 3 005,95 Kč |
| Dopravné, balné Celkem za položky DPH 21% ze základu DPH 15%, ze základu |  | 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 0,00 21% 1 133 845,42 Kč |  | 198 | - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč 1 133 845,42 Kč 238 107,54 Kč - Kč |

1 371 952,96 Kč