|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ■ |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Domov pro seniory Háje – slaboproudé instalace kanceláře 2NP budovy A1 | |  | E-slp |  |  |  |  |
|  |  | mj | množ. | jedn. | celk. | jedn. | celk. |
|  | Hrubá instalace: |  |  |  |  |  |  |
|  | krabice 125 x 125 pod omítku s víkem | ks | 1 | 139 | 139 | 251 | 251 |
|  | kabel koaxiální | m | 80 | 16 | 1280 | 39 | 3120 |
|  | kabel UTP Cat.6 (až do serveru a propoje v kanceláři) | m | 550 | 15 | 8250 | 39 | 21450 |
|  | multimediální box Legrand | ks | 1 | 1500 | 1500 | 2350 | 2350 |
|  | trubka plastová flexibilní pod omítku 20mm | m | 40 | 9 | 360 | 91 | 3640 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trasa kabeláže - půda: |  |  |  |  |  |  |
|  | trubka plastová 25mm pevná | m | 18 | 36 | 648 | 51 | 918 |
|  | spojky na trubku 25mm | ks | 6 | 9 | 54 | 9 | 54 |
|  | krabice nástěnná 150 x 110 x 70 | ks | 1 | 212 | 212 | 363 | 363 |
|  | kabel Koaxial trasa TV | m | 200 | 16 | 3200 | 42 | 8400 |
|  | plastový žlab vkládací 15 x 15 | m | 8 | 26 | 208 | 42 | 336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Domovní spínače a zásuvky - ABB Future linear studio bílá |  |  |  |  |  |  |
|  | zásuvka TV koncová | ks | 1 | 280 | 280 | 180 | 180 |
|  | zásuvka SLP datová | ks | 4 | 305 | 1220 | 180 | 720 |
|  | keystone do zás. SLP data | ks | 8 | 52 | 416 | 150 | 1200 |
|  | konektor RJ45 cat.6 - drát s návlekem | ks | 15 | 14 | 210 | 150 | 2250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podlahové krabice - hrubá insatace: |  |  |  |  |  |  |
|  | trubka plastová flexibilní pod omítku 25mm | m | 10 | 11 | 110 | 55 | 550 |
|  | krabice protahovací | ks | 1 | 128 | 128 | 250 | 250 |
|  | plastový žlab 40x40 | m | 4 | 75 | 300 | 56 | 224 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podlahové krabice a multimediální box - kompletace |  |  |  |  |  |  |
|  | Mosaic bílá zásuvka RJ45 1M Cat.6 UTP 76561 | ks | 11 | 267 | 2937 | 195 | 2145 |
|  | Mosaic bílá zás. HDMI 1M s konektorem 78778 | ks | 1 | 1392 | 1392 | 138 | 138 |
|  | HDMI adapter 90 stupňů 51737 | ks | 1 | 161 | 161 |  | 0 |
|  | Mosaic bílá zásuvka RJ111M 78730 (telefon) | ks | 1 | 255 | 255 | 138 | 138 |
|  | Mosaic bílá zásuvka TV ind. 1M 78793 | ks | 1 | 216 | 216 | 180 | 180 |
|  | záslepky do podlahových krabic Legrand (12 modulů) | ks | 5 | 50 | 250 | 8 | 40 |
|  | propojovací kabel HDMI 7,5m | ks | 2 | 1699 | 3398 | 250 | 500 |
|  | propojovací kabel HDMI 5m | ks | 1 | 852 | 852 | 250 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prostupy |  |  |  |  |  |  |
|  | betonové panely (server, rozvaděč, kancelář, propoj TV, osvětlení) | ks | 2 |  |  | 1400 | 2800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SLP server |  |  |  |  |  |  |
|  | zatažení do Racku a připojení | ks | 1 |  |  | 7200 | 7200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nábytkové porty |  |  |  |  |  |  |
|  | propoje, zapojení SLP, měření, vyvázání | ks | 1 |  |  | 6200 | 6200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mimostaveništní doprava | ks | 1 |  |  | 3500 | 3500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | provozní zkoušky | ks | 1 |  |  | 500 | 500 |
|  | koordinace s ostatními řemesly | ks | 1 |  |  | 2000 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiál celkem ( E-slp) práce celkem (E-slp) |  |  |  | 27976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 71847 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem 99 823,00 |  |  |  |  | - |  |