Cenová nabídka

UK – 3.LF – patka pod schodiště -1ks

# Objednávku vyřizuje:

## Ing. Lukáš Ksandr - jednatel Tel.:

Ič: 08287104, Dič: CZ08287104

Mail.: l.ksandr@lkab.cz Web: www.lkab.cz

Fb: https://www.facebook.com/LKAB1

Datum vystavení nabídky:.19.8.2024

Datum platnosti: 22.9.2024

# Dodavatel:	 Investor:

LKAB works s.r.o.

Podrobný popis prováděných prací.

| Název - 3.LF TZB základ pro jedno schodiště | Množ | MJ | Cena za MJ | Cena Celkem | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přípravné práce | 1 | pol | 2 500,00 Kč | 2 500 Kč |  |
| Výkop pro skladbu základu pro ZTB a betonový základ naložení - strojně | 2,8 | m3 | 1 150,00 Kč | 3 220 Kč | Nulová výška se bere na spodní patce posledního schodu schodiště |
| Příprava a výztuž pro betonový základ | 1 | pol | 2 500,00 Kč | 2 500 Kč |  |
| Vylití betonového základu 50cm šířka ,25cm výška - práce + materiál | 0,7 | m3 | 7 500,00 Kč | 5 250 Kč |  |
| Stavba suché zdi (ZTB 30) - 3 řady (cca 0 až +25 cm nad současný terén) + výztuže | 36 | ks | 185,00 Kč | 6 660 Kč |  |
| ZTB 30 přírodní hladké (300x500x250mm) | 36 | ks | 57,00 Kč | 2 052 Kč |  |
| Betonářská výztuž 12 | 12 | ks | 130,00 Kč | 1 560 Kč |  |
| Kari síť 150x150mm - 6mm | 2 | ks | 850,00 Kč | 1 700 Kč |  |
| Vylití zdi betonem - práce + materiál beton C16/20 | 1,5 | m3 | 7 500,00 Kč | 11 250 Kč |  |
| Vnitrostaveništní přesuny hmot do 100m | 8 | t | 1 900,00 Kč | 15 200 Kč |  |
| Mimostavěništní přesuny hmot do 5m | 2 | t | 500,00 Kč | 1 000 Kč |  |
| Kotvy do betonu pro schodiště | 6 | pol | 500,00 Kč | 3 000 Kč |  |
| Doprava betonu a materiálů | 1 | pol | 4 100,00 Kč | 4 100 Kč |  |
| Drobný spotřební materiál | 1 | pol | 2 500,00 Kč | 2 500 Kč |  |
| Doprava osob | 1 | pol | 2 500,00 Kč | 2 500 Kč |  |
| VRN | 12 | % |  | 7 799 Kč |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 72 791,04 Kč |  |
| DPH | 21 | % |  | 15 286,12 Kč |  |
| Cena celkem vč. DPH: |  |  |  | 88 077,16 Kč |  |

### Termín zahájení oprav:

Po schválení CN bude nabídnut nejbližší možný termín realizace

### Požadavky k provedení:

- Přístup do objetku

- Přístup k vodě

- Přístup k elektrice

### Ostatní:

Na práci máme potřebné školení, certifikace a materiál, v případě poškození Vašeho majetku jsme pojištěni.

Cena za práci je uvedena jako cena za dílo a je konečná, neobsahuje materiál, který bude účtován dle skutečnosti. Ostatní práce, které nejsou v CN budou sjednány jako vícepráce po odsouhlasení předsedou SVJ nebo majitelem. DPH bude účtováno 12% pro objekt s obytnou plochou vyšší než 50%, v ostatních případech činí DPH 21%.

Více na:

www.LKAB.cz