┌                                                                    ┐

TECAM spol. s r.o.

             Kotrčova 304                                                      ┘          503 01 Hradec Králové 16

┘

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                   Vyřizuje/ Telefon                      	Vysoké Mýto

/ VAK/2024	xxxxxxxxxxx/ 465424678		17.10.2024

Věc: OBJEDNÁVKA č. 120/2024

Objednáváme u Vás tento materiál:

| Šachta vodoměrná 1,1x1,50m ROTO kruhová samonosná - navrtaná | 2 | ks |
| --- | --- | --- |
| KGEM roura PVC SN4 160x500 | 8 | ks |
| šrouby 16x65 ZN | 100 | ks |
| matice M 16 ZN | 150 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN80 | 1 | ks |
| souprava zem.tel DN65-80 1,2-1,8 JMA | 1 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN 150 | 1 | ks |
| souprava zemní tel. 100-150 1,2-1,8 | 1 | ks |
| hydrant podzemní DN 80/1250 jedn.uzavírání | 1 | ks |
| hydrant podz. DN 80/1500 jedn.uzavírání | 1 | ks |
| poklop ventilový | 4 | ks |
| poklop šoupátkový (šoupatový) litina | 4 | ks |
| WAGA DN150 přír.jištěná 3057 (154-192) | 2 | ks |
| jistící těsnění pro WAGU DN 150 příruba jiš. 3057 (154-192) | 1 | ks |
| FF 80/500 tvárná litina | 1 | ks |
| FF 80/1000 tvárná litina | 1 | ks |
| T 150/80 tvárná litina | 1 | ks |

Děkujeme a jsme s pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- jednatel společnosti
	Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto,s.r.o.

Počet listů : 2

- Počet příloh :      / ..listů

- From: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa@tecampcv.cz> 
Sent: Thursday, October 17, 2024 2:34 PM
To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxa@vakvm.cz>
Subject: RE: Objednávka č. 120/2024

- Dobrý den,

- potvrzuji doručení objednávky  č.120/2024.

- S pozdravem,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx