SCHEL s.r.o.

Komořanská 3115/24

434 01 Most

IČ 2359857

DIČ CZ27359857

Objednávka č. 070/2024/AE – havarijní opravy elektroinstalace strojovny letního koupaliště

Objednávám u vás havarijní opravu elektroinstalace ve strojovně letního koupaliště. V průběhu letní sezóny došlo k těmto závadám:

- poškození elektroinstalace vlivem uvolnění uchycení svítidel a kabelových lávek

- okruh osvětlení předsíně a chlorovny je nefunkční a závadu se nedaří běžnou údržbou odstranit

- v době provozu všech čerpadel technologie bylo zjištěno, že se kabeláž k čerpadlům zahřívá

- zásuvkový okruh pro napojení bazénových vysavačů a zásuvku pro 380 V odpojuje proudový chránič

- přívod dávkovací zařízení bazénové chemie je nutné posunout z důvodu vysoké vlhkosti v místě stávající instalace

Cena: 	dle platného ceníku dodavatele

Termín dodání: 	zahájení prací ihned, dokončení prací do 30.11.2024

Splatnost: 	na základě vystavené faktury, úhrada bankovním převodem, splatnost faktury 14 dní.

Fakturační údaje: 	SPORTaS, s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

IČ: 25005430, DIČ: CZ25005430

Kontaktní osoba: 	Ing. Anna Egerová, tel. xxx

Tato objednávka bude uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,   o registru smluv, v platném znění.

V Litvínově, dne 12.10.2024

Ing. Anna Egerová

vedoucí provozu společnosti