Strana 1 z 4	Verox

Seznam prací a dodávek

CÚ

Akce:	Gymnázium Františka Martina Pelcla

Projekt:	Úpravy regulačních uzlů ÚT, technologická část

Investor:

Zpracovatel:	Ing. Karel Průša - ECOTERM

Základní náklady

Dodávka a montáž

Lešení

Hodinové zůčtovací sazby

Demontáže

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% ze základních nákladů celkem

Provozní vlivy 0,00% ze zákl. nákl.celkem

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 12%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Z. č.:

A. č.:

Smlouva:

| 902 245,00 |  |
| --- | --- |
| 0,00 |  |
| 81 792,00 |  |
| 0,00 |  |
|  | 984 037,00 |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
|  | 984 037,00 |
| 984 037,00 | 206 648,00 |
| 0,00 | 0,00 |
|  | 1 190 685,00 |

0,00

0,00

Datum:	7.10.2024

Vypracoval:	Ing. Zdeněk Peniák

Kontroloval:

Strana 2 z 4	Verox

Součty odstavců

732 - Strojovny

733 - Rozvod potrubí

734 - Armatury

713 - Izolace tepelné

783 - Nátěry

789 - HZS

Seznam výrobců

Nátěry

SEA

Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyvzorkována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora. Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Např. součástí potrubí jsou kolena, redukce, uložení potrubí a podobně. Součástí dodávky je doprava materiálu, proplach potrubí, hydraulické zaregulování soustavy a potřebné zkoušky a protokoly (ČSN 06 0310). Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétní výrobky, jedná se pouze o referenční výrobky pro stanovení technického standardu. Tyto výrobky mohou být zaměněny za technicky stejné nebo lepší a popř. u pohledových zařízení i designově podobné, vždy po odsouhlasení objednavatelem. Dodávka stavby budou stavební přípomocné práce (prostupy stavebními konstrukcemi, provedení drážek, stavební začištění)

Uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty

| Cena | Hmotnost |
| --- | --- |
|  | [kg] |
| 101 652,00 | 0,00 |
| 4 387,00 | 0,00 |
| 788 164,00 | 0,00 |
| 7 232,00 | 0,00 |
| 810,00 | 1,00 |
| 81 792,00 | 0,00 |

Číslo (ID)

výrobce

3004

8001

| Gymnázium (rozpočet říjen 2024).xls - Rozpočet |  |  |  |  |  | Verox |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Mj | Počet | Materiál | Montáž | Cena | Cena celkem |
| 732 - Strojovny |  |  |  |  |  |  |
| Elektronické oběhové čerpadlo, DN50, jm. průtok 18 m3/h, jm. dopravní výška | ks | 1,00 | 43 876,80 | 720,00 | 44 596,80 | 44 596,80 |
| 6 m (MAGNA 3 50-120F 180) |  |  |  |  |  |  |
| Elektronické oběhové čerpadlo, DN32, jm. průtok 4,7m3/m, jm. dopravní výška | ks | 1,00 | 17 256,60 | 720,00 | 17 976,60 | 17 976,60 |
| 4,8 m (MAGNA 3 32-60 180) |  |  |  |  |  |  |
| Elektronické oběhové čerpadlo, DN25, jm. průtok 4,4 m3/h, jm. dopravní výška | ks | 1,00 | 14 248,80 | 720,00 | 14 968,80 | 14 968,80 |
| 4 m (MAGNA 3 25-60 180) |  |  |  |  |  |  |
| Elektronické oběhové čerpadlo, DN25, jm. průtok 3,7 m3/h, jm. dopravní výška | ks | 2,00 | 10 212,30 | 720,00 | 10 932,30 | 21 864,60 |
| 2,7 m (MAGNA 3 25-40 180) |  |  |  |  |  |  |
| Přesun hmot pro strojovny výška do 6 m | soub. | 1,00 | 0,00 | 2 245,50 | 2 245,50 | 2 245,50 |
| 732 - Strojovny - celkem |  |  |  |  |  | 101 652,30 |
| 733 - Rozvod potrubí |  |  |  |  |  |  |
| Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 2,00 | 420,30 | 0,00 | 420,30 | 840,60 |
| Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 2,00 | 517,50 | 0,00 | 517,50 | 1 035,00 |
| Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 2,00 | 564,30 | 0,00 | 564,30 | 1 128,60 |
| Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 2,00 | 691,20 | 0,00 | 691,20 | 1 382,40 |
| 733 - Rozvod potrubí - celkem |  |  |  |  |  | 4 386,60 |
| 734 - Armatury |  |  |  |  |  |  |
| Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 14,00 | 378,00 | 108,00 | 486,00 | 6 804,00 |
| 2-cestný regulační ventil DN50, kvs=40 m3/h, elektropohon (3-bod., 230VAC) | ks | 1,00 | 22 788,00 | 360,00 | 23 148,00 | 23 148,00 |
| přírubový |  |  |  |  |  |  |
| 2-cestný regulační ventil DN40, kvs=25 m3/h, elektropohon (3-bod., 230VAC) | ks | 1,00 | 12 186,00 | 360,00 | 12 546,00 | 12 546,00 |
| 2-cestný regulační ventil DN32, kvs=16 m3/h, elektropohon (3-bod., 230VAC) | ks | 2,00 | 11 286,00 | 360,00 | 11 646,00 | 23 292,00 |
| 2-cestný regulační ventil DN25, kvs=10 m3/h, elektropohon (3-bod., 230VAC) | ks | 3,00 | 10 332,00 | 360,00 | 10 692,00 | 32 076,00 |
| Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 3,00 | 3 478,50 | 2 835,00 | 6 313,50 | 18 940,50 |
| Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 4,00 | 3 195,00 | 2 250,00 | 5 445,00 | 21 780,00 |
| Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 4,00 | 1 998,00 | 1 422,00 | 3 420,00 | 13 680,00 |
| Klapka mezipřírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C | soubor | 1,00 | 2 304,00 | 0,00 | 2 304,00 | 2 304,00 |
| Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 7,00 | 1 606,50 | 270,00 | 1 876,50 | 13 135,50 |
| Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5,00 | 1 052,10 | 270,00 | 1 322,10 | 6 610,50 |
| Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3,00 | 711,90 | 270,00 | 981,90 | 2 945,70 |
| Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5,00 | 500,40 | 270,00 | 770,40 | 3 852,00 |
| Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 1,00 | 1 107,00 | 270,00 | 1 377,00 | 1 377,00 |
| Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 2,00 | 756,00 | 270,00 | 1 026,00 | 2 052,00 |
| Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 4,00 | 579,60 | 270,00 | 849,60 | 3 398,40 |
| Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 5,00 | 369,00 | 270,00 | 639,00 | 3 195,00 |
| Ventil závitový zpětný přímý G 3/4" PN 16 do 110°C | kus | 1,00 | 369,00 | 270,00 | 639,00 | 639,00 |
| Filtr DN 125 PN 16, přírubový | soubor | 1,00 | 7 290,00 | 2 835,00 | 10 125,00 | 10 125,00 |
| Strana 3 z 4 |  |  |  |  |  | 7.10.2024 |

| Gymnázium (rozpočet říjen 2024).xls - Rozpočet |  |  |  |  |  | Verox |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Mj | Počet | Materiál | Montáž | Cena | Cena celkem |
| Filtr DN 100 PN 16, přírubový | soubor | 1,00 | 4 860,00 | 2 250,00 | 7 110,00 | 7 110,00 |
| Filtr DN 65 PN 16, přírubový | soubor | 1,00 | 2 790,00 | 1 422,00 | 4 212,00 | 4 212,00 |
| Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2,00 | 1 790,10 | 270,00 | 2 060,10 | 4 120,20 |
| Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1,00 | 1 078,20 | 270,00 | 1 348,20 | 1 348,20 |
| Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1,00 | 862,20 | 270,00 | 1 132,20 | 1 132,20 |
| Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1,00 | 462,60 | 270,00 | 732,60 | 732,60 |
| Teploměr topenářský 0-120°C, vč. jímky G1/2" a návarku | ks | 16,00 | 540,00 | 360,00 | 900,00 | 14 400,00 |
| Manometr 0-600 kPa, kohout tlakoměrový, trojcestný | kpl | 4,00 | 855,00 | 360,00 | 1 215,00 | 4 860,00 |
| Odolná termostatická hlavice pro veřejné prostory, proti krádeži | ks | 210,00 | 1 107,00 | 22,50 | 1 129,50 | 237 195,00 |
| Termostatická hlavice M30 | ks | 58,00 | 522,00 | 22,50 | 544,50 | 31 581,00 |
| Termostatická hlavice M30 | ks | 34,00 | 522,00 | 22,50 | 544,50 | 18 513,00 |
| Ruční hlavice, M30 | ks | 29,00 | 135,00 | 22,50 | 157,50 | 4 567,50 |
| Ruční hlavice, M30 | ks | 1,00 | 135,00 | 22,50 | 157,50 | 157,50 |
| Termostatický ventil 3/8", s přednastavením | ks | 31,00 | 409,50 | 148,50 | 558,00 | 17 298,00 |
| Termostatický ventil 3/8", s přednastavením | ks | 9,00 | 409,50 | 148,50 | 558,00 | 5 022,00 |
| Úprava délky rozvodů 3/8" | ks | 12,00 | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 2 004,00 |
| Řezání nových závitů 3/8" | ks | 12,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 2 340,00 |
| Termostatický ventil 1/2", s přednastavením | ks | 174,00 | 495,00 | 148,50 | 643,50 | 111 969,00 |
| Termostatický ventil 1/2", s přednastavením | ks | 49,00 | 495,00 | 148,50 | 643,50 | 31 531,50 |
| Úprava délky rozvodů 1/2" | ks | 88,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 17 248,00 |
| Řezání nových závitů 1/2" | ks | 88,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 21 472,00 |
| Termostatický ventil 3/4", s přednastavením | ks | 36,00 | 765,00 | 148,50 | 913,50 | 32 886,00 |
| Úprava délky rozvodů 3/4" | ks | 22,00 | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 5 324,00 |
| Řezání nových závitů 3/4" | ks | 22,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 9 240,00 |
| 734 - Armatury - celkem |  |  |  |  |  | 788 164,30 |
| 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění a oprava tepelné izolace potrubí | kpl | 1,00 | 7 200,00 | 31,50 | 7 231,50 | 7 231,50 |
| 713 - Izolace tepelné - celkem |  |  |  |  |  | 7 231,50 |
| 783 - Nátěry |  |  |  |  |  |  |
| základní sysntetický, antikorozní | bm | 20,00 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 810,00 |
| 783 - Nátěry - celkem |  |  |  |  |  | 810,00 |
| 789 - HZS |  |  |  |  |  |  |
| Režijní materiál, doprava | kpl | 1,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Vypuštění, napuštění systému, odvzdušnění | kpl | 1,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Tlaková zkouška | hod | 8,00 | 256,50 | 0,00 | 256,50 | 2 052,00 |
| Montážní technický plyn | kpl | 1,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Přesun hmot | kpl | 1,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Montážní práce, úprava potrubních tras | kpl | 80,00 | 436,50 | 335,25 | 771,75 | 61 740,00 |
| 789 - HZS - celkem |  |  |  |  |  | 81 792,00 |

Strana 4 z 4	7.10.2024