|  |
| --- |
| **CENOVÁ NABÍDKA** |
| firmy: pro :BYTservis-služby, spol.s r.o. Magistrát města KarvináPrameny 603/24 Fryštátská 72/173401, Karviná Ráj Karviná - FryštátIČO: 47670860 |
| **Výkon: Porevizní opravy veřejného osvětlení na CH** |
|  | MJ | Množství celkem | cena jednotková | celkem |
|  |  |  |  |  |
| Materiál |  |  |  |  |  |  |
| Kábel CYKY3X1,5 |  |  | 180 | 27,00 | 4 860,00 |
| Osvětlení led |  |  | 18 | 1 200,00 | 21 600,00 |
| Barva |  |  |  | 1 | 190,00 | 190,00 |
| Vyčištění  | sloupů |  |  | 45 | 450,00 | 20 250,00 |
| Vyčištění rozvaděčů |  |  | 7 | 450,00 | 3 150,00 |
| Hledání zkratu |  |  | 14 | 450,00 | 6 300,00 |
| Výměna světel |  |  | 14 | 450,00 | 6 300,00 |
| Plošina |  |  |  | 3 | 3 000,00 | 9 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |
| **Celkem materiál a práce** |  |  |
|  |  |  |
| práce |  |  | celkem bez DPH 71 650,00 |
| materiál |  | DPH21% 15 046,50 |
| **celkem** |  | celkem s DPH 86697 |
|  |  |  |

**V Karviné dne : 14.10.2024**

**30WLED pouliční svítidla 4050lm (135lm/W)**

**Cenová nabídka je platná do 31.12.2024**