Příloha č. 1 ke smlouvě č. 941504301

objímka PE ET 200 SDR17

objímka PE ET 250 SDR17

objímka PE ET 315 SDR17

objímka PE ET 355 SDR17

objímka PE ET 500 SDR17

objímka PE ET 560 SDR17

redukce PE100 SDR17 225/200 dlouhá

redukce PE100 SDR17 250/225 dlouhá

redukce PE100 SDR17 355/315 dlouhá

redukce PE100 SDR17 500/400 dlouhá

tvarovka opravárenská dělená PE ET 200

tvarovka opravárenská dělená PE ET 225

tvarovka opravárenská dělená PE ET 315

koleno 90° PE100 SDR11 125

objímka PE ET 125 SDR17

redukce PE d125/ 63

redukce PE d125/110

T-kus 90° PE ET 125

T-kus přípoj. bez vrtáku PE ET 125-63

záslepka PE 125