KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Skalka - hradící klapka bezpečnostního přelivu

Objekt:

ZL 4 - Dodatečné stavební práce

| KSO: Místo: Skalka | CC-CZ: Datum: |  | 06.09.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: |  |
| Povodí Ohře s.p. |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: |  |
| Montážní a výrobní sdružení, spol s.r.o. |  | DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: |  |
| VP Projekkting s.r.o. |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  | 560 296,50 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Cena bez DPH |  |  | 560 296,50 |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 560 296,50 | 21,00% | 117 662,27 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 677 958,77 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: VD Skalka - hradící klapka bezpečnostního přelivu Objekt: ZL 4 - Dodatečné stavební práce |  |  |  |
| Místo: Skalka |  | Datum: | 06.09.2024 |
| Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Zhotovitel: Montážní a výrobní sdružení, spol s.r.o. |  | Projektant: Zpracovatel: | VP Projekkting s.r.o. |
| Kód | dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| 1) Náklady ze soupisu prací |  |  | 560 296,50 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  | 6 720,00 |
|  | 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 6 720,00 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  | 218 026,50 |
|  | 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  | 218 026,50 |
|  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  | 201 890,00 |
|  | OST - Ostatní |  | 45 000,00 |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 88 660,00 |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  | 42 640,00 |
|  | VRN6 - Územní vlivy |  | 46 020,00 |

2) Ostatní náklady	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	560 296,50

SOUPIS PRACÍ

| Stavba: VD Skalka - hradící klapka bezpečnostního přelivu Objekt: ZL 4 - Dodatečné stavební práce Místo: Skalka | Datum: | 06.09.2024 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře s.p. | Projektant: | VP Projekkting s.r.o. |
| Zhotovitel: Montážní a výrobní sdružení, spol s.r.o. | Zpracovatel: |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 560 296,50 |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 6 720,00 |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 6 720,00 |
| 1K | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 14,000 | 75,00 | 1 050,00 |
| 2K | 96519210R | Nouzové (provizorní) zakrytí plachtou-montáž,dodávka plachty,opotřebení,demontáž | m2 | 54,000 | 105,00 | 5 670,00 |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 218 026,50 |
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 218 026,50 |
| 3K | 789121240 | Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I | m2 | 55,500 | 45,00 | 2 497,50 |
| VV |  | " provedení protikorozní ochrany prahu " 18,8 |  | 18,800 |  |  |
| VV |  | " nesoulad mezi udávanými výměrami pro PKO v PD a ve skutečnosti - rozdíl " 36,7 |  | 36,700 |  |  |
| 4K | 789121260 | Ometení ocelových konstrukcí třídy I | m2 | 55,500 | 8,00 | 444,00 |
| VV |  | " provedení protikorozní ochrany prahu " 18,8 |  | 18,800 |  |  |
| VV |  | " nesoulad mezi udávanými výměrami pro PKO v PD a ve skutečnosti - rozdíl " 36,7 |  | 36,700 |  |  |
| 5K | 789212112 | Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2 | m2 | 55,500 | 750,00 | 41 625,00 |
| VV |  | " provedení protikorozní ochrany prahu " 18,8 |  | 18,800 |  |  |
| VV |  | " nesoulad mezi udávanými výměrami pro PKO v PD a ve skutečnosti - rozdíl " 36,7 |  | 36,700 |  |  |
| 6M | 42118100R | materiál tryskací - tavírenská struska | t | 0,222 | 17 500,00 | 3 885,00 |
| VV |  | " provedení protikorozní ochrany prahu " 0,0752 |  | 0,075 |  |  |
| VV |  | " nesoulad mezi udávanými výměrami pro PKO v PD a ve skutečnosti - rozdíl " 0,1468 |  | 0,147 |  |  |
| 7K | 78931210R | Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým nátěrem tl. 1000 nm | m2 | 42,300 | 2 550,00 | 107 865,00 |
| VV |  | " provedení protikorozní ochrany prahu " 18,8 |  | 18,800 |  |  |
| VV |  | " nesoulad mezi udávanými výměrami pro PKO v PD a ve skutečnosti - rozdíl " 23,5 |  | 23,500 |  |  |
| 8K | 789311001R | Dvousložkový nátěrový materiál zesílený železnou slídou na bázi epox.pryskyřice, s nízkým obsahem rozpouštědel o síle 1000nm | m2 | 42,300 | 880,00 | 37 224,00 |
| VV |  | " provedení protikorozní ochrany prahu " 18,8 |  | 18,800 |  |  |
| VV |  | " nesoulad mezi udávanými výměrami pro PKO v PD a ve skutečnosti - rozdíl " 23,5 |  | 23,500 |  |  |
| 9K | 78921211R | Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým nátěrem tl.450nm |  | 13,200 | 1 380,00 | 18 216,00 |
| VV |  | " nesoulad mezi udávanými výměrami pro PKO v PD a ve skutečnosti - rozdíl " 13,2 |  | 13,200 |  |  |
| 10 K | 7893100R | Dvousložkový nátěrový materiál na bázi epox.pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel o síle 450nm | m2 | 13,200 | 475,00 | 6 270,00 |
| D | HZS | Hodinové zúčtovac í sazby |  |  |  | 201 890,00 |
| 11 K | HZS3132 | Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN odborný | hod | 232,000 | 570,00 | 132 240,00 |
| VV |  | " demontáž hydraulického agregátu na VD Skalka " 16*2 |  | 32,000 |  |  |
| VV |  | " kompletní rozbrání hydralického agregádu z důvodu plynulého chodu obou válců " 34,5 |  | 34,500 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | " oprava hydralického agregádu z důvodu plynulého chodu obou válců " 120,5 |  | 120,500 |  |  |
|  | VV |  | " zpětné sestavení opraveného hydralického agregádu " 45,0 |  | 45,000 |  |  |
| 12 | M | 900990001R | Těsnící a spojovací materiál pro opravu hydralického agregádu z důvodu plynulého chodu obou válců, hydročerpadlo, přepouštěcí ventily, usměrňovače průtoku | kpl | 1,000 | 69 650,00 | 69 650,00 |
|  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 45 000,00 |
| 13 | K | 900960001 | Statický výpočet uložení nového čepu | kpl | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 88 660,00 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 42 640,00 |
| 14 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kpl | 1,000 | 8 300,00 | 8 300,00 |
|  | VV |  | " odzkoušení opraveného HA v dílnách " 1 |  | 1,000 |  |  |
| 15 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | kpl | 1,000 | 34 340,00 | 34 340,00 |
|  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 46 020,00 |
| 16 | K | 065203000 | Mimostaveništní doprava strojů | kpl | 2,000 | 23 010,00 | 46 020,00 |
|  | VV |  | " převoz hydraulického agregátu z VD Skalka do MVS Walter Mělník " 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | " převoz hydraulického agregátu z MVS Walter Mělník na VD Skalka zpět " 1 |  | 1,000 |  |  |