Příloha zadávací dokumentace č. 1

Čestné prohlášení o splnění technických parametrů dodávky

pro veřejnou zakázku:

Kroměříž – Digitalizace MKMS 2024

Dodavatel:

Sídlo:

Bezpečnostní systémy s.r.o.

Na Sádkách 1935, Kroměříž

IČO:

25530828

Zadavatel specifikoval minimální základní technické vlastnosti dodávky. Všechny vyjmenované

požadavky musí nabízená dodávka splňovat, případně je možná náhrada vyšším standardem. Tato

náhrada musí být popsána a označena.

ANO

ANO

NE

Venkovní IP Speed Dome kamera Full HD (1080 p)

Den/Noc s IRC filtrem

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

40x opt. zoom + 10x el. zoom

Horizontální rozsah otáčení 360°

Vertikální rozsah -10° až 190°

1/2.8“ progressive scan CMOS Sony

Min. citlivost barva 0.02lx / BW 0.001lx

HDR < 110 dB

H.264/H.265/MJPEG

Max. 30fps

Stabilizátor obrazu

Detekce aktivity

Maskování 20 zón

Vkládání textu k pozici

Sekvence 8x / trasa 8x / AutoPan 4x

4x alarmový vstup

10/100 Base/T – RJ45

Slot pro mikroSDHC kartu

Napájení 12VDC/24VAC nebo PoE+ max. cca 30W

-

40°až + 50°C

IP66/IK10

Datum: 2.10.2024

Ing. Petr Skřebský

……………………………..

Jméno a příjmení osoby oprávněné k jednání

podpis

Pozn. pro účastníky: Ve sloupci ANO – NE účastník doplnění hodnoty ano/ne podle vlastností a

funkcí nabízeného zařízení/dodávky, přičemž kterákoliv doplněná hodnota NE nebo nevyplněná

hodnota znamená nesplnění požadované specifikace a znamená nesplnění zadávacích podmínek.

Jedná se o doporučený vzor čestného prohlášení. Odpovědnost za jeho použití nese účastník.