Příloha č. 2 – Specifikace zařízení

**Specifikace zařízení**

**EPS**

* ústředna Schrack Integral
* optickokouřový hlásič SSD531 – 128 ks
* teplotní hlásič UTD531 – 7 ks
* tlačítkový hlásič MCP535 a 545 – 20 ks
* multifunkční hlásič MTD533 – 35 ks
* konvenční optickokouřový hlásič SKL-E – 108 ks
* konvenční teplotní hlásič DCC-E – 3 ks
* konvenční teplotní tlačítkový hlásič DKM-1702 – 6 ks

**MR**

* ústředna JPA 1240A
* zesilovač JPA – 3 ks

**PZTS**

* ústředna Galaxy 504
* ústředna Galaxy GD 520
* koncentrátor RIO
* klávesnice MK7
* PIR detektor
* GB detektor
* MK detektor

**CO**

* Zdroj JTO
* Detektor GIC 40 – 4 ks