

|  |  | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena ednotková | Cena celkem | Sazba  DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Datum: 6.8.2024

D HRN Práce a dodávky HRN 441 770,00

objektu

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: VD Přísečnice, SO — kompresory bublinkování

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov

Zhotovitel: Teba montáže s.r.o. , Javorová 1814, 432 Ol Kadaň

1 Práce a dodávky 441 770,00

K1Demontáž 2 stávajících kompresorů + stávajících tlakových rozvodů a rozvaděče

1 ,ooo 15 510,00 2Výroba,Kdodávka a montáž nového tlakového rozvaděče v provedení AK

K 1 ,ooo 27 450,00

Dodávka a montáž nových tlakových rozvodů v provedení AK + spojovacího 3materiálu v provedení AK

1 ,ooo 25 120,00

Dodávka nových armatur a měření v provedení nerez: 1x pojistný ventil 3,5 bar 4(DN20),K4x kulový ventil DN32, 3x kulový ventil DNI 5, 1 glycerinový

manometr (DN8, soubor 1 ,ooo 17 890,00 17 890,00 21,0 rozsah 0-10 bar) s troicestným ventilem a smyčkou

K5Dodávka a montáž 2 nových kompresorů v sestavě zpět na pozici v



|  | Práce a dodávky VRN | 57 650,00 |
| --- | --- | --- |
| VRN | Práce a dodávky | 57 650,00 |
| 82 K | Doprava |  |
| soubor | 1 ,ooo | 25 200,00 |
|  | 25 200,00 | 21 ,0 |
| 9OstatníKnáklady |  |  |
| 1 ,ooo |  |  |
| 32 450,00 |  |  |

1 ,ooo

343 ooo,oo

6lištách KBude provedeno vedení původního nové elektro zapojení) napájení + výchozí kompresorů revizedo stávajícího rozvaděče (v

1 ,ooo

12 800,00

Celkem 499 420 oo

|  |  |
| --- | --- |
|  | TEB |
| s.r.o. @  Javoro á 1 | 43 1 Kadaň tel.: : CZ02475600 [www.tebamontaze.cz](http://www.tebamontaze.cz) |