RCF-2024-102-I-krycí list rozpočtu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby:Druh stavby:Lokalita:Začátek výstavby:JKSO: | **Domov U Biřičky**Sádrokartonové konstrukceK Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové0  | Objednatel:Projektant:Zhotovitel:Konec výstavby:Zpracoval: | Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové RCF - Správa realit, spol. s r.o., Türkova 828/20, 149 00, PRAHA 4 - Chodov Radovan Černý | IČO/DIČ:IČO/DIČ:IČO/DIČ:Položek:Datum: | 00579033/CZ0057903324300217/CZ243002171813.09.2024 |

**Rozpočtové náklady v Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Základní rozpočtové náklady** |  | **B** | **Doplňkové ná** | **klady** | **C** | **Náklady na umístění stavby (NUS)** |
| **HSV** | Dodávky |  | 74,566.01 | Práce přesčas | 0.00 | Zařízení staveniště |  | 0.00 |
| Montáž |  | 65,536.46 | Bez pevné podl. | 0.00 | Mimostav. doprava |  | 0.00 |
| **PSV** | Dodávky |  | 4,802.45 | Kulturní památka | 0.00 | Územní vlivy |  | 0.00 |
| Montáž |  | 6,846.50 |  |  | Provozní vlivy |  | 0.00 |
| **"M"** | Dodávky |  | 1,200.00 |  |  | Ostatní |  | 0.00 |
| Montáž |  | 3,483.00 |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0.00 |
| **Ostatní materiál** |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| **Přesun hmot a sutí** |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| **ZRN celkem** |  | 156,434.42 | **DN celkem** | 0.00 | **NUS celkem** |  | 22,839.43 |
|  |  | **DN celkem z obj.** | 0.00 | **NUS celkem z obj.** |  | 0.00 |
|  |  | **VORN celkem** |  | 0.00 |
| **VORN celkem z obj.** |  | 0.00 |
| **Základ 0%** | **0.00** |  |  |  |  |
| **Základ 12%** | **179,273.85** | **DPH 12%** | **21,512.86** | **Celkem bez DPH** |  | **179,273.85** |
| **Základ 21%** | **0.00** | **DPH 21%** | **0.00** | **Celkem včetně DPH** |  | **200,786.71** |
| ProjektantDatum, razítko a podpis | ObjednatelDatum, razítko a podpis | ZhotovitelDatum, razítko a podpis |

*Poznámka:*

RCF-2024-102-I-stavební rozpočet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby:Druh stavby:Lokalita:JKSO: | **Domov U Biřičky**Sádrokartonové konstrukceK Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  | Doba výstavby: Objednatel:Začátek výstavby: Projektant:Konec výstavby: Zhotovitel:Zpracováno dne: 13.09.2024 Zpracoval: |  | Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové RCF - Správa realit, spol. s r.o., Türkova 828/20, 149 00, PRAHA 4 - ChodovRadovan Černý |  |
| **Č**  | **Objekt**  | **Kód**  | **Zkrácený popis****Rozměry** | **MJ**  | **Množství**  | **Cena/MJ****(Kč)** | **Sazba DPH**  |  | **Náklady (Kč)** | **Náklady (Kč)** | **Hmotnost (t)** | **Cenová soustava** |
| **Dodávka** | **Montáž** | **Celkem** | **Celkem vč. DPH** | **Jednot.** | **Celkem** |
| **0**1. 0111113VD
2. 011112VD
3. 0111112VD
 | **Všeobecné konstrukce a práce**Práce technikaDenní úklid + odvoz a likvidace odpadu a sutiZakrytí ( odkrytí ) okolí pracoviště - ochrana proti znečištění |  hod 4.00 750.00 12 soub 1.00 5,500.00 12 soub 1.00 3,000.00 12 | **1,000.00**0.000.00 1,000.00 |  **10,500.00 11,500.00 12,880.00 0.00** 3,000.00 3,000.00 3,360.00 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 6,160.00 0.00 0.00 2,000.00 3,000.00 3,360.00 0.00 0.00 | RTS I / 2024RTS I / 2024RTS I / 2024 |
| **34**1. 342013222RT3
2. 342016321R00
3. 342091213R00
 | **Stěny a příčky**Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mmPříčka SDK tl.255mm,2x ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou |  m2 19.60 1,760.00 12 m2 0.80 2,180.01 12 m 16.20 274.00 12 | **21,110.85**18,787.97910.57 1,412.32 |  **19,567.95 40,678.81 45,560.26 1.09** 15,708.03 34,496.00 38,635.52 0.05 1.04 833.44 1,744.01 1,953.29 0.05 0.04 3,026.48 4,438.80 4,971.46 0.00 0.01 | RTS I / 2024RTS I / 2024RTS I / 2024 |
| **41**7 416021122R00 | **Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)**Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm |  m2 46.63 916.99 12 | **15,174.34**15,174.34 |  **27,584.91 42,759.24 47,890.35 0.62** 27,584.91 42,759.24 47,890.35 0.01 0.62 | RTS I / 2024 |
| **64**1. 61161803
2. 642952110RT4
 | **Výplně otvorů**Dveře vnitřní hladké plné 1-křídlé 800 x 1970 mm dýha standardOsazení zárubní dveřních obložkových, pl. do 2,5 m2 vč.materiálu |  kus 2.00 6,210.00 12 kus 2.00 8,045.01 12 | **25,869.62**12,420.0013,449.62 |  **2,640.40 28,510.02 31,931.22 0.08**0.00 12,420.00 13,910.40 0.02 0.04 2,640.40 16,090.02 18,020.82 0.02 0.04 | RTS I / 2024RTS I / 2024 |
| **767**10 767649194R00 11 5491462712 54926047 | **Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**Montáž doplňků dveří, zámku + kováníKování dveřní IDEAL klíč TiZámek stavební vložkový - L/P |  kus 2.00 50.10 12 kus 2.00 953.00 12 kus 2.00 284.50 12 | **2,490.70**15.701,906.00 569.00 |  **84.50 2,575.20 2,884.22 0.00** 84.50 100.20 112.22 0.00 0.00 0.00 1,906.00 2,134.72 0.00 0.00 0.00 569.00 637.28 0.00 0.00 | RTS I / 2024RTS I / 2024RTS I / 2024 |
| **784**1. 784191201R00
2. 784195412R00
 | **Malby**Penetrace podkladu hloubková Primalex 1xMalba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x |  m2 87.50 26.19 12 m2 87.50 77.51 12 | **2,311.75**657.12 1,654.62 |  **6,762.00 9,073.75 10,162.60 0.03** 1,634.50 2,291.63 2,566.62 0.00 0.01 5,127.50 6,782.13 7,595.98 0.00 0.03 | RTS I / 2024RTS I / 2024 |
| **94**15 941955003R00 | **Lešení a stavební výtahy**Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m |  m2 40.00 211.01 12 | **3,197.20**3,197.20 |  **5,243.20 8,440.40 9,453.25 0.24** 5,243.20 8,440.40 9,453.25 0.01 0.24 | RTS I / 2024 |
| **M65**1. 650101511R00
2. 3481410801
3. 22233VD
 | **Elektroinstalace**Montáž LED svítidla stropního vestavnéhoLED svítidlo - panel do podhleduÚprava světelných rozvodů |  kus 6.00 240.50 12 kus 6.00 1,369.00 12 soub 6.00 540.00 12 | **9,414.00**0.00 8,214.001,200.00 |  **3,483.00 12,897.00 14,444.64 0.01** 1,443.00 1,443.00 1,616.16 0.00 0.000.00 8,214.00 9,199.68 0.00 0.01 2,040.00 3,240.00 3,628.80 0.00 0.00 | RTS I / 2024RTS I / 2024 |

 **Celkem: 156,434.42 175,206.55**

*Poznámka:*