RCF-2024-102-I-krycí list rozpočtu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby:  Druh stavby:  Lokalita:  Začátek výstavby:  JKSO: | **Domov U Biřičky**  Sádrokartonové konstrukce  K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové  0 | Objednatel:  Projektant:  Zhotovitel:  Konec výstavby:  Zpracoval: | Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové    RCF - Správa realit, spol. s r.o., Türkova 828/20, 149 00,  PRAHA 4 - Chodov    Radovan Černý | IČO/DIČ:  IČO/DIČ:  IČO/DIČ:  Položek:  Datum: | 00579033/CZ00579033  24300217/CZ24300217  18  13.09.2024 |

**Rozpočtové náklady v Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | | **Základní rozpočtové náklady** | |  | **B** | | **Doplňkové ná** | **klady** | | **C** | | **Náklady na umístění stavby (NUS)** | | | |
| **HSV** | | Dodávky |  | 74,566.01 | Práce přesčas | | | 0.00 | | Zařízení staveniště | |  | | 0.00 | |
| Montáž |  | 65,536.46 | Bez pevné podl. | | | 0.00 | | Mimostav. doprava | |  | | 0.00 | |
| **PSV** | | Dodávky |  | 4,802.45 | Kulturní památka | | | 0.00 | | Územní vlivy | |  | | 0.00 | |
| Montáž |  | 6,846.50 |  | | |  | | Provozní vlivy | |  | | 0.00 | |
| **"M"** | | Dodávky |  | 1,200.00 |  | | |  | | Ostatní | |  | | 0.00 | |
| Montáž |  | 3,483.00 |  | | |  | | NUS z rozpočtu | |  | | 0.00 | |
| **Ostatní materiál** | | |  | 0.00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **Přesun hmot a sutí** | | |  | 0.00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **ZRN celkem** | | |  | 156,434.42 | **DN celkem** | | | 0.00 | | **NUS celkem** | |  | | 22,839.43 | |
|  | | | |  | **DN celkem z obj.** | | | 0.00 | | **NUS celkem z obj.** | |  | | 0.00 | |
|  | | |  | | **VORN celkem** | |  | | 0.00 | |
| **VORN celkem z obj.** | |  | | 0.00 | |
| **Základ 0%** | | | | **0.00** |  | | | |  | | | |  | |  |
| **Základ 12%** | | | | **179,273.85** | **DPH 12%** | | | | **21,512.86** | **Celkem bez DPH** | | |  | | **179,273.85** |
| **Základ 21%** | | | | **0.00** | **DPH 21%** | | | | **0.00** | **Celkem včetně DPH** | | |  | | **200,786.71** |
| Projektant  Datum, razítko a podpis | | | | | Objednatel  Datum, razítko a podpis | | | | | Zhotovitel  Datum, razítko a podpis | | | | | |

*Poznámka:*

RCF-2024-102-I-stavební rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby:  Druh stavby:  Lokalita:  JKSO: | | | **Domov U Biřičky**  Sádrokartonové konstrukce  K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové | Doba výstavby: Objednatel:  Začátek výstavby: Projektant:  Konec výstavby: Zhotovitel:  Zpracováno dne: 13.09.2024 Zpracoval: | | | |  | Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové    RCF - Správa realit, spol. s r.o., Türkova 828/20, 149 00, PRAHA 4 - Chodov  Radovan Černý | | | | |  |
| **Č** | **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis**  **Rozměry** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ**  **(Kč)** | **Sazba DPH** |  | **Náklady (Kč)** | | **Náklady (Kč)** | **Hmotnost (t)** | | **Cenová soustava** |
| **Dodávka** | **Montáž** | **Celkem** | **Celkem vč. DPH** | **Jednot.** | **Celkem** |
| **0**   1. 0111113VD 2. 011112VD 3. 0111112VD | | | **Všeobecné konstrukce a práce**  Práce technika  Denní úklid + odvoz a likvidace odpadu a suti  Zakrytí ( odkrytí ) okolí pracoviště - ochrana proti znečištění | hod 4.00 750.00 12 soub 1.00 5,500.00 12 soub 1.00 3,000.00 12 | | | | **1,000.00**  0.00  0.00 1,000.00 | **10,500.00 11,500.00 12,880.00 0.00**  3,000.00 3,000.00 3,360.00 0.00 0.00  5,500.00 5,500.00 6,160.00 0.00 0.00  2,000.00 3,000.00 3,360.00 0.00 0.00 | | | | | RTS I / 2024  RTS I / 2024  RTS I / 2024 |
| **34**   1. 342013222RT3 2. 342016321R00 3. 342091213R00 | | | **Stěny a příčky**  Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm  Příčka SDK tl.255mm,2x ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5  Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou | m2 19.60 1,760.00 12 m2 0.80 2,180.01 12 m 16.20 274.00 12 | | | | **21,110.85**  18,787.97  910.57 1,412.32 | **19,567.95 40,678.81 45,560.26 1.09**  15,708.03 34,496.00 38,635.52 0.05 1.04  833.44 1,744.01 1,953.29 0.05 0.04  3,026.48 4,438.80 4,971.46 0.00 0.01 | | | | | RTS I / 2024  RTS I / 2024  RTS I / 2024 |
| **41**  7 416021122R00 | | | **Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)**  Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm | m2 46.63 916.99 12 | | | | **15,174.34**  15,174.34 | **27,584.91 42,759.24 47,890.35 0.62**  27,584.91 42,759.24 47,890.35 0.01 0.62 | | | | | RTS I / 2024 |
| **64**   1. 61161803 2. 642952110RT4 | | | **Výplně otvorů**  Dveře vnitřní hladké plné 1-křídlé 800 x 1970 mm dýha standard  Osazení zárubní dveřních obložkových, pl. do 2,5 m2 vč.materiálu | kus 2.00 6,210.00 12 kus 2.00 8,045.01 12 | | | | **25,869.62**  12,420.00  13,449.62 | **2,640.40 28,510.02 31,931.22 0.08**  0.00 12,420.00 13,910.40 0.02 0.04 2,640.40 16,090.02 18,020.82 0.02 0.04 | | | | | RTS I / 2024  RTS I / 2024 |
| **767**  10 767649194R00 11 54914627  12 54926047 | | | **Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**  Montáž doplňků dveří, zámku + kování  Kování dveřní IDEAL klíč Ti  Zámek stavební vložkový - L/P | kus 2.00 50.10 12 kus 2.00 953.00 12 kus 2.00 284.50 12 | | | | **2,490.70**  15.70  1,906.00 569.00 | **84.50 2,575.20 2,884.22 0.00**  84.50 100.20 112.22 0.00 0.00  0.00 1,906.00 2,134.72 0.00 0.00  0.00 569.00 637.28 0.00 0.00 | | | | | RTS I / 2024  RTS I / 2024  RTS I / 2024 |
| **784**   1. 784191201R00 2. 784195412R00 | | | **Malby**  Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x  Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 87.50 26.19 12 m2 87.50 77.51 12 | | | | **2,311.75**  657.12 1,654.62 | **6,762.00 9,073.75 10,162.60 0.03**  1,634.50 2,291.63 2,566.62 0.00 0.01  5,127.50 6,782.13 7,595.98 0.00 0.03 | | | | | RTS I / 2024  RTS I / 2024 |
| **94**  15 941955003R00 | | | **Lešení a stavební výtahy**  Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 40.00 211.01 12 | | | | **3,197.20**  3,197.20 | **5,243.20 8,440.40 9,453.25 0.24**  5,243.20 8,440.40 9,453.25 0.01 0.24 | | | | | RTS I / 2024 |
| **M65**   1. 650101511R00 2. 3481410801 3. 22233VD | | | **Elektroinstalace**  Montáž LED svítidla stropního vestavného  LED svítidlo - panel do podhledu  Úprava světelných rozvodů | kus 6.00 240.50 12 kus 6.00 1,369.00 12 soub 6.00 540.00 12 | | | | **9,414.00**  0.00 8,214.00  1,200.00 | **3,483.00 12,897.00 14,444.64 0.01**  1,443.00 1,443.00 1,616.16 0.00 0.00  0.00 8,214.00 9,199.68 0.00 0.01 2,040.00 3,240.00 3,628.80 0.00 0.00 | | | | | RTS I / 2024  RTS I / 2024 |

**Celkem: 156,434.42 175,206.55**

*Poznámka:*