| Stavba: Oprava střechy admnistrativní budovy B podnikového ředitelství Objekt: Vícepráce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: |  |  | Datum: | 16.09.2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: | EMRITER v.o.s. |  | IČ: | 48268119 |
|  |  |  | DIČ: | CZ48268119 |
| Projektant: |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | EMRITER v.o.s. |  | IČ: | 48268119 |
|  |  |  | DIČ: | CZ48268119 |
| Poznámka: |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  | 65 000,00 |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  | 65 000,00 | 21,00% | 13 650,00 |
| snížená |  |  | 15,00% |  |
| Cena s DPH |  |  | v CZK | 78 650,00 |

Priloha c.1 - Oceneny soupis praci zmen zavazku	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy admnistrativní budovy B podnikového ředitelství

Objekt:

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: EMRITER v.o.s. | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 16.09.2024 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 65 000,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 64 098,40 |
| 712 - Povlakové krytiny |  | 64 098,40 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 901,60 |
| VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 901,60 |

Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy admnistrativní budovy B podnikového ředitelství

Objekt:

Vícepráce

Místo:	Datum:	16.09.2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	EMRITER v.o.s.	Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 65 000,00 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 64 098,40 |
|  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 64 098,40 |
| 1 | K | 712450R | Odříznutí ocelového plocháče 3x60x100 mm | kus | 135,000 | 30,00 | 4 050,00 R položka |
| 2 | K | 764220R | Očištění oplechování a asfalt.nátěr do 200mm | m | 147,500 | 50,00 | 7 375,00 R položka |
| 3 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné | m2 | 29,500 | 244,00 | 7 198,00 CS ÚRS 2024 02 |
| 4 | M | 62866281 | tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 32,000 | 250,00 | 8 000,00 CS ÚRS 2024 02 |
| 5 | K | 218220004 | Demontáž stávajícího hromosvodu | m | 135,000 | 75,00 | 10 125,00 CS ÚRS 2024 02 |
| 6 | K | 741410001 | Montáž hromosvodu | m | 155,000 | 135,00 | 20 925,00 CS ÚRS 2024 02 |
| 7 | M | 35442270 | hromosvodářské podpěry PV 21btk | ks | 155,000 | 30,00 | 4 650,00 CS ÚRS 2024 02 |
| 8 | K | 998712103 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,300 | 5 918,00 | 1 775,40 CS ÚRS 2024 02 |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 901,60 |
|  | D | VRN1 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 901,60 |
| 9 | K | 032903060 | Ochranná a bezpečnostní opatření, úklid, vnitrostaveništní přesun hmot | kpl. | 1,000 | 975,00 | 901,60 |