PROMSAT

*f*

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídka pro: | DS Háje |
| Telefonní číslo: |  |
| Mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: | xxxxxxxxxxx |
| Obchodní odd.: |  |
|  | PROMSAT CZ s.r.o. |
|  | Branická 167/1876, Praha 4 |
| Vyhotoveno: | 29. září 2024 |

**Platnost rozpočtu do 29.10.2024**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Rozšíření kamerového systému o 32 kamer |
| Popis prací | (bylo by dobré rozšířit dohledové centrum na recepci, všechny kamery se již na dva stávající monitory nevejdou) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materiál |  |  |  |
| Kód zařízení |  | jednotková  cena | množství | položková  cena |
|  |  | [Kč] | m / ks | [Kč] |
| IPC-HDBW2541E-S-S2 - 2,8 mm | Venkovní antivandal IP kamera řady WizSense s vysoce citlivým snímačem a umělou inteligencí SMD Plus pro ochranu perimetru detekcí osob a vozidel. 5 Mpix rozlišení, smart IR přísvit 30 m, fixní objektiv 2,8 mm (111°) | 4019,25 | 32 | 128616,00 |
| PFA 136 | Límec | 240,35 | 32 | 7691,20 |
| NVR5416-EI | Výkonné záznamové zařízení řady WizSense s AI (Artificial Intelligence) umělou inteligencí. AI detekce a rozpoznávání obličeje, ochrana perimetru, SMD Plus, databáze obličejů a RZ, počítání osob, metadata, heat mapy. Počet volitelných AI detekcí a jejich kombinace jsou detailně popsány v přiloženém datasheetu produktu | 16072,40 | 2 | 32144,80 |
|  | Lišta / trubka | 35,00 | 200 | 7000,00 |
| HDD 6 TB | HDD 6TB | 3819,15 | 8 | 30553,20 |
|  | UTP | 10,24 | 1500 | 15360,00 |
|  | Hlavní router | 6670,00 | 1 | 6670,00 |
|  | Hlavní poe Switch 24 | 9620,90 | 2 | 19241,80 |
|  | Poe Switch 8 portů vzdálené napájení | 4307,90 | 10 | 43079,00 |
|  | Poe Switch hlavní pro vzdálené napájení | 14961,50 | 1 | 14961,50 |
|  | Ostatní náklady |  |  |  |
|  | Drobný materiál | 4500,00 | 1 | 4500,00 |
|  | Doprava |  |  |  |
|  | Praha | 6000,00 | 1 | 6000,00 |
|  | Montáže |  |  |  |
|  | Zednické práce/oprava malby | 8200,00 | 1 | 8200,00 |
|  | Montáž kabelové trasy | 35,00 | 1500 | 52500,00 |
|  | Montáž lišty/trubky | 75,00 | 200 | 15000,00 |
|  | Ostatní montážní práce | 9000,00 | 12 | 108000,00 |

Projektová sleva -30000,00

Nabídka celkem bez DPH 469 518 Kč

