F1 facility CZ  s. r. o.

17

. listopadu

119

28401

Kutná Hora - Š

CENOVÁ NABÍDKA

www.f1facility.com

ZAKÁZKA

Číslo: 2024-229

Zakázka: 2024-229 Domov Jílové u Prahy- Vícepráce Komentář:

FIRMY

---: ---

# REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář: Petr Kuban

|  | ROZPOČET |
| --- | --- |
| Celkem (bez DPH): | 63 949 Kč |
| DPH: | 7 674 Kč |
| Celkem včetně DPH: | 71 622 Kč |

Vytvořeno systémem euroCALC4	1/3

## 2024-229 Domov Jílové u Prahy- Vícepráce - Jídelna budova B

Popis	Cena

| S: Stavba | 63 949 |
| --- | --- |
| SO 01: Stavební objekt 01 | 63 949 |
| **: Nezařazeno | 21 725 |
| 003: Svislé konstrukce | 3 927 |
| 006: Úpravy povrchu | 24 250 |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | 3 918 |
| 921: Elektroinstalace | 10 128 |
| Celkem (bez DPH) | 63 949 |
| DPH | 7 674 |
| DPH 12 % ze základny: 63 949 7 674 |  |

Celkem (včetně DPH)	71 622

Vytvořeno systémem euroCALC4	2/3

## 2024-229 Domov Jílové u Prahy- Vícepráce - Jídelna budova B

| Poř. | Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba |  | S: Stavba |  |  |  |  |  | 63 949 |
|  | Objekt |  | SO 01: Stavební objekt 01 |  |  |  |  |  | 63 949 |
|  | Oddíl |  | **: Nezařazeno |  |  |  |  |  | 21 725 |
| 1 | SP |  | 762431828 | Demontáž obložení stěn z dřevěných desek |  | m2 | 49,740 | 291,02 | 14 475 |
| 3 | SUB |  | X106615 | Doprava |  | kus | 1,000 | 7 250,00 | 7 250 |
|  | Oddíl |  | 003: Svislé konstrukce |  |  |  |  |  | 3 927 |
| 4 | SP |  | 342272205.XLA | Příčka z tvárnic Ytong Obezdívka 50 na tenkovrstvou maltu tl 50 mm |  | m2 | 3,600 | 675,49 | 2 432 |
| 5 | SP |  | 613142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu |  | m2 | 3,600 | 415,22 | 1 495 |

Oddíl	006: Úpravy povrchu	24 250

| 6 | SP | 763164791 | Montáž SDK obkladu kcí jednoduché opláštění | m2 | 8,100 | 607,89 | 4 924 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | SP | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 41,640 | 154,99 | 6 454 |
| 8 | SP | 612351101 | Jádrová omítka jednovrstvá tl. 10 mm vnitřních stěn ručně | m2 | 29,720 | 433,13 | 12 873 |

Oddíl	735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 918

| 9 | SP | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového vč. zamraření | m2 | 1,000 | 1 940,10 | 1 940 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | SP | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 1,000 | 1 978,21 | 1 978 |

Oddíl	921: Elektroinstalace	10 128

| 11 | MP | 468111111 | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 3x3 cm | m | 30,000 | 112,20 | 3 366 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | MP | 210812001 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | m | 20,000 | 31,24 | 625 |
| 13 | H | PKB.711021 | CYKY-J 3x2,5 | m | 20,000 | 26,42 | 528 |
| 14 | MP | 220700181 | Montáž koaxiálního kabelu | m | 10,000 | 67,90 | 679 |
| 15 | H | 34121300 | kabel koaxiální | m | 10,000 | 17,98 | 180 |
| 16 | MP | 460941211 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm | m | 20,000 | 54,08 | 1 082 |
| 17 | SUB | X106618 | Anténí zásuvka | ks | 1,000 | 652,50 | 653 |
| 18 | SUB | X106611 | Zásuvka 230 V | kus | 8,000 | 377,00 | 3 016 |

Vytvořeno systémem euroCALC4	3/3