**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„**

**Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“**

Číslo Objednatele: 105/473634/2024/01/2024

Číslo Dodavatele: 050124

Stránka **1** z **5**

ooxWord://word/media/image1.jpegooxWord://word/media/image2.jpeg

**TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 6. 6. 2024, (dále jen „**Smlouva**“) je

uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Střední pedagogická a Střední odborná škola Kladno, příspěvková organizace**

se sídlem: nám. Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno

Zastoupena: Mgr. Petrem Patákem DiS., MBA, ředitelem školy

IČO: 00473634

DIČ: CZ00473634

Se sídlem: nám. E. Beneše 2353, 272 01 Kladno

Bankovní spojení: xx xx xx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

DÁLE JEN „**Objednatel**“

NA STRANĚ JEDNÉ,

a

**DAVA – CZ s.r.o.**

se sídlem 28. října 1269, Švermov, 273 09 Kladno

Zastoupen: Danielem Rajnišem, jednatelem

IČO: 27872947

DIČ: CZ27872947

Bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx číslo účtu xxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C vložka 123213

DÁLE JEN „**Dodavatel**“

NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“

NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Stránka **2** z **5**

**Článek I.**

**Předmět dodatku č.1**

1

.

V rámci provádění prací na díle „Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“ byly zjištěny

skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (větší rozsah

demoličních prací pod úrovní zastavěného terénu, změna založení základů budovy z důvodů kolize

topného kanálu a únosnosti zeminy, změna místa připojení na základě změny ČEZ Distribuce, nové

připojení kanalizace z důvodů absence předpokládané kanalizační přípojky, odpočet

přeložení/rekonstrukce topného kanálu), v důsledku čehož i navýšením ceny a prodloužením doby

zhotovení díla. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6 (dále jako

„

**Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6**“), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě

o dílo č. Objednatele 105/473634/2024 (dále jen jako „**Smlouva**“). Jedná se o nepodstatné změny

závazku z původní Smlouvy splňující, v případě změn dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6,

podmínky stanovené v § 222 odst. 6 (v kombinaci s odst. 9) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2

. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2

.1

Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných

ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1, se původní znění

čl. I., odst. 1.5 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „****Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno****“*

*podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou*

*vypracovala společnost Ateliér Civilista s.r.o., Průchodní 346, 272 01 Kladno, IČ: 03776841,*

*DIČ: CZ03776841, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu),*

*který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího*

*řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6 (dále jen*

*jako Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6“) Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní*

*a dílenské dokumentace.*

*Místem plnění je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353,*

*se sídlem nám. E. Beneše 2353, 272 01 Kladno, v rozsahu projektové dokumentace a podle*

*uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, a*

*6*

*.*

2

.2

Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných

ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1 jako jeho nedílná

součást, se mění cena díla. Původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto

novým zněním:

*Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele dohodou*

*smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v*

Stránka **3** z **5**

*celkové výši 25 764 795,74 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému*

*výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6.*

*K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z*

*přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 5 410*

*6*

*07,11 Kč.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí 31 175 402,85 Kč.*

*Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve znění*

*Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím*

*či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném*

*výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného*

*výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či*

*dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné*

*péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.*

2

.3

V přímé souvislosti s navýšením objemů prací dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6,

jež si vyžádaly změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ, se prodlužuje doba zhotovení

díla o 2 (dva) kalendářní měsíce. Celková doba zhotovení tak bude činit 16 (šestnáct) kalendářních

měsíců. Původní znění čl. II., odst. 2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.5. a 1.8. Smlouvy v*

*termínu do* ***16 (šestnácti)*** *kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v*

*souladu s* ***Přílohou č. 1*** *– Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „****HMG****“).*

3

.

**Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 1.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 22 491 062,55 Kč bez DPH, tedy 27 214 185,69 Kč

s DPH. Tímto Dodatkem č. 1 je cena za dílo navýšena o 3 273 733,19 Kč bez DPH, nová cena za

dílo dle Smlouvy činí 25 764 795,74 Kč bez DPH, tedy 31 175 402,85 Kč s DPH.

cena bez DPH

DPH 21 %

cena vč. DPH

Smlouva o dílo

22 491 062,55 Kč 4 723 123,14 Kč

3 273 733,19 Kč

27 214 185,69 Kč

Dodatek č. 1

Celková nová cena díla

25 764 795,74 Kč 5 410 607,11 Kč

31 175 402,85 Kč

**Článek II.**

1

. Dodavatel bere na vědomí změnu názvu Objednatele ze Střední odborná škola a Střední odborné

učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353 na Střední pedagogická a Střední odborná škola Kladno,

příspěvková organizace, k níž došlo na základě změny zřizovací listiny Objednatele. Tato změna

nemá žádný vliv na vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran.


2

3

. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ.

Stránka **4** z **5**



4

5

6

. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze Smluvních stran

obdrží originál.

. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru

smluv, které provede Objednatel.

. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Usnesením č. 019-36/2024/RK ze dne 17.10.2024.

Přílohy: Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6

V Kladně

V Kladně

Dodavatel

Objednatel

DAVA – CZ s.r.o.

Střední pedagogická a Střední odborná škola

Kladno, příspěvková organizace

Digitálně podepsal Mgr.

Daniel

Rajniš

Digitálně podepsal

Daniel Rajniš

Datum: 2024.10.24

Mgr. Petr Paták,

DiS., MBA

Petr Paták, DiS., MBA

Datum: 2024.10.24

14:02:40 +02'00'

1

3:39:41 +02'00'

…

………………………………….

Daniel Rajniš

jednatel společnosti

…………………………………….

Mgr. Paták Petr, DiS., MBA,

ředitel organizace

Stránka **5** z **5**



**REKAPITULACE STAVBY**

Kód:

050124ZL-URS2024

**Stavba:**

**ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Kladno

Datum:

19. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

27872947

DAVA-CZ

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

IČ:

03776841

Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63

DIČ:

CZ03776841

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**3 273 733,19**

Sazba daně

21,00%

Základ daně

**3 273 733,19**

**0,00**

Výše daně

**687 483,97**

**0,00**

DPH základní

snížená

12,00%

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**3 961 217,16**

Strana 1 z 36

ooxWord://word/media/image7.jpegooxWord://word/media/image8.jpeg

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód:

050124ZL-URS2024

**Stavba:**

**ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

Místo:

**Kladno**

Datum:

19. 9. 2024

Ateliér Civilista s.r.o.,

Bratronice 241, 273 63

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

Projektant:

DAVA-CZ

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

**Náklady stavby celkem**

**3 273 733,19**

**3 961 217,16**

**Vícepráce - Bourání objektu**

**CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

**Vícepráce - Kanalizace DN 160**

**ZL\_01**

**ZL\_02**

**ZL\_03**

**ZL\_04**

**ZL\_05**

**ZL\_06**

849 070,77

1 246 347,89

844 563,11

254 740,16

276 591,76

-197 580,50

1 027 375,63

1 508 080,95

1 021 921,36

308 235,59

334 676,03

-239 072,41

**STA**

**STA**

**STA**

**STA**

**STA**

**STA**

**CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

**Vícepráce - základy CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

**Vícepráce - elektro CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

**Vícepráce - Regulace topení**

**CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

**Přeložka parovodu CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

Strana 2 z 36



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

**ZL\_01 - Vícepráce - Bourání objektu CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Kladno

19. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

DIČ:

Zhotovitel:

DAVA-CZ

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63

IČ:

03776841

DIČ:

CZ03776841

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**849 070,77**

Základ daně

849 070,77

0,00

Sazba daně

Výše daně

178 304,86

0,00

DPH základní

21,00%

12,00%

snížená

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 027 375,63**

Strana 3 z 36

ooxWord://word/media/image11.jpegooxWord://word/media/image12.jpeg

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

**ZL\_01 - Vícepráce - Bourání objektu CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

Místo:

Kladno

Datum:

19. 9. 2024

Ateliér Civilista s.r.o.,

Bratronice 241, 273

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

Projektant:

6

3

DAVA-CZ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**849 070,77**

HSV - Práce a dodávky HSV

849 070,77

9

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

640 985,98

208 084,79

997 - Přesun sutě

Strana 4 z 36

ooxWord://word/media/image13.jpegooxWord://word/media/image14.jpegooxWord://word/media/image15.jpeg

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

Místo:

**ZL\_01 - Vícepráce - Bourání objektu CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

Kladno

Datum:

19. 9. 2024

Ateliér Civilista s.r.o.,

Bratronice 241, 273

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

Projektant:

6

3

DAVA-CZ

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**8**

**49 070,77**

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

849 070,77

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

640 985,98

1

K

961044111

Bourání základů z betonu prostého

m3

71,971

4 150,00

298 679,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/961044111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111)

0,25\*4,8\*8

0,28\*4,48\*9,5

Původnéí objekt - základy

0,4\*0,5\*(4,635+4,635+33,15+33,15)

PŮVODNÍ OBJEKT PODKLADNÍ BETON

0,23\*4,635\*33,15

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

9,600

11,917

15,114

35,340

71,971

Součet

2

K

961055111

Bourání základů z betonu železového

m3

15,352

7 080,00

108 692,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/961055111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111)

VV

VV

VV

VV

0,56\*0,73\*13,05

Plot, zdi

7,95\*1,40\*0,9

Součet

5,335

10,017

15,352

3

4

5

K

962052210

Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3

m3

m3

m3

1,658

10 600,00

5 450,00

2 250,00

17 574,80 CS ÚRS 2024 02

59 110,70 CS ÚRS 2024 02

34 571,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/962052210*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052210)

0,42\*0,12\*13,05+1

Součet

VV

VV

1,658

1,658

K

962052211

Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

10,846

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/962052211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211)

0,32\*1,4\*(3,8+9,25)+2,5\*2

Součet

VV

VV

10,846

10,846

K

965041341

Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

15,365

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/965041341*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965041341)

VV

VV

0,1\*4,635\*33,15

Součet

15,365

15,365

6

7

K

965049111

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

m3

m3

15,365

2 080,00

1 740,00

31 959,20 CS ÚRS 2024 02

90 398,22 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/965049111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111)

K

965049112

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

51,953

Strana 5 z 36

ooxWord://word/media/image16.jpegooxWord://word/media/image18.jpegooxWord://word/media/image19.jpegooxWord://word/media/image20.jpegooxWord://word/media/image21.jpegooxWord://word/media/image22.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

208 084,79

Cenová soustava

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/965049112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112)

35,34+7,6+9,013

Součet

VV

VV

51,953

51,953

D

997

Přesun sutě

8

9

K

997002611

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

t

237,522

128,00

30 402,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/997002611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611)

K

K

997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t

t

237,522

200,00

14,00

47 504,40 Smluvní rozpočet

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za

1

0

1

2

997013509

997013601

997013603

2 137,698

29 927,77 Smluvní rozpočet

každý další i započatý 1 km přes 1 km

237,522\*9 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu

odpadů pod kódem 17 01 01

VV

VV

2 137,698

2 137,698

1

K

t

t

132,702

400,00

450,00

53 080,80 Smluvní rozpočet

VV

VV

237,522-104,82

Součet

132,702

132,702

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů

pod kódem 17 01 02

1

K

104,820

47 169,00 Smluvní rozpočet

Strana 6 z 36

ooxWord://word/media/image26.jpegooxWord://word/media/image27.jpeg

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

**ZL\_02 - Vícepráce - Kanalizace DN 160 CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Kladno

19. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

DIČ:

Zhotovitel:

DAVA-CZ

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63

IČ:

03776841

DIČ:

CZ03776841

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**1 246 347,89**

Základ daně

1 246 347,89

0,00

Sazba daně

Výše daně

261 733,06

0,00

DPH základní

21,00%

12,00%

snížená

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 508 080,95**

Strana 7 z 36

ooxWord://word/media/image32.jpegooxWord://word/media/image33.jpeg

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

**ZL\_02 - Vícepráce - Kanalizace DN 160 CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

Místo:

Kladno

Datum:

19. 9. 2024

Ateliér Civilista s.r.o.,

Bratronice 241, 273

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

Projektant:

6

3

DAVA-CZ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**1 246 347,89**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 231 347,89

1

3

4

5

8

9

9

9

- Zemní práce

527 665,15

65 875,82

18 203,50

46 404,00

81 033,00

39 780,00

378 386,42

74 000,00

- Svislé a kompletní konstrukce

- Vodorovné konstrukce

- Komunikace pozemní

- Trubní vedení

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Přesun sutě

98 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

9 000,00

9 000,00

23-M - Montáže potrubí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

6 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Strana 8 z 36

ooxWord://word/media/image34.jpegooxWord://word/media/image35.jpegooxWord://word/media/image36.jpegooxWord://word/media/image37.jpegooxWord://word/media/image38.jpegooxWord://word/media/image39.jpegooxWord://word/media/image40.jpegooxWord://word/media/image41.jpegooxWord://word/media/image42.jpegooxWord://word/media/image43.jpegooxWord://word/media/image44.jpegooxWord://word/media/image45.jpegooxWord://word/media/image46.jpeg

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

Místo:

**ZL\_02 - Vícepráce - Kanalizace DN 160 CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

Kladno

Datum:

19. 9. 2024

Ateliér Civilista s.r.o.,

Bratronice 241, 273

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

Projektant:

6

3

DAVA-CZ

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**1**

**246 347,89**

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

1 231 347,89

1

Zemní práce

527 665,15

1

2

K

112151111

Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

kus

kus

15,000

361,00

5 415,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/112151111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151111)

K

112201111

Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

15,000

12,000

611,00

155,00

9 165,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/112201111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201111)

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m

nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s

výplní spár ze zámkové dlažby

3

4

K

113106023

m2

m2

1 860,00 CS ÚRS 2024 02

1 017,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/113106023*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106023)

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy

jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

K

113106134

30,000

33,90

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/113106134*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106134)

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes

5

6

K

113107322

m2

m2

30,000

12,000

75,90

2 277,00 CS ÚRS 2024 02

2 496,00 CS ÚRS 2042 02

100 do 200 mm

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/113107322*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322)

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

K

113107330

208,00

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2042\_02/113107330*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2042_02/113107330)

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité

světlosti DN přes 200 do 500 mm

7

8

K

119001402

m

m

5,000

2,000

596,00

800,00

2 980,00 CS ÚRS 2024 02

1 600,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/119001402*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001402)

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité

světlosti DN přes 500 do 700 mm

K

119001403

Strana 9 z 36

ooxWord://word/media/image47.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m3

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/119001403*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001403)

9

K

121103111

Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5

12,160

97,50

1 185,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/121103111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103111)

VV

VV

16\*3,8\*0,2

Součet

12,160

12,160

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/132211401*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132211401)

1

0

K

132211401

m3

m3

6,000

2 300,00

1 230,00

13 800,00 CS ÚRS 2024 02

119 002,50 CS ÚRS 2042 02

Online PSC

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním

dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3

11

K

132257111

96,750

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2042\_02/132257111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2042_02/132257111)

VV

VV

VV

20\*1\*3,9

7,5\*1\*2,5

Součet

78,000

18,750

96,750

Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/133211011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133211011)

1

2

3

K

133211011

m3

m2

1,500

2 190,00

261,00

3 285,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2

do 4 m

1

K

1511011R

191,000

49 851,00 Smluvní rozpočet

VV

VV

(20\*3,9\*2)+7\*2,5\*2

Součet

191,000

191,000

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

1

4

5

K

1511011R2

161151103

m2

191,000

115,00

140,00

21 965,00 Smluvní rozpočet

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes m3

4 do 8 m

1

K

96,750

13 545,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/161151103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/161151103)

Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového

zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z hloubky přes 3 do 6 m

1

6

7

K

161151603

m3

m3

6,000

406,00

312,00

2 436,00 CS ÚRS 2024 02

30 186,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/161151603*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/161151603)

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000

do 10 000 m

1

K

162751117

96,750

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/162751117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117)

VV

VV

VV

Z dúvodu omezeného prostoru, podél výkopu a na stavbě, nutno odvézt zeminu přímo na skládku.

96,75

Součet

96,750

96,750

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

18

K

162751119

m3

967,500

23,70

22 929,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/162751119*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119)

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/167151101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101)

19

20

21

K

167151101

m3

t

96,750

167,00

500,00

257,00

16 157,25 CS ÚRS 2024 02

87 075,00 Smluvní rozpočet

514,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu

odpadů pod kódem 17 05 04

96,75\*1,8 "Přepočtené koeficientem množství

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

K

171201221

174,150

174,150

2,000

VV

K


174111101

m3

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/174111101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101)

Strana 10 z 36

ooxWord://word/media/image58.jpegooxWord://word/media/image59.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m3

Množství

79,000

J.cena [CZK]

157,00

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

22

K

174151101

12 403,00 CS ÚRS 2024 02

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/174151101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101)

VV

VV

92,75-13,75

Součet

79,000

79,000

*23*

*M*

*10364100*

*zemina pro terénní úpravy - tříděná*

*t*

*142,200*

*275,00*

*39 105,00 CS ÚRS 2024 02*

VV

VV

79\*1,8

Součet

142,200

142,200

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění

bez prohození sypaniny

24

K

175111101

m3

13,750

603,00

8 291,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/175111101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101)

VV

VV

27,5\*1\*0,5

Součet

13,750

13,750

*25*

*M*

*58331200*

*štěrkopísek netříděný*

*t*

*27,500*

*327,00*

*8 992,50 CS ÚRS 2024 02*

VV

13,75\*2 "Přepočtené koeficientem množství

27,500

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200

mm

26

K

181311103

m2

104,500

207,00

21 631,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/181311103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311103)

VV

VV

27,5\*3,8

Součet

104,500

104,500

*27*

*M*

*10364101*

*zemina pro terénní úpravy - ornice*

*t*

*37,620*

*615,00*

*23 136,30 CS ÚRS 2024 02*

VV

VV

104,5\*0,2\*1,8

Součet

37,620

37,620

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině

nebo na svahu do 1:5

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/181411131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131)

2

8

K

181411131

m2

*kg*

104,500

22,00

*113,00*

25,00

2 299,00 CS ÚRS 2024 02

*452,00 CS ÚRS 2024 02*

2 612,50 Smluvní rozpočet

Online PSC

*29*

*M*

*00572410*

*osivo směs travní parková*

*4,000*

VV

200\*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

4,000

3

0

1

K

181951112

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2

104,500

VV

104,5

Součet

104,500

104,500

VV

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

65 875,82

3

K

339921131

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm

m

*kus*

m

4,500

485,00

*189,00*

812,00

2 182,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/339921131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/339921131)

*32*

*M*

*59228408*

*palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm*

4,5\*9,09 "Přepočtené koeficientem množství

*40,905*

40,905

15,600

*7 731,05 CS ÚRS 2024 02*

VV

33

K

339921132

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

12 667,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/339921132*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/339921132)

VV

VV

7,8\*2

Součet

15,600

15,600

*34*

*M*

*BET.P10M01*

*BEST-PALISÁDA MASIV/100CM PŘÍRODNÍ*

*kus*

*95,154*

*455,00*

*43 295,07 CS ÚRS 2024 02*

VV

16,6498687664042\*5,715 "Přepočtené koeficientem množství

95,154

D

4

Vodorovné konstrukce

18 203,50

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se

zahlazením povrchu tř. C 16/20

35

K

434311114

m

4,500

347,00

1 561,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/434311114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434311114)

VV

VV


1,5\*3

Součet

4,500

4,500

Strana 11 z 36

ooxWord://word/media/image72.jpegooxWord://word/media/image73.jpegooxWord://word/media/image75.jpegooxWord://word/media/image77.jpegooxWord://word/media/image79.jpegooxWord://word/media/image81.jpegooxWord://word/media/image82.jpegooxWord://word/media/image83.jpegooxWord://word/media/image84.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m3

Množství

5,500

J.cena [CZK]

1 830,00

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

36

K

451572111

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

10 065,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/451572111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111)

27,5\*1\*0,2

5,500

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu

tř. C 12/15

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/452312131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452312131)

3

7

1

K

452312131

m3

m2

0,600

4 120,00

821,00

2 472,00 CS ÚRS 2024 02

4 105,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

7

K

452353111

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení

5,000

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/452353111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111)

D

5

Komunikace pozemní

46 404,00

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100

m2, po zhutnění tl. 200 mm

39

40

41

K

564760111

m2

m2

m2

12,000

30,000

42,000

250,00

244,00

82,30

3 000,00 Smluvní rozpočet

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100

m2, po zhutnění tl. 200 mm

K

K

564761111

564801012

7 320,00 Smluvní rozpočet

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

3 456,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/564801012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564801012)

4

2

3

K

564831011

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2

m2

12,000

43,600

170,00

462,00

2 040,00 CS ÚRS 2024 02

20 143,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/564831011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011)

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

4

K

596211120

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/596211120*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120)

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

ŠKOLA

12

OPRAVA CHODNÍK

30

schody

1,6

Součet

12,000

30,000

1,600

43,600

*44*

*M*

*59245015*

*dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní*

*m2*

*26,780*

*390,00*

*10 444,20 CS ÚRS 2024 02*

VV

Oprava

VV

VV

VV

VV

VV

11

11,000

Nový chodník a SCHODY

15

Součet

15,000

26,000

26,780

26\*1,03 "Přepočtené koeficientem množství

D

8

Trubní vedení

81 033,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč. tvarovek

45

46

47

K

871315221R

m

30,000

1,000

5,000

1 000,00

8 200,00

281,00

30 000,00 Smluvní rozpočet

K

K

871-R1

Napojení kanalizace na potrubí (stávající/nové)

kus

kus

8 200,00 Smluvní rozpočet

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném

výkopu jednoosých DN 160

877315211

1 405,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/877315211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877315211)

*48*

*49*

*50*

*51*

*M*

*M*

*M*

*M*

*PPL.KGB15015 KG koleno 15° DN150*

*kus*

*kus*

*kus*

*kus*

*2,000*

*1,000*

*1,000*

*1,000*

*126,25*

*136,00*

*147,00*

*196,00*

*252,50 CS ÚRS 20254 02*

*136,00 CS ÚRS 2024 02*

*147,00 CS ÚRS 2024 02*

*196,00 CS ÚRS 2024 02*

*28611361*

*28611360*





*28611362*

*koleno kanalizační PVC KG 160x45°*

*koleno kanalizace PVC KG 160x30°*

*koleno kanalizace PVC KG 160x67°*

Strana 12 z 36

ooxWord://word/media/image87.jpegooxWord://word/media/image89.jpegooxWord://word/media/image93.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

30,000

J.cena [CZK]

130,00

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

5

2

3

K

K

892351111

894811117

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

m

3 900,00 Smluvní rozpočet

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160,

hloubka od 2360 do 2730 mm

5

kus

2,000

1,000

2,000

7 950,00

15 900,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/894811117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894811117)

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická

(včetně těsnění) 375 mm

5

4

5

K

894812141

kus

kus

712,00

712,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/894812141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812141)

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení)

s teleskopickou rourou (3 t)

5

K

894812261

5 710,00

11 420,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/894812261*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812261)

5

6

2

K

K

899722113

899914210

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

m

m

30,000

3,000

60,00

1 800,00 Smluvní rozpočet

7

Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 50 do 100 mm

967,00

2 901,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/899914210*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899914210)

*73*

*M*

*14011066*

*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm*

*m*

*3,150*

*1 290,00*

*4 063,50 CS ÚRS 2024 02*

VV

3\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

3,150

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 780,00

5

9

0

K

916991121

Lože pod palisády, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

m3

m2

1,200

4 240,00

8,32

5 088,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/916991121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121)

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m

nebo naložením na dopravní prostředek ručně

6

K

938909331

2 400,000

19 968,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/938909331*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909331)

VV

VV

VV

m2\* uklid 20 dní 2\*denně

60\*40

Součet

2 400,000

2 400,000

6

1

2

K

961044111

Bourání základů z betonu prostého

m3

m3

1,872

4 150,00

1 120,00

7 768,80 CS ÚRS 2024 02

6 955,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/961044111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111)

7,8\*0,8\*0,3

Součet

VV

VV

1,872

1,872

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu přes

6

K

962032254

6,210

1

m3

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/962032254*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032254)

VV

VV

VV

VV

VV

Zídka chodník

(7,9\*2)\*1\*0,3

Opěrná zídka

4,9\*0,3\*1

4,740

1,470

6,210

Součet

D

997

Přesun sutě

378 386,42

6

3

4

K

997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t

t

244,947

324,00

14,00

79 362,83 Smluvní rozpočet

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za

6

K

997013509

2 200,473

30 806,62 Smluvní rozpočet

každý další i započatý 1 km přes 1 km

244,497\*9 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

VV

VV

2 200,473

2 200,473

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů

pod kódem 17 01 02

6

5

6

K

997013603

997221612

t

t

244,947

244,947

500,00

595,00

122 473,50 Smluvní rozpočet

6

K

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

145 743,47 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/997221612*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612)




D

998

Přesun hmot

74 000,00

Strana 13 z 36

ooxWord://word/media/image97.jpegooxWord://word/media/image101.jpegooxWord://word/media/image102.jpegooxWord://word/media/image104.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

t

Množství

185,000

J.cena [CZK]

400,00

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

67

K

998271201

Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

74 000,00 Smluvní rozpočet

D

M

Práce a dodávky M

9 000,00

D

23-M

Montáže potrubí

9 000,00

9 000,00

68

K

230111111

Zameření trasy potrubí

kpl

1,000

9 000,00

D

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 000,00

6

9

0

K

012002000

Geodetické práce - VYTYČENÍ TRASY

kpl

kpl

1,000

0,000

6 000,00

0,00

6 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/012002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012002000)

7

K

013002000


Projektové práce

0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/013002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013002000)

Strana 14 z 36

ooxWord://word/media/image109.jpegooxWord://word/media/image110.jpegooxWord://word/media/image111.jpegooxWord://word/media/image112.jpeg

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

**ZL\_03 - Vícepráce - základy CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Kladno

19. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

DIČ:

Zhotovitel:

DAVA-CZ

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63

IČ:

03776841

DIČ:

CZ03776841

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**844 563,11**

Základ daně

844 563,11

0,00

Sazba daně

Výše daně

177 358,25

0,00

DPH základní

21,00%

12,00%

snížená

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 021 921,36**

Strana 15 z 36

ooxWord://word/media/image114.jpegooxWord://word/media/image115.jpeg

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

**ZL\_03 - Vícepráce - základy CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

Místo:

Kladno

Datum:

19. 9. 2024

Ateliér Civilista s.r.o.,

Bratronice 241, 273

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

Projektant:

6

3

DAVA-CZ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**844 563,11**

HSV - Práce a dodávky HSV

714 213,11

1

2

6

9

- Zemní práce

518 057,62

160 303,49

31 417,60

4 434,40

- Zakládání

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

98 - Přesun hmot

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

130 350,00

Strana 16 z 36

ooxWord://word/media/image116.jpegooxWord://word/media/image117.jpegooxWord://word/media/image118.jpegooxWord://word/media/image119.jpegooxWord://word/media/image120.jpegooxWord://word/media/image121.jpeg

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

Místo:

**ZL\_03 - Vícepráce - základy CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

Kladno

Datum:

19. 9. 2024

Ateliér Civilista s.r.o.,

Bratronice 241, 273

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

Projektant:

6

3

DAVA-CZ

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**8**

**44 563,11**

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

714 213,11

1

Zemní práce

518 057,62

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

3

K

132254204

m3

338,245

485,00

164 048,83 Smluvní rozpočet

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

PROHLOUBENÍ VÝKOPŮ

18,7\*2,8\*2,45

1,75\*1,8\*2,45\*4

(20,2+20,2+2,2+2,2)\*2,3\*2,45

odpočty z původního VV

-(17,7\*1,5\*0,3)

-((2,75\*4)\*0,5\*1,3)

-((19,2+19,2+3,2+3,2)\*1\*1,3)

Součet

128,282

30,870

252,448

-7,965

-7,150

-58,240

338,245

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000

do 10 000 m

4

K

162751117

m3

338,245

250,00

84 561,25 Smluvní rozpočet

VV

VV

338,245

Součet

338,245

338,245

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a

5

6

7

K

171152501

171201221

m2

t

5,712

8,00

45,70 Smluvní rozpočet

nesoudržných

4,2\*0,68\*2

Součet

VV

VV

5,712

5,712

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu

K

608,841

350,00

213 094,35 Smluvní rozpočet

odpadů pod kódem 17 05 04

338,245\*1,8 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru

VV

VV

608,841

608,841

K

171251201

m3

m3

338,245

341,673

20,00

6 764,90 Smluvní rozpočet

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

21

K

174151101.1

145,00

49 542,59 Smluvní rozpočet

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

50,593+165,838+125,242

Součet

VV

341,673

341,673

VV


D

2

Zakládání

160 303,49

Strana 17 z 36



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m3

Množství

0,960

J.cena [CZK]

3 670,00

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

8

K

274313711

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

3 523,20 Smluvní rozpočet

VV

Chybějící pasy žebra

3,2\*0,5\*0,3\*2

Součet

VV

VV

0,960

0,960

9

K

274321511

274351121

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3

5,550

3 740,00

20 757,00 Smluvní rozpočet

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

NAVÝŠENÍ PASY - krytí výztuže

(18,5+18,5+3,2+3,2)\*1\*0,05

Chybějící pasy žebra

3,2\*0,5\*0,55\*2

PATKY

0,9\*0,9\*0,5\*4

2,170

1,760

1,620

5,550

Součet

10

K

Bednění základů pasů rovné zřízení

m2

21,760

10,240

400,00

8 704,00 Smluvní rozpočet

VV

VV

VV

VV

3,2\*0,8\*2\*2

PATKY

0,9\*0,8\*4\*4

Součet

11,520

21,760

1

1

2

K

274351122

274361821

Bednění základů pasů rovné odstranění

m2

t

21,760

0,427

79,00

1 719,04 Smluvní rozpočet

1

K

Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

60 000,00

25 620,00 Smluvní rozpočet

VV

ZÍDKY PRŮJEZD

6,377-6,25+0,3

Součet

VV

VV

0,427

0,427

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí

třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

1

3

K

279113134

279361821

m2

37,903

22,400

1 750,00

66 330,25 Smluvní rozpočet

VV

VV

VV

VV

22,4

ZÍDKA

4,1\*0,75\*2+4,7\*0,75\*2+3,07\*0,75

Součet

15,503

37,903

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových

nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

1

4

5

K

t

0,395

70 000,00

10 000,00

27 650,00 Smluvní rozpočet

VV

VV

0,395

Součet

0,395

0,395

1

K

213-R01

6

Čerpání betonové směsi pomocí pumpy

kpl

0,600

6 000,00 Smluvní rozpočet

31 417,60

D

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek

přes 80 do 120 mm

16

K

622211021

m2

54,670

-800,00

-43 736,00 Smluvní rozpočet

VV

VV

VV

(18,5+4+4)\*1,33

18,5\*1,05

Součet

35,245

19,425

54,670

*17*

*M*

*28376422*

*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm*

*m2*

*57,404*

*-500,00*

*-28 702,00 Smluvní rozpočet*

VV

54,67\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

57,404

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek

přes 120 do 160 mm

18

K

622211031

m2

68,178

929,00

63 337,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/622211031*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211031)

VV

VV

VV

VV

VV

(18,5+1,25+1,25)\*0,5

(0,8+0,8)\*1,88

(18,5+4+4)\*1,33

18,5\*1,05

10,500

3,008



35,245

19,425

68,178

Součet

Strana 18 z 36

ooxWord://word/media/image129.jpegooxWord://word/media/image131.jpegooxWord://word/media/image135.jpegooxWord://word/media/image137.jpeg

PČ Typ

Kód

*28376426*

Popis

MJ

Množství

*71,587*

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

*19*

*M*

*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 150mm*

*m2*

*566,00*

*40 518,24 CS ÚRS 2024 02*

VV

68,178\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

71,587

D

998

Přesun hmot

4 434,40

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

20

K

998011003

t

44,344

100,00

4 434,40 Smluvní rozpočet

D

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

130 350,00

2

2

3

K

013254001

Dokumentace změny založení stavby vč. statiky - ZALOŽENÍ STAVBY

soubor

soub

1,000

1,000

40 000,00

90 350,00

40 000,00 CIVILISTA

2



K

013255001

Dílenská dokumentace statiky - ke změně založení stavby

90 350,00 CIVILISTA OP

Strana 19 z 36



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

**ZL\_04 - Vícepráce - elektro CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Kladno

19. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

DIČ:

Zhotovitel:

DAVA-CZ

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63

IČ:

03776841

DIČ:

CZ03776841

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**254 740,16**

Základ daně

254 740,16

0,00

Sazba daně

Výše daně

53 495,43

0,00

DPH základní

21,00%

12,00%

snížená

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**308 235,59**

Strana 20 z 36

ooxWord://word/media/image143.jpegooxWord://word/media/image144.jpeg

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

**ZL\_04 - Vícepráce - elektro CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

Místo:

Kladno

Datum:

19. 9. 2024

Ateliér Civilista s.r.o.,

Bratronice 241, 273

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

Projektant:

6

3

DAVA-CZ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**254 740,16**

11 940,00

20 400,00

30 600,00

5 672,00

D1 - Elektroměrový rozváděč ER (pro ČEZ) :

D5 - Elektroinstalace

D7 - Kabely, vodiče

D8 - Hromosvod, uzemnění - provedení AlMgSi

D9 - Ostatní práce

5 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

128 554,16

1

- Zemní práce

76 137,00

52 417,16

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

42 574,00

42 574,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

Strana 21 z 36

ooxWord://word/media/image145.jpegooxWord://word/media/image146.jpegooxWord://word/media/image147.jpegooxWord://word/media/image148.jpegooxWord://word/media/image149.jpegooxWord://word/media/image150.jpegooxWord://word/media/image151.jpegooxWord://word/media/image152.jpegooxWord://word/media/image153.jpegooxWord://word/media/image154.jpegooxWord://word/media/image155.jpeg

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

Místo:

**ZL\_04 - Vícepráce - elektro CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

Kladno

Datum:

19. 9. 2024

Ateliér Civilista s.r.o.,

Bratronice 241, 273

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

Projektant:

6

3

DAVA-CZ

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**2**

**54 740,16**

D

D1

Elektroměrový rozváděč ER (pro ČEZ) :

11 940,00

Oceloplechová elektroměrová rozvodnice RE 3fáz do 40A pro přímé měření dle výkresu blokového schéma

napájení, osazená ve výklenku, IP54 DCK Holoubkov

26

K

Pol1

ks

1,000

-5 100,00

-5 100,00 Smluvní rozpočet

*skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 2x jednosazbový*

*třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER122/NVP7P)*

*31*

*M*

*35711R15*

*kus*

*1,000*

*17 040,00*

*17 040,00*

VV

Přemístění elktroměrové skříně do prostoru budovy školy. nutná záměna za jiný elektroměrový rozvaděč

VV

VV

kus

1

1,000

D

D5

Elektroinstalace

20 400,00

2

7

5

K

Pol52

Drobný montážní materiál vč. mont.

kpl

m

4,000

5 100,00

510,00

20 400,00 Smluvní rozpočet

VV

VV

4"DOPROVODNÉ\_N

Součet

4,000

4,000

D

D7

Kabely, vodiče

30 600,00

2

K

Pol60

CYKY-J 4x35

60,000

30 600,00 Smluvní rozpočet

VV

VV

60

Součet

60,000

60,000

D

D8

Hromosvod, uzemnění - provedení AlMgSi

5 672,00

32

33

34

35

36

K

Pol72

svorka spojovací, křížová SK

ks

m

40,000

20,000

6,000

0,300

0,100

52,00

63,00

2 080,00 Smluvní rozpočet

K

K

K

K

Pol83

Pol84

Pol85

Pol86

zemnící pásek FeZn 30x4

drát FeZn d=10mm

protikorozní nátěr

prořez

1 260,00 Smluvní rozpočet

492,00 Smluvní rozpočet

1 530,00 Smluvní rozpočet

310,00 Smluvní rozpočet

m

82,00

kpl

kpl

5 100,00

3 100,00

D

D9

Ostatní práce

5 000,00

29

K

Pol92

revize (el. přípojka) -mezi elktrorozvaděčem a rozvaděčem NN ČEZ

kpl

1,000

1,000



5 000,00

5 000,00

VV

1

Strana 22 z 36

ooxWord://word/media/image158.jpegooxWord://word/media/image159.jpegooxWord://word/media/image161.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV

Součet

1,000

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

128 554,16

1

Zemní práce

76 137,00

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze silničních panelů

2

3

K

113151111.1

m2

m3

172,800

50,00

8 640,00 Smluvní rozpočet

VV

VV

3,6\*2\*24

Součet

172,800

172,800

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

dopravní prostředek ze štěrkopísku stabilizovaného cementem

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/113153111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113153111)

90\*0,4\*0,2

2

K

113153111

7,200

4 510,00

225,00

32 472,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV

VV

7,200

7,200

Součet

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

3

K

132151254

m3

32,400

7 290,00 Smluvní rozpočet

VV

VV

90\*0,4\*0,9

Součet

32,400

32,400

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000

do 10 000 m

6

7

K

162751117.1

162751119

m3

m3

15,000

300,00

23,70

4 500,00 Smluvní rozpočet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

K

150,000

3 555,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/162751119*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119)

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/167151101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101)

8

9

K

167151101

m3

t

30,000

27,000

167,00

350,00

5 010,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu

K

171201221

9 450,00 Smluvní rozpočet

odpadů pod kódem 17 05 04

15\*1,8 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

VV

VV

27,000

27,000

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru

1

0

1

2

K

171251201

174151101

181951112

m3

m3

m2

15,000

15,000

20,00

148,00

25,00

300,00 Smluvní rozpočet

2 220,00 Smluvní rozpočet

2 700,00 Smluvní rozpočet

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

1

K

K

1

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

108,000

VV

90\*0,4\*3

Součet

108,000

108,000

VV

D

997

Přesun sutě

52 417,16

13

K

997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t

70,834

200,00

14 166,80 Smluvní rozpočet

VV

VV

VV

172,8\*0,355

7,3\*1,3

Součet

61,344

9,490

70,834

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za

každý další i započatý 1 km přes 1 km

1

4

5

K

997013509

997013601

t

t

708,340

70,834

14,00

9 916,76 Smluvní rozpočet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu

odpadů pod kódem 17 01 01

1

K

400,00

28 333,60 Smluvní rozpočet




D

M

Práce a dodávky M

42 574,00

Strana 23 z 36

ooxWord://word/media/image163.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

42 574,00

Cenová soustava

D

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35

do 50 cm

16

18

19

K

460661112

m

m

m

90,000

152,00

13 680,00 CS ÚRS 2024 02

2 070,00 CS ÚRS 2024 02

5 230,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/460661112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112)

K

460671114

Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm

90,000

23,00

52,30

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/460671114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671114)

K

460791112

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

100,000

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/460791112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791112)

*trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm*

100\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

*2*

*0*

*M*

*34571362*

*m*

*105,000*

105,000

1,000

*62,80*

*6 594,00 CS ÚRS 2024 02*

VV

2

1

0

K

Příprava11

Přípravné zednické práce

kpl

15 000,00

15 000,00

D

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

3

K

012002001

Geodetické práce - elektro

kpl

1,000

10 000,00

10 000,00

Strana 24 z 36

ooxWord://word/media/image174.jpegooxWord://word/media/image178.jpegooxWord://word/media/image179.jpegooxWord://word/media/image180.jpeg

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

**ZL\_05 - Vícepráce - Regulace topení CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Kladno

19. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

DIČ:

Zhotovitel:

DAVA-CZ

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63

IČ:

03776841

DIČ:

CZ03776841

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**276 591,76**

Základ daně

276 591,76

0,00

Sazba daně

Výše daně

58 084,27

0,00

DPH základní

21,00%

12,00%

snížená

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**334 676,03**

Strana 25 z 36

ooxWord://word/media/image182.jpegooxWord://word/media/image183.jpeg

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

**ZL\_05 - Vícepráce - Regulace topení CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

Místo:

Kladno

Datum:

19. 9. 2024

Ateliér Civilista s.r.o.,

Bratronice 241, 273

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

Projektant:

6

3

DAVA-CZ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

D5 - Měření a regulace

D7 - Kabely, vodiče

**276 591,76**

780,00

181 511,12

Strana 26 z 36

ooxWord://word/media/image184.jpegooxWord://word/media/image185.jpeg

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

Místo:

**ZL\_05 - Vícepráce - Regulace topení CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

Kladno

Datum:

19. 9. 2024

Ateliér Civilista s.r.o.,

Bratronice 241, 273

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

Projektant:

6

3

DAVA-CZ

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**2**

**76 591,76**

1

2

3

4

5

K

K

K

K

K

Pol10.1

Pol106

Pol2

Kabel UTP, cat.6,bezhalogenový, LSOH, 4 páry

Trubka ohebná 50, střední mechanická odolnost

Miniserver

m

m

490,000

17,00

8 330,00 Smluvní rozpočet

3 650,00 Smluvní rozpočet

50,000

1,000

73,00

18 839,68

7 762,08

2 422,56

kpl

kpl

kus

18 839,68 Nabídka Loxone 2024

7 762,08 Nabídka Loxone 2024

55 718,88 Nabídka Loxone 2024

Klima

Modbus extension

1,000

Topení

Hlavice tree

23,000

D

D5

Měření a regulace

780,00

6

K

Pol48

Teploměr příložný na potrubí 0 - 60 °C

ks

3,000

260,00

780,00 Smluvní rozpočet

D

D7

Kabely, vodiče

181 511,12

7

8

9

K

K

K

K

K

Pol65

CYKY-J(O) 3x1,5

m

60,000

11,000

30,000

1,000

20,00

6 497,60

900,00

1 200,00 Smluvní rozpočet

Topení.1

Pol3

Konfortní senzor tree

Programování systému

Doprava

kus

hod

kpl

kpl

71 473,60 Nabídka Loxone 2024

27 000,00 Nabídka Loxone 2024

6 000,00 Nabídka Loxone 2024

15 000,00 Nabídka Loxone 2024

10

Pol4

6 000,00

15 000,00

11

Pol5

Montážní práce osazení komponentů

1,000

*Poznámka k položce:*

*mezisoučet bez DPH*

P

12

13

14

15

16

17

18

19

20

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Pol6

Zdroj 230/24V-4,2A

Rozvaděč PLAST

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

4 231,84

3 000,00

450,00

4 231,84 Nabídka Loxone 2024

3 000,00 Nabídka Loxone 2024

450,00 Nabídka Loxone 2024

450,00 Nabídka Loxone 2024

4 635,84 Nabídka Loxone 2024

1 108,80 Nabídka Loxone 2024

4 891,04 Nabídka Loxone 2024

1 000,00 Nabídka Loxone 2024

3 000,00 Nabídka Loxone 2024

Kotelna

Pol7

Vypínač čerpadlo LOXONE

Vypínač ventil LOXONE

1-WIRE Extension

Příložné čidlo

Pol8

450,00

pOL8.1

Pol10

Pol11

Pol12

Pol13

4 635,84

369,60

Senzor teploty+vlhkost

Termostat příložný



Ostatní materiál

4 891,04

1 000,00

3 000,00

Strana 27 z 36

ooxWord://word/media/image188.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

1,000

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

2

1

2

K

K

Pol14

Pol15

Doprava

kpl

kpl

3 000,00

3 000,00 Nabídka Loxone 2024

20 550,00 Nabídka Loxone 2024

2

Montáž kotelna

1,000

20 550,00

*Poznámka k položce:*

*Mezisoučet bez DPH*

P

23

24

25

K

K

K

Pol16

Pol18

Pol14

CYKY 5x1,5 ventil

Ostatní materiál

Doprava

m

60,000

1,000

1,000

42,00

1 500,00

3 000,00

2 520,00 Nabídka Loxone 2024

1 500,00 Nabídka Loxone 2024

3 000,00 Nabídka Loxone 2024

kpl

kpl

*Poznámka k položce:*

*Montáž*

*Mezisoučet bez DPH*

*Celkem bez DPH*

P

26

K

Pol25

Montáž



kpl

1,000

7 500,00

7 500,00 Nabídka Loxone 2024

Strana 28 z 36

ooxWord://word/media/image193.jpeg

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

**ZL\_06 - Přeložka parovodu CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Kladno

19. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

DIČ:

Zhotovitel:

DAVA-CZ

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63

IČ:

03776841

DIČ:

CZ03776841

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**-197 580,50**

Základ daně

-197 580,50

0,00

Sazba daně

Výše daně

-41 491,91

0,00

DPH základní

21,00%

12,00%

snížená

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-239 072,41**

Strana 29 z 36

ooxWord://word/media/image195.jpegooxWord://word/media/image196.jpeg

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

**ZL\_06 - Přeložka parovodu CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

Místo:

Kladno

Datum:

19. 9. 2024

Ateliér Civilista s.r.o.,

Bratronice 241, 273

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

Projektant:

6

3

DAVA-CZ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**-197 580,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

-24 330,50

1

4

9

- Zemní práce

-10 122,00

-12 656,00

-1 552,50

- Vodorovné konstrukce

98 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

-173 250,00

23-M - Montáže potrubí

-173 250,00

Strana 30 z 36

ooxWord://word/media/image197.jpegooxWord://word/media/image198.jpegooxWord://word/media/image199.jpegooxWord://word/media/image200.jpegooxWord://word/media/image201.jpegooxWord://word/media/image202.jpeg

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096

Objekt:

Místo:

**ZL\_06 - Přeložka parovodu CZ.06.04.01/00/22\_043/0002096**

Kladno

Datum:

19. 9. 2024

Ateliér Civilista s.r.o.,

Bratronice 241, 273

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno

Projektant:

6

3

DAVA-CZ

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**-197 580,50**

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

-24 330,50

1

Zemní práce

-10 122,00

-7 700,00

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

1

K

132151101

m3

14,000

-550,00

VV

17,5\*0,8\*1

14,000

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

2

3

K

174151101

181951112

m3

m2

14,000

-148,00

-25,00

-2 072,00

-350,00

K

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

14,000

14,000

VV

17,5\*0,8

D

4

Vodorovné konstrukce

-12 656,00

-1 568,00

4

5

K

451573111

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3

m3

1,400

1,400

3,150

3,150

-1 120,00

-3 520,00

VV

17,5\*0,8\*0,1

K

89962314R

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15

-11 088,00

VV

35\*0,3\*0,3

D

998

Přesun hmot

-1 552,50

-1 552,50

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

6

7

K

998276101

t

1,350

-1 150,00

-4 950,00

D

D

M

Práce a dodávky M

-173 250,00

23-M

Montáže potrubí

-173 250,00

-173 250,00

K


23119000R

Dodávka a montáž teplovodního potrubí DN 125 vč. izolace

m

35,000

Strana 31 z 36

ooxWord://word/media/image206.jpegooxWord://word/media/image207.jpegooxWord://word/media/image209.jpeg

**Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování**

**Struktura**

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

ING

PRO

VON

OST

Soupis

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad

figur

TYP

Kód

Kód položky

Popis

MJ

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství

J.cena

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

**Metodika pro zpracování**

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

-

pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:


-

-

J.materiál - jednotková cena materiálu

J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



**Rekapitulace stavby**

**Název**

**Povinný**

**Popis**

**Typ**

**Max. počet**

**znaků**

**atributu**

**(A/N)**

Kód

A

A

N

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

Kód stavby

String

20

Stavba

Název stavby

String

120

50

Místo

Místo stavby

String

Datum

Datum vykonaného exportu

Klasifikace stavebního objektu

Klasifikace stavbeních děl

Date

KSO

String

15

15

20

20

50

20

20

50

50

255

CC-CZ

String

CZ-CPV

CZ-CPA

Zadavatel

IČ

Společný slovník pro veřejné zakázky

Klasifikace produkce podle činností

Zadavatel zadaní

String

String

String

IČ zadavatele zadaní

String

DIČ

DIČ zadavatele zadaní

String

Uchazeč

Projektant

Poznámka

Sazba DPH

Základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

Uchazeč veřejné zakázky

String

Projektant

String

Poznámka k zadání

String

Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů

Hodnota DPH

eGSazbaDph

Double

Double

Double

Double

Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.

Celková cena s DPH za celou stavbu

**Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací**

**Název**

**Povinný**

**Popis**

**Typ**

**Max. počet**

**znaků**

**atributu**

**(A/N)**

Kód

A

A

N

A

N

N

N

A

A

A

A

A

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód objektu

String

20

Stavba

String

120

50

Místo

String

Datum

Date

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Kód

String

50

50

50

20

120

String

String

String

Objektu, Soupis prací

Cena bez DPH

Cena s DPH

Typ

Název objektu

String

Cena bez DPH za daný objekt


Cena spolu s DPH za daný objekt

Typ zakázky

Double

Double

eGTypZakazky



**Krycí list soupisu**

**Název**

**Povinný**

**Popis**

**Typ**

**Max. počet**

**znaků**

**atributu**

**(A/N)**

Stavba

A

A

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu

String

120

20 + 120

20 + 120

15

Objekt

String

Soupis

Kód a název soupisu

String

KSO

Klasifikace stavebního objektu

Klasifikace stavbeních děl

String

CC-CZ

String

15

CZ-CPV

Společný slovník pro veřejné zakázky

Klasifikace produkce podle činností

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

20

CZ-CPA

String

20

Místo

String

50

Zadavatel

Uchazeč

Projektant

Poznámka

Sazba DPH

Základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

50

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

50

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

50

Poznámka k soupisu prací

String

255

Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu

Hodnota DPH

eGSazbaDph

Double

Double

Double

Double

Cena bez DPH za daný soupis

Cena s DPH za daný soupis

**Rekapitulace členění soupisu prací**

**Název**

**Povinný**

**Popis**

**Typ**

**Max. počet**

**znaků**

**atributu**

**(A/N)**

Stavba

A

A

A

N

A

N

N

N

A

A

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

String

String

String

Date

120

Objekt

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

20 + 120

20 + 120

50

Soupis

Místo

Datum

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Kód dílu - Popis

Cena celkem

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

String

String

String

Double

50

Přebírá se z Rekapitulace stavby

50


Přebírá se z Rekapitulace stavby

50

Kód a název dílu ze soupisu

20 + 100

Cena celkem za díl ze soupisu



**Soupis prací**

**Název**

**Povinný**

**Popis**

**Typ**

**Max. počet**

**znaků**

**atributu**

**(A/N)**

Stavba

Objekt

Soupis

Místo

A

A

A

N

A

N

N

N

A

A

A

A

A

A

A

A

N

N

N

N

N

N

A

A

A

N

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu

String

120

String

20 + 120

20 + 120

50

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Pořadové číslo položky soupisu

Typ položky soupisu

String

String

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

PČ

Date

String

50

50

50

String

String

Long

Typ

eGTypPolozky

String

1

Kód

Kód položky ze soupisu

20

255

10

Popis

Popis položky ze soupisu

String

MJ

Měrná jednotka položky

String

Množství

J.Cena

Cena celkem

Cenová soustava

p

Množství položky soupisu

Double

Double

Double

String

Jednotková cena položky

Cena celkem vyčíslena jako J.Cena \* Množství

Zařazení položky do cenové soustavy

Poznámka položky ze soupisu

Poznámka k souboru cen ze soupisu

Plný popis položky ze soupisu

Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

Rozpad figur

50

Memo

psc

Memo

pp

vv

Memo

Text,Text,Double

Text,Text,Double

eGSazbaDPH

Double

Double

Double

20, 150

20, 150

fig

DPH

Hmotnost

Suť

Sazba DPH pro položku

Hmotnost položky ze soupisu

Suť položky ze soupisu

Nh

Normohodiny položky ze soupisu

**Datová věta**

**Typ věty**

**Hodnota**

**Význam**

eGSazbaDPH

základní

snížená

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

nulová

Nulová sazba DPH

zákl. přenesená

sníž. přenesená

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky

STA

PRO

ING

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

VON

OST

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

eGTypPolozky

1

2

3

4

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

