CC-CZ:

Datum:	17. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Příloha č. 1 SOD č. 1192/2024 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	32008

Stavba:	32008 - VD OTVICE - havarijní oprava

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 023 510,43

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní 0,00%	3 023 510,43	0,00

snížená 0,00%	0,00	0,00

Cena bez DPH	v CZK	3 023 510,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: Stavba: Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | 32008 32008 - VD OTVICE - havarijní oprava | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 17. 10. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena bez DPH [CZK] |
| Náklady z rozpočtů |  |  | 3 023 510,43 | 3 023 510,43 |
| 241016_1 | ZEMNÍ PRÁCE |  | 1 079 764,83 | 1 079 764,83 |
| 241016_2 | SANACE VODOVODU |  | 1 763 745,60 | 1 763 745,60 |
| 241016_3 | VON |  | 180 000,00 | 180 000,00 |

CC-CZ:

Datum:	17. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32008 - VD OTVICE - havarijní oprava

Objekt:

241016_1 - ZEMNÍ PRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 1 079 764,83 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 079 764,83 | 0,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Cena bez DPH | v CZK |  | 1 079 764,83 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

32008 - VD OTVICE - havarijní oprava Objekt:

241016_1 - ZEMNÍ PRÁCE Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:	17. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 1 079 764,83 |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 079 764,83 |
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 628 068,04 |
| 1K | 111251101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně | m2 | 60,000 | 59,40 | 3 564,00 |
| 2K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 80,000 | 85,40 | 6 832,00 |
| 3K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 6,000 | 50,80 | 304,80 |
| 4K | 119003211 | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 84,000 | 82,40 | 6 921,60 |
| VV |  | "ocelová mobilní zábrana ve vzd.1m od hrany výkopu |  |  |  |  |
| VV |  | J1 |  |  |  |  |
| VV |  | ((18+2)+(3+2))*2 |  | 50,000 |  |  |
| VV |  | J2 |  |  |  |  |
| VV |  | ((10+2)+(3+2))*2 |  | 34,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 84,000 |  |  |
| 5K | 119003212 | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 84,000 | 47,40 | 3 981,60 |
| VV |  | "ocelová mobilní zábrana ve vzd.1m od hrany výkopu |  |  |  |  |
| VV |  | J1 |  |  |  |  |
| VV |  | ((18+2)+(3+2))*2 |  | 50,000 |  |  |
| VV |  | J2 |  |  |  |  |
| VV |  | ((10+2)+(3+2))*2 |  | 34,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 84,000 |  |  |
| 6K | 121151203 | Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně | m2 | 252,000 | 71,20 | 17 942,40 |
| VV |  | "přídavek 2m na každou stranu |  |  |  |  |
| VV |  | "J1 |  |  |  |  |
| VV |  | (18+2+2)*(3+2+2) |  | 154,000 |  |  |
| VV |  | "J2 |  |  |  |  |
| VV |  | (10+2+2)*(3+2+2) |  | 98,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 252,000 |  |  |
| 7K | 131251204 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 286,200 | 390,00 | 111 618,00 |
| VV |  | "odpočet vrstvy lesní půdy 0,20m |  |  |  |  |
| VV |  | "J1 |  |  |  |  |
| VV |  | 18*3*(4,5-0,2) |  | 232,200 |  |  |
| VV |  | "J2 |  |  |  |  |
| VV |  | 10*3*(2-0,2) |  | 54,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 286,200 |  |  |
| 8K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 40,000 | 142,00 | 5 680,00 |
| VV |  | "Pažení pro jámu J2" |  |  |  |  |
| VV |  | 10*2*2 |  | 40,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 40,000 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 144,000 | 253,00 | 36 432,00 |
|  | VV |  | "Pažení pro jámu J1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18*4*2 |  | 144,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 144,000 |  |  |
| 10 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 40,000 | 83,30 | 3 332,00 |
|  | VV |  | "Pažení pro jámu J2" |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10*2*2 |  | 40,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 40,000 |  |  |
| 11 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 144,000 | 126,00 | 18 144,00 |
|  | VV |  | "Pažení pro jámu J1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18*4*2 |  | 144,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 144,000 |  |  |
| 12 | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 20,000 | 33,60 | 672,00 |
| 13 | K | 162301301 | Vodorovné přemístění lesní hrabanky přes 50 do 500 m | m2 | 252,000 | 3,79 | 955,08 |
| 14 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 286,200 | 87,70 | 25 099,74 |
| 15 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 150,140 | 87,70 | 13 167,28 |
| 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 150,140 | 312,00 | 46 843,68 |
| 17 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 286,200 | 55,20 | 15 798,24 |
| 18 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 150,140 | 55,20 | 8 287,73 |
| 19 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 300,280 | 342,00 | 102 695,76 |
| 20 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 150,140 | 22,00 | 3 303,08 |
| 21 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 136,060 | 157,00 | 21 361,42 |
| 22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 137,540 | 233,00 | 32 046,82 |
|  | VV |  | "tl. 0,75m |  |  |  |  |
|  | VV |  | výtlačná kubatura potrubí 3,14*0,23*0,23=0,16m2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | J1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18*3*0,75*(18*0,16) |  | 116,640 |  |  |
|  | VV |  | J2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10*3*0,75-(10*0,16) |  | 20,900 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 137,540 |  |  |
| 23 | M | 58341341 | kamenivo drcené drobné frakce 0/4 | t | 261,326 | 489,00 | 127 788,41 |
| 24 | K | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 252,000 | 60,70 | 15 296,40 |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 17 388,00 |
| 25 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3 | 12,600 | 1 380,00 | 17 388,00 |
|  | VV |  | " tl. 0,15m |  |  |  |  |
|  | VV |  | J1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18*3*0,15 |  | 8,100 |  |  |
|  | VV |  | J2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10*3*0,15 |  | 4,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,600 |  |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 2 133,60 |
| 26 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí | m | 28,000 | 60,20 | 1 685,60 |
|  | VV |  | "propoj ve výkopech a montážních jámách |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18+10 |  | 28,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 28,000 |  |  |
| 27 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm | m | 28,000 | 16,00 | 448,00 |

VV	"propoj ve výkopech a montážních jámách

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 18+10 |  | 28,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 28,000 |  |  |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 134 160,00 |
| 28 K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 8,000 | 4 020,00 | 32 160,00 |
| VV |  | "odstranění stávajících bloků v J1 |  |  |  |  |
| VV |  | 2*1*4 |  | 8,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |
| 29 K | R | Demontáž stávajícího oplocení a zpětná montáž (bez vjezdu) | m | 1,000 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| VV |  | " odstranění oc.sloupků vč. bet.patky - 3ks |  |  |  |  |
| VV |  | "demontáž ocelových sbvařovaných polí - 3ks |  |  |  |  |
| VV |  | "betonáž nových patek, osazení sloupků |  |  |  |  |
| VV |  | "upevnění plotových dílců |  |  |  |  |
| VV |  | "kpl" 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 2 516,80 |
| 30 K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 17,600 | 143,00 | 2 516,80 |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 295 498,39 |
| 31 K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 261,503 | 1 130,00 | 295 498,39 |

VV	261,503	261,503

CC-CZ:

Datum:	17. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32008 - VD OTVICE - havarijní oprava

Objekt:

241016_2 - SANACE VODOVODU

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 1 763 745,60 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 763 745,60 | 0,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Cena bez DPH | v CZK |  | 1 763 745,60 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

32008 - VD OTVICE - havarijní oprava

Objekt:

241016_2 - SANACE VODOVODU

Místo:	Datum:	17. 10.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 763 745,60 |
|  | D | 8 | Trubní veden í |  |  |  | 1 763 745,60 |
| 1 | M | WVN.VP413222 W | Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR17 450x26.7 12m | m | 108,000 | 6 725,00 | 726 300,00 |
| 2 | M | NCL.474509010 | FRIALEN - BFL d450 / DN500 PN10, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (20xM24), vrtání PN10 | kus | 1,000 | 19 650,00 | 19 650,00 |
| 3 | M | NCL.474504517 | FRIALEN - BE d450, PE100, SDR17, PN10, lemový nákružek, na tupo, dlouhý | kus | 1,000 | 18 775,00 | 18 775,00 |
| 4 | M | NCL.194533517 | FRIALEN - BB30, d450, PE100, SDR17, PN10, R = 2,0 x d, oblouk 30° bezešvý, na tupo, dlouhý | kus | 1,000 | 46 626,00 | 46 626,00 |
| 5 | M | NCL.475013710 | FRIALEN - Ploché těsnění k lemovému nákružku - ocelová výztuha, NBR, DN500, d500 (617/508 mm) | kus | 1,000 | 2 660,00 | 2 660,00 |
| 6 | M | 31946422R | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN16 DN 500 - vč. montáže | kus | 1,000 | 15 200,00 | 15 200,00 |
| 7 | M | TMP.753911806 | GF-Elektrospojka d 450, SDR 17 | kus | 6,000 | 13 287,00 | 79 722,00 |
| 8 | K | 820441811R | Bourání stávajícího potrubí osinkocementového v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600 ve zvláštním režimu pro azbest | m | 28,000 | 615,00 | 17 220,00 |
|  | VV |  | "osinkocementové potrubí " |  |  |  |  |
|  | VV |  | "J1" 18 |  | 18,000 |  |  |
|  | VV |  | "J2 " 10 |  | 10,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 28,000 |  |  |
| 9 | K | 871411221 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 450 x 26,7 mm | m | 108,000 | 335,00 | 36 180,00 |
| 10 | K | 877391102R | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 17/PN10 spojek, oblouků nebo redukcí d 450 | kus | 8,000 | 1 100,00 | 8 800,00 |
|  | VV |  | " elektrospojky"6 |  | 6,000 |  |  |
|  | VV |  | "oblouky" 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | "sedlová odbočka" 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |
| 11 | M | NCL.616561 | FRIALEN - SA-UNI d450-800 / d90, PE100, SDR11, navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku, elektro | kus | 1,000 | 13 516,00 | 13 516,00 |
| 12 | M | 883002409000 | ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M24/90 | kus | 20,000 | 253,00 | 5 060,00 |
| 13 | K | 891243321 | Montáž ventilů vodovodních odvzdušňovacích přírubových DN 80 | kus | 1,000 | 899,00 | 899,00 |
| 14 | M | 42213003 | ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, pitná voda DN 80 | kus | 1,000 | 15 400,00 | 15 400,00 |
| 15 | K | 892421111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 | m | 101,000 | 60,90 | 6 150,90 |
| 16 | K | 892423922 | Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 400 do 500 při opravách | m | 101,000 | 41,70 | 4 211,70 |
| 17 | K | 892442111 | Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2,000 | 21 000,00 | 42 000,00 |
| 18 | K | 898131153R | Relining vodovodního potrubí osinkocementového potrubím PE-HD d450 potrubím SDR 17/PN10 | m | 87,000 | 7 925,00 | 689 475,00 |
| 19 | K | 871-R-012 | Fixace potrubí proti axiálnímu posunu ve stavebních jamách | kus | 6,000 | 2 650,00 | 15 900,00 |
|  | VV |  | 2*3 |  | 6,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |

CC-CZ:

Datum:	17. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32008 - VD OTVICE - havarijní oprava

Objekt:

241016_3 - VON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 180 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 180 000,00 | 0,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Cena bez DPH | v CZK |  | 180 000,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

32008 - VD OTVICE - havarijní oprava

Objekt:

241016_3 - VON

Místo:	Datum:	17. 10.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 180 000,00 |
| D | A 0 | Ostan í náklady spojené s realizac í stavby |  |  |  | 65 000,00 |
| 1K | OST 1 | ostatní náklady před zahájením stavby | kpl | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2K | OST 2 | ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3K | OST 3 | ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování předávací dokumentace | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 30 000,00 |
| 4K | 01210300 | Geodetické práce před výstavbou | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5K | VRN1 | Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 70 000,00 |
| 6K | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7K | R 03000 | Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení | kpl | 1,000 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| D | VRN4 | Inženýrská činnos t |  |  |  | 15 000,00 |
| 8K | 045303000 | Koordinační činnost | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 9K | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |