|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Přístroj** | **Výrobce / Dodavatel** | **typ** | **Podpora DICOM** | **DICOM funkční** | **Připojení** |
| Biometr | TOPCON / Medicontur | Aladdin | ANO | ANO | Přímé – DICOM |
| Biometr | ZEISS | IOL Master 700 | ANO | ANO | Přímé – DICOM |
| Endotelový mikroskop | TOPCON / Medicontur | SP1P | ANO | ANO | Přímé – DICOM |
| Fundus Kamera | TOPCON / Medicontur | DX50 | ANO | ANO | Přímé – DICOM |
| Ultrazvuk | ACCUTOME / Spirit-Medical | Accutome | ANO | ANO | Přímé – DICOM |
| Perimetr | Medmont / CMI | M700 | NE | NE | Nepřímé (web-worklist) |
| AR+NT | TOPCON / Medicontur | TRK-2P | NE | NE | Nepřímé (web-worklist) |