1. Název veřejné zakázky

Tvorba vakua

| 2. Identifikace účastníka zadávacího řízení |  |
| --- | --- |
| obchodní firma: | Activair s.r.o. |
| sídlo: | Hillova 1562/15a, 747 05 Opava |
| IČO: | 28605837 |

Výše označený účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že nabízený předmět plnění veřejné zakázky splňuje všechny technické požadavky zadavatele uvedené níže pod jednotlivými body I., II., III., IV., a tyto jsou zahrnuty do nabídkové ceny.

ÚVOD

Je požadována dodávka 19 ks vakuových vývěv pro tvorbu vakua.

Dodaný systém musí zahrnovat níže specifikované součásti a dále všechny další komponenty, které jsou potřebné k dosažení níže uvedených technických specifikací.

Místo plnění:
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR: místnost č. 011.

I. MINIMÁLNI TECHNICKÉ POŽADAVKY

| Parametr č. | Popis parametru | Splňuje (ANO) Nesplňuje (NE) Nabídnutá hodnota*1) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 kus turbomolekulární vývěvy s čerpací rychlostí ≥ 1900 l/s pro helium. Vývěva bude mít možnost být připojena na přírubu DN-250 CF. Vývěva bude mít možnost operace v horizontální poloze. Vývěva bude vybavena přípojkou na vodní chlazení. Spolu s vývěvou bude dodána kontrolní jednotka, přípojný kabel kontrolní jednotky a napájecí kabely. | (ANO) STP-iXA3306C, 2300 L/s pro He, DN250CF, horizontální poloha, přípojka pro vodní chlazení, vč. kontrolní jednotky a kabeláže |
| 2. | 1 kus Rootsovy vývěvy s možností gas balastu, pumpovací rychlost ≥ 35 m3/h hraničný tlak ≤ 0.05 mbar. Vývěva bude mít možnost být připojena na přírubu DN-40 ISO-KF. Vývěva bude chlazená vzduchem. Spolu s vývěvou budou dodány všechny napájecí kabely. | (ANO) nXR40i, 40 m3/h, 0.03 mbar, DN40 ISO-KF, chlazení vzduchem, vč. kabeláže |
| 3. | 3 kusy turbomolekulárních vývěv, každá s čerpací rychlostí ≥ 650 l/s pro helium. Vývěvy budou mít možnost být připojeny na příruby DN-160 CF. Vývěvy budou mít možnost operace v horizontální i vertikální poloze ve všech orientacích. Vývěvy budou vybaveny přípojkami na vodní chlazení. Spolu s vývěvami budou dodány kontrolní jednotky pro jejich operaci, přípojné kabely kontrolních jednotek a napájecí kabely. | (ANO) nEXT730D, 760 L/s pro He, DN160CF, horizontální i vertikální poloha ve všech orientacích, přípojka pro vodní chlazení, vč. kontrolní jednotky a kabeláže |
| 4. | 5 kusů turbomolekulárních vývěv, každá s čerpací rychlostí ≥ 250 l/s pro dusík. Vývěvy budou mít možnost být připojeny na příruby DN-100 CF. Vývěvy budou mít možnost operace v horizontální i vertikální poloze ve všech orientacích. Vývěvy budou vybaveny přípojkami pro vodní chlazení. Spolu s vývěvami budou dodány kontrolní jednotky pro jejich operaci, přípojné kabely kontrolních jednotek a napájecí kabely. | (ANO) nEXT300D, 300 L/s pro N2, DN100CF, horizontální i vertikální poloha ve všech orientacích, přípojka pro vodní chlazení, vč. kontrolní jednotky a kabeláže |
| 5. | 2 kusy turbomolekulární vývěvy s čerpací rychlostí ≥ 60 l/s pro dusík. Vývěva bude mít možnost být připojeny na příruby DN-63 CF. Vývěva bude mít možnost operace v horizontální i vertikální poloze ve všech orientacích. Vývěva bude vybaveny přípojkami pro vodní chlazení. Spolu s vývěvevou bude dodána kontrolní jednotka a všechny potřebné kabely. | (ANO) nEXT85D, 84 L/s pro N2, DN63CF, horizontální i vertikální poloha ve všech orientacích, přípojka pro vodní chlazení, vč. kontrolní jednotky a kabeláže |
| 6. | 4 kusy bezolejových spirálových (scroll) vývěv, každá s možností manuálního gas balastu, každá s pumpovací rychlostí ≥ 12 m3/h. Hraniční tlak ≤ 0.05 mbar. Vývěvy budou mít možnost být připojeny na přírubu DN-25 ISO-KF | (ANO) nXDS15i, manuální gas balast, 15.1 m3/h, 0.007 mbar, DN25 ISO-KF, vč. kabeláže |
| 7. | 3 kusy bezolejových spirálových (scroll) vývěv, každá s možností manuálního gas balastu, každá s pumpovací rychlostí ≥ 18 m3/h. Hraniční tlak ≤ 0.05 mbar. Vývěvy budou mít možnost být připojeny na přírubu DN-25 ISO-KF. | (ANO) nXDS20i, manuální gas balast, 22 m3/h, 0.03 mbar, DN25 ISO-KF, vč. kabeláže |

*Žlutě označený sloupec doplní dodavatel.

II. Testy, zkoušky – požadavky, popis rozsahu a materiálů či vzorků:

- Kupující nepožaduje testy a zkoušky dle čl. II. odst. 3.8 Kupní smlouvy

III. Podmínky – Doprava, instalace, zaškolení obsluhy zařízení, záruka:

- Dodávka bude uskutečněna na adresu zadavatele, na náklady dodavatele, v jedné kompletní dodávce.

- Instalace a zprovoznění zařízení v místě plnění bude zajištěno Kupujícím, bez nutnosti přítomnosti dodavatele, pouze dle dodaných manuálů dodavatele

- Zaškolení obsluhy bude zajištěno Kupujícím, bez nutnosti přítomnosti dodavatele, pouze dle dodaných manuálů dodavatele

- Záruční a pozáruční servis přístroje musí být zajištěn v ČR a v místě sídla zadavatele

IV. Zásilka, obal, váha, přeprava do místa plnění

1. Doporučené rozměry a váha, 1 ks zásilky:

- Maximální rozměry 1 ks zásilky v přepravním obalu určené pro přepravu nákladním výtahem zadavatele: šířka 90 cm, hloubka 130 cm, výška 190 cm.

- Maximální rozměry zařízení po vybalení z přepravního obalu (1 samostatný kus) pro umístění do laboratoře: šířka 80 cm, hloubka 120 cm a výška 190 cm.

- Maximální doporučená hmotnost 1 ks zásilky v přepravním obalu pro přepravu nákladním výtahem: 480 kg

2. Účastník zadávacího řízení podpisem tohoto dokumentu – Technické specifikace, prohlašuje, že jím dodávaný předmět plnění této veřejné zakázky splňuje požadavky pro účely manipulace se zásilkou v budově zadavatele uvedené v čl. IV. odst. 1., a pokud by zadavateli měly vzniknout jakékoli náklady spojené s dodáním předmětu plnění této veřejné zakázky do místa plnění, nabídková cena účastníka zadávacího řízení tyto případné náklady související s dodáním předmětu plnění veřejné zakázky do místa plnění, již zahrnuje.