ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:   Rekonstrukce střechy - Okresní soudu v Teplicích Objekt: ZL 1.1  Úprava počtu střešních výlezů - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:   	Zpracoval:

Místo:   	Datum:   1. 11. 2024

Cena  
jednotková	Cena celkem

Č.	Požadavek na upřesněníKód položky	Popis	MJMnožství  
celkem

PSV	Práce a dodávky PSV   	174 836,03

764	Konstrukce klempířské   	157 676,17

| 1 | URS materiály online | VEL.GXLFK0 63070 | DŘEVĚNÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ GXL FK06 3070 | kus | 7,000 | 13 636,36 | 95 454,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | URS materiály online | VEL.EDSFK0 62000 | LEM. NA PLOCHOU KR. EDS FK06 2000 | kus | 7,000 | 3 008,26 | 21 057,82 |
| 3 | URS materiály online | VEL.GTLMK 083070 | STŘEŠNÍ OKNO GTL MK08 3070 | kus | 1,000 | 19 223,14 | 19 223,14 |
| 4 | URS materiály online | VEL.EDSMK 082000 | LEM. NA PLOCHOU KR. EDS MK08 2000 | kus | 1,000 | 3 355,37 | 3 355,37 |
| 5 | CS ÚRS 2024 02 | 764305121 | Montáž lemování trub, konzol nebo držáků s krytinou skládanou D do 75 mm | kus | 8,000 | 410,00 | 3 280,00 |

8 "příprava pro kabeláž   	8,000

7CS ÚRS 2024 02	765135101

| 6 | CS ÚRS 2024 02 | 765135002 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl přes 0,2 m2 | kus | 8,000 | 71,60 | 572,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Opracování střešní skládané vláknocementové krytiny do 30° v místě prostupu pl do 0,1 m2 | kus | 8,000 | 190,00 | 1 520,00 |
| 8 | URS materiály online | STJ.OTR | Odvětrávací taška - rovné krytiny, PE25 | kus | 8,000 | 251,00 | 2 008,00 |
| 9 | URS materiály online | 1736863 | ZEBRIK AL UN. 3D 8,65M 8612 FORTE | kus | 1,000 | 9 909,76 | 9 909,76 |
| 10 | SoD SO-03 pol. 89 | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,382 | 2 164,47 | 826,83 |
| 11 | SoD SO-03 pol. 90 | 998764181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,382 | 1 224,96 | 467,93 |

766	Konstrukce truhlářské   	15 246,66

| 12 | CS ÚRS 2024 02 | 766671002 | Montáž střešního okna do krytiny ploché 66 x 118 cm | kus | 7,000 | 1 870,00 | 13 090,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | CS ÚRS 2024 02 | 766671005 | Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm | kus | 1,000 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| 14 | CS ÚRS 2024 02 | 998766123 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,002 | 3 330,00 | 6,66 |

767	Konstrukce zámečnické   	1 913,20

| 15 | SoD SO-03 pol. 102 | 767851104 | Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky | m | 2,000 | 349,99 | 699,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | SoD SO-03 pol. 103 | 55344684 | lávka komínová 250x2000mm | kus | 1,000 | 1 187,81 | 1 187,81 |
| 17 | SoD SO-03 pol. 104 | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,012 | 1 487,41 | 17,85 |
| 18 | SoD SO-03 pol. 105 | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,012 | 629,98 | 7,56 |

Celkem   	174 836,03

Strana 1  z 8

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:   Rekonstrukce střechy - Okresní soudu v Teplicích Objekt:  ZL 1.2 Úprava počtu střešních výlezů - méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:   	Zpracoval:

Místo:   	Datum:   1. 11. 2024

Cena  
jednotková	Cena celkem

Č.	Požadavek na upřesněníKód položky	Popis	MJMnožství  
celkem

PSV	Práce a dodávky PSV   	-412 658,64

764	Konstrukce klempířské   	-412 658,64

| 1 | SoD SO-03 pol. 79 | 764213652 | Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou | kus | -15,000 | 1 326,12 | -19 891,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SoD SO-03 pol. 81 | ROT.743364 | Střešní okno kyvné Q42C 055/098 H2SF, Uw 1,1 W/m2K , hlukový útlum 37 (-1;-5) dB | kus | -15,000 | 19 657,73 | -294 865,95 |
| 3 | SoD SO-03 pol. 80 | 764213652R | Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou | kus | -15,000 | 6 501,87 | -97 528,05 |
| 4 | SoD SO-03 pol. 89 | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m | t | -0,110 | 2 164,47 | -238,09 |
| 5 | SoD SO-03 pol. 90 | 998764181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace | t | -0,110 | 1 224,96 | -134,75 |

Celkem   	-412 658,64

Strana 2  z 8

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:   Rekonstrukce střechy - Okresní soudu v Teplicích

Objekt:  ZL 2 Výměna žebříku vč. oplechování hlavy hlavního komína z kotelny

Objednatel:

Zhotovitel:   	Zpracoval:

Místo:   	Datum:   1. 11. 2024

Cena  
jednotková	Cena celkem

Č.	Požadavek na upřesněníKód položky	Popis	MJMnožství  
celkem

HSV	Práce a dodávky HSV   	20 738,15

94	Lešení a stavební výtahy   	20 738,15

Montáž lešení prostorového rámového lehkého s

1SoD SO-01 pol. 3	943211111

2SoD SO-01 pol. 4	943211211

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m   	m3	53,040	211,34	11 209,47

((1,5+1,0)*2+(1,6+1,0)*2)*5,2 "lešení - oprava velkého

komína   	53,040

Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s

podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití   m3	530,400	0,06	31,82 53,04 * 10   	530,400

| 3 | SoD SO-01 pol. 5 | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 53,040 | 140,72 | 7 463,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | SoD SO-01 pol. 6 | 944111111 | Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15° | m | 10,200 | 126,98 | 1 295,20 |

(1,5+1,0)*2+(1,6+1,0)*2   	10,200

| 5 | SoD SO-01 pol. 7 | 944111211 | Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za každý den použití | m | 10,200 | 0,13 | 1,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | SoD SO-01 pol. 8 | 944111811 | Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15° | m | 10,200 | 72,21 | 736,54 |

PSV	Práce a dodávky PSV   	56 484,45

764	Konstrukce klempířské   	4 426,55

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch

7CS ÚRS 2024 02	764214611

úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm   	m2	3,060	1 420,00	4 345,20 (1,5+0,1*2)*(1,6+0,1*2) "oplechování hlavy komína   		3,060

| 8 | SoD SO-03 pol. 89 | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,024 | 2 164,47 | 51,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SoD SO-03 pol. 90 | 998764181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,024 | 1 224,96 | 29,40 |

767	Konstrukce zámečnické   	52 057,90

| 10 | CS ÚRS 2024 02 | 767832102 | Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu | m | 6,200 | 1 790,00 | 11 098,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | CS ÚRS 2024 02 | 44983047 | žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 6,1-8,5m | m | 6,200 | 5 640,00 | 34 968,00 |
| 12 | CS ÚRS 2024 02 | 767832802 | Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše | m | 5,000 | 1 040,00 | 5 200,00 |
| 13 | SoD SO-03 pol. 104 | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,374 | 1 487,41 | 556,29 |
| 14 | SoD SO-03 pol. 105 | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,374 | 629,98 | 235,61 |

Celkem   	77 222,60

Strana 3  z 8

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:   Rekonstrukce střechy - Okresní soudu v Teplicích Objekt:  ZL 3 Klempířské prvky - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:   	Zpracoval:

Místo:   	Datum:   5. 9. 2024

Cena  
jednotková	Cena celkem

Č.	Požadavek na upřesněníKód položky	Popis	MJMnožství  
celkem

HSV	Práce a dodávky HSV   	44 554,27

3	Svislé a kompletní konstrukce   	11 786,90

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 5 nebo

1CS ÚRS 2024 02	311231126

6

2CS ÚRS 2024 02	632450124

MC 10   	m3	1,555	7 580,00	11 786,90

(2,0*2+4,9*2+4,9*2+2,95+4,55)*0,25*0,20 "požární stěny -

nadstřešní část   	1,555

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

výplní   	6 313,30

Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze

suchých směsí provedený v pásu   	m2	7,775	812,00	6 313,30

(2,0*2+4,9*2+4,9*2+2,95+4,55)*0,25 "požární stěny -

nadstřešní část   	7,775

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání   	5 851,44

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na

3CS ÚRS 2024 02	962032240

4CS ÚRS 2024 02	962032691

MC do 1 m3   	m3	1,944	1 940,00	3 771,36

(2,0*2+4,9*2+4,9*2+2,95+4,55)*0,25*0,25 "požární stěny -

nadstřešní část   	1,944

Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost bourání zdiva

nadstřešního   	m3	1,944	1 070,00	2 080,08

997	Přesun sutě   	19 674,98

| 5 | SoD SO-01 pol. 10 | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace | t | 3,791 | 1 675,30 | 6 351,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | SoD SO-01 pol. 13 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,791 | 368,51 | 1 397,02 |
| 7 | SoD SO-01 pol. 14 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 60,656 | 12,00 | 727,87 |

3,791 * 16   	60,656

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního

8SoD SO-01 pol. 15	997013631

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   	t	3,791	2 954,11	11 199,03

998	Přesun hmot   	927,65

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v

9SoD SO-03 pol. 39	998017003

přes 12 do 24 m   	t	3,594	258,11	927,65

PSV	Práce a dodávky PSV   	256 347,51

764	Konstrukce klempířské   	256 347,51

Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek

10CS ÚRS 2024 02	764002841

do suti   	m	31,100	230,00	7 153,00

2,0*2+4,9*2+4,9*2+2,95+4,55 "oplechování požárních

stěn   	31,100

11SoD SO-01 pol. 42	764004821Demontáž nástřešního žlabu do suti   	m	19,350	314,99	6 095,06 
19,35 "římsa - přední průčelí   		19,350

12SoD SO-01 pol. 43	764004861Demontáž svodu do suti   	m	2,000	140,00	280,00 
1,0*2 "římsa - přední průčelí   		2,000

Součet   	2,000

Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu

13SoD SO-03 pol. 73	764101133

přes 30 do 60°   	m2	26,100	527,98	13 780,28

Strana 4  z 8

Č.	Požadavek na upřesněníKód položky	Popis	MJMnožství  
celkem

((3,6+10,9)*0,9)*2 "římsy - zadní průčelí   	26,100

Cena  
jednotková	Cena celkem

| 14 | SoD SO-03 pol. 74 | 55350280 | krytina střešní falcovaná Pz plech s barevnou dvouvrstvou polyesterovou povrchovou úpravou š 610mm | m2 | 31,320 | 756,25 | 23 685,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

26,1*1,2   	31,320

Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou

15CS ÚRS 2024 02	764212664

16CS ÚRS 2024 02	764214609

17CS ÚRS 2024 02	764215646

18CS ÚRS 2024 02	764311614

19CS ÚRS 2024 02	764141303

20CS ÚRS 2024 02	764001911

21SoD SO-03 pol. 68	764212405

22SoD SO-03 pol. 69	764212435

23CS ÚRS 2024 02	764341313

24SoD SO-03 pol. 83	764543327

25SoD SO-03 pol. 82	764543406

26SoD SO-03 pol. 84	764548323

úpravou rš 330 mm   	m	29,000	390,00	11 310,00 (3,6+10,9)*2 "římsy - zadní průčelí   		29,000

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch

úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm   	m	33,000	1 230,00	40 590,00

2,95*2+4,9*2+4,9*2+2,95+4,55 "oplechování požárních

stěn   	33,000

Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů

nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm   kus	16,000	340,00	5 440,00 4*4 "oplechování požárních stěn   	16,000

Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s

povrchovou úpravou rš 330 mm   	m	29,000	335,00	9 715,00 (3,6+10,9)*2 "římsy - zadní průčelí   		29,000

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn

lesklého plechu rš 500 mm sklonu přes 30 do 60°   	m2	21,285	2 170,00	46 188,45 19,35*1,1 "oplechování římsy - přední průčelí   		21,285

Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky

spoje přes 0,5 m   	m	2,400	290,00	696,00 1,2*2 "římsa - přední průčelí   		2,400

Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 400

mm   	m	12,300	535,30	6 584,19

3*4,1 "oplechování dvou sedlových štítů na předním

průčelí   	12,300 
Součet   	12,300

Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 400

mm   	m	19,350	667,92	12 924,25 19,35 "oplechování římsy - přední průčelí   		19,350

Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn

lesklého plechu rš 250 mm   	m	19,350	417,00	8 068,95 19,35 "oplechování římsy - přední průčelí   		19,350

Příplatek za provedení rohu nebo koutu nadokapního

žlabu z TiZn lesklého plechu rš 670 mm   	kus	2,000	454,85	909,70 2 "přední průčelí - římsa   		2,000

Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z

TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm   	m	19,350	2 979,32	57 649,84 19,35 "oplechování římsy - přední průčelí   		19,350

Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn

lesklého plechu průměru 100 mm   	m	2,000	1 109,89	2 219,78 1,0*2 "římsa - přední průčelí   		2,000

| 27 | SoD SO-03 pol. 89 | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,902 | 2 164,47 | 1 952,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | SoD SO-03 pol. 90 | 998764181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,902 | 1 224,96 | 1 104,91 |

Celkem   	300 901,78

Strana 5  z 8

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:   Rekonstrukce střechy - Okresní soudu v Teplicích

Objekt:  ZL 4.1 Úpravy dřevěných konstrukcí vč. bednění - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:   	Zpracoval:

Místo:   	Datum:   1. 11. 2024

Cena  
jednotková	Cena celkem

Č.	Požadavek na upřesněníKód položky	Popis	MJMnožství  
celkem

PSV	Práce a dodávky PSV   	679 844,51

762	Konstrukce tesařské   	679 844,51

1SoD SO-03 pol. 54	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m   m3	58,196	10 887,50	633 608,95 
1653,3*0,032*1,1 "potřebné množství řeziva   	58,196

| 2 | SoD SO-03 pol. 59 | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m | t | 32,008 | 1 094,51 | 35 033,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | SoD SO-03 pol. 60 | 998762181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace | t | 32,008 | 349,99 | 11 202,48 |

Celkem   	679 844,51

Strana 6  z 8

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:   Rekonstrukce střechy - Okresní soudu v Teplicích

Objekt:  ZL 4.2 Úpravy dřevěných konstrukcí vč. bednění - méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:   	Zpracoval:

Místo:   	Datum:   1. 11. 2024

Cena  
jednotková	Cena celkem

Č.	Požadavek na upřesněníKód položky	Popis	MJMnožství  
celkem

HSV	Práce a dodávky HSV   	-40 478,19

997	Přesun sutě   	-40 478,19

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

1SoD SO-01 pol. 10	997013155

2SoD SO-01 pol. 13	997013501

3SoD SO-01 pol. 14	997013509

4SoD SO-01 pol. 16	997013811

budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace   	t	-14,670	1 675,30	-24 576,65 14,670*-1   		-14,670

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením   	t	-14,670	368,51	-5 406,04 14,670*-1   		-14,670

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km   	t	-234,720	12,00	-2 816,64 14,670*16*-1   		-234,720

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního

odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01   	t	-14,670	523,44	-7 678,86 14,670*-1   		-14,670

PSV	Práce a dodávky PSV   	-515 185,25

762	Konstrukce tesařské   	-515 185,25

Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl

5SoD SO-03 pol. 47	762312002

6SoD SO-01 pol. 24	762331921

7SoD SO-01 pol. 25	762331931

8SoD SO-01 pol. 26	762331941

9SoD SO-03 pol. 46	762332922

10SoD SO-03 pol. 48	762332923

přes 120 do 224 cm2   	kus	-45,000	312,19	-14 048,55 45*-1   		-45,000

Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120

do 224 cm2 dl do 3 m   	m	-659,630	89,60	-59 102,85 659,63*-1   		-659,630

Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224

do 288 cm2 dl do 3 m   	m	-413,880	107,10	-44 326,55 413,88*-1   		-413,880

Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288

do 450 cm2 dl do 3 m   	m	-25,280	142,09	-3 592,04 25,28*-1   		-25,280

Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes

120 do 224 cm2 včetně materiálu   	m	-659,630	221,53	-146 127,83 659,630*-1   		-659,630

Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes

224 do 288 cm2 včetně materiálu   	m	-389,880	225,10	-87 761,99 389,88*-1   		-389,880

Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes

11SoD SO-03 pol. 49	762332924

288 do 450 cm2 včetně materiálu   	m	-25,280	243,75	-6 162,00 
25,28*-1   		-25,280

12SoD SO-01 pol. 30	762341811Demontáž bednění střech z prken   	m2	-466,151	21,00	-9 789,17 
466,151*-1   		-466,151

Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl

13SoD SO-01 pol. 27	762341931

14SoD SO-01 pol. 28	762341932

15SoD SO-01 pol. 29	762341933

jednotlivě do 1 m2   	m	-198,500	89,60	-17 785,60 198,500*-1   		-198,500

Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl

jednotlivě přes 1 do 4 m2   	m	-104,976	79,10	-8 303,60 104,976*-1   		-104,976

Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl

jednotlivě přes 4 m2   	m	-157,463	72,10	-11 353,08 157,463*-1   		-157,463

Strana 7  z 8

Č.	Požadavek na upřesněníKód položky	Popis	MJMnožství  
celkem

Cena  
jednotková	Cena celkem

16SoD SO-03 pol. 50	762343913

17SoD SO-03 pol. 55	762381012

18SoD SO-03 pol. 58	762395000

Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl

jednotlivě přes 4 do 8 m2   	m2	-466,151	148,21	-69 088,24 466,151*-1   		-466,151

Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů,

plná vazba přes 9 do 12,5 m   	kus	-52,000	409,84	-21 311,68 52*-1   		-52,000

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,

nadstřešních konstrukcí   	m3	-3,950	783,91	-3 096,44 3,950*-1   		-3,950

| 19 | SoD SO-03 pol. 59 | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m | t | -9,232 | 1 094,51 | -10 104,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | SoD SO-03 pol. 60 | 998762181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace | t | -9,232 | 349,99 | -3 231,11 |

Celkem   	-555 663,44

Strana 8  z 8