Podmínky provádění díla

Zhotovitel v rámci realizace díla musí zajistit a mít obsaženo ve své nabídkové ceně mimo jiné:

- zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

- zajištění záboru, projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch

- označení staveniště, oplocení,

- denní úklid staveniště a přilehlých komunikací, během odvozu zeminy nesmí dojít ke znečištění vnitro-areálových komunikací nebo veřejných komunikací

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)

- zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),

- práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,

- veškerý přesun hmot, vodorovná i svislá doprava, jeřáby, pomocné lešení

- ztratné, prořez, nákup celých balení, nadspotřeba betonu

- zimní opatření

- ošetřování betonu

- zajištění pasportizace případných okolních staveb formou fotodokumentace před zahájením výstavby a odstranění veškerých škod na okolních stavbách vzniklých v důsledku provádění díla

- zpracování výrobní dokumentace,

- PD skutečného provedení

- geodetické zaměření

- napojení na okolní konstrukce

- důkladní vyčištění dotčených ploch

- zakrytí již vybudovaných konstrukcí proti poškození