Zadavatel: **Město Kroměříž**

ZOK4/2024/11/01

Předmět nabídky: **Úprava venkovního plynovodu**

Objekt: **Sportovní zařízení města Kroměříž, Obvodová 3965/17, 767 01 Kroměříž**

**DAF INNOVA s.r.o., 756 02 Huslenky 643**

Zhotovitel:

**Položka Množství Jednotka Cena jedn. Cena celkem**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trubka tlaková PE100RC | 56 | m | xxx Kč | xxx Kč |
| Elektrospojka D110 PE110 SRD11 | 14 | ks | xxx Kč | xxx Kč |
| Elektrokoleno 90°D110 PE100 SRD11 | 10 | ks | xxx Kč | xxx Kč |
| Přechod PE/Ocel 110 x 4" | 4 | ks | xxx Kč | xxx Kč |
| Uzavírací ventil DN100 | 2 | ks | xxx Kč | xxx Kč |
| Izolace potrubí | 1 | kpl | xxx Kč | xxx Kč |
| Trubka ocel DN100 | 10 | m | xxx Kč | xxx Kč |
| Signalizační vodič | 56 | m | xxx Kč | xxx Kč |
| Signalizační fólie | 56 | m | xxx Kč | xxx Kč |
|  |  |  |  |  |
| Materiál celkem | 1 | kpl | xxx Kč | xxx Kč |
| Práce | 1 | kpl | xxx Kč | xxx Kč |
| Přípravné práce | 1 | kpl | xxx Kč | xxx Kč |
| Odplynění potrubí + odstávka plynu | 1 | kpl | xxx Kč | xxx Kč |
| Demontáž potrubí | 1 | kpl | xxx Kč | xxx Kč |
| Revize plynu v rozsahu F | 1 | kpl | xxx Kč | xxx Kč |
| Tlaková zkouška | 1 | kpl | xxx Kč | xxx Kč |
| Doprava | 1 | kpl | xxx Kč | xxx Kč |

**Cena celkem bez DPH 193 058,00 Kč**

Fakturace bude podle skutečnosti. Cenová nabídka je nezávazná, není zaručena její úplnost. Nastanou-li okolnosti pro provedení víceprací (příp. méněprací) v cenové nabídce nezahrnutých, může dojít ke změně ceny.

Platnost cenové nabídky: 30 dnů ode dne vystavení

Vypracoval: xxx

Zpracoval: xxx

Ve Vsetíně dne: 5. 11. 2024



