REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód:	RO24024rozdlen

Zakázka:	Oprava po rekonstrukci elektro Třebízského

| KSO: 801 34 19 | CC-CZ: | 12631 |
| --- | --- | --- |
| Místo: Třebízského 942/2, 370 06 České Budějovice 6 | Datum: | 14. 10. 2024 |
| CZ-CRV: 45311000-0 | CZ-CPA: | 43.21.10 |
| Zadavatel: | IC: | 00510874 |
| Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 | DIČ: | CZ00510874 |
| Uchazeč: | IČ: | Vyplň údaj |
| Vyplň údaj | DIČ: | Vyplň údaj |
| Projektant: | IC: | 70665729 |
| Josef Chrt, DÍS, Květinová 400/12, 37371 Rudolfov | DIČ: | CZ7606271255 |
| Zpracovatel: | IČ: | 75081431 |
| Znalecký ústav VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 ČB | DIČ: | CZ75081431 |

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy UKS. položky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu Dodminkv.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 793 774,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 793 774,48 | 166 692,64 |
| snížená | 12,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK | 960 467,12 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | RO24024rozdlen |
| --- | --- |
| Zakázka: | Oprava po rekonstrukci elektro Třebízského |
| Místo: | Třebízského 942/2,370 06 České Budějovice 6 Datum: 14. 10.2024 |
| Zadavatel: | ^ k , ,, „ „ • x Josef Chrt, DiS, Květinová Střední škola obchodní, Ceske Budějovice, Husova 9 Projektant: 400/12 37371 Rudolfov |
| Uchazeč: | _ . , Znalecký ústav VSTE, Zpracovatel: Okružní 517/10, 370 01 |
| Kód | Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ |

Náklady zakázky celkem	793 774,48	960 467,12

04	malířské práce	793 774,48	960 467,12 STA

krycí list soupisu prací

| Zakázka: Oprava po rekonstrukci elektro Třebízského Obiekt: 04 - malířské práce |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: 801 34 19 | CC-CZ: |  |
| Místo: Třebízského 942/2, 370 06 České Budějovice 6 | Datum: | 14. 10. 2024 |
| Zadavatel: | IC: | 00510874 |
| Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 | DIČ: | CZ00510874 |
| Uchazeč: | IC: | Vyplň údaj |
| Vyplň údaj | DIČ: | Vyplň údaj |
| Proiektant: | IČ: | 70665729 |
| Josef Chrt, DiS, Květinová 400/12, 37371 Rudolfov | DIČ: | CZ7606271255 |
| Zpracovatel: | IČ: | 75081431 |
| Znalecký ústav VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 ČB Poznámka: | DIČ: | CZ75081431 |

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 793 774,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 793 774,48 |  |  | 21,00% | 166 692,64 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 960 467,12 |

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

| Oprava po rekonstrukci elektro Třebízského Objekt: 04 - malířské práce |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Třebízského 942/2, 370 06 České Budějovice 6 | Datum: | 14. 10. 2024 |
| Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Uchazeč: Vyplň údaj | Projektant: Zpracovatel: | Josef Chrt, DÍS, Květinová 400/12, 37371 Rudolfov Znalecký ústav VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 ČB |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady zakázky celkem |  | 793 774,48 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 5 252,88 |
| 997 - Přesun sutě |  | 5 252,88 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 788 521,60 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  | 835,55 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 787 686,05 |

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava po rekonstrukci elektro Třebízského

Objekt:

04 - malířské práce

Datum:	14.10.2024

Josef Chrt, DiS,

Projektant:	Květinová 400/12,

37371 Rudolfov Znalecký ústav Zpracovatel:	VŠTE, Okružní

517/10, 370 01 ČB

Místo:	Třebízského 942/2, 370 06 České Budějovice 6

Zadavatel:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Uchazeč:	Vyplň údaj

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 793 774,48 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 5 252,88 |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 5 252,88 |  |
|  |  |  | Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 997013212 | vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 1,303 | 1 754,00 | 2 285,46 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013212 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 997013219 | 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t | 1,303 | 108,00 | 140,72 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 997013509 | meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 6,653 | 13,00 | 86,49 |  |
|  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 997013509 | meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 1,303 | 13,00 | 16,94 |  |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 997013631 | (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1,303 | 2 090,00 | 2 723,27 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013631 |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 788 521,60 |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 835,55 |  |
| 1 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 2,058 | 138,00 | 284,00 |  |
|  | w |  | "nátěr nových ocelových zárubní (1x základ) |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "900/1970 mm, š. 110 mm - 2 ks (místnost č.206 a 306) |  |  |  |  |  |
|  | w |  | (0,9+2,0*2)*(0,11+0,05*2)*2 |  | 2,058 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 2,058 |  |  |  |
| 2 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 2,058 | 132,00 | 271,66 |  |
| 3 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 2,058 | 136,00 | 279,89 |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 787 686,05 |  |
| 4 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2 768,967 | 19,00 | 52 610,37 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784111011 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "S01 - meřeno z PD strop"36,01+"stěny"(36,51*1,2)- "dveře"(0,9*0,8*7) |  | 74,782 |  |  |  |
|  | W |  | "S02 - měřeno z PD"7,62+"stěny"(11,68*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,53*0,53)+"ostění a nadpraží"((0,53+0,53*2)*0,34*1) |  | 35,280 |  |  |  |
|  | W |  | "S03"1,8*5,73+"stěny"((1,8+5,73)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) |  | 27,497 |  |  |  |
|  | W |  | "S04"(5,88*5,73)+"stény"((5,88+5,73)*1I2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(0,83*0,83*2)+"ostění a nadpraži"((0,83+0,83*2)*0,34*2) |  | 44,340 |  |  |  |
|  | W |  | 'S05"(1,26‘7,76)+"stěny"((1,26+7,76)*1,2)-”dveře"(0,9*2*5) |  | 11,602 |  |  |  |
|  | W |  | ’S06"(2,8*4,37)+"stěny"((2,8+4,37)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- 'okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) |  | 28,519 |  |  |  |
|  | W |  | ’S07"(2,2*4,37)+"stěny"((2,2+4,37)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- 'okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) |  | 24,397 |  |  |  |
|  | W |  | 'S08"2,56*4,37+"stěny"((2,56+4,37)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- 'okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) |  | 26,870 |  |  |  |
|  |  |  | 'S09"1,84*4,48+"stěny"((1,84+4,48)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- |  | 22,401 |  |  |  |
|  |  |  | 'okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | •SIO'7,73*5,78+"stěny"((7,73+5,78)*2,5)-"dveře"(0,9*2*2)- |  | 75,328 |  |  |  |
|  |  |  | 'okna"(0,83*0,83*3)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ’S11 "2,3*5,73+"stěny"((2,3+5,73)*2,5)-"dveře"(0,9*2*2)- |  | 29,812 |  |  |  |
|  |  |  | 'okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) |  |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W |  | "S12"2,715*5,73+"stěny"((2,715+5,73)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) |  | 35,027 |  |  |  |
|  | W |  | "S13"2,55*5,73+"stěny"((2,55+5,73)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) |  | 33,669 |  |  |  |
|  | W |  | "S14 - měřeno z PD"7,66+"stěny"(11,68*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,53*0,53)+"ostění a nadpraží"((0,53+0,53*2)*0,34*1) |  | 35,320 |  |  |  |
|  | W W |  | "101 - měřeno z PD"23,07+"stěny"(7,42+7,42)*1,99- "dveře"(0,9*0,8)*4+"ostění a nadpraží"((1,1+0,9*2)*0,34*4) "102"(5,240*1,7)+"stěný’((5,24+1,7)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*4)- "okna"(5,24*1,0) |  | 53,666 40,884 |  |  |  |
|  | W |  | "103"(2,85*4,03)+"stěny"((2,85+4,03)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) |  | 51,198 |  |  |  |
|  | w |  | "104"(2,29*4,03)+"stěny"((2,29+4,03)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) |  | 45,357 |  |  |  |
|  | w |  | "105"(2,6*5,83)+"stěny"((2,6+5,83)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) |  | 64,790 |  |  |  |
|  | w |  | "106"(2,52*5,83)+"stěny"((2,52+5,83)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) |  | 63,812 |  |  |  |
|  | w |  | "107"(5,32*5,83)+"stěny"((5,32+5,83)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(1,2*1,8*2)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*2) |  | 97,336 |  |  |  |
|  | w |  | "108"(8*5,83)+"stěny"((5,83+8)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) |  | 131,192 |  |  |  |
|  | w |  | "109"(8*5,83)+"stěný’((5,83+8)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) |  | 131,192 |  |  |  |
|  | w |  | "110 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,15*1,19) |  | 22,859 |  |  |  |
|  | w |  | "111 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,15*1,19) |  | 22,859 |  |  |  |
|  | w |  | "112 - měřeno z PD"22,7+"stěny"(19,06*1,99)-"dveře"(0,8*2*2) "okna"(1,77*2,1)+"ostění a nadpraží"((1,77+2,1*2)*0,3) |  | 55,503 |  |  |  |
|  | w |  | "201 "(8,740*1,960)+"stěny"((8,74+1,96+8,74)*1,99)- "dveře"(0,9*0,8)*5+"ostění a nadpraží"((1,1+0,9*2)*0,34*5) "202"(4,25*1,96+0,17*3,07*2)+"stěny"((2,3+4,25)*2*3,2)- |  | 57,146 |  |  |  |
|  | w w w |  | "dveře"(0,9*2)-"okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) "203"(5,990*8)+"stěny"((5,99+8)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) "204"(6,03*8)+"stěny"((6,03+8)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) |  | 48,774 133,496 134,072 |  |  |  |
|  | w |  | "205"(7,94*5,99)+"stěny"((5,99+7,94)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) |  | 132,474 |  |  |  |
|  | w |  | "206"(7,94*6,03)+"stěny"((6,03+7,94)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) |  | 133,047 |  |  |  |
|  | w |  | "207 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,15*1,19) |  | 22,859 |  |  |  |
|  | w |  | "208 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,16*1,19) |  | 22,870 |  |  |  |
|  | w |  | "209 - měřeno z PD"22,7+"stěny"(19,06*1,99)-"dveře"(0,8*2*2)- "okna"(1,77*2,1)+"ostění a nadpraží"((1,77+2,1*2)*0,3) |  | 55,503 |  |  |  |
|  | w |  | "301 strop"(8,65*1,96)+"stěny"((8,65+1,96+8,65)*1,99)- "dveře"(0,9*0,8)*5+"ostění a nadpraží"((1,1+0,9*2)*0,34*5) |  | 56,611 |  |  |  |
|  |  |  | "302 strop"(4,34*1,96+0,17*3,07*2)+"stěny"((2,3+4,34)*2*3,19) |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "dveře"(0,9*2)-"okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) |  | 49,393 |  |  |  |
|  | w |  | "303"(5,99*8,07)+"stěny"((5,99+8,07)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) |  | 134,082 |  |  |  |
|  | w |  | "304"(6,03*8,07)+"stěny"((6,03+8,07)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) |  | 134,660 |  |  |  |
|  | w |  | "305"(8,01 *5,99)+"stěny"((8,01 +5,99)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) |  | 133,340 |  |  |  |
|  | w |  | "306"(8,01 *6,03)+"stěny"((8,01 +6,03)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) |  | 133,916 |  |  |  |
|  | w |  | "307 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,15*1,19) |  | 22,859 |  |  |  |
|  | w |  | "308 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,16*1,19) |  | 22,870 |  |  |  |
|  | w |  | "309 - měřeno z PD"22,7+"stěny"(19,06*1,99)-"dveře"(0,8*2*2)- "okna"(1,77*2,1)+"ostění a nadpraží"((1,77+2,1*2)*0,3) |  | 55,503 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 2 768,967 |  |  |  |
| 5 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2 768,967 | 39,00 | 107 989,71 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784121001 |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2 768,967 | 20,00 | 55 379,34 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784121011 |  |  |  |  |  |

784161221

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m

135,00

2 700,00

CS URS 2024 02

kus

20,000

Online PSC

W

W

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784161221

"odhad"20

Součet

20,000

20,000

8 K 784171101

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

m2

991,264

7,00

6 938,85 CS URS 2024 02

Online PSC W W W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784171101

"S01 - meřeno z PD"36,01 "S02 - měřeno z PD"7,62 "S03"1,8*5,73

36,010

7,620

10,314

#### PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

| w | "S04"5,88*5,73 | 33,692 |
| --- | --- | --- |
| w | "S05"1,26*7,76 | 9,778 |
| w | "S06"2,8*4,37 | 12,236 |
| w | "S07"2,2*4,37 | 9,614 |
| w | "S08"2,56*4,37 | 11,187 |
| w | "S09"1,84*4,48 | 8,243 |
| w | "S10"7,73*5,78 | 44,679 |
| w | "S11 "2,3*5,73 | 13,179 |
| w | "S12"2,715*5,73 | 15,557 |
| w | "S13"2,55*5,73 | 14,612 |
| w | "S14 - měřeno z PD"7,66 | 7,660 |
| w | "101 - měřeno z PD"23,07 | 23,070 |
| w | "102"5,240*1,7 | 8,908 |
| w | "103"2,85*4,03 | 11,486 |
| w | "104"2,29*4,03 | 9,229 |
| w | "105"2,6*5,83 | 15,158 |
| w | "106"2,52*5,83 | 14,692 |
| w | "107"5,32*5,83 | 31,016 |
| w | "108"8*5,83 | 46,640 |
| w | "109"8*5,83 | 46,640 |
| w | "110 - měřeno z PD"8,4 | 8,400 |
| w | "111 - měřeno z PD"8,4 | 8,400 |
| w | "112 - měřeno z PD"22,7 | 22,700 |
| w | "201"8,740*1,960 | 17,130 |
| w | "202"4,25*1,96+0,17*3,07*2 | 9,374 |
| w | "203"5,990*8 | 47,920 |
| w | "204"6,03*8 | 48,240 |
| w | "205"7,94*5,99 | 47,561 |
| w | "206"7,94*6,03 | 47,878 |
| w | "207 - měřeno z PD"8,4 | 8,400 |
| w | "208 - měřeno z PD"8,4 | 8,400 |
| w | "209 - měřeno z PD"22,7 | 22,700 |
| w | "301 "8,65+1,96 | 10,610 |
| w | "302"4,34*1,96+0,17*3,07*2 | 9,550 |
| w | "303"5,99*8,07 | 48,339 |
| w | "304"6,03*8,07 | 48,662 |
| w | "305"8,01*5,99 | 47,980 |
| w | "306"8,01*6,03 | 48,300 |
| w | "307 - měřeno z PD"8,4 | 8,400 |
| w | "308 - měřeno z PD"8,4 | 8,400 |
| w | "309 - měřeno z PD"22,7 | 22,700 |
| w | Součet | 991,264 |

| 9 | M | 28323157 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14p 4x5m | m2 | 1 040,827 | 4,00 | 4 163,31 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | 991,264*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 040,827 |  |  |  |
| 10 | M | 70921210 | plachta prodyšná PE 200g/m2 | m2 | 1 040,827 | 160,00 | 166 532,32 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | w |  | 991,264*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 040,827 |  |  |  |
| 11 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2 754,275 | 20,00 | 55 085,50 | CS ÚRS 2024 02 |

| Online PSC | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784181101 |  |
| --- | --- | --- |
| W | "S01 - meřeno z PD strop"36,01+"stěny"(36,51*1,2)- ”dveře"(0,9*0,8*7) | 74,782 |
| W | "S02 - měřeno z PD"7,62+"stěny"(11,68*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,53*0,53)+"ostění a nadpraží"((0,53+0,53*2)*0,34*1) | 35,280 |
| W | "S03"1,8*5,73+"stěny"((1,8+5,73)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) | 27,497 |
| W | "S04"(5,88*5,73)+"stěny"((5,88+5,73)*1,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(0,83*0,83*2)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*2) | 44,340 |
| W | "S05"(1,26*7,76)+"stěny"((1,26+7,76)*1,2)-"dveře"(0,9*2*5) | 11,602 |
| W | "S06"(2,8*4,37)+"stěny"((2,8+4,37)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) | 28,519 |
| W | "S07"(2,2*4,37)+"stény"((2,2+4,37)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) | 24,397 |
| W | "S08"2,56*4,37+"stěny"((2,56+4,37)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) | 26,870 |
| W | "S09"1,84*4,48+"stěny"((1,84+4,48)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) | 22,401 |
| W | "S10"7,73*5,78+"stěny"((7,73+5,78)*2,5)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(0,83*0,83*3)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*3) | 75,328 |
| W | "S11 "2,3*5,73+"stěny"((2,3+5,73)*2,5)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) | 29,812 |
| W | "S12"2,715*5,73+"stěny"((2,715+5,73)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) | 35,027 |
| W | "S13"2,55*5,73+"stěny"((2,55+5,73)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) | 33,669 |
| W | "S14 - měřeno z PD"7,66+"stěny"(11,68*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,53*0,53)+"ostění a nadpraží"((0,53+0,53*2)*0,34*1) | 35,320 |
| W | "101 - měřeno z PD"23,07+"stěny"7,42+7,42- "dveře"(0,9*0,8)*4+"ostění a nadpraží"((1,1+0,9*2)*0,34*4) | 38,974 |
| W | "102"(5,240*1,7)+"stěny"((5,24+1,7)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*4)- "okna"(5,24*1,0) | 40,884 |
| w | "103"(2,85*4,03)+"stěny"((2,85+4,03)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) | 51,198 |

| PČ Typ | Kód | Popis MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w |  | "104"(2,29*4,03)+"stěny"((2,29+4,03)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) | 45,357 |  |  |
| w |  | "105"(2,6*5,83)+"stěny"((2,6+5,83)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) | 64,790 |  |  |
| w |  | "106"(2,52*5,83)+"stěny"((2,52+5,83)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) | 63,812 |  |  |
| w |  | "107"(5,32*5,83)+"stěny"((5,32+5,83)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(1,2*1,8*2)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*2) | 97,336 |  |  |
| w |  | "108"(8*5,83)+"stěny"((5,83+8)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 131,192 |  |  |
| w |  | "109"(8*5,83)+"stěny"((5,83+8)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 131,192 |  |  |
| w |  | "110 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,15*1,19) | 22,859 |  |  |
| w |  | "111 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,15*1,19) | 22,859 |  |  |
| w |  | "112 - měřeno z PD"22,7+"stěny"(19,06*1,99)-"dveře"(0,8*2*2)- "okna"(1,77*2,1)+"ostění a nadpraží"((1,77+2,1*2)*0,3) | 55,503 |  |  |
| w |  | "201 "(8,740*1,960)+"stěny"((8,74+1,96+8,74)*1,99)- "dveře"(0,9*0,8)*5+"ostění a nadpraží"((1,1+0,9*2)*0,34*5) | 57,146 |  |  |
| w w w |  | "202"(4,25*1,96+0,17*3,07*2)+"stěny"((2,3+4,25)*2*3,2)- "dveře"(0,9*2)-"okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) "203"(5,990*8)+"stěny"((5,99+8)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2)- "okna"( 1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) ”204"(6,03*8)+"stěny"((6,03+8)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 48,774 133,496 134,072 |  |  |
| w |  | "205"(7,94*5,99)+"stěny"((5,99+7,94)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 132,474 |  |  |
| w |  | "206"(7,94*6,03)+"stěny"((6,03+7,94)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 133,047 |  |  |
| w |  | "207 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,15*1,19) | 22,859 |  |  |
| w |  | "208 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,16*1,19) | 22,870 |  |  |
| w |  | "209 - měřeno z PD"22,7+"stěny"(19,06*1,99)-"dveře"(0,8*2*2)- "okna"(1,77*2,1)+"ostění a nadpraží"((1,77+2,1*2)*0,3) | 55,503 |  |  |
| w |  | "301 strop"(8,65*1,96)+"stěny"((8,65+1,96+8,65)*1,99)- "dveře"(0,9*0,8)*5+"ostění a nadpraží"((1,1+0,9*2)*0,34*5) | 56,611 |  |  |
|  |  | "302 strop"(4,34*1,96+0,17*3,07*2)+"stěny"((2,3+4,34)*2*3,19) |  |  |  |
| w |  | "dveře"(0,9*2)-"okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) | 49,393 |  |  |
| w |  | "303"(5,99*8,07)+"stěny"((5,99+8,07)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 134,082 |  |  |
| w |  | "304"(6,03*8,07)+"stěny"((6,03+8,07)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 134,660 |  |  |
| w |  | "305"(8,01*5,99)+"stěny"((8,01+5,99)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 133,340 |  |  |
| w |  | "306"(8,01*6,03)+"stěny"((8,01+6,03)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 133,916 |  |  |
| w |  | "307 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,15*1,19) | 22,859 |  |  |
| w |  | "308 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,16*1,19) | 22,870 |  |  |
| w |  | "309 - měřeno z PD"22,7+"stěny"(19,06*1,99)-"dveře"(0,8*2*2)- "okna"(1,77*2,1)+"ostění a nadpraží"((1,77+2,1*2)*0,3) | 55,503 |  |  |
| w |  | Součet | 2 754,275 |  |  |

| 12 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2 754,275 | 26,00 | 71 611,15 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784181121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 784191001 | Čištění vnitrních ploch hrubý úklid po provedeni malířských práci omytím oken nebo balkónových dveří jednoduchých | m2 | 111,833 | 14,00 | 1 565,66 | CS ÚRS 2024 02 |

| Online PSC | https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784191001 |  |
| --- | --- | --- |
| W | "S02 - měřeno z PD""okna"(0,53*0,53) | 0,281 |
| w | "S03""okna"(0,83*0,83) | 0,689 |
| w | "S04""okna"(0,83*0,83*2) | 1,378 |
| w | "S06""okna"(0,83*0,83) | 0,689 |
| w | "S07""okna"(0,83*0,83) | 0,689 |
| w | "S08""okna"(0,83*0,83) | 0,689 |
| w | "S09""okna"(0,83*0,83) | 0,689 |
| w | "S10""okna"(0,83*0,83*3) | 2,067 |
| w | "S11""okna"(0,83*0,83) | 0,689 |
| w | "S12""okna"(0,83*0,83) | 0,689 |
| w | "S13""okna"(0,83*0,83) | 0,689 |
| w | "S14 - měřeno z PD""okna"(0,53*0,53) | 0,281 |
| w | "102""okna"(5,24*1,0) | 5,240 |
| w | "103""okna"(1,2*1,8) | 2,160 |
| w | ”104""okna"(1,2*1,8) | 2,160 |
| w | ”105""okna"(1,2*1,8) | 2,160 |
| w | "106""okna"(1,2*1,8) | 2,160 |
| w | "107""okna"( 1,2*1,8*2) | 4,320 |
| w | "108""okna"(1,2*1,8*3) | 6,480 |
| w | "109""okna"(1,2*1,8*3) | 6,480 |
| w | "nr^okna^o.ero.g) | 0,549 |
| w | "112""okna"(1,77*2,1) | 3,717 |
| w | "202""okna"(1,2*1,8) | 2,160 |
| w | "203""okna"( 1,2*1,8*3) | 6,480 |
| w | "204""okna"( 1,2*1,8*3) | 6,480 |
| w | "205""okna"( 1,2*1,8*3) | 6,480 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | "206""okna"(1,2*1,8*3) |  | 6,480 |  |  |  |
|  | w |  | '^""okna^o.ero.g) |  | 0,549 |  |  |  |
|  | w |  | "208""okna"(0,61 *0,9*2) |  | 1,098 |  |  |  |
|  | w |  | "209""okna"(1,77*2,1) |  | 3,717 |  |  |  |
|  | w |  | "302 ""okna"(1,2*1,8) |  | 2,160 |  |  |  |
|  | w |  | "303""okna"(1,2*1,8*3) |  | 6,480 |  |  |  |
|  | w |  | "304""okna"(1,2*1,8*3) |  | 6,480 |  |  |  |
|  | w |  | "305""okna"(1,2*1,8*3) |  | 6,480 |  |  |  |
|  | w |  | "306""okna"( 1,2*1,8*3) |  | 6,480 |  |  |  |
|  | w |  | "307""okna"(0,61 *0,9) |  | 0,549 |  |  |  |
|  | w |  | "308""okna"(0,61 *0,9*2) |  | 1,098 |  |  |  |
|  | w |  | "309""okna"(1,77*2,1) |  | 3,717 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 111,833 |  |  |  |
| 14 | K | 784191005 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat | m2 | 518,400 | 19,00 | 9 849,60 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784191005

W

W

W

W

W

"Suterén"(0,9*2)*10

"1.NP"(09*2)*12

"2.NP"(0,9*2)*7

"3.NP"(0,9*2)*7

Součet

18,000

216,000

12,600

12,600

259,200

| 15 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení | m2 | 991,264 | 4,00 | 3 965,06 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L_ |  |  | malířských prací omytím podlah |  |  |  |  |  |

| Online PSC W | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784191007 "S01 - meřeno z PD"36,01 | 36,010 |
| --- | --- | --- |
| W | "S02 - měřeno z PD"7,62 | 7,620 |
| W | "S03"1,8*5,73 | 10,314 |
| W | "S04"5,88*5,73 | 33,692 |
| W | "S05"1,26*7,76 | 9,778 |
| W | "S06"2,8*4,37 | 12,236 |
| W | "S07"2,2*4,37 | 9,614 |
| W | "S08"2,56*4,37 | 11,187 |
| W | "S09"1,84*4,48 | 8,243 |
| W | "S10"7,73*5,78 | 44,679 |
| W | "S11 "2,3*5,73 | 13,179 |
| W | "S12"2,715*5,73 | 15,557 |
| W | "S13"2,55*5,73 | 14,612 |
| W | "S14 - měřeno z PD"7,66 | 7,660 |
| W | "101 - měřeno z PD"23,07 | 23,070 |
| W | "102"5,240*1,7 | 8,908 |
| W | "103"2,85*4,03 | 11,486 |
| W | "104"2,29*4,03 | 9,229 |
| W | "105"2,6*5,83 | 15,158 |
| W | "106"2,52*5,83 | 14,692 |
| W | "107"5,32*5,83 | 31,016 |
| W | "108"8*5,83 | 46,640 |
| W | "109"8*5,83 | 46,640 |
| W | "110 - měřeno z PD"8,4 | 8,400 |
| W | "111 - měřeno z PD"8,4 | 8,400 |
| w | "112 - měřeno z PD"22,7 | 22,700 |
| w | "201 "8,740*1,960 | 17,130 |
| w | "202"4,25*1,96+0,17*3,07*2 | 9,374 |
| w | "203"5,990*8 | 47,920 |
| w | "204"6,03*8 | 48,240 |
| w | "205"7,94*5,99 | 47,561 |
| w | "206"7,94*6,03 | 47,878 |
| w | "207 - měřeno z PD"8,4 | 8,400 |
| w | "208 - měřeno z PD"8,4 | 8,400 |
| w | "209 - měřeno z PD"22,7 | 22,700 |
| w | "301 "8,65+1,96 | 10,610 |
| w | "302"4,34*1,96+0,17*3,07*2 | 9,550 |
| w | "303"5,99*8,07 | 48,339 |
| w | "304"6,03*8,07 | 48,662 |
| w | "305"8,01*5,99 | 47,980 |
| w | "306"8,01*6,03 | 48,300 |
| w | "307 - měřeno z PD"8,4 | 8,400 |
| w | "308 - měřeno z PD"8,4 | 8,400 |
| w | "309 - měřeno z PD"22,7 | 22,700 |
| w | Součet | 991,264 |

|  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha |  |  |  |  | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 784221101 | dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2 754,275 | 47,00 | 129 450,93 |  |

| Online PSC W | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784221101 "S01 - meřeno z PD strop"36,01+"stěny"(36,51*1,2)- "dveře"(0,9*0,8*7) | 74,782 |
| --- | --- | --- |
| W | "S02 - měřeno z PD"7,62+"stěny"(11,68*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,53*0,53)+"ostění a nadpraží"((0,53+0,53*2)*0,34*1) | 35,280 |
| W | "S03"1,8*5,73+"stěny"((1,8+5,73)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) | 27,497 |
| W | "S04"(5,88*5,73)+"stěny"((5,88+5,73)*1,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(0,83*0,83*2)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*2) | 44,340 |
| W | "S05"(1,26*7,76)+"stěny"((1,26+7,76)*1,2)-"dveře"(0,9*2*5) | 11,602 |
| W | "S06"(2,8*4,37)+"stěny"((2,8+4,37)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) | 28,519 |
| W | "S07"(2,2*4,37)+"stěny"((2,2+4,37)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) | 24,397 |
| W | "S08"2,56*4,37+"stěny"((2,56+4,37)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) | 26,870 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w | "S09"1,84*4,48+"stěny"((1,84+4,48)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) | 22,401 |
| --- | --- | --- |
| w | "S10"7,73*5,78+"stěny"((7,73+5,78)*2,5)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(0,83*0,83*3)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*3) | 75,328 |
| w | "S11 "2,3*5,73+"stěny"((2,3+5,73)*2,5)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) | 29,812 |
| w | "S12"2,715*5,73+"stěny"((2,715+5,73)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) | 35,027 |
| w | "S13"2,55*5,73+"stěny"((2,55+5,73)*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,83*0,83)+"ostění a nadpraží"((0,83+0,83*2)*0,34*1) | 33,669 |
| w | "S14 - měřeno z PD"7,66+"stěny"(11,68*2,5)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(0,53*0,53)+"ostění a nadpraží"((0,53+0,53*2)*0,34*1) | 35,320 |
| w | "101 - měřeno z PD"23,07+"stěny"7,42+7,42- "dveře"(0,9*0,8)*4+"ostění a nadpraží"((1,1+0,9*2)*0,34*4) | 38,974 |
| w | "102"(5,240*1,7)+"stěny"((5,24+1,7)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*4)- "okna"(5,24*1,0) | 40,884 |
| w | "103"(2,85*4,03)+"stěny"((2,85+4,03)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) | 51,198 |
| w | "104"(2,29*4,03)+"stěny"((2,29+4,03)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) | 45,357 |
| w | "105"(2,6*5,83)+"stěny"((2,6+5,83)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) | 64,790 |
| w | "106"(2,52*5,83)+"stěny"((2,52+5,83)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) | 63,812 |
| w | "107"(5,32*5,83)+"stěny"((5,32+5,83)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2*2)- "okna"(1,2*1,8*2)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*2) | 97,336 |
| w | "108"(8*5,83)+"stěny"((5,83+8)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 131,192 |
| w | "109"(8*5,83)+"stěny"((5,83+8)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 131,192 |
| w | "110 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,15*1,19) | 22,859 |
| w | "111 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,15*1,19) | 22,859 |
| w | "112 - měřeno z PD"22,7+"stěny"(19,06*1,99)-"dveře"(0,8*2*2)- "okna"(1,77*2,1)+"ostění a nadpraží"((1,77+2,1*2)*0,3) | 55,503 |
| w w w | "201 "(8,740*1,960)+"stěny"((8,74+1,96+8,74)*1,99)- "dveře"(0,9*0,8)*5+"ostění a nadpraží"((1,1+0,9*2)*0,34*5) "202"(4,25*1,96+0,17*3,07*2)+"stěny"((2,3+4,25)*2*3,2)- "dveře"(0,9*2)-"okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) "203"(5,990*8)+"stěny"((5,99+8)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 57,146 48,774 133,496 |
| w | "204"(6,03*8)+"stěny"((6,03+8)*2*3,2)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 134,072 |
| w | "205"(7,94*5,99)+"stěny"((5,99+7,94)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 132,474 |
| w | "206"(7,94*6,03)+"stěny"((6,03+7,94)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 133,047 |
| w | "207 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,15*1,19) | 22,859 |
| w | "208 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,16*1,19) | 22,870 |
| w | "209 - měřeno z PD"22,7+"stěny"(19,06*1,99)-"dveře"(0,8*2*2)- "okna"( 1,77*2,1 )+"ostění a nadpraží"((1,77+2,1*2)*0,3) | 55,503 |
| w | "301 strop"(8,65*1,96)+"stěny"((8,65+1,96+8,65)*1,99)- "dveře"(0,9*0,8)*5+"ostění a nadpraží"((1,1+0,9*2)*0,34*5) | 56,611 |
|  | "302 strop"(4,34*1,96+0,17*3,07*2)+"stěny"((2,3+4,34)*2*3,19) |  |
| w | "dveře"(0,9*2)-"okna"(1,2*1,8)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3) | 49,393 |
| w | "303"(5,99*8,07)+"stěny"((5,99+8,07)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 134,082 |
| w | "304"(6,03*8,07)+"stěny"((6,03+8,07)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 134,660 |
| w | "305"(8,01*5,99)+"stěny"((8,01+5,99)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 133,340 |
| w | "306"(8,01*6,03)+"stěny"((8,01+6,03)*2*3,19)-"dveře"(0,9*2)- "okna"(1,2*1,8*3)+"ostění a nadpraží"((1,2+1,8*2)*0,3*3) | 133,916 |
| w | "307 - měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,15*1,19) | 22,859 |
| w | "308- měřeno z PD"8,4+"stěny"(12,16*1,19) | 22,870 |
| w | "309 - měřeno z PD"22,7+"stěny"(19,06*1,99)-"dveře"(0,8*2*2)- "okna"(1,77*2,1)+"ostění a nadpraží"((1,77+2,1*2)*0,3) | 55,503 |
| w | Součet | 2 754,275 |

| 17 | K | 784660111 | Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 98,316 | 735,00 | 72 262,26 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Online PSC W | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784660111 "S01 "(36,51 *1,2)-"dveře"(0,9*1,2*7) | 36,252 |
| --- | --- | --- |
| W | "S02"(11,68*1,2)-"dveře"(0,9*1,2) | 12,936 |
| W | "101"(7,42+7,42)*1,2-"dveře"(0,9*1,2)*4 | 13,488 |
| W | "201 "((8,74+1,96+8,74)*1,2)-"dveře"(0,9*1,2)*5 | 17,928 |
| W | "301 "((8,65+1,96+8,65)*1,2)-"dveře"(0,9*1,2)*5 | 17,712 |
| W | Součet | 98,316 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 784660117 | Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m2 | 62,856 | 757,00 | 47 581,99 | CS ÚRS 2024 02 |

| Online PSC | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784660117 |  |
| --- | --- | --- |
| W | "112"(19,06*1,2)-"dveře"(0,8*1,2*2) | 20,952 |
| W | "209"( 19,06*1,2)-"dveře"(0,8*1,2*2) | 20,952 |
| W | "309"( 19,06*1,2)-"dveře"(0,8*1,2*2) | 20,952 |
| W | Součet | 62,856 |