| Kód: | RO24024rozdlen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: | Oprava po rekonstrukci elektro Třebízského |  |  |
| KSO: | 801 34 19 | CC-CZ: | 12631 |
| Místo: | Třebízského 942/2, 370 06 České Budějovice 6 | Datum: | 14. 10. 2024 |
| CZ-CPV: | 45311000-0 | CZ-CPA: | 43.21.10 |
| Zadavatel: |  | IC: | 00510874 |
| Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 |  | DIČ: | CZ00510874 |
| Uchazeč: |  | IC: | Vyplň údaj |
| Vyplň údaj |  | DIČ: | Vyplň údaj |
| Projektant: |  | IC: | 70665729 |
| Josef Chrt, DiS, Květinová 400/12, 37371 Rudolfov |  | DIČ: | CZ7606271255 |
| Zpracovatel: |  | IČ: | 75081431 |
| Znalecký ústav VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 ČB |  | DIČ: | CZ75081431 |

soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci Genová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS1 a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu DOdminkv.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 214 996,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 214 996,80 | 45 149,33 |
| snížená | 12,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK | 260 146,13 |

| Kód: Zakázka: Místo: Zadavatel: Uchazeč: | R024024rozdlen Oprava po rekonstrukci elektro Třebízského Třebízského 942/2, 370 06 České Budějovice 6 Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 14. 10. 2024 Josef Chrt, DiS, Květinová 400/12, 37371 Rudolfov Znalecký ústav VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady zakázky celkem |  |  | 214 996,80 | 260 146,13 |  |
| 05 | oprava podlah |  | 214 996,80 | 260 146,13 | STA |

krycí list soupisu prací

Zakázka:

Oprava po rekonstrukci elektro Třebízského Objekt:

05 - oprava podlah

| KSO: 801 34 19 | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Třebízského 942/2, 370 06 České Budějovice 6 | Datum: | 14. 10. 2024 |
| Zadavatel: | IČ: | 00510874 |
| Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 | DIČ: | CZ00510874 |
| Uchazeč: | IČ: | Vyplň údaj |
| Vyplň údaj | DIČ: | Vyplň údaj |
| Projektant: | IČ: | 70665729 |
| Josef Chrt, DiS, Květinová 400/12, 37371 Rudolfov | DIČ: | CZ7606271255 |
| Zpracovatel: | IČ: | 75081431 |
| Znalecký ústav VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 ČB | DIČ: | CZ75081431 |
| Poznámka: |  |  |

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 214 996,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 214 996,80 |  |  | 21,00% | 45 149,33 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 260 146,13 |

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava po rekonstrukci elektro Třebízského

Objekt:

| 05 - oprava podlah Místo: Třebízského 942/2, 370 06 České Budějovice 6 Datum: | 14. 10. 2024 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projektant: Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: | Josef Chrt, DiS, Květinová 400/12, 37371 Rudolfov Znalecký ústav VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 ČB |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady zakázky celkem | 214 996,80 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 0,00 |
| N00 - Broušení keramické dlažby | 214 996,80 |
| N01 - Broušení keramické dlažby kotouči od hrubosti 400 g/m2 do 5000 g/m2 | 214 996,80 |

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava po rekonstrukci elektro Třebízského

Obiekt:

05 - oprava podlah

Místo:	Třebízského 942/2, 370	06 České Budějovice 6	Datum:

Zadavatel:	Střední škola obchodní,	České Budějovice, Husova	9	Projektant:

Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

14. 10. 2024

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 214 996,80 |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | M | 69752001 | rohož vstupní provedeni hliník standard 27 mm | m2 | 4,620 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| 2 | K | 767531215 | Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2 | m2 | 4,620 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/767531215 |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0,074 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998767101 |  |  |  |  |  |
|  | D | N00 | Broušení keramické dlažby |  |  |  | 214 996,80 |  |
|  | D | N01 | Broušení keramické dlažby kotouči od hrubosti 400 q/m2 do 5000 q/m2 |  |  |  | 214 996,80 |  |
| 4 | K | R123 | Broušení a leštění dlažby kotouči od hrubosti 400 g/m2 do 5000 g/m2 a napuštění ochranným prostředkem | m2 | 75,200 | 2 859,00 | 214 996,80 |  |

Josef Chrt, DiS, Květinová 400/12, 37371 Rudolfov Znalecký ústav VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 ČB

| w | Cena vzaty z nabídky pana Hlinky |  |
| --- | --- | --- |
| w | místnost 101 |  |
| w | 25,07 | 25,070 |
| w | místnost 201 |  |
| w | 25,03 | 25,030 |
| w | místnost 301 |  |
| w | 25,1 | 25,100 |
| w | Součet | 75,200 |