|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL29 Příloha č. 1 Cenová kalkulace** | | | | | | |  |
| **Změna hromosvodu** | | | | | | |  |
| logo 5   |  | | --- | | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. Nemocnice Semily** | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | |  |
|  | **MBQ s.r.o.** | | | | | |  |
|  | Pobřežní 249/46 | | | | | |  |
|  | 186 00 Praha 8 | | | | | |  |
|  | IČ: 24247677 | | | | | |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |  |
|  |  | **Rozměry** |  |  | **(Kč)** | **Celkem** |  |
|  |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou Bílý pavilon** |  |  |  | **XXXXX** |  |
|  |  | **Odpočet** |  |  |  | **XXXXXXX** |  |
|  | **M21** | **Elektromontáže** |  |  |  | **XXXXXXX** |  |
| 1306 | 210210213 | Drát AlMgSi O8, s PVC izolací, montáž bez podpěr | m | -150,000 | XXXXX | XXXXXXX | SoD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Přípočet** |  |  |  | **XXXXXXX** |  |
|  | **M21** | **Elektromontáže** |  |  |  | **XXXXXXX** |  |
| 1305 | 210210212 | Drát AlMgSi O8, montáž bez podpěr | m | 150,000 | XXXXX | XXXXXXX | SoD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |