|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZL32 Příloha č. 1 Cenová kalkulace** |  |  |  |
| **Betonová dlažba - terasy** |  |  |  |
| logo 5

|  |
| --- |
| **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. Nemocnice Semily** |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **MBQ s.r.o.** |  |  |  |
|  | Pobřežní 249/46 |  |  |  |
|  | 186 00 Praha 8 |  |  |  |
|  | IČ: 24247677 |  |  |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |  |  |  |
|   |   | **Rozměry** |   |   | **(Kč)** | **Celkem** |  |  |  |
|   |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou Bílý pavilon** |   |   |   | **XXXXXXX** |  |  |  |
|   |  | **Odpočet** |   |   |   | **XXXXXX** |  |  |  |
|   | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** |   |   |   | **XXXXX** |  |  |  |
| 177 | 632922953RV4 | Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel. terče pryž. -skladba STŘ 01, bod 1, STŘ 07, bod 1 | m2 | -138,450 | XXXXX | XXXXX |  |  |  |
| 178 | 592468021 | Dlažba betonová 500x500x50 mm vymývaná | kus | -142,604 | XXXXX | XXXXX |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|   |  | **Přípočet** |   |   |   | **XXXXXX** |  |  |  |
|   | **6** | **Úpravy povrchů** |   |   |   | **XXXXXX** |  |  |  |
| N | 636311111 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm | m2 | 208,200 | XXXXX | XXXXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXXX | XXXXXX |
|   |  | *Balkon 1+2NP + 50% plochy teras 2+3NP* |  |  |  |   |  |  |  |
| N | 636311112 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 mm | m2 | 69,600 | XXXXX | XXXXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXXX | XXXXXX |
|   |  | *50% plochy teras 2+3NP* |  |  |  |   |  |  |  |
| N | 59246002 | dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm | m2 | 305,580 | XXXXX | XXXXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXXX | XXXXXX |
|   |  | *Balkon 1. NP - 69,3 m2* |  |  |  |   |  |  |  |
|   |  | *Balkon 2. NP - 69,3 m2* |  |  |  |   |  |  |  |
|   |  | *Terasa 2. NP - 100,5 m2* |  |  |  |   |  |  |  |
|   |  | *Terasy 3. NP - 38,7 m2* |  |  |  |   |  |  |  |
|   |  | *Součet - 277,8m2 \* koeficient množství 1,1 = 305,58 m2* |  |  |  |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |