Objednávka č.  102/2024         ze dne 22. 11. 2024

Odběratel:

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště

chladicí a klimatizační techniky

Komenského 873

517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ:      60884690

DIČ:   CZ 60884960

TEL:  494323711

Předmět:

Výměna SDK v zasedací místnosti:

1 D+M stropní podhled kazetový dle spec. m2  225  690.00  155 250.00

2 Demontáž původního stropního podhledu + likvidace m2  225  250.00  56 250.00

3 Demontáž původních svítidel + likvidace ks 30  200.00  6 000.00

4 D+M elektroinstalací pro nová svítidla bm 100  60.00  6 000.00

5 D+M svítidlo kazetové stropní do podhledu dle spec. ks 30 1 600.00  48 000.00

6 Spojovací materiál kpl 1  2 600.00  2 600.00

7 Pronájem plošin, lešení, žebříky vč. manipulace kpl  1  4 700.00  4 700.00

8 Dopravné osob a materiálu, přesun hmot, odvoz a likvidace kpl 1  10  500.00 10 500.00

Celkem bez DPH 289 300.00 / s DPH 350 053.00Kč

Dodavatel:

ROFOX, s.r.o, Podhůrská 232, 500 03 Hradec Králové

IČO: 27507033

Cena: 350 053,-Kč vč. DPH

Termín: 11/2024 – 1/2025

Operace je v souladu se zákonem č.320/2001 Sb. v platném znění

Účelnost:		ANO

Hospodárnost: 	ANO

Efektivnost:		ANO

Rizika operace:	ANO

Správce rozpočtu:

Mgr. Yvona Bůžková

ředitelka školy – příkazce operace