

NPU1002419555

Ing. Vít Mlázovský Jánský vršek 310/4

118 00 PRAHA 1, MALÁ STRANA

Váš dopis čj. / ze dne: chfyg2h

Naše čj.: NPU-420/91116/2024

Vyřizuje: Gažák

Spisový znak: 120.1

Praha 9.10.2024

# Klášter Sázava - PD Zpřístupnění jeskyně sv. Prokopa - Oznámení zadavatele (výběr varianty studie)

Vážený pane inženýre,

dle ustanovení čl. 2.1.2. a 3.1.3. smlouvy č. 2010H1240001, čj. NPU-420/19870/2024 ze dne 21.

1. 2024 Vás tímto informujeme o rozhodnutí objednatele ve věci výběru jedné z předložených variant zpřístupnění středověkého domu a jeskyně sv. Prokopa v areálu Sázavského kláštera. Na základě Vámi předložených variant ze dne 20. 8. 2024 se objednatel rozhodl pro vybrání varianty C.

K vybrané variantě objednatel uvádí následující:

* + do dalšího stupně projektové dokumentace zhotovitel rozpracuje interiérové řešení předložené varianty C,
	+ vnější přístup bude rozpracován dle varianty D, konkrétně vnější přístupové schodiště podél zdi kostela s navazujícím přímým schodištěm v interiéru;
	+ vedení NPÚ v případě nástupního schodiště doporučuje zvážit u vstupního ramene

schodiště v interiéru jiný konstrukční materiál;

* + obdobně vedení NPÚ doporučuje zvážit jiný konstrukční způsob zastropení pod podmínkou možnosti stálého zajištění optimálního mikroklimatu uvnitř stavby.

NPÚ si je vědom, že předložené varianty již byly s naší organizací odpovědně projednány, dovolujeme si však požádat o zvážení a prověření výše uvedeného, především posledních dvou doporučení. V případě, že se nepodaří nalézt řešení, které by odpovídalo těmto dvěma doporučení, bude NPÚ ÚPS v Ústí nad Labem respektovat návrh v podobě varianty C.

Při respektování výše uvedených připomínek v dalším projektovém stupni je možné předložené varianty C a D považovat za odevzdané a dílčí plnění dle č. 2.1.2. výše uvedené smlouvy je takto možné považovat za splněné.

S pozdravem

PhDr. Petr Hrubý

ředitel

# Přílohy (počet svazků)

- bez příloh