|  |
| --- |
| **Příloha č. 3 Zadávací dokumentace:** |
| **SPOTŘEBNÍ KOŠ (Položkový seznam)** |
| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE: |
| **Obchodní firma / název:** | **MAPO medical s.r.o.**  |
| sídlo: | tř. Kosmonautů 1338/1c, Hodolany, 779 00 Olomouc |
| IČ / DIČ: | 27753760 / CZ699004407 |
| zástupce: | JUDr. Martin Polach, jednatel |
| **Číslopoložky** | **Název požadované položky** | **Technické parametry a užitné vlastnosti - bližší specifikace** | **Převažující účel použití** | **Nabízené parametry (doplní dodavatel, pokud se liší vlastnosti)**  | **MJ** | **Nabídková cena za MJ (v Kč)** | **Předpokládané množství MJ za 1 rok** | **Souhrnná nabídková cena za předpokládané množství MJ za 1 rok (v Kč)** |
| **Nabídková cena(v Kč bez DPH)** | **Sazba DPH (procentuelní)** | **Nabídková cena(v Kč vč. DPH)** | **Nabídková cena(v Kč bez DPH)** | **Nabídková cena(v Kč vč. DPH)** |
| **1.** | **Rukavice nitrilové jednorázové** | nitrilové, nepudrové, modré (velikost S,M,L,XL)neprostupnost krevních patogenů ATSM F 1671,síla protržení 6N,vyhovující normám EN 455, EN 374 | Používáno při denní péči o klienty, zejména v oblasti hygieny, rukavice musí zajistit ochranu před kontaktem s krví, tělními tekutinami i exkrementy-výměna inkopomůcek.Zdravotníci používají při péči o rány (převazy), při aplikaci léčebných mastí, odběrů biologického materiálu, při manipulaci s nástroji před sterilizací, při infekčních onemocněních. |   | **ks** | 0.495 Kč | 12% | 0.55 Kč | 500,000 | 247,500.00 Kč | 277,200.00 Kč |
| **2.** | **Rukavice vinylové jednorázové** | vinylové, nepudrové, bílé (velikost S,M,L,XL),atestované i pro práci s potravinami, vyhovující normám EN 455, EN 374atestované i pro práci s potravinami, vyhovující normám EN 455, EN 374 | Používáno při přípravě léků a stravy, při manupulaci s prádlem, při dezinfekci postelí, povrchů, nábytku, polohování a jiných manipulací. V současnosti dále používáno převážně pracovníky úklidu. Jedná se o práci s biologickým materiálem, musí zabránit kontaktu s krví, s dezinfekčními prostředky, uklidovou chemií. Je požadována zejména odolnost proti roztržení a zatékání do rukavic vrchní částí nad zápěstím. |   | **ks** | 0.43 Kč | 12% | 0.48 Kč | 275,000 | 118,250.00 Kč | 132,440.00 Kč |
| **3.** | **Ochranný plášť z vlisu, nesterilní** | ochranný plášť z vlisu, nesterilní, gramáž min. 35g/m2, zelený/modrý, min 130x150 cm - návštěvnický | Používáno při denní péči o klienty zařízení, plášť musí zajistit ochranu při kontaktu s krví, tělními tekutinami i exkrementy, s čistým i použitým prádlem, při výdeji stravy i úklidu nádobí. | Zelený návštěvnický plášť, vel. XL, 128 x 150 cm, gramáž 22g/m2, (10ks/bal, 10bal/krt) | **ks** | 6.60 Kč | 12% | 7.39 Kč | 500 | 3,300.00 Kč | 3,696.00 Kč |
| **4.** | **Ochraná čepice vlís  nesterilní** | vlísová baretová čepice s gumičkou, barva zelená, modrá, bílá 100 ks, obvod 52cm | Používáno při denní péči o klienty organizace, ochranná čepice musí zajistit ochranu před kontaktem zejména na pokojích před infekcí a nákazou |   | **ks** | 0.35 Kč | 12% | 0.39 Kč | 500 | 175.00 Kč | 196.00 Kč |
| **5.** | **Jednorázový ochranný návlek na boty** | ochranný návlek modrý, jednorázový, velký, balení 100 ks, velikost min. 15 x 42 cm, hmotnost 2,5 g | Používáno při denní péči o klienty organizace, návlek musí zajistit ochranu před kontaktem zejména na pokojích před infekcí a nákazou. |   | **ks** | 0.35 Kč | 21% | 0.42 Kč | 500 | 175.00 Kč | 211.75 Kč |
| **6.** | **Ústenka 3vrst., s bezlatex. gumičkami EN14683** | třívrstvá jednorázová ústenka s mikrobakteriálním filtrem a tvarovacím páskem, barva zelená,modrá, bílá | Používáno při každodenní péči o klienty, prevence před infekcí a nákazou. Používáno rovněž jako ochrana osob v době vyhlášeného protiepidemiologického režimu. |   | **ks** | 1.16 Kč | 12% | 1.30 Kč | 800 | 928.00 Kč | 1,039.36 Kč |
| **Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) *(pozn. za celkové předpokládané množství MJ za 1 rok)*** | **370,328.00 Kč** |
| DPH *(pozn. za cekové předpokládané množství MJ za 1 rok)* | 44,455.11 Kč |
| Celková nabídková cena (v Kč vč. DPH) *(pozn. za celkové předpokládané množství MJ za 1 rok)* | 414,783.11 Kč |
|  |
| Upozornění: Pokud je výše uveden název výrobku či výrobce příznačný pro určitého dodavatele, je to z důvodu obecné povědomosti o tomto produktu (výrobku) ke srovnání požadovaných vlastností a užitné hodnoty (ve významu tzv. benchmarkingu). Dle ustanovení čl. 4 odst. 3 Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje zadavatel připouští jiné obdobné řešení vyhovující požadavkům na plnění předmětu zadávané veřejné zakázky s dodržením zásady nediskriminace. Dále ve smyslu ustanovení § 89 dost. 6 ZZVZ se má za to, že se jedná pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, kdy dodavatel (účastník) je oprávněn v nabídce uvést u každého takového odkazu i jiné, kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné) řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V Olomouci  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JUDr. Martin Polach  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jednatel, MAPO medical s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |