Příloha č. 1 ke smlouvě č. 941504324

K kohout kul.PE PN4 d 63

K kohout kul.PE PN4 d 90

K kohout kul.PE PN4 d110

K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

K T-kus přípoj.navrt.PE ET 225-32 612657

K objímka PE ET 225 SDR11 612674