| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023 |  |  |  |  | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) |  | Číslo Změnového listu: |  |  |
| Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby |  |  |  |  | A.1.2.3.02 / VSS10 |  | 012 |  |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit) Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Monitoring ocelové střešní konstrukce (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do termínu. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1. |  |  |  |  |  | Paré č. | Příjemce |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Správce stavby |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Zhotovitel |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Autorský dozor |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Objednatel |  |  |
| Iniciátor Změny: Správce stavby Popis Změny: Jedná se o dodávku, instalaci a provozování zařízení (tenzometrů, akcelerometrů a teploměrů) na monitoring nosné ocelové konstrukce objektu I. Cenová nabídka obsahuje rovněž desetiměsíční pronájem a správu cloudového uložiště a dále náklady za měsíční report ve formátu PDF v počtu 1ks. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifikace změny dle ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/ |  | Přípočet |  |  |  |  |  | 601 780 |  |
| A.1.2.3.02 |  | Monitoring ocelové střešní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitoring ocelové střešní konstrukce - Dodávka, instalace tenzometrů, akcelerometrů a teploměrů vč. spotřebního materiálu - Příprava podkladů pro stanovení kritických hodnot - Technická podpora při instalaci |  |  | kpl | 1 | 523 000 | 523 000 |  |
|  |  | Měsíční poplatek za pronájem a správu cloudu (uvažováno od ledna 2025 do října 2025) |  |  | měs. | 10 | 3 000 | 30 000 |  |
|  |  | Měsíční report ve formátu PDF + PowerBI sestava - v případě potřeby (požadovaný počet 1ks) |  |  | ks | 1 | 5 500 | 5 500 |  |
|  |  | Elektro |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 |  |  | m | 400 | 63 | 25 018 |  |
|  |  | Dozbrojení do rozvaděče |  |  | ks | 2 | 980 | 1 960 |  |
|  |  | Elektroinstalační trubka průměr 25mm |  |  | m | 40 | 87 | 3 480 |  |
|  |  | Zásuvka jednoduchá 230V/16A, včetně krabice pro povrchovou montáž, krytu a násobného rámečku |  |  | ks | 8 | 287 | 2 296 |  |
|  |  | Rozbočovací krabice povrchová 80x80, min. IP55 včetně svorek |  |  | ks | 6 | 171 | 1 026 |  |
|  |  | Lešení (montážní plošina) |  |  | ks | 1 | 8 000 | 8 000 |  |
|  |  | Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | ks | 1 | 1 500 | 1 500 |  |
| 2/ |  | Odpočet |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-) |  |  |  |  |  | 601 780,40 |  |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nezbytnost dodatečných prací |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn |  |  |  |  |  |  | 1 908 680 367,42 |  |  |
| Cena vypuštěných prací |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Cena dodatečných prací |  |  |  |  |  |  | 601 780,40 |  |  |
| Odměna GD za úspory |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny |  |  |  |  |  |  | 1 909 282 147,82 |  |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) |  |  |  |  |  |  | 601 780,40 |  |  |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správce stavby |  |  | jméno Josef Prokeš |  | Datum 19.11.2024 |  | podpis |  |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  | jméno Petr Kráčmar |  | Datum 19.11.2024 |  | podpis |  |  |
| Autorský dozor |  |  | jméno Tomáš Wojtek |  | Datum 19.11.2024 |  | Podpis v z. |  |  |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit) |  |  | jméno Petr Ryška |  | Datum 19.11.2024 |  | podpis |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |