| ZMĚNOVÝ LIST č. 1 | Změnový formulář: 001 |
| --- | --- |
| Stavba: | Obnova kašny v Týně nad Vltavou |
| Zhotovitel: | Tomáš Franta, Dolní Skrýchov 56, IČ: 67147500 |
| Změnový list vystavil: | Tomáš Franta |
| Datum: | 18.5..2016 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Celkové nepředvídatelné vícepráce Provedení nového kamenného dna Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci bylo zjištěno, že stávající těleso kašny nelze postupně zdemontovat aniž by došlo k poškození kamenného materiálu. Důvodem je použití v minulých letech při její opravě vysokopevnostního cementu do zálivek. Bylo dohodnuto, že nebude provedeno rozebrání dílců kašny, ale že bude provedena samotná obnova na místě. Bude provedena hydroizolační stěrka Bude provedeno nové žulové kamenné dno Obklady keramické 781 Pol. Č. 15 A – Dodávka a mtž kamenného dna včetně hydroizolace dna, spar stěn a stěn 12m2 * 6200 = 74 400,-Kč |
| Počet připojených listů specifikací: 1 (001 ocenění víceprací) | Počet ostatních příloh: 2 |
| Cena méněprací bez DPH : 0,- Kč | Cena víceprací bez DPH : + 74 400 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Vliv na lhůtu dokončení díla: Ano . do 1.8.2016 |
| + 74 400 Kč | Vliv na změnu PD: Ne |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Pavel Procházka (TDS) | Tomáš Franta |
| Datum: 18.05.2016 | Datum: 18.05.2016 |