Příloha č. 1 SOD č. 1295/2024 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	SoD240630

Stavba:	VD Fláje – potrubí MZP PSV – návodní šoupátkový uzávěr a ocelové potrubí

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 8. 11. 2024 |
| --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH | 410 931,95 |
| --- | --- |
| Sazba daně Základ daně DPH základní 21,00% 410 931,95 snížená 15,00% 0,00 | Výše daně 86 295,71 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | 497 227,66 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	SoD240630

Stavba:	VD Fláje – potrubí MZP PSV – návodní šoupátkový uzávěr a ocelové potrubí

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 8. 11. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |  | Typ |
| Náklady stavby celkem |  |  | 410 931,95 | 497 227,66 |  |
| 02 | PS 02 Revizní uzávěr SV |  | 345 131,95 | 417 609,66 | STA |
| VRN | Ostatní a vedlejší náklady |  | 65 800,00 | 79 618,00 | STA |

CC-CZ:

Datum:	8. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje – potrubí MZP PSV – návodní šoupátkový uzávěr a ocelové potrubí Objekt:

02 - PS 02 Revizní uzávěr SV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 345 131,95 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 345 131,95 | 21,00% | 72 477,71 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 417 609,66 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje – potrubí MZP PSV – návodní šoupátkový uzávěr a ocelové potrubí

Objekt:

02 - PS 02 Revizní uzávěr SV

Místo:	Datum:	8. 11. 2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	345 131,95

767 - Konstrukce zámečnické	254 131,89

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	91 000,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Fláje – potrubí MZP PSV – návodní šoupátkový uzávěr a ocelové potrubí Objekt:

02 - PS 02 Revizní uzávěr SV

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

8. 11. 2024

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 345 131,95 |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 254 131,89 |
| 9 | K | 35083001R | "poz.1"Vysokotlaké dno materiál P265GH EN 10028-2 povrch po formování surový, neodkujený Da 1600 x 15 mm (vč.dopravy na místo osazení) viz D.2.02.3 poz.1 | KUS | 2,000 | 32 500,00 | 65 000,00 |
|  |  |  | "poz.1"Vysokotlaké dno materiál P265GH EN 10028-2 povrch po formování surový, neodkujený Da 1600 x 15 mm (vč.dopravy na místo |  |  |  |  |
|  | PP |  | osazení) viz D.2.02.3 poz.1 |  |  |  |  |
| 10 | K | 35083002R | "poz.2-35"Atyp.zámečnický prvek mat.S235JR dodávka a výroba (vč.dopravy na místo osazení a povrchové úpravy-nátěru) viz D.2.02.3 | KG | 648,614 | 162,00 | 105 075,47 |
|  | PP |  | "poz.2-35"Atyp.zámečnický prvek mat.S235JR dodávka a výroba (vč.dopravy na místo osazení a povrchové úpravy-nátěru) viz D.2.02.3 |  |  |  |  |
| 11 | K | 35083009R | "poz.36"PL 30x6 dl.3040 2 kus mat.S235JR dodávka a výroba vč.dopravy na místo osazení) viz D.2.02.3 | KG | 9,086 | 740,00 | 6 723,64 |
|  | PP |  | "poz.36"PL 30x6 dl.3040 2 kus mat.S235JR dodávka a výroba vč.dopravy na místo osazení) viz D.2.02.3 |  |  |  |  |
|  | VV | A10 | " "8.26*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 9,086 |  |  |
| 12 | K | 35083003R | "poz.37"Závitová tyč RD40 dl.500 mt.5,8 viz D.2.02.3 (vč.dopravy na místo osazení) | KUS | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  | PP |  | "poz.37"Závitová tyč RD40 dl.500 mt.5,8 viz D.2.02.3 (vč.dopravy na místo osazení) |  |  |  |  |
| 13 | K | 35083004R | "poz.38"Matice RD40 mat.bronz viz D.2.02.3 (vč.dopravy na místo osazení) | KUS | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  | PP |  | "poz.38"Matice RD40 mat.bronz viz D.2.02.3 (vč.dopravy na místo osazení) | 100KU |  |  |  |
| 14 | K | 35083005R | "poz.39"Šroub M 12 ISO4017/8.8 pozink viz D.2.02.3 (vč.dopravy na místo osazení) |  | 0,480 | 1 040,00 | 499,20 |
|  | PP |  | "poz.39"Šroub M 12 ISO4017/8.8 pozink viz D.2.02.3 (vč.dopravy na místo osazení) | 100KU |  |  |  |
| 15 | K | 35083006R | "poz.40"Podložka 13 ISO7089 pozink viz D.2.02.3 (vč.dopravy na místo osazení) |  | 0,480 | 1 040,00 | 499,20 |
|  | PP |  | "poz.40"Podložka 13 ISO7089 pozink viz D.2.02.3 (vč.dopravy na místo osazení) |  |  |  |  |
| 16 | K | 35083007R | "poz.41"Těsnění 50x16 d.5900 SBR pryž 60°Sha viz D.2.02.3 (vč.dopravy na místo osazení) | M | 6,490 | 390,00 | 2 531,10 |
|  | PP |  | "poz.41"Těsnění 50x16 d.5900 SBR pryž 60°Sha viz D.2.02.3 (vč.dopravy na místo osazení) |  |  |  |  |
|  | VV | A8 | " "5.9*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6,490 |  |  |
| 17 | K | 35083008R | "poz.42"Těsnění tvarová pryž d.6300 SBR pryž 60°Sha viz D.2.02.3 (vč.dopravy na místo osazení) | KUS | 6,300 | 390,00 | 2 457,00 |
|  | PP |  | "poz.42"Těsnění tvarová pryž d.6300 SBR pryž 60°Sha viz D.2.02.3 (vč.dopravy na místo osazení) |  |  |  |  |
| 18 | K | 350084001R | Ovládací mechanismus čočky-dodávka a výroba (vč.dopravy na místo osazení) mat.1,4307 viz výkres D.2.02.4 poz.1-16 | KG | 238,040 | 282,92 | 67 346,28 |
|  | PP |  | Ovládací mechanismus čočky-dodávka a výroba (vč.dopravy na místo osazení) mat.1,4307 viz výkres D.2.02.4 poz.1-16 |  |  |  |  |
|  | VV | A1 | " "216.4*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 238,040 |  |  |
|  | D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 91 000,06 |
| 1 | K | 789121240 | Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním | M2 | 10,960 | 456,20 | 4 999,95 |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP Online PSC | Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/789121240 |  |  |  |  |
| 2 | K 789321110 PP Online PSC | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789321110 | M2 | 10,960 | 2 068,13 | 22 666,70 |
| 3 | K 2462300R PP VV A11 | hmota nátěrová alkyd uretanová základní univerzální hmota nátěrová alkyd uretanová základní univerzální " "10.96*0.405 "Přepočtené koeficientem množství | KG | 4,439 4,439 | 1 603,85 | 7 119,49 |
| 4 | K 789321115 PP Online PSC | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového mezivrstvy, tloušťky do 40 µm Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového mezivrstvy, tloušťky do 40 µm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789321115 | M2 | 10,960 | 2 068,13 | 22 666,70 |
| 5 | K 2462908R PP VV A12 | hmota nátěrová alkyd uretanová antikorozní samozákladující na ocelové konstrukce RAL 5010 lesk modrý hmota nátěrová alkyd uretanová antikorozní samozákladující na ocelové konstrukce RAL 5010 lesk modrý " "10.96*0.228 "Přepočtené koeficientem množství | KG | 2,499 2,499 | 1 603,85 | 4 008,02 |
| 6 | K 789321121 PP Online PSC | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789321121 | M2 | 10,960 | 2 068,13 | 22 666,70 |
| 7 | K 2462919R | hmota nátěrová alkyd uretanová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 5010 lesk modrý | KG | 4,285 | 1 603,85 | 6 872,50 |

PP	hmota nátěrová alkyd uretanová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 5010 lesk modrý

VV A13	" "10.96*0.391 "Přepočtené koeficientem množství	4,285

CC-CZ:

Datum:	8. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje – potrubí MZP PSV – návodní šoupátkový uzávěr a ocelové potrubí Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 65 800,00 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 65 800,00 | 21,00% | 13 818,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 79 618,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje – potrubí MZP PSV – návodní šoupátkový uzávěr a ocelové potrubí

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Datum:	8. 11. 2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	65 800,00

VRN4 - Inženýrská činnost	40 800,00

VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Fláje – potrubí MZP PSV – návodní šoupátkový uzávěr a ocelové potrubí Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:	8. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

P

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 65 800,00 |
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 40 800,00 |
| 5K | 04140312R | Ostatní zkoušky | KPL | 1,000 | 40 800,00 | 40 800,00 |
| PP |  | Ostatní zkoušky Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  | -tlaková zkouška revizního uzávěru P10 dle ČSN EN 12266-1 |  |  |  |  |
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 25 000,00 |
| 9K | 09100303R | Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování VDD (výrobní dílenská dokumentace) | KPL | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |

Poznámka k položce:

„Zpracování VDD (výrobní dílenská dokumentace) na revizní uzávěr spodní výpusti včetně plánu údržby a revizí.“

SEZNAM FIGUR

Kód:	SoD240630

Stavba:	VD Fláje – potrubí MZP PSV – návodní šoupátkový uzávěr a ocelové potrubí

Datum:	8. 11. 2024

| Kód |  |  | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 |  | PS 02 Revizní uzávěr SV |  |  |  |
| A1 |  | A1 |  |  | 238,040 |
| A1 |  | " "216.4*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 238,040 |
| A10 |  | A10 |  |  | 9,086 |
| A10 |  | " "8.26*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 9,086 |
| A11 |  | A11 |  |  | 4,439 |
| A11 |  | " "10.96*0.405 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 4,439 |
| A12 |  | A12 |  |  | 2,499 |
| A12 |  | " "10.96*0.228 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 2,499 |
| A13 |  | A13 |  |  | 4,285 |
| A13 |  | " "10.96*0.391 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 4,285 |
| A8 |  | A8 |  |  | 6,490 |
| A8 |  | " "5.9*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 6,490 |

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

- sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

- sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet znaků

120

20 + 120

20 + 120

15

15

20

20

50

50

50

50

255

| Název | Povinný | Popis | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

Soupis prací

Datová věta

| Název | Povinný | Popis |
| --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

| Typ věty eGSazbaDPH | Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená | Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| --- | --- | --- |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

| Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- |
| String | 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |