Příloha č. 1 ke smlouvě č. 104390791

1 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

18,300 M trubka oc.DN 50 - 2"

18,400 M trubka oc.DN 50 - 2" izol.BRALEN

200 M vodič CYY 2,5 mm červený

4 KS IZ páska 50mm x 15m Serviwrap R30A

20 KS oblouk trubkový 90° oc. DN 50 - d 60,3

3 KS přechodka PE100-oc. SDR11 63

15 KS K koleno 90° PE ET 63

60 M trubka PE100RC SDR17 DN110 6m

100 M trubka PE100RC SDR11 DN32 100m

100 M polynet dutina PP 238 žlutý

180 M trubka PE100RC SDR17 DN110 6m

6,120 M trubka oc.DN 50 - 2" izol.BRALEN

6,040 M trubka oc. bezešvá DN 80 - 89x3,6

12,200 M trubka oc.DN 50 - 2"

12,200 M trubka oc.DN 50 - 2" izol.BRALEN

6 M trubka oc. bezešvá DN 80 - 89x3,6

144 M trubka PE100RC SDR17 DN110 6m

20 KS K koleno 90° PE ET 32

10 KS K redukce PE ET 63-40

10 KS K redukce PE ET 32-25

10 KS K koleno 90° PE ET 63

2 KS K redukce PE100 SDR17 90/ 63

5 KS K kohout kul.PE PN4 d 63

5 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

5 KS přechodka PE100-oc. SDR11 63

10 KS nátrubek kovaný DN20 - 3/4"

10 KS zátka čer. DN20 - 3/4" 290 vně.závit

36 M trubka PE100RC SDR11 DN63 6m

6 M trubka PE100RC SDR11 DN40 6m

5 KS IZ páska 50mm x 15m Serviwrap R30A

10 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 110-32 612637

1 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 110-63 612624

10 KS K objímka PE ET 32 SDR11 612682

1 KS K objímka PE ET 63 SDR11 612685

30 KS páska izolační elektro černá

8,400 KG elektroda E-B 123 pr.2,50 d.350 svař.

5 KG drát svář.pr. 3,15mm G 104 poměď.

1 KS K koleno 90° PE ET 110

60 M trubka PE100RC SDR17 DN110 6m

12 M trubka PE100RC SDR11 DN63 6m

50 M trubka FXP 25

100 M trubka PE100RC SDR11 DN32 100m

1 KS isiflo 32x1" šroubení 2.1.110

1 KS zátka čer. DN25 - 1" 290 vně.závit

1 KS isiflo 32 vsuvka 2.1.180

12 M trubka PE100RC SDR11 DN32 6m

1 KS přechodka PE100-oc. SDR11 32

1 KS K redukce PE ET 63-32

2,200 M trubka oc.DN 25 - 1" izol.BRALEN

3 KS oblouk trubkový 90° oc. DN 25 - d 33,7

1 KS přechodka PE100-oc. SDR17 90

7 KS přechodka PE100-oc. SDR11 63

15 KS K koleno 90° PE ET 32

8 KS K redukce PE ET 32-25

24 KS K koleno 90° PE ET 63

10 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 110-32 612637

10 KS K redukce PE ET 63-40

8 KS K kohout kul.PE PN4 d 63

8 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

1 KS K redukce PE ET 90-63

10 KS oblouk trubkový 90° oc. DN 50 - d 60,3

12,200 M trubka oc. bezešvá DN 80 - 89x3,6

18,400 M trubka oc.DN 50 - 2" izol.BRALEN

6,100 M trubka oc.DN 50 - 2"

1 KS Regulátor HABR II ME, 48m/hod. komplet

3 KS regulátor HABR I, 30m/hod. komplet

2 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 110-32 612637

2 KS K redukce PE ET 63-40

16 KS K koleno 90° PE ET 63

30 KS K koleno 90° PE ET 32

15 KS K objímka PE ET 63 SDR11 612685

5 KS přechodka PE100-oc. SDR11 63

10 KS oblouk trubkový 90° oc. DN 50 - d 60,3

4 KS K kohout kul.PE PN4 d 63

4 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

3 KS regulátor HABR I, 30m/hod. komplet

2 KS Regulátor HABR II ME, 48m/hod. komplet

1 KS Regulátor HABR III ME, 60m/hod. komplet

10 KS poklop litinový k regulátoru HABR

10 KS poklop litinový čtvercový EURO

3 KS poklop šoupátkový plastový plyn

1 KS K kohout kul.PE PN4 d 63

1 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

1 KS K T-kus PE100 SDR17 110

1 KS K T-kus 90° PE ET 110

7 KS K koleno 90° PE ET 110

3 KS K koleno 90° PE100 SDR17 110

10 KS K objímka PE ET 110 SDR11 612688

2 KS Regulátor HABR I ME, 30m/hod. komplet

2 KS K kohout kul.PE PN4 d 63

2 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

100 M vodič CYY 2,5 mm červený

2 KS K redukce PE ET 90-63

1,500 M trubka PE100RC SDR17 DN90 6m

16 KS K koleno 90° PE ET 63

1 KS K odbočka bez vrt. PE ET 110- 90 615411

1 KS K kohout kul.PE PN4 d 90

1 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

1 KS poklop litinový čtvercový EURO

2 KS K objímka PE ET 90 SDR11 612687

1 KS K redukce PE ET 110- 90 615693

4 KS K objímka PE ET 110 SDR11 612688

4 KS K záslepka PE100 SDR17 110

2 KS K redukce PE ET 90-63

6 KS Regulátor HABR I ME, 30m/hod. komplet

1 KS K kohout kul.PE PN4 d 90

1 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

2 KS K koleno 90° PE ET 110

6,050 M trubka oc.DN 80 - 3" izol.BRALEN

2,350 M trubka oc.DN125 - 133x4,5

3 KS přechod trubkový oc. DN80/50

6 KS oblouk trubkový 90° oc. DN 80 - d 88,9

2 KS Regulátor HABR I ME, 30m/hod. komplet

2 KS Regulátor HABR III ME, 60m/hod. komplet

1 KS K kohout kul.PE PN4 d 90

1 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

1 KS přechodka PE100-oc. SDR17 90

4 KS K koleno 90° PE ET 90

1 KS Regulátor HABR I ME, 30m/hod. komplet

1 KS regulátor HABR II, 48m/hod. komplet

5 KS K objímka PE ET 110 SDR11 612688

10 KS K objímka PE ET 63 SDR11 612685

10 KS K redukce PE ET 32-25

5 KS K redukce PE ET 63-40

10 KS K koleno 90° PE ET 32

3 KS přechodka PE100-oc. SDR11 63

1 KS přechodka PE100-oc. SDR17 90

200 M vodič CYY 2,5 mm červený

2 KS poklop šoupátkový plastový plyn

3 KS K kohout kul.PE PN4 d 63

3 KS K souprava zem. teles. d32-40, 0,7-1,1m

2 KS K objímka PE ET 90 SDR11 612687

2 KS regulátor HABR I, 30m/hod. komplet

10 KS nátrubek kovaný DN20 - 3/4"

10 KS nátrubek kovaný DN20 - 3/4"

10 KS zátka čer. DN20 - 3/4" 290 vně.závit

10 KS K koleno 90° PE ET 40

2 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 110-32 612637

2 KS K objímka PE ET 110 SDR11 612688

10 KS poklop litinový čtvercový EURO

10 KS poklop litinový k regulátoru HABR

1 KS K tvarovka opravárenská dělená PE ET 110

20 KS K koleno 90° PE ET 32

15 KS K objímka PE ET 63 SDR11 612685

1 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 90-63 612701

107 KS K objímka PE ET 63 SDR11 612685

3 KS Regulátor HABR I ME, 30m/hod. komplet

1 KS regulátor MESURA B25N roh.sfér. 5/4"

2 KS K koleno 90° PE ET 50

1 KS K objímka PE ET 50 SDR11 612684

1 KS K redukce PE ET 50-40

3 KS K kohout kul.PE PN4 d 63

3 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

1 KS K redukce PE ET 63-32

14 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 110-32 612637

4 KS přechodka PE100-oc. SDR11 63

14 KS K objímka PE ET 32 SDR11 612682

3 KS poklop litinový k regulátoru HABR

8 KS poklop litinový čtvercový EURO

10 KS zátka čer. DN50 - 2" 290 vně.závit

10 KS nátrubek kovaný DN25 - 1"

10 KS zátka čer. DN25 - 1" 290 vně.závit

10 KS K objímka PE ET 110 SDR11 612688

3 KS K kohout kul.PE PN4 d 63

3 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

2 KS K T-kus PE100 SDR17 110

1 KS K odbočka bez vrt. PE ET 110- 90 615411

1 KS K kohout kul.PE PN4 d 90

2 KS K objímka PE ET 90 SDR11 612687

1 KS K redukce PE ET 110- 90 615693

10 KS nátrubek kovaný DN20 - 3/4"

10 KS zátka čer. DN20 - 3/4" 290 vně.závit

2 KS K koleno 90° PE ET 110

18 M trubka PE100RC SDR11 DN32 6m

18 M trubka PE100 Robust Pipe SDR11 32 6m

18 M trubka PE100RC SDR11 DN63 6m

18 M trubka PE100 Robust Pipe SDR11 63 6m

6,100 M trubka oc.DN 50 - 2" izol.BRALEN

6,100 M trubka oc.DN 50 - 2"

6,050 M trubka oc. bezešvá DN 80 - 89x3,6

120 M trubka PE100RC SDR17 DN110 6m

3 KS poklop litinový k regulátoru HABR

2 KS Regulátor HABR I ME, 30m/hod. komplet

1 KS regulátor HABR II, 48m/hod. komplet

5 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 110-32 612637

3 KS K záslepka PE100 SDR17 110

10 KS K redukce PE ET 32-25

10 KS K koleno 90° PE ET 32

15 KS K objímka PE ET 32 SDR11 612682

10 KS K redukce PE ET 63-40

10 KS K koleno 90° PE ET 63

10 KS K objímka PE ET 63 SDR11 612685

3 KS přechodka PE100-oc. SDR11 63

10 KS oblouk trubkový 90° oc. DN 50 - d 60,3

10 KS nátrubek kovaný DN50 - 2"

4 KS regulátor HABR I, 30m/hod. komplet

18 M trubka PE100RC SDR11 DN32 6m

2 KS K tvarovka balónovací PE ET 160 -mo.nást

2 KS K záslepka PE ET 160

15 KS poklop litinový čtvercový EURO

15 KS poklop litinový k regulátoru HABR

5 KG drát svář.pr. 3,15mm G 104 poměď.

1 KS K T-kus PE100 SDR17 110

3 KS regulátor HABR I, 30m/hod. komplet

3 KS regulátor HABR II, 48m/hod. komplet

6 KS poklop litinový k regulátoru HABR

1 KS poklop litinový k regulátoru HABR

3 KS poklop litinový čtvercový EURO

1 KS poklop šoupátkový plastový plyn

10 KS K koleno 90° PE ET 32

144 M trubka PE100RC SDR17 DN110 6m

1 KS K redukce PE100 SDR17 225/110

1 KS přechodka PE100-oc. SDR17 225

1 KS přechodka PE100-oc. SDR17 110

1 KS K objímka PE ET 225 SDR11 612674

4 KS K objímka PE ET 110 SDR11 612688

4 KS K koleno 90° PE ET 110

2 KS K koleno 45° PE ET 110

1 KS přechod trubkový oc. DN200/100

17 KS šroub přesný M 20x70 8.8 DIN931

12 KS matice přesná černá M20 DIN934

1 KS těsnění gumo-kov.KGS/S NBR DN200 PN10-16

5 KG drát svář.pr. 3,15mm G 104 poměď.

36 M trubka PE100RC SDR17 DN110 6m

5 KS K redukce PE ET 63-40

5 KS K redukce PE ET 32-25

1 KS K redukce PE100 SDR17 160/110

20 KS K koleno 90° PE ET 63

15 KS K koleno 90° PE ET 32

5 KS K koleno 90° PE ET 40

10 KS K objímka PE ET 63 SDR11 612685

5 KS K objímka PE ET 110 SDR11 612688

10 KS K objímka PE ET 32 SDR11 612682

2 KS K objímka PE ET 160 SDR11 612691

5 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 110-32 612637

4 KS K kohout kul.PE PN4 d 63

4 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

4 KS přechodka PE100-oc. SDR11 63

2 KS regulátor HABR I, 30m/hod. komplet

1 KS regulátor HABR II, 48m/hod. komplet

3 KS K kohout kul.PE PN4 d 63

3 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

2 KS K koleno 45° PE ET 63

8 KS K koleno 90° PE ET 63

1 KS koleno 90° čer. DN50 - 2" 92vně/vni.z.

200 M vodič CYY 2,5 mm červený

120 M trubka PE100RC SDR17 DN110 6m

132 M trubka PE100RC SDR17 DN110 6m

100 M trubka PE100 Robust Pipe SDR11 32 100m

18 M trubka PE100 Robust Pipe SDR11 63 6m

12 KS pěna montážní 750ml

6 KS K koleno 45° PE ET 63

4 KS K koleno 90° PE ET 110

2 KS K koleno 45° PE ET 110

2 KS K koleno 30° PE ET 110

10 KS K redukce PE ET 63-40

10 KS K redukce PE ET 32-25

8 KS K koleno 90° PE ET 63

5 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 110-32 612637

6 KS přechodka PE100-oc. SDR11 63

7 KS K kohout kul.PE PN4 d 63

7 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

1 KS Regulátor HABR II ME, 48m/hod. komplet

1 KS regulátor HABR II, 48m/hod. komplet

1 KS regulátor HABR I, 30m/hod. komplet

1 M trubka PE100RC SDR17 DN160 6m

1 KS přechodka čer.DN65/50 2 1/2x2"241vně/vni