**Objednávka č.** **670/2024**

TZB-Plus, s.r.o.

Okrouhlo 76

254 01 Okrouhlo

IČ: 26778921

DIČ: CZ26778921

V Praze dne 6. 12. 2024

**Objednávka opravy a výměny klimatizace v kavárně**

Dobrý den,

na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme opravu a výměnu částí klimatizace v prostorách kavárny.

**Celková cena za objednávku 65.000 Kč bez DPH**

Mgr. Dagmar Zavadilová

ředitelka DS Háje jako příkazce operace

xxxxxxxxxxxxx

vedoucí provozně-ekonomického oddělení jako správce rozpočtu

Forma odeslání objednávky: email

Pozn.: Žádáme Vás o sdělení spisové značky/čísla jednacího Vašeho oprávnění k podnikání a příslušnosti k rejstříkovému soudu/živnostenskému úřadu a jeho uvedení na faktuře.

Domov pro seniory Háje není plátcem DPH.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLOŽKOVÝ ROZPOČET** | |  |  |  |  |
| Název akce: Klimatizace objektu DS Háje - salónek u bufetu | |  |  |  |  |
| Pol. | Materiál/Zařízení | Měr.jedn. | Počet | Dodávka | Montáž |
| **Chlazení salonku vedle bufetu** | |  |  |  |  |
| 1.1 | Klimatizace např. (ref. výrobek) TOSHIBA inverter single-split - Qch=5,0kW; Qt=5,4kW |  |  |  |  |
| 1.2 | Np=1,50kW6,52A/1f např. (ref. výrobek) RAS-18 E2AVG-E | ks | 1 | 37 200 Kč | 3 900 Kč |
| 1.3 | Vnitřní nástěnná jednotka např. (ref. výrobek) TOSHIBA RAS-B18 E2KVG-E | ks | 1 | 12 000 Kč | 1 500 Kč |
| 1.4 | Konzola + SILENTBLOKY - atypická vedle světlíků | kpl | 1 | 2 100 Kč | 500 Kč |
| 1.5 | Cu potrubí, izolace, komunikační kabeláž, R32 | kpl | 1 | 4 880 Kč | 1 500 Kč |
| 1.6 | Spojovací, montážní a těsnící materiál | kpl | 1 | 340 Kč |  |
| 1.7 | Doprava a přesun hmot | kpl | 1 | 1 000 Kč |  |
| 1.8 | Silová ELE k venkovní jednotce - v liště ze zásuvky vedle dveří | kpl | 1 | 1 550 Kč | 1 000 Kč |
| 1.9 | Odvody kondenz. gravitačně k venkovní | kpl | 1 | 600 Kč | 300 Kč |
| 1.10 | Stavební přípom. - prostupy, podhled - kazety, zednická začištění, ... | kpl | 1 | 1 550 Kč |  |
| 1.11 | Bílé plastové lišty pro vedení Cu potrubí | kpl | 1 | 1 650 Kč | 600 Kč |
| 1.12 | Transport venkovní jednotky na místo určení | kpl | 1 | 100 Kč |  |
| 1.13 | Chránička pro Cu potrubí ve venkovním prostoru | kpl | 1 | 680 Kč |  |
| 1.14 | Tlaková zkouška dusíkem, doplnění chladiva, zprovoznění | kpl | 1 | 550 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Dodávka celkem | |  |  | 64 200 Kč |  |
| Montáž celkem | |  |  |  | 9 300 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena celkem za KLIMA salonek vedle BUFETU bez DPH (21%)** | |  |  | **73 500 Kč** | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena celkem za KLIMA bez DPH (21%) po SLEVĚ** | | |  | **65 000 Kč** | |