## LC VÁPENKA – HLAVNÍ II. ETAPA č. projektu 24/003/3673a/400/002356

ZMĚNOVÝ LIST (ZL)

| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE APCO technex, s. r. o. Záhornice 87, Trnov 517 32 Přepychy Smlouva o dílo ze dne: 16. 7. 2024 | Číslo ZL: 3 |
| --- | --- |
|  | Datum vydání ZL: 26. 8. 2024 |
| Název změny: Změna profilu potrubí TP3 v km 0,340 36 |  |
| Změny navrženy dle PŘÍRUČKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027, Verze 1.2, Červenec 2023, Změna smlouvy, bod 4.4.5 |  |
| Následující změny budou po projednání a odsouhlasení investorem začleněny formou dodatku k výše uvedené SOD |  |
| Stručný popis změny a její zdůvodnění: - Změna profilu potrubí TP3 – V průběhu přípravy realizace lesní cesty byla v místě staničení km 0,340 36 zjištěna nutnost změny ve výkazu výměr. V projektové dokumentaci navržená trouba DN 600 byla ve výkazu výměr rozpočtována jako D 813/8. Změna řeší narovnání výkazu výměr, tj. odpočtem trouby ocel D 813/8 a přičtení trouby ocel DN 600 v souladu s projektovou dokumentací. |  |
| Přílohy ZL: - Rozdílový VV změny č. 3 - Vyjádření projektanta (AD) k navrženým změnám, Ing. Jiří Ježek - Vyjádření TDI k navrženým změnám, Ing. Jan Domáň | Vliv na cenu stavební dodávky: Vícepráce: + 60.246,50 Kč (bez DPH) + 72.898,27 Kč (včetně DPH) Méněpráce: - 61.600,00 Kč (bez DPH) - 74.536,00 Kč (včetně DPH) Změna celkem: - 1.353,50 Kč (bez DPH) - 1.637,73 Kč (s DPH) |
| Vyvolává změnu stavebního povolení: NE |  |
| Dopady do celkového harmonogramu stavby: NE celkový počet dní: --- |  |
| Podpis zástupce zhotovitele: Petr Řezníček, APCO technex, s. r. o., jednatel Datum: 26. 8. 2024 |  |
| Podpis zástupce projektanta (AD): Ing. Jiří Ježek - LSJ Datum: 26. 8. 2024 |  |
| Podpis zástupce investora (TDI): Ing. Jan Domáň Datum: 26. 8. 2024 |  |
| Podpis zástupce investora: Bc. Luboš Veverka, Lesy města Náchoda, spol. s r. o. Datum: 26. 8. 2024 |  |
| LC VÁPENKA – HLAVNÍ II. ETAPA č. projektu 24/003/3673a/400/002356 |  |

Vyjádření TDS k navrženým změnám

V rámci Změnového listu č. 3 je řešena změna, kterou investor při zadání projektu nemohl předpokládat. Navržená změna povede ke zkvalitnění provedeného díla a k prodloužení jeho životnosti.

S navrženými změnami souhlasím

Na Žernově dne 26. 8. 2024

Ing. Jan Domáň

LC VÁPENKA – HLAVNÍ II. ETAPA č. projektu 24/003/3673a/400/002356

Vyjádření AD k navrženým změnám

V rámci Změnového listu č. 3 je řešena změna, kterou investor při zadání projektu nemohl předpokládat. Navržená změna povede ke zkvalitnění provedeného díla a k prodloužení jeho životnosti.

S navrženými změnami souhlasím

V Hořicích dne 26. 8. 2024

Ing. Jiří Ježek