[image: image5.emf]

[image: image4.emf]

SMLOUVA O DÍLO
na vybudování dětské skupiny DS3
Objednatel:
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 
Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
zastoupen: 
Bc. Michaelou Dvořákovou, zastupující ředitelkou odboru vnitřní správy
IČO: 
00551023
č. účtu:
2229001/0710

(dále jen „Objednatel“, „MPSV“)
a

Zhotovitel:
Baticom s.r.o. 
se sídlem: 
Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1
IČO: 
25105922
DIČ: 
CZ25105922
spisová značka v obchodním rejstříku: oddíl C vložka 50084

č. účtu: 
neveřejný údaj 
datová schránka: 
ID stránky: dfdnji9, Uživatel: neveřejný údaj
zastoupena: 
Ing. Arch. Paulin Badou D


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)
uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo na vybudování dětské skupiny DS3 (dále jen „Smlouva“)
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Vybudování dětské skupiny DS3“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami tohoto zadávacího řízení a nabídkou Zhotovitele podanou v tomto zadávacím řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění předmětu této Smlouvy všechny právní předpisy platné a účinné na území České republiky, jakož i přímo účinné právní předpisy Evropské unie, resp. Evropských společenství, a interní předpisy Objednatele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele na provedení stavebních prací dle této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění Objednateli tak, aby byl zajištěn účel této Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému provedení stavebních prací dle této Smlouvy a že disponuje  nezbytnými personálními a technickými kapacitami a odbornými znalostmi a schopnostmi.
5. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu, které by mohlo být důvodem zahájení vykonávacího nebo exekučního řízení 
na majetek Zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
6. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v úvodu této Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této Smlouvy, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

Článek 2

Kontaktní osoby pro účely Smlouvy
1. Kontaktní osobou Objednatele, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy (vyjma změny obsahu této Smlouvy), neoznámí-li Objednatel Zhotoviteli jinak, je neveřejný údaj, 
e-mail: neveřejný údaj, tel.: neveřejný údaj.
2. Kontaktní osobou Zhotovitele, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy, neoznámí-li Zhotovitel Objednateli jinak, je neveřejný údaj, e-mail: neveřejný údaj, 
tel.: neveřejný údaj.
Článek 3
Předmět Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební práce spočívající ve vybudování dětské skupiny DS3 (dále jen „Dílo“), a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla sjednanou cenu, a to za podmínek vymezených v této Smlouvě a jejích přílohách.

2. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 a č. 2 této Smlouvy.
3. Rozsah a kvalita Díla (použité materiály, výrobky a pracovní postupy) jsou dále stanoveny příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době zhotovování Díla
a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými v této Smlouvě a jejích přílohách.
4. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy:
a) se řádně seznámil a prověřil místní podmínky na staveništi;
b) nejasné podmínky pro zhotovení Díla dle této Smlouvy, jakožto i další podmínky plnění této Smlouvy, si vyjasnil prostřednictvím žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, na základě jehož výsledku je uzavřena tato Smlouva a
c) převzal od Objednatele příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci pro účely zhotovení Díla, tuto detailně zkontroloval s tím, že neosahuje žádné vady ani nedostatky.
Článek 4
             Místo a doba plnění
1. Místem plnění je sídlo Objednatele, a to budova č.p. 376 na adrese Praha 2, Na Poříčním právu 1 (dále také jen „Objekt“).
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objekt je nemovitá kulturní památka.

3. Zhotovitel se zavazuje Dílo v souladu s touto Smlouvou řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 90 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště.

4. Protokolární předání a převzetí staveniště se uskuteční nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště na emailovou adresu kontaktní osoby Zhotovitele. V rámci výzvy Objednatele k převzetí staveniště bude uveden konkrétní termín a čas předání a převzetí staveniště. Kontaktní osoba Objednatele se zavazuje výzvu 
k převzetí staveniště Zhotoviteli zaslat do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vznést k obsahu výzvy dle předchozí věty odůvodněné námitky a tyto zaslat neprodleně na emailovou adresu kontaktní osoby Objednatele. V případě důvodné objektivní nemožnosti Zhotovitele převzít staveniště v termínu dle výzvy Objednatele se smluvní strany zavazují po vzájemné dohodě sjednat nový smluvním stranám vyhovující termín předání a převzetí staveniště.

5. Lhůta pro zhotovení a předání Díla dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy může být v průběhu plnění této Smlouvy přiměřeně prodloužena, a to v následujících případech:
a) dojde k přerušení zhotovování Díla na základě písemného pokynu Objednatele z důvodů stojících na straně Objednatele či třetích osob;
b) dojde k přerušení zhotovování Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,

c) zjistí-li Zhotovitel při zhotovování Díla skryté překážky týkající se Objektu znemožňující zhotovit Dílo sjednaným způsobem,

d) dojde k přerušení zhotovování Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

Smluvní strany se zavazují neprodleně se vzájemně informovat o vzniku překážek zhotovování Díla, v důsledku kterých by měla být prodloužena lhůta pro zhotovení díla, jinak se jich nemohou dovolávat.
6. Konkrétní délka prodloužení lhůty pro zhotovení a předání Díla dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné 
pro zhotovení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky v případech, kdy je činnost Zhotovitele v tomto směru relevantní. 
7. Prodloužení lhůty pro zhotovení Díla dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy je podmíněno uzavřením dodatku k této Smlouvě, který bude obsahovat řádné zdůvodnění nutnosti prodloužení lhůty vč. způsobu určení délky prodloužení.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne řádného předání a převzetí Díla dle čl. 6 této Smlouvy.
Článek 5
Podmínky zhotovování Díla
1. Před protokolárním předáním a převzetím staveniště se Zhotovitel ve spolupráci 
s Objednatelem zavazuje zpracovat harmonogram prací v souvislosti se stávajícím užíváním Objektu a tento předložit Objednateli ke schválení. S ohledem na běžný provoz v Objektu při zhotovování Díla, se Zhotovitel zavazuje rovněž detailně koordinovat zhotovování Díla s Objednatelem.

2. Objednatel je od počátku zhotovování Díla jeho vlastníkem, a to včetně všech jeho součástí
a příslušenství. Nebezpečí škody na Díle nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele 
až okamžikem převzetí řádně zhotoveného Díla od Zhotovitele v souladu s čl. 6 této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací, která mu byla předána Objednatelem, a v souladu s požadavky Objednatele, a s platnými právními předpisy, včetně zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru Objednatele a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví Objednatele při práci na staveništi.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a provozování zařízení staveniště, pro dopravu materiálu z a na staveniště, 
a to včetně platby příslušných správních a jiných poplatků. 
6. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit odpovídající dopravní opatření a zábory v rámci zařízení staveniště.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit zřízení, provozování a likvidaci zařízení staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody činností Zhotovitele při zhotovování Díla prokazatelně vznikly.
8. Objednatel se zavazuje na vyžádání Zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu vzniklého v důsledku zhotovování Díla. Objednatel se zavazuje zajistit pro potřeby Zhotovitele v nezbytné míře napojení médií s tím, že náklady čerpaných médií (vodné, stočné, elektrická energie a další média) nese Objednatel.
9. Objednatel nenese odpovědnost za materiál, stroje, nástroje ani jiné věci či zařízení Zhotovitele, které budou Zhotovitelem používány při zhotovování Díla a pro tyto účely umístěny v Objektu Objednatele.

10. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při zhotovování Díla na své náklady. Likvidaci odpadů se Zhotovitel zavazuje provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou se zavazuje předložit Objednateli při předání a převzetí Díla jako přílohu k předávacímu protokolu. V případě likvidace zpeněžitelného odpadu (např. vzácné kovy), zajistí Zhotovitel jeho prodej a následně předloží Objednateli potvrzení o výkupu (vážní lístek). O částku výkupu bude ponížena fakturovaná cena Díla dle čl. 8 této Smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje pravidelně kontrolovat stav a čistotu staveniště a sousedících objektů, prostor a komunikací. Zhotovitel se zavazuje, že na staveništi a v jeho okolí bude udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a veškerá znečištění a poškození okolních prostor a komunikací, ke kterým dojde činností Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje provést účinná bezpečnostní zajištění staveniště a protiprašná opatření (např. umístěním plachty), 
aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do okolí. 
12. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat případné škody na staveništi a sousedících prostorách 
a komunikacích způsobené při zhotovování Díla ihned po vzniku škody. Zjistí-li Objednatel nedostatky v plnění závazků Zhotovitele dle předchozí věty, písemně vyzve Zhotovitele k nápravě formou zápisu do stavebního deníku. Pokud Zhotovitel požadovanou nápravu bezodkladně neučiní, má Objednatel právo tyto škody odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a zaplacení nákladů s tím Objednateli vzniklých nárokovat po Zhotoviteli. Tyto náklady se Zhotovitel zavazuje zaplatit ve lhůtě 30 dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele k jejich zaplacení vč. příslušné faktury Objednatele. Součástí výzvy Objednatele bude detailní specifikace Objednatelem účelně vynaložených nákladů.

13. Pracovní doba na staveništi:
a) Zhotovitel bere na vědomí, že práce na staveništi budou probíhat za plného provozu Objektu. Zhotovitel se zavazuje hlučné činnosti (např. bourací práce) v pracovní dny realizovat pouze v době od 15:00 hod. do 6:00 hod. následujícího pracovního dne, a mimo pracovní dny (sobota, neděle, dny pracovního volna/klidu) bez omezení až do 6:00 hod. následujícího pracovního dne. Ostatní činnosti v Objektu je Zhotovitel oprávněn realizovat bez časového omezení;

b) Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi bezhlučnost (pracovní klid) v pracovní dny 
v době od 12:00 hod. do 14:30 hod.
14. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou, a rovněž že pracovníci Zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech Objektu a budou označeni logem Zhotovitele.

15. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování Díla zachovat hygienické a jiné standardní podmínky 
pro provádění hlučných a prašných prací.

16. Zhotovitel se zavazuje, že vyzve Objednatele k prověření prací (částí Díla), které v dalším postupu prací mají být Zhotovitelem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude Zhotovitelem provedena formou zápisu ve stavebním deníku, a to alespoň s třídenním předstihem s tím, že musí být schválena, resp. podepsána, Objednatelem. Jestliže se Objednatel k prověření prací (částí Díla) ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu Zhotovitelem dle předchozí věty řádně vyzván, zavazuje se Objednatel zaplatit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, 
že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.
17. Smluvní strany sjednávají, že v průběhu zhotovování Díla budou konány pravidelné kontrolní dny, jejichž strukturu a cyklus určí Objednatel podle potřeby a po dohodě se Zhotovitelem formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrolní dny budou probíhat pravidelně každý týden, 
a to v den a hodinu, které smluvní strany sjednají dle předchozí věty. Objednatel i Zhotovitel se zavazují účastnit se daných kontrolních dnů. Zápisy z kontrolních dnů zajistí Zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne, případně formou zápisu do stavebního deníku. Závěry 
z kontrolních dnů budou pro obě smluvní strany závazné. Objednatel má právo svolávat
i mimořádné kontrolní dny.

18. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště vést o průběhu zhotovování Díla stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona, jakožto doklad o průběhu zhotovování Díla. Stavení deník bude trvale přístupný na staveništi 
a Zhotovitel se zavazuje do deníku zaznamenávat veškeré skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této Smlouvě. Vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je Objednatel, kterému budou po řádném zhotovení a předání Díla předány, druhý průpis si uschová a archivuje Zhotovitel.
19. Závazek Zhotovitele vést stavební deník končí dnem řádného předání a převzetí Díla v souladu s čl. 6 této Smlouvy, bylo-li Dílo Objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud by bylo Dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí závazek Zhotovitele vést stavební deník dnem jejich řádného odstranění.
20. Zápisy do stavebního deníku se Zhotovitel zavazuje provádět formou denních záznamů s tím, že veškeré skutečnosti rozhodné pro zhotovení Díla se zavazuje do stavebního deníku zaznamenat nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny. Zhotovitel se zavazuje do stavebního deníku zaznamenat veškeré lhůty relevantní pro zhotovování Díla, zejména datum doručení výzvy k zahájení stavebních prací Zhotoviteli, datum protokolárního předání a převzetí staveniště, datum zahájení zhotovování Díla, případné prodloužení lhůty dle čl. 4 této Smlouvy, ukončení zhotovování Díla, předání a převzetí Díla Objednatelem apod.
21. Zhotovitel se při zhotovování Díla zavazuje použít jen ty výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti a obsah radia 226, aby po celou dobu existence Díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
22. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování Díla dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, v platném znění, a dále vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. 
23. Zhotovitel po dobu zhotovování Díla zodpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a požární ochrany v prostorách staveniště (dále také jen „BOZP a PO“), zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a dále v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
24. Zhotovitel je při stanovení způsobu zhotovování Díla vázán pokyny Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové pokyny sdělí formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se bez zbytečného odkladu zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jejich dodržením.
25. Objednatel je oprávněn v odůvodněních případech udělit Zhotoviteli písemný pokyn k přerušení zhotovování Díla, a to min. 48 hodin před plánovaným termínem přerušení zhotovování Díla. Pokyn k přerušení zhotovování Díla Objednatel doručí na emailovou adresu kontaktní osoby Zhotovitele. V takovém případě bude lhůta pro zhotovení Díla přiměřené prodloužena postupem dle čl. 4 odst. 5 a 6 této Smlouvy.
26. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi  a zavazuje se mu poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.

27. Dojde-li v souvislosti se zhotovováním Díla nebo při činnostech se zhotovováním Díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, Zhotovitel se zavazuje zabezpečit vyšetření úrazu, sepsání příslušného záznamu a provedení všech kroků vyžadovaných právními předpisy. Objednatel se k tomu zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost.

28. Zhotovitel se zavazuje zajistit všechny doklady a náležitosti nezbytné pro účely zahájení správního řízení na vydání kolaudačního souhlasu s cílem Objednatele trvale užívat zhotovené Dílo.. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem udělení kolaudačního souhlasu. 

Článek 6
Předání a převzetí Díla
1. Závazek Zhotovitele zhotovit Dílo podle této Smlouvy je splněn jeho řádným a včasným zhotovením a předáním Objednateli, a to včetně předání veškerých dokladů nezbytných
k užívání Díla a rovněž dokladů stanovených touto Smlouvou, právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:

a) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě;

b) zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních;

c) stavební deník, návody k obsluze a návody k použití v českém jazyce;

d) doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

e) stavební dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v tištěné
a v 5 vyhotoveních v digitální formě (AutoCad a MS Office) v rozsahu Přílohy
č. 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů;

f) doklady nezbytné pro účely udělení kolaudačního souhlasu;

g) další doklady nezbytné k užívání Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o termínu dokončení zhotovování Díla, a to alespoň 5 pracovních dnů předem formou zápisu do stavebního deníku.
3. Objednatel se zavazuje zorganizovat předání a převzetí Díla, na které přizve technický dozor Objednatele, případně i autorský dozor projektanta.
4. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě, týkajících se Díla nebo části Díla, zavazuje se Zhotovitel zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
5. Objednatel je oprávněn provést před samotným převzetím Díla kontrolu, zda Dílo má veškeré požadované vlastnosti a zda splňuje požadavky dle platných a účinných právních předpisů
a této Smlouvy.

6. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že Dílo odpovídá této Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít Dílo s výhradami, tj. Dílo vykazující vady nebo nedodělky, které však nebrání řádnému užívá Díla. Objednatel má právo odmítnout převzetí Díla v případě, kdy toto vykazuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto vady nebo nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že Dílo bude vykazovat vady 
či nedodělky bránící jeho řádnému užívání, nebude Objednatelem převzato. O klasifikaci vad a nedodělků rozhoduje výhradně Objednatel. Vady nebo nedodělky vytčené orgány státní správy budou považovány automaticky za vady nebo nedodělky bránící užívání Díla.

7. O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zápis a prohlášení o předání a převzetí Díla, zhodnocení prací, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předávaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla. Zpracování předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. V případě převzetí Díla nebo jeho části, které vykazuje vady nebo nedodělky, které nelze ze strany Zhotovitele objektivně odstranit,  se smluvní strany zavazují sjednat přiměřenou slevu z Ceny Díla, a to formou zápisu 
do předávacího protokolu.
8. Pokud Zhotovitel drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle odst. 7 tohoto článku Smlouvy, v dohodnuté době neodstraní, Objednatel je oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli náklady, které mu v souvislosti s odstraněním vad či nedodělků Díla prokazatelně vznikly, včetně škody, která Objednateli v této souvislosti vznikla.
9. Součástí předávacího protokolu bude doklad o složení bankovní záruky dle čl. 9 odst. 5 této Smlouvy.
10. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, smluvní strany sepíší protokol o nepřevzetí Díla, který bude obsahovat min. důvod nepřevzetí Díla a stanoviska obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou smluvní strany formou zápisu do stavebního deníku lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dle zápisu ve stavebním deníku. 
11. Nebude-li lhůta pro odstranění vad nebo nedodělků v předávacím protokolu nebo v protokole 
o nepřevzetí Díla stanovena, zavazuje se Zhotovitel vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu nebo protokolu o nepřevzetí Díla oběma smluvními stranami. O odstranění vad a nedodělků Díla sepíší smluvní strany zápis 
o odstranění vad nebo nedodělků.
Článek 7
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel a Objednatel se zavazují úzce spolupracovat při zhotovování Díla a poskytnout si 
k tomuto účelu veškeré nezbytné informace a součinnost.

2. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

3. Je-li ke zhotovení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele
o rozsahu a formě požadované součinnosti a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje povinnosti a/nebo závazky vyplývající z této Smlouvy nebo právních předpisů, vyzve Zhotovitele formou zápisu do stavebního deníku k zajištění nápravy a zhotovování Díla řádným způsobem. Nezjedná-li Zhotovitel nápravu ani v přiměřené době, je Objednatel oprávněn bez dalšího 
od této Smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel se při zhotovování Díla a kterékoliv jeho části zavazuje řídit touto Smlouvou, pokyny příslušných úřadů, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení (včetně podmínek obsažených ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního řízení) a pokyny Objednatele a prioritně hájit zájmy Objednatele. Zhotovitel se dále při zhotovování Díla zavazuje řídit relevantními ustanoveními platných právních předpisů, včetně předpisů bezpečnostních, hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely této Smlouvy se stanovuje, že pro zhotovení Díla budou závazné veškeré platné ČSN (a EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud v důsledku nesplnění závazků Zhotovitele dle tohoto odstavce vznikne Objednateli škoda, Zhotovitel se zavazuje ji Objednateli v plném rozsahu zaplatit.
6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na zhotovování Díla podílejí. Plnění těchto povinností se Zhotovitel zavazuje zajistit i u svých poddodavatelů. Pokud v důsledku nesplnění závazků Zhotovitele dle tohoto odstavce vznikne Objednateli škoda, Zhotovitel se zavazuje ji Objednateli v plném rozsahu zaplatit.
Článek 8
Cena Díla

1. Smluvní strany sjednávají, že celková cena za řádné a včasně zhotovené Dílo činí 
3 796 864 Kč bez DPH (bude doplněno) (dále jen „Cena Díla“). 
2. Cena Díla je podrobně rozčleněna ve Zhotovitelem oceněném Výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této Smlouvy (dále jen „Oceněný výkaz výměr“).
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje náklady na veškeré dodávky, služby
a stavební práce, které jsou nezbytné k řádnému zhotovení Díla, a že tyto jsou v ní zahrnuty, mimo jiné náklady přímé a nepřímé, přiměřený zisk, správní poplatky a případné další vedlejší náklady. Cena Díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu převzetí řádně zhotoveného Díla Objednatelem. 
4. Cena Díla je sjednána jako cena konečná, nejvýše přípustná a nemůže být změněna, není-li 
v této Smlouvě uvedeno výslovně jinak.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla pouze v rozsahu skutečně provedených stavebních prací, dodávek a/nebo služeb.

6. Smluvní strany se dohodly, že § 2620 až 2622 Občanského zákoníku se nepoužijí.
7. Změna Ceny Díla je podmíněna uzavřením dodatku k této Smlouvě, a to pouze za předpokladu, dochází-li k této změně v souladu s ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Podkladem 
pro změnu Ceny Díla budou zejména změnové listy, z nichž bude zcela zřejmé, o jakou změnu Díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny Díla bude Zhotovitel požadovat zaplatit. 
8. Cena Díla může být změněna v důsledku přiměřené slevy z ceny ve smyslu č. 6 odst. 7 a/nebo čl. 10 odst. 8 této Smlouvy. Změna Ceny Díla dle předchozí věty není podmíněna uzavřením dodatku k této Smlouvě. 
9. Vyvstane-li při zhotovování Díla nevyhnutelná potřeba dodatečných služeb, dodávek a/nebo stavebních prací nad rámec stanovený touto Smlouvou a jejími přílohami (tzv. vícepráce), 
které ze strany smluvních stran nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, 
přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro řádné zhotovení Díla, Zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla jen tehdy, vyhotoví-li jejich přesný soupis (dále jen „soupis víceprací“) a takto zpracovaný soupis víceprací předloží Objednateli ke schválení ještě před jejich realizací. Bude-li předložený soupis víceprací Objednatelem schválen, smluvní strany provedou změnu Smlouvy dle schváleného soupisu víceprací formou dodatku k této Smlouvě, a to v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména ZZVZ, a touto Smlouvou. Cena těchto víceprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen (neboť jednotková cena těchto prací není uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy), bude cena stanovena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS platné ke dni uzavření Smlouvy 
či novějšímu. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout veškerou nutnou součinnost k uzavření případného dodatku k této Smlouvě z důvodů dle tohoto odstavce.
10. Pokud některé ze služeb, dodávek a/nebo stavebních prací stanovených touto Smlouvou
a jejími přílohami nebudou realizovány nebo pro naplnění účelu této Smlouvy nebude tyto nutné realizovat (tzv. méněpráce), Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu vyhotovit jejich přesný soupis oceněný dle jednotkových cen stanovených v příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „soupis méněprací“) a takto zpracovaný soupis méněprací předloží Objednateli ke schválení. Bude-li předložený soupis méněprací Objednatelem schválen, smluvní strany provedou změnu Smlouvy dle schváleného soupisu méněprací formou dodatku k této Smlouvě, a to v souladu
s platnými a účinnými právními předpisy, zejména ZZVZ, a touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout veškerou nutnou součinnost k uzavření dodatku k této Smlouvě z důvodů dle tohoto odstavce. Méněpráce budou z Ceny Díla odečteny.
Článek 9

Platební podmínky

1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy ani závdavky.

2. Zhotovené části Díla budou Zhotovitelem fakturovány průběžně, a to 1x měsíčně na základě Zhotovitelem vystavených dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“).

3. Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí Díla, 
jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem Objednatele
a kontaktní osobou Objednatele. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli dílčí faktury nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a to na emailovou adresu kontaktní osoby Objednatele. K dílčí ceně Díla bude připočítána DPH podle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Dílčím zdanitelným plněním jsou stavební práce, služby a/nebo dodávky provedené Zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Potvrzený soupis provedených prací jednotlivých částí Díla bude tvořit přílohu dílčí faktury.

4. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí kompletního a dle této Smlouvy řádně zhotoveného Díla Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění, tj. od ukončení posledního měsíce zhotovování Díla, vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“) a zaslat jej 
na emailovou adresu kontaktní osoby Objednatele. Podkladem pro vystavení konečné faktury je kontaktními osobami smluvních stran podepsaný předávací protokol řádně zhotoveného kompletního Díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých dílčích částí Díla, 
jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem Objednatele 
a kontaktní osobou Objednatele.
5. Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele bankovní záruku ve výši 5 % z Ceny Díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději k okamžiku podpisu předávacího protokolu podle níže uvedených podmínek následující bankovní záruku:
Bankovní záruka k zajištění řádného plnění peněžních závazků Zhotovitele vyplývajících ze záruky na Dílo, tj. po dobu poskytnuté záruky na Dílo Zhotovitelem podle této Smlouvy, resp. po dobu, než Zhotovitel splní vůči Objednateli všechny povinnosti a závazky plynoucí mu ze záruky na Dílo. Bankovní záruku doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a dosahuje ratingu nejméně BBB+.
Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, nevypověditelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele. Bankovní záruka musí splňovat min. tyto podmínky:

a) výše zajištěné částky ve výši 189.843,20 Kč (slovy: sto osmdesát devět tisíc osm set čtyřicet tři korun českých a dvacet haléřů);

b) originál listiny bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději v den podpisu předávacího protokolu;

c) bankovní záruka bude platná po dobu záruky poskytnuté na Dílo podle této Smlouvy, resp. až do doby, než Zhotovitel splní vůči Objednateli všechny povinnosti a závazky plynoucí mu ze záruky na Dílo, což bude potvrzeno podpisem zápisu o odstranění všech v záruce Objednatelem reklamovaných záručních vad nebo nedodělků;

d) Objednatel je oprávněn vykonat právo z vystavené bankovní záruky v rozsahu, v jakém Zhotovitel nesplní své peněžní závazky vyplývající ze záruky podle této Smlouvy, resp. v rozsahu odpovídajícím porušení povinnosti Zhotovitele splnit své povinnosti a závazky vyplývající ze záruky;

e) bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna na písemnou žádost Zhotovitele nejdříve dnem, který následuje po dni, kdy uplynula doba její platnosti. 
6. Splatnost faktur činí 30 dnů a počíná běžet ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli. V případě, že bude faktura Objednateli doručena v období od 11. prosince příslušného kalendářního roku do 31. ledna roku následujícího, bude splatnost prodloužena 
na 60 kalendářních dnů, a to v souvislosti s procesem schvalování státního rozpočtu.

7. Veškeré platby Objednatele na základě této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Okamžikem zaplacení se rozumí datum připsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, na účet Zhotovitele.

8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále rovněž náležitosti stanovené ust. § 435 Občanského zákoníku, jakožto i náležitosti stanovené touto Smlouvou.
9. Nebude-li faktura obsahovat jakoukoliv povinnou nebo dohodnutou náležitost, vč. dohodnutých příloh nebo nedílných součástí, nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, nebo nebude-li stanovena lhůta splatnosti faktury v souladu s touto Smlouvou, Objednatel je  oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět Zhotoviteli se ruší běh původní lhůty splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti v délce dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli.

Článek 10
Jakost, záruka a vady Díla
1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo nebo část Díla budou zhotoveny řádně v souladu s touto Smlouvou, ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době předání Díla nebo části Díla.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (dále jen „záruka“). Záruční doba Díla činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že  Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky, počíná záruční doba Díla běžet ode dne odstranění takových vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny jeho části (vyjma zařízení, na které udává výrobce záruku kratší, avšak ne méně než 24 měsíců).
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít Dílo v době jeho předání a převzetí, za vady způsobené Zhotovitelem porušením jeho povinností a za vady, které na něm vzniknou v záruční době (dále jen „vady“). Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel se zavazuje odstranit vady bezplatně.
4. Zárukou přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po celou dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému touto Smlouvou a že si zachová obvyklé vlastnosti.

5. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a) jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání Díla, s nimiž Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil;

b) úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou;

c) vyšší mocí.
6. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) Zhotoviteli vadu písemně. Za písemnou reklamaci se pro účely oznámení vady považuje jak listinná forma, tak elektronická forma v podobě emailu. V reklamaci musí být vada popsána nebo uvedeno, jakým způsobem se projevuje. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí reklamace, a to stejnou formou, jakou byla reklamace zaslána.
7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po oznámení vady Objednatelem Zhotoviteli, dostavit se po předchozí dohodě s Objednatelem na místo plnění Díla za účelem projednání reklamace vad a v téže lhůtě Objednateli písemně sdělit, zda oznámené vady považuje či nepovažuje za záruční vady. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že jde o záruční vady.
8. Bude-li mít Dílo vady, je Objednatel oprávněn:

a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění za vadné Dílo, dodáním chybějících částí Díla či odstraněním právních vad,

b) požadovat odstranění vady opravou části Díla, jestliže jsou vady opravitelné,

c) požadovat přiměřenou slevu z Ceny části Díla,

d) je-li vada neodstranitelná, odstoupit od této Smlouvy.

Objednateli zároveň náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vad Díla. Volbu nároku z odpovědnosti za vady provede Objednatel v reklamaci. Smluvní strany se dohodly, že se § 2106 Občanského zákoníku nepoužije.
9. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad.
10. Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, Objednatel je oprávněn podle vlastního uvážení vadu buď sám odstranit, nebo pověřit jejím odstraněním třetí osobu. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli škodu, která Objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

11. Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel náklady na vyhotovení znaleckého posudku.
12. Záruční doba Díla se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení záručních vad Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad.

13. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, u vad označených Objednatelem jako havárie se Zhotovitel zavazuje okamžitě, nejpozději však 
do 24 hodin od oznámení reklamace, dostavit na místo plnění Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie se Zhotovitel zavazuje tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či 
pro minimalizaci škod vzniklých, v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od oznámení reklamace.

14. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou.

15. V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající požadované slevě na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozději 
do 15 dnů ode dne, kdy byla Zhotoviteli reklamace oznámena. Výše slevy z Ceny Díla bude určena jako částka odpovídající rozdílu hodnoty bezvadné části Díla a hodnoty části Díla s vadami, pro které je požadována přiměřená sleva z Ceny Díla. Pro výpočet slevy jsou rozhodující ceny včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn slevu z Ceny Díla započíst na jakoukoli splatnou fakturu doručenou Objednateli v souladu s článkem 7 této Smlouvy.
16. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody 
či nemajetkové újmy související s vadným plněním Zhotovitele.

Článek 11
Náhrada škody, sankční ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a nemajetkové újmy, které vzniknou Objednateli v důsledku porušení této smlouvy Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje nahradit takto vzniklou škodu či nemajetkovou újmu v plném rozsahu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány veřejné správy, jejichž příčinou bylo porušení povinností plynoucích z této Smlouvy Zhotovitelem.
2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu předání Díla dle čl. 4 odst. 3 této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý i započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného převzetí Díla ze strany Objednatele podle této Smlouvy.
3. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště ve lhůtě dle čl. 4 odst. 4 této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 
z předávacího protokolu se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu či nedodělek, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle čl. 4 odst. 8 této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
6. V případě porušení jakéhokoliv závazku či povinnosti Zhotovitele uvedeném v čl. 5 této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení, není-li v tomto článku stanovena speciální smluvní pokuta.

7. V případě opakovaného neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku
a čistoty na staveništi na základě zápisu ve stavebním deníku podle čl. 5 odst. 11 této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ.

8. V případě porušení jakéhokoliv závazku či povinnosti Zhotovitele uvedeném v čl. 7 této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení, není-li v tomto článku stanovena speciální smluvní pokuta.

9. V případě porušení závazku Zhotovitele podle čl. 7 odst. 4 této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ.
10. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních vad nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „záručních vad“) Díla dle čl. 10 této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

a) 1 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 10 odst. 9 této Smlouvy;

b) 10 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 10 odst. 13 této Smlouvy.

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových záručních vad třetí osobou a právo na náhradu nákladů s tím spojených použít bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle této Smlouvy.

11. V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

a) 25 000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit zhotovování Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků zhotovujících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.);
b) 1 000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení zhotovování Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
c) 100,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
d) 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu
 až do dne jejího odstranění.
12. V případě porušení jakéhokoliv závazku či povinnosti Zhotovitele uvedeném v čl. 13 této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení.
13. V případě porušení jakéhokoliv závazku či povinnosti Zhotovitele uvedeném v čl. 15 této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč
za každý jednotlivý případ porušení.

14. V případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavených daňových dokladů je Zhotovitel oprávněn požadovat platbu úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
15. Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě druhé smluvní straně.
16. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případně vzniklé škody nebo nemajetkové újmy, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém jejím rozsahu.
17. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající z této Smlouvy jednostranně započítat proti Ceně Díla.

Článek 12
Technický dozor Objednatele (TDO)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru Objednatele (dále jen „TDO“), který kontroluje zejména, zda je Dílo zhotovováno dle schválené dokumentace, 
zda je v souladu s touto Smlouvou a v souladu s platnými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rovněž v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
2. TDO je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení zhotovování Díla v případě, že je ohrožena bezpečnost zhotovování Díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku Objednatele či třetích osob. Rozhodnutí TDO o přerušení zhotovování Díla se TDO zavazuje zaznamenat formou zápisu do stavebního deníku.
3. TDO je dále oprávněn přerušit zhotovování Díla, pokud zjistí, že Zhotovitel zhotovuje Dílo 
v rozporu se sjednanou kvalitou či používá nevhodné materiály. Rozhodnutí TDO o přerušení zhotovování Díla se TDO zavazuje zaznamenat formou zápisu do stavebního deníku, 
do kterého mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků zhotovování Díla. V případě, že Zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, Objednatel je oprávněn tyto odstranit sám či prostřednictvím třetích osob s tím, že se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli náklady, které mu v souvislosti s odstraněním nedostatků dle předchozí věty prokazatelně vznikly, a to formou započtení ve vztahu k Ceně Díla a zároveň je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

4. TDO nesmí provádět Zhotovitel, ani osoba s ním propojená.

Článek 13
Ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje, že zachová jako citlivé veškeré informace, o kterých se dozví v souvislosti se zhotovováním Díla. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.

2. Zhotovitel se zavazuje, že neuvolní, nesdělí ani nezpřístupní jakékoliv třetí osobě (vyjma poddodavatele uvedeného v příloze č. 3 Smlouvy informace Objednatele bez jeho předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany citlivých informací zůstává v platnosti neomezeně dlouho i po ukončení platnosti této Smlouvy.

3. Smluvní strany se při zhotovování Díla zavazují zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, příp. i dalších relevantních osob (např. uživatelů jednotlivých zařízení) 
v souvislosti se zhotovováním Díla v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Smluvní strany se zavazují v souvislosti se zhotovováním Díla zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, příp. i dalších osob pouze v rozsahu nezbytném se zhotovováním Díla 
či plnění povinností smluvní strany souvisejících se zhotovováním Díla a po dobu nezbytnou 
ke zhotovování Díla či plnění závazků a povinností smluvní strany souvisejících se zhotovováním Díla. Jestliže smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, příp. i dalších osob nad rámec specifikovaný v této Smlouvě nebo 
po dobu delší, než je uvedeno v této Smlouvě, zavazují se uzavřít samostatnou smlouvu 
o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se zejména zavazují zachovávat mlčenlivost 
o zpracovávaných osobních údajích zaměstnanců druhé smluvní strany, příp. i dalších osob.

Článek 14
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených
v § 2001 a násl. Občanského zákoníku) odstoupit od této Smlouvy zejména, pokud Zhotovitel:
a) přes písemné upozornění Objednatele zhotovuje Dílo v rozporu s touto Smlouvou;

b) se i přes písemnou výzvu Objednatele neřídí pokyny Objednatele pro zhotovování Díla podle této Smlouvy;

c) bude v prodlení se zhotovením Díla po dobu delší než 10 pracovních dnů;

d) nepřevezme-li Zhotovitel staveniště v termínech dle čl. 4 odst. 4 této Smlouvy;
e) porušuje povinnosti a/nebo závazky vyplývající z této Smlouvy nebo právních předpisů 
a v přiměřené lhůtě nezjedná nápravu ve smyslu čl. 7 odst. 4 této Smlouvy;

f) bude-li Dílo v rámci záruky vykazovat neodstranitelné vady ve smyslu čl. 10 odst. 8 této Smlouvy;

g) bude pravomocně odsouzen pro trestný čin;

h) je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.

2. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, 
že Objednatel bude v prodlení s platbou ceny za část Díla po dobu delší než 120 dnů.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, 
že Zhotovitel již zčásti plnil.

4. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě odstoupení od této Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o zárukách za jakost Díla a o sankcích trvat 
i po ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou.

5. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy před zhotovením Díla, předá Zhotovitel nedokončené Dílo, resp. část či části Díla, Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, ve kterém bude, kromě jiných náležitostí předávacího protokolu dle této Smlouvy, popsán stupeň rozpracovanosti Díla, resp. části Díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty a jiné listiny vztahující se k Dílu, resp. části Díla, získané za dobu trvání účinnosti této Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli ke zhotovení Díla, resp. části Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel zaplatí Zhotoviteli zhotovené části Díla podle podmínek této Smlouvy. Ode dne podpisu předávaícho protokolu začne běžet záruční lhůta u zhotovených částí Díla.

6. Smluvní strany se dohodly, že § 2595 Občanského zákoníku se nepoužije.
7. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 týden a počíná běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. Po dobu výpovědní lhůty trvají všechna práva, povinnosti a závazky smluvních stran touto Smlouvou založené. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění, na nichž se
s Objednatelem dohodl do doby obdržení písemné výpovědi, není-li ve výpovědi stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje cenu za takovéto plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou Zhotoviteli zaplatit.
Článek 15
Poddodavatelé
1. Zhotovitel se zavazuje, že ke zhotovení Díla bude využívat pouze poddodavatele uvedené
v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této Smlouvy, a to pro části Díla, jak jsou uvedeny v seznamu poddodavatelů.
2. Jakoukoli změnu v osobě některého z poddodavatelů při zhotovování Díla nebo v obsahu činnosti některého z poddodavatelů v rámci zhotovování Díla je Zhotovitel oprávněn provést pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. V případě změny poddodavatelů, prostřednictvím kterých Zhotovitel prokazoval splnění podmínek kvalifikace, se Zhotovitel zavazuje doložit zároveň kvalifikaci nového poddodavatele, která odpovídá požadované (stejné či vyšší) kvalifikaci původního poddodavatele. Souhlas Objednatele nebude bezdůvodně odepřen. 

3. V případě využití poddodavatele Zhotovitel odpovídá za poddodavatele jako by plnil sám, včetně odpovědnosti za způsobenou škodu či nemajetkovou újmu. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho poddodavatel zhotovil Dílo či jeho část v souladu s touto Smlouvou a dodržoval veškerá ujednání mezi smluvními stranami.
4. Zhotovitel se zavazuje svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany citlivých informací poddodavatelem odpovídá Objednateli přímo Zhotovitel.

5. Smluvní strany sjednávají, že pokud Zhotovitel zhotovením Díla nebo jeho části pověří třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné zaplacení poddodavatelem vystavených faktur za poskytnutá plnění, a to vždy 
do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to zejména 
ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Smluvní podmínky sjednané 
s poddodavateli se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s úpravou dle této Smlouvy. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli 
od Zhotovitele vyžádat a kontrolovat dodržování závazků Zhotovitele vůči poddodavatelům.

Článek 16
Závěrečná ujednání
1. Není-li v této Smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této Smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, přejímá na sebe nebezpečí takovéto změny okolností.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv). Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním této Smlouvy na profilu Objednatele jako veřejného zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ.

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Odpovědnost 
za uveřejnění této Smlouvy v registru smluv nese Objednatele.

5. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí mu z této Smlouvy třetí osobě (vyjma případného poddodavatele uvedeného v příloze č. 3 této Smlouvy). Zhotovitel dále není oprávněn svou pohledávku 
za Objednatelem z titulu této Smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením Veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právnímu předpisu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání Veřejné zakázky, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10. Je-li Smlouva podepisována v listinné podobě, tato je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li Smlouva podepisována
v elektronické podobě, je uzavírána prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu 
ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem. 
11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
· Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (CD)
· Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr
· Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
         Za Zhotovitele:                                                         Za Objednatele:

	
	

	V Praze dne dle el. podpisu
	           V Praze dne dle el. podpisu

	______________________________

Ing. Arch Paulin Badou D.

jednatel

Baticom s.r.o
	______________________________

Bc. Michaela Dvořáková
zastupující ředitelka odboru vnitřní správy
Česká republika – Ministerstvo práce

a sociálních věcí

	
	


Příloha č. 1
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (CD)

(samostatná příloha)


[image: image1.emf]DS_3_Veverky_stavební práce.zip


Příloha č. 2
OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

(samostatná příloha)


[image: image2.emf]II.2.  Oceněný Výkaz  výměr_1 .xlsx



 EMBED Excel.Sheet.12  [image: image3.emf]II.3.  Oceněný Výkaz  výměr_2.xlsx


Příloha č. 3
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Prodávající čestně prohlašuje, že plnění dle Smlouvy nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů.

Stránka 21 z 24

[image: image4.emf][image: image5.emf]Rekapitulace stavby

		Export Komplet																																																																																																						VZ		2.0																																						False		True		{ff083c9b-d1f0-45fa-8b40-772a0dbd8925}

																																																																																								>>  skryté sloupce  <<																																																						0,01		21

																																																																																																																																														0,01		12

								REKAPITULACE STAVBY																																																																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																												Návod na vyplnění																								0,001

								Kód:														MPSV1																																																																																																Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!



1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)



2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek																								0,01

								Stavba:														DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA																																																																																																																								0,01

								KSO:																																																																		CC-CZ:																																																																				0,01

								Místo:														 																																																				Datum:						4/25/24																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Zadavatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										 																																																																DIČ:																																																																				0,01

																																																																																																																																														0,01

								Uchazeč:																																																																		IČ:						25105922																																																														0,01

										BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1																																																																DIČ:						CZ25105922																																																														0,01

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČ:																																																																				False

										 																																																																DIČ:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Zpracovatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										 																																																																DIČ:																																																																				False



								Poznámka:

										Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.





								Cena bez DPH																																																																		3,240,296.00



																								Sazba daně																						Základ daně																												Výše daně

								DPH				základní												21.00%																						3,240,296.00																												680,462.16

												snížená												12.00%																						0.00																												0.00

												zákl. přenesená												21.00%																						0.00																												0.00

												sníž. přenesená												12.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								CZK																										3,920,758.16







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



						Kód:																		MPSV1

						Stavba:																		DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA



						Místo:																		 																																														Datum:								25.04.2024



						Zadavatel:																		 																																														Projektant:								 												Informatívní údaje z listů zakázek

						Uchazeč:																		BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1																																														Zpracovatel:								 



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]						Typ				z toho Materiál [CZK]		z toho Montáž [CZK]		z toho Ostat.

náklady [CZK]		DPH [CZK]		Normohodiny [h]		DPH základní [CZK]		DPH snížená [CZK]		DPH základní přenesená

[CZK]		DPH snížená přenesená

[CZK]		Základna

DPH základní		Základna

DPH snížená		Základna

DPH zákl. přenesená		Základna

DPH sníž. přenesená		Základna

DPH nulová



						Náklady stavby celkem																																																												3,240,296.00														3,920,758.16										1,894,891.44		1,345,404.52		0.00		680,462.16		0.00000		680,462.16		0.00		0.00		0.00		3,240,296.00		0.00		0.00		0.00		0.00																										D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{ff083c9b-d1f0-45fa-8b40-772a0dbd8925}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						MPSV												AS																																														1,967,696.00														2,380,912.16						STA				1,102,701.46		864,994.50		0.00		413,216.16		0.00000		413,216.16		0.00		0.00		0.00		1,967,696.00		0.00		0.00		0.00		0.00																												1				IMPORT		{4ba05972-7356-45ee-a7bb-6bcbd635f705}		{ff083c9b-d1f0-45fa-8b40-772a0dbd8925}																														2

		/						ZTI												vodovod,kanalizace																																														316,012.00														382,374.52						STA				188,459.08		127,552.92		0.00		66,362.52		0.00000		66,362.52		0.00		0.00		0.00		316,012.00		0.00		0.00		0.00		0.00																												1				IMPORT		{dd383dcf-ccf1-4e09-bb4a-d3d139d71e05}		{ff083c9b-d1f0-45fa-8b40-772a0dbd8925}																														2

		/						VZT												MPSV																																														278,095.00														336,494.95						STA				201,608.98		76,486.02		0.00		58,399.95		0.00000		58,399.95		0.00		0.00		0.00		278,095.00		0.00		0.00		0.00		0.00																												1				IMPORT		{9d6b30b5-e97f-424c-97ea-106fb10c67f2}		{ff083c9b-d1f0-45fa-8b40-772a0dbd8925}																														2

		/						EL SILNOPROUD												MPSV																																														437,991.00														529,969.11						STA				244,537.57		193,453.43		0.00		91,978.11		0.00000		91,978.11		0.00		0.00		0.00		437,991.00		0.00		0.00		0.00		0.00																												1				IMPORT		{c1e7688d-2ed3-4538-a0ef-12857236924a}		{ff083c9b-d1f0-45fa-8b40-772a0dbd8925}																														2

		/						EL SLABOPROUD												MPSV																																														240,502.00														291,007.42						STA				157,584.35		82,917.65		0.00		50,505.42		0.00000		50,505.42		0.00		0.00		0.00		240,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00																												1				IMPORT		{09ab2a1a-6130-492f-b4bf-ab6c9f52d084}		{ff083c9b-d1f0-45fa-8b40-772a0dbd8925}																														2







Strana &P z &N	




MPSV - AS

																										>>  skryté sloupce  <<																																																																		{4ba05972-7356-45ee-a7bb-6bcbd635f705}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																				v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																False



								Stavba:

										DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA

								Objekt:

										MPSV - AS



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		25.04.2024



								Zadavatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		25105922

										BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1								DIČ:		CZ25105922



								Projektant:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										





										Materiál												1,102,701.46

										Montáž												864,994.50

								Cena bez DPH														1,967,696.00



												Základ daně						Sazba daně				Výše daně

								DPH		základní		1,967,696.00						21.00%				413,216.16

										snížená		0.00						12.00%				0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%				0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%				0.00

										nulová		0.00						0.00%				0.00



								Cena s DPH						v		CZK						2,380,912.16





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA

						Objekt:

										MPSV - AS



						Místo:						 						Datum:		25.04.2024



						Zadavatel:						 						Projektant:		 

						Uchazeč:						BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis												Materiál [CZK]		Montáž [CZK]		Cena celkem [CZK]



						Náklady stavby celkem												1,102,701.46		864,994.50		1,967,696.00																																																																								-1

								HSV - Práce a dodávky HSV										512,445.47		268,250.03		780,695.51

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce										427,665.58		76,951.94		504,617.52

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										83,471.19		129,921.07		213,392.27

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání										1,308.70		45,010.38		46,319.08

								    997 - Přesun sutě										0.00		16,366.64		16,366.64

								PSV - Práce a dodávky PSV										587,855.99		436,994.47		1,024,850.49

								    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty										0.00		1,517.57		1,517.57

								    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí										8,951.25		20,499.78		29,451.03

								    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa										49,318.50		6,104.24		55,422.74

								    763 - Konstrukce suché výstavby										119,971.14		132,502.28		252,473.42

								    766 - Konstrukce truhlářské										203,928.48		31,081.60		235,010.08

								    767 - Konstrukce zámečnické										1.40		3,966.40		3,967.80

								    771 - Podlahy z dlaždic										24,781.72		11,966.02		36,747.75

								    776 - Podlahy povlakové										126,449.50		133,825.58		260,275.09

								    781 - Dokončovací práce - obklady										35,763.52		51,382.51		87,146.05

								    783 - Dokončovací práce - nátěry										2,063.70		2,349.00		4,412.70

								    784 - Dokončovací práce - malby a tapety										16,538.66		35,625.28		52,163.93

								    787 - Dokončovací práce - zasklívání										88.12		6,174.21		6,262.33

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady										2,400.00		159,750.00		162,150.00

								    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce										680.00		35,000.00		35,680.00

								    VRN3 - Zařízení staveniště										0.00		52,500.00		52,500.00

								    VRN4 - Inženýrská činnost										1,720.00		44,250.00		45,970.00

								    VRN6 - Územní vlivy										0.00		28,000.00		28,000.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA

						Objekt:

										MPSV - AS



						Místo:						 						Datum:		25.04.2024



						Zadavatel:						 						Projektant:		 

						Uchazeč:						BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J. materiál [CZK]		J. montáž [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J.cena [CZK]		Materiál celkem [CZK]		Montáž celkem [CZK]		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem																1,967,696.00												1,102,701.46		864,994.50				0.00000				19.89471				17.59094																																												D		-1																																1,967,696.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV										780,695.51												512,445.47		268,250.03				0.00000				13.43980				14.30212																																								1				D		0								ROZPOCET																								780,695.51

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce										504,617.52												427,665.58		76,951.94				0.00000				2.71893				0.00100																																								1				D		1								ROZPOCET																								504,617.52

						87		K		311271001		Zdivo strojně zděné z pórobetonových velkoformátových bloků pevnost tvárnic přes P2 do P4, na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 250 mm, objemová hmotnost do 450 kg/m3		m2		2.900		1,458.00		355.98		5,260.54		CS ÚRS 2023 02						základní		1,813.98		4,228.20		1,032.34				0.00000		0.15855		0.45980		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												5,260.54		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,260.54		4		715063831

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311271001																																																																																Online PSC		2

								VV				1*2,9				2.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.900																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						94		K		319202115		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm		m		100.000		4,014.80		670.13		468,493.00		CS ÚRS 2023 02						základní		4,684.93		401,480.00		67,013.00				0.00000		0.00178		0.17800		0.00001		0.00100																																								4				K		2								ROZPOCET												468,493.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		468,493.00		4		-410909551

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202115																																																																																Online PSC		2

								VV				100				100.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				100.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						84		K		342272225		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm		m2		16.095		626.28		291.72		14,775.21		CS ÚRS 2023 02						základní		918.00		10,079.98		4,695.23				0.00000		0.06172		0.99338		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												14,775.21		0.00		0.00		0.00		0.00		1		14,775.21		4		1606302940

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225																																																																																Online PSC		2

								VV				(3+1+0,75+0,8)*2,9				16.095																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				16.095																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						83		K		342272245		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm		m2		12.470		799.27		337.72		14,178.27		CS ÚRS 2023 02						základní		1,136.99		9,966.90		4,211.37				0.00000		0.07921		0.98775		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												14,178.27		0.00		0.00		0.00		0.00		1		14,178.27		4		-690851669

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245																																																																																Online PSC		2

								VV				2,5*2,9				7.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1*2,9				2.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,8*2,9				2.320																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				12.470																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						85		M		59321942		překlad pórobetonový nenosný š 100mm do dl 1000mm		kus		1.000		424.50				424.50		CS ÚRS 2023 02						základní		424.50		424.50		0.00				0.00000		0.02200		0.02200		0.00000		0.00000																																								8				M		2								ROZPOCET												424.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		424.50		4		-1639104749

						86		M		59321004		překlad pórobetonový nenosný š 150mm dl 1000-1250mm		kus		2.000		743.00				1,486.00		CS ÚRS 2023 02						základní		743.00		1,486.00		0.00				0.00000		0.03900		0.07800		0.00000		0.00000																																								8				M		2								ROZPOCET												1,486.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,486.00		4		1129038676

								D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										213,392.27												83,471.19		129,921.07				0.00000				10.71435				0.00000																																								1				D		1								ROZPOCET																								213,392.27

						88		K		611321115		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků		m2		38.000		138.80		269.72		15,523.76		CS ÚRS 2023 02						základní		408.52		5,274.40		10,249.36				0.00000		0.01575		0.59850		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												15,523.76		0.00		0.00		0.00		0.00		1		15,523.76		4		61089250

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321115																																																																																Online PSC		2

						29		K		612142001		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn		m2		182.497		88.31		213.19		55,022.85		CS ÚRS 2023 02						základní		301.50		16,116.31		38,906.54				0.00000		0.00438		0.79934		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												55,022.85		0.00		0.00		0.00		0.00		1		55,022.85		4		-207289911

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001																																																																																Online PSC		2

								VV				2,9*(12,47+16,095+2,9)*2				182.497																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				182.497																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						102		K		612325403		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%		m2		340.170		40.32		190.19		78,412.59		CS ÚRS 2023 02						základní		230.51		13,715.65		64,696.93				0.00000		0.02610		8.87844		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												78,412.59		0.00		0.00		0.00		0.00		1		78,412.59		4		1647093603

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325403																																																																																Online PSC		2

								VV				340,17				340.170																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				340.170																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						30		K		612327121		Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn		m2		38.280		431.03		398.23		31,744.07		CS ÚRS 2023 02						základní		829.26		16,499.83		15,244.24				0.00000		0.01080		0.41342		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												31,744.07		0.00		0.00		0.00		0.00		1		31,744.07		4		1954701409

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612327121																																																																																Online PSC		2

								VV				2,9*(5,3+5+2,9)				38.280																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				38.280																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						31		K		619991001		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou		m2		50.000		8.10		16.48		1,229.00		CS ÚRS 2023 02						základní		24.58		405.00		824.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												1,229.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,229.00		4		-869303482

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001																																																																																Online PSC		2

								VV				50				50.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				50.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						95		M		44932112		přístroj hasicí ruční práškový 34A		kus		1.000		990.00				990.00		CS ÚRS 2023 02						základní		990.00		990.00		0.00				0.00000		0.00800		0.00800		0.00000		0.00000																																								8				M		2								ROZPOCET												990.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		990.00		4		-2043252834

						97		M		44932510		přístroj hasicí ruční halonový C52		kus		1.000		12,100.00				12,100.00		CS ÚRS 2023 02						základní		12,100.00		12,100.00		0.00				0.00000		0.00400		0.00400		0.00000		0.00000																																								8				M		2								ROZPOCET												12,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		12,100.00		4		1158574218

						98		M		59081026		zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 107mm		kus		5.000		2,450.00				12,250.00		CS ÚRS 2023 02						základní		2,450.00		12,250.00		0.00				0.00000		0.00025		0.00125		0.00000		0.00000																																								8				M		2								ROZPOCET												12,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		12,250.00		4		-1825296736

						99		M		59081230		manžeta požárně ochranná pro průchod PVC,PP,PE potrubí stěnami a stropy š 63mm D 315mm EI120		kus		3.000		1,360.00				4,080.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,360.00		4,080.00		0.00				0.00000		0.00080		0.00240		0.00000		0.00000																																								8				M		2								ROZPOCET												4,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,080.00		4		1232566995

						96		M		44932211		přístroj hasicí ruční sněhový 55B		kus		1.000		2,040.00				2,040.00		CS ÚRS 2023 02						základní		2,040.00		2,040.00		0.00				0.00000		0.00900		0.00900		0.00000		0.00000																																								8				M		2								ROZPOCET												2,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,040.00		4		618458943

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání										46,319.08												1,308.70		45,010.38				0.00000				0.00652				14.30112																																								1				D		1								ROZPOCET																								46,319.08

						75		K		952905241		Dokončující úklid budov bytové nebo občanské výstavby		m2		130.430		2.28		160.73		21,261.39		CS ÚRS 2023 02						základní		163.01		297.38		20,964.01				0.00000		0.00005		0.00652		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												21,261.39		0.00		0.00		0.00		0.00		1		21,261.39		4		-503357056

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952905241																																																																																Online PSC		2

								VV				16,41+28,4+33,16+9,37+24,24+2,14+16,71				130.430																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				130.430																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						1		K		962031132		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm		m2		27.093		19.82		129.10		4,034.69		CS ÚRS 2023 02						základní		148.92		536.98		3,497.71				0.00000		0.00000		0.00000		0.13100		3.54918																																								4				K		2								ROZPOCET												4,034.69		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,034.69		4		-240889469

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132																																																																																Online PSC		2

								VV				(1,47+3,15+1,7+1,01+0,33)*2,87				21.984																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,78*2,87				5.109																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				27.093																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						2		K		962031133		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm		m2		8.799		19.82		180.09		1,759.01		CS ÚRS 2023 02						základní		199.91		174.40		1,584.61				0.00000		0.00000		0.00000		0.26100		2.29654																																								4				K		2								ROZPOCET												1,759.01		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,759.01		4		349321574

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133																																																																																Online PSC		2

								VV				(0,74+0,32)*2,87				3.042																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,96*2,3				2.208																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(2,7*2,87)-(2*2,1*1)				3.549																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				8.799																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						3		K		962032231		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3		m3		0.888		38.04		947.28		874.96		CS ÚRS 2023 02						základní		985.32		33.78		841.18				0.00000		0.00000		0.00000		1.80000		1.59840																																								4				K		2								ROZPOCET												874.96		0.00		0.00		0.00		0.00		1		874.96		4		1831917594

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231																																																																																Online PSC		2

								VV				0,14*2,3*0,16				0.052																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,48*2,87)-(1*2,2))*0,17				0.836																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.888																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						20		K		971024461		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm (prostupy VZT)		kus		3.000		39.64		981.37		3,063.03		CS ÚRS 2023 02						základní		1,021.01		118.92		2,944.11				0.00000		0.00000		0.00000		0.34900		1.04700																																								4				K		2								ROZPOCET												3,063.03		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,063.03		4		561027001

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971024461																																																																																Online PSC		2

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						22		K		971033531		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm (prostupy VZT)		m2		3.000		49.08		333.92		1,149.00		CS ÚRS 2023 02						základní		383.00		147.24		1,001.76				0.00000		0.00000		0.00000		0.27000		0.81000																																								4				K		2								ROZPOCET												1,149.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,149.00		4		-1516384337

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033531																																																																																Online PSC		2

						89		K		978011191		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %		m2		100.000		0.00		141.77		14,177.00		CS ÚRS 2023 02						základní		141.77		0.00		14,177.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.05000		5.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												14,177.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		14,177.00		4		-1887306593

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191																																																																																Online PSC		2

								D		997		Přesun sutě										16,366.64												0.00		16,366.64				0.00000				0.00000				0.00000																																								1				D		1								ROZPOCET																								16,366.64

						26		K		997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		t		17.591		0.00		275.50		4,846.32		CS ÚRS 2023 02						základní		275.50		0.00		4,846.32				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												4,846.32		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,846.32		4		1825688460

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501																																																																																Online PSC		2

						27		K		997013509		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t		175.910		0.00		25.00		4,397.75		CS ÚRS 2023 02						základní		25.00		0.00		4,397.75				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												4,397.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,397.75		4		1691541912

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509																																																																																Online PSC		2

								VV				17,591*10 'Přepočtené koeficientem množství				175.910																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						28		K		997013603		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02		t		17.591		0.00		249.99		4,397.57		CS ÚRS 2023 02						základní		249.99		0.00		4,397.57				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												4,397.57		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,397.57		4		-1474194281

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603																																																																																Online PSC		2

						114		K		997013631		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		t		1.000		0.00		2,725.00		2,725.00		CS ÚRS 2023 02						základní		2,725.00		0.00		2,725.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												2,725.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,725.00		4		789695907

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631																																																																																Online PSC		2

								D		PSV		Práce a dodávky PSV										1,024,850.49												587,855.99		436,994.47				0.00000				6.45491				3.28882																																								2				D		0								ROZPOCET																								1,024,850.49

								D		725		Zdravotechnika - zařizovací předměty										1,517.57												0.00		1,517.57				0.00000				0.00000				0.14760																																								2				D		1								ROZPOCET																								1,517.57

						6		K		725110811		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem		kus		2.000		0.00		272.85		545.70		CS ÚRS 2023 02						základní		272.85		0.00		545.70				0.00000		0.00000		0.00000		0.01933		0.03866																																								16				K		2								ROZPOCET												545.70		0.00		0.00		0.00		0.00		1		545.70		16		-817001991

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110811																																																																																Online PSC		2

						4		K		725210821		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel		kus		4.000		0.00		176.97		707.88		CS ÚRS 2023 02						základní		176.97		0.00		707.88				0.00000		0.00000		0.00000		0.01946		0.07784																																								16				K		2								ROZPOCET												707.88		0.00		0.00		0.00		0.00		1		707.88		16		-773772046

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821																																																																																Online PSC		2

								VV				4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						5		K		725210826		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umývátek		kus		1.000		0.00		86.52		86.52		CS ÚRS 2023 02						základní		86.52		0.00		86.52				0.00000		0.00000		0.00000		0.00660		0.00660																																								16				K		2								ROZPOCET												86.52		0.00		0.00		0.00		0.00		1		86.52		16		-1008275604

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210826																																																																																Online PSC		2

						7		K		725240812		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček		kus		1.000		0.00		177.47		177.47		CS ÚRS 2023 02						základní		177.47		0.00		177.47				0.00000		0.00000		0.00000		0.02450		0.02450																																								16				K		2								ROZPOCET												177.47		0.00		0.00		0.00		0.00		1		177.47		16		-713331667

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725240812																																																																																Online PSC		2

								D		733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí										29,451.03												8,951.25		20,499.78				0.00000				0.04883				0.07095																																								2				D		1								ROZPOCET																								29,451.03

						101		K		733120819		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3		m		15.000		17.48		67.27		1,271.25		CS ÚRS 2023 02						základní		84.75		262.20		1,009.05				0.00000		0.00005		0.00075		0.00473		0.07095																																								16				K		2								ROZPOCET												1,271.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,271.25		16		634919598

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120819																																																																																Online PSC		2

						108		K		733191926		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 32		kus		15.000		309.59		241.22		8,262.15		CS ÚRS 2023 02						základní		550.81		4,643.85		3,618.30				0.00000		0.00080		0.01200		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												8,262.15		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,262.15		16		757891533

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733191926																																																																																Online PSC		2

						17		K		733221203		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením 		m		60.000		67.13		252.63		19,185.60		CS ÚRS 2023 02						základní		319.76		4,027.80		15,157.80				0.00000		0.00058		0.03480		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												19,185.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		19,185.60		16		1956299167

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733221203																																																																																Online PSC		2

						18		K		733291101		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5		m		60.000		0.29		10.55		650.40		CS ÚRS 2023 02						základní		10.84		17.40		633.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												650.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		650.40		16		799590980

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101																																																																																Online PSC		2

						121		K		733291904		Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 22/1,5		kus		13.000						0.00		CS ÚRS 2023 02						základní		0.00		0.00		0.00				0.00000		0.00001		0.00013		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1011617458

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291904																																																																																Online PSC		2

						125		K		733291906		Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 35/1,5		kus		4.000						0.00		CS ÚRS 2023 02						základní		0.00		0.00		0.00				0.00000		0.00002		0.00008		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		86923451

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291906																																																																																Online PSC		2

						122		K		733292904		Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných zaslepení potrubí Ø 22/1,5		kus		5.000						0.00		CS ÚRS 2023 02						základní		0.00		0.00		0.00				0.00000		0.00002		0.00010		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-2105998796

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733292904																																																																																Online PSC		2

						123		K		733293901		Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 12/1		kus		6.000						0.00		CS ÚRS 2023 02						základní		0.00		0.00		0.00				0.00000		0.00003		0.00018		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		825093555

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733293901																																																																																Online PSC		2

						120		K		733293904		Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 22/1,5		kus		5.000						0.00		CS ÚRS 2023 02						základní		0.00		0.00		0.00				0.00000		0.00007		0.00035		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		2125676969

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733293904																																																																																Online PSC		2

						124		K		733293905		Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 28/1,5		kus		4.000						0.00		CS ÚRS 2023 02						základní		0.00		0.00		0.00				0.00000		0.00011		0.00044		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1138141684

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733293905																																																																																Online PSC		2

						37		K		998733103		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.049		0.00		1,666.00		81.63		CS ÚRS 2023 02						základní		1,666.00		0.00		81.63				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												81.63		0.00		0.00		0.00		0.00		1		81.63		16		1372416518

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733103																																																																																Online PSC		2

								D		735		Ústřední vytápění - otopná tělesa										55,422.74												49,318.50		6,104.24				0.00000				0.29980				0.13587																																								2				D		1								ROZPOCET																								55,422.74

						8		K		735111810		Demontáž otopných těles litinových článkových		m2		5.709		0.00		44.17		252.17		CS ÚRS 2023 02						základní		44.17		0.00		252.17				0.00000		0.00000		0.00000		0.02380		0.13587																																								16				K		2								ROZPOCET												252.17		0.00		0.00		0.00		0.00		1		252.17		16		815442181

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735111810																																																																																Online PSC		2

								VV				0,45*1*2				0.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,8*0,7*5				2.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,06*2*0,7				1.484																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,75*0,7				0.525																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.709																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						12		K		735159210		Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm		kus		10.000		0.00		465.63		4,656.30		CS ÚRS 2023 02						základní		465.63		0.00		4,656.30				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												4,656.30		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,656.30		4		1976005685

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159210																																																																																Online PSC		2

						13		M		48454367		INT.19 - těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1100mm 1076W		kus		9.000		4,532.00				40,788.00		CS ÚRS 2023 02						základní		4,532.00		40,788.00		0.00				0.00000		0.02780		0.25020		0.00000		0.00000																																								8				M		2								ROZPOCET												40,788.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		40,788.00		4		-1234706639

						16		M		48454362		INT.21 - těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 600mm 587W		kus		1.000		3,162.50				3,162.50		CS ÚRS 2023 02						základní		3,162.50		3,162.50		0.00				0.00000		0.01488		0.01488		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												3,162.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,162.50		16		-208277522

						14		K		735159220		Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm		kus		1.000		0.00		492.00		492.00		CS ÚRS 2023 02						základní		492.00		0.00		492.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												492.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		492.00		16		1380299746

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159220																																																																																Online PSC		2

						15		M		48454370		INT.20 - těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm 1369W		kus		1.000		5,368.00				5,368.00		CS ÚRS 2023 02						základní		5,368.00		5,368.00		0.00				0.00000		0.03472		0.03472		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												5,368.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,368.00		16		-467300944

						9		K		735191901		Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových		m2		5.709		0.00		66.81		381.42		CS ÚRS 2023 02						základní		66.81		0.00		381.42				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												381.42		0.00		0.00		0.00		0.00		1		381.42		16		540715849

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191901																																																																																Online PSC		2

								VV				0,45*1*2				0.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,8*0,7*5				2.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,06*2*0,7				1.484																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,75*0,7				0.525																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.709																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						109		K		735191910		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles		m2		15.000		0.00		16.74		251.10		CS ÚRS 2023 02						základní		16.74		0.00		251.10				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												251.10		0.00		0.00		0.00		0.00		1		251.10		16		-599930823

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191910																																																																																Online PSC		2

						36		K		998735103		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.050		0.00		1,425.00		71.25		CS ÚRS 2023 02						základní		1,425.00		0.00		71.25				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												71.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		71.25		16		1663081857

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735103																																																																																Online PSC		2

								D		763		Konstrukce suché výstavby										252,473.42												119,971.14		132,502.28				0.00000				2.80258				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								252,473.42

						80		K		763131412		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací		m2		118.920		583.79		717.73		154,776.76		CS ÚRS 2023 02						základní		1,301.52		69,424.31		85,352.45				0.00000		0.01577		1.87537		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												154,776.76		0.00		0.00		0.00		0.00		1		154,776.76		16		1017285541

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131412																																																																																Online PSC		2

								VV				16,71+24,24+33,16+28,4+16,41				118.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				118.920																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						107		K		763131452		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací		m2		11.510		728.63		337.84		12,275.07		CS ÚRS 2023 02						základní		1,066.47		8,386.53		3,888.54				0.00000		0.01608		0.18508		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												12,275.07		0.00		0.00		0.00		0.00		1		12,275.07		16		-669786750

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131452																																																																																Online PSC		2

								VV				2,14+9,37				11.510																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				11.510																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						82		K		763164511		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm		m		17.750		495.44		1,080.25		27,968.50		CS ÚRS 2023 02						základní		1,575.69		8,794.06		19,174.44				0.00000		0.00503		0.08928		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												27,968.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		27,968.50		16		892852947

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164511																																																																																Online PSC		2

								VV				(5,4+2,9+5,4+5,1+6,5+5,3+3,4+1,5)*0,5				17.750																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				17.750																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						81		K		763213123		Příčka instalační ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádrovlákna jednoduše opláštěná deskou tl. 1 x 12,5 mm s izolací, EI 30, příčka tl. min. 185 mm, profil 75, Rw do 60 dB		m2		17.400		1,917.60		1,162.80		53,598.96		CS ÚRS 2023 02						základní		3,080.40		33,366.24		20,232.72				0.00000		0.03752		0.65285		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												53,598.96		0.00		0.00		0.00		0.00		1		53,598.96		16		106490153

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763213123																																																																																Online PSC		2

								VV				3*2,9*2				17.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				17.400																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						90		K		998763303		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		2.803		0.00		1,375.00		3,854.13		CS ÚRS 2023 02						základní		1,375.00		0.00		3,854.13				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												3,854.13		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,854.13		16		947342936

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303																																																																																Online PSC		2

								D		766		Konstrukce truhlářské										235,010.08												203,928.48		31,081.60				0.00000				0.73779				0.25232																																								2				D		1								ROZPOCET																								235,010.08

						39		K		766621202		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m		m2		8.880		260.93		207.90		4,163.21		CS ÚRS 2023 02						základní		468.83		2,317.06		1,846.15				0.00000		0.00026		0.00231		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												4,163.21		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,163.21		16		1929236789

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621202																																																																																Online PSC		2

								VV				5*(1,2*1,48)				8.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				8.880																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						40		M		61110012		okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m		m2		8.880		7,434.00				66,013.92		CS ÚRS 2023 02						základní		7,434.00		66,013.92		0.00				0.00000		0.03056		0.27137		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												66,013.92		0.00		0.00		0.00		0.00		1		66,013.92		16		-995802532

						38		K		766622862		Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2		kus		5.000		0.00		233.10		1,165.50		CS ÚRS 2023 02						základní		233.10		0.00		1,165.50				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,165.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,165.50		16		-172899991

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622862																																																																																Online PSC		2

						65		K		766660022		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm		kus		3.000		24.07		1,934.18		5,874.75		CS ÚRS 2023 02						základní		1,958.25		72.21		5,802.54				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												5,874.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,874.75		16		-1123346802

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660022																																																																																Online PSC		2

						66		M		61161028		dveře jednokřídlé masivní replika  protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm		kus		3.000		13,524.00				40,572.00		CS ÚRS 2023 02						základní		13,524.00		40,572.00		0.00				0.00000		0.02150		0.06450		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												40,572.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		40,572.00		16		730816765

						67		K		766660311		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm		kus		2.000		0.00		894.04		1,788.08		CS ÚRS 2023 02						základní		894.04		0.00		1,788.08				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,788.08		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,788.08		16		-1908999320

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660311																																																																																Online PSC		2

						68		M		55331612		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr		kus		2.000		11,289.00				22,578.00		CS ÚRS 2023 02						základní		11,289.00		22,578.00		0.00				0.00000		0.04250		0.08500		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												22,578.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		22,578.00		16		-1126165118

						69		M		61181101		zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm		kus		2.000		4,200.00				8,400.00		CS ÚRS 2023 02						základní		4,200.00		8,400.00		0.00				0.00000		0.01600		0.03200		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												8,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,400.00		16		1129398412

						70		M		61161014		dveře jednokřídlé masiv posuvné povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm		kus		2.000		4,560.00				9,120.00		CS ÚRS 2023 02						základní		4,560.00		9,120.00		0.00				0.00000		0.01950		0.03900		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												9,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,120.00		16		-125247945

						63		K		766660716		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou		kus		3.000		8.63		713.28		2,165.73		CS ÚRS 2023 02						základní		721.91		25.89		2,139.84				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												2,165.73		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,165.73		16		113574167

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660716																																																																																Online PSC		2

						64		M		54917250		samozavírač dveří hydraulický		kus		3.000		1,257.00				3,771.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,257.00		3,771.00		0.00				0.00000		0.00240		0.00720		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												3,771.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,771.00		16		-1829298070

						103		K		766660729		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou		kus		10.000		0.00		445.00		4,450.00		CS ÚRS 2023 02						základní		445.00		0.00		4,450.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												4,450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,450.00		16		-913509049

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729																																																																																Online PSC		2

						104		M		54914120		kování replika historického  klika/klika RC4		kus		10.000		2,345.00				23,450.00		CS ÚRS 2023 02						základní		2,345.00		23,450.00		0.00				0.00000		0.00220		0.02200		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												23,450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		23,450.00		16		-538203771

						72		K		766662911		repase dveřních křídel dřevěných včetně zárubní		ks		6.000		0.00		1,529.50		9,177.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,529.50		0.00		9,177.00				0.00000		0.03000		0.18000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												9,177.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,177.00		16		-620969977

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766662911																																																																																Online PSC		2

						61		K		766681114		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm		kus		3.000		0.00		479.36		1,438.08		CS ÚRS 2023 02						základní		479.36		0.00		1,438.08				0.00000		0.00047		0.00141		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,438.08		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,438.08		16		547646627

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766681114																																																																																Online PSC		2

						62		M		61182252		zárubeň jednokřídlá smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 900/1970mm		kus		3.000		9,110.00				27,330.00		CS ÚRS 2023 02						základní		9,110.00		27,330.00		0.00				0.00000		0.01100		0.03300		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												27,330.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		27,330.00		16		43944185

						10		K		766681821		Demontáž zárubní k opětovnému použití rámových, plochy otvoru do 2 m2		m2		8.000		34.80		262.99		2,382.32		CS ÚRS 2023 02						základní		297.79		278.40		2,103.92				0.00000		0.00000		0.00000		0.00754		0.06032																																								16				K		2								ROZPOCET												2,382.32		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,382.32		16		1812018662

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766681821																																																																																Online PSC		2

								VV				4*2				8.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				8.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						19		K		766691914		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2		kus		8.000		0.00		21.22		169.76		CS ÚRS 2023 02						základní		21.22		0.00		169.76				0.00000		0.00000		0.00000		0.02400		0.19200																																								16				K		2								ROZPOCET												169.76		0.00		0.00		0.00		0.00		1		169.76		16		1224262869

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914																																																																																Online PSC		2

						71		K		998766103		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.738		0.00		1,356.00		1,000.73		CS ÚRS 2023 02						základní		1,356.00		0.00		1,000.73				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,000.73		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,000.73		16		2002705508

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766103																																																																																Online PSC		2

								D		767		Konstrukce zámečnické										3,967.80												1.40		3,966.40				0.00000				0.00000				0.06500																																								2				D		1								ROZPOCET																								3,967.80

						11		K		767641800		Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2		kus		5.000		0.28		793.28		3,967.80		CS ÚRS 2023 02						základní		793.56		1.40		3,966.40				0.00000		0.00000		0.00000		0.01300		0.06500																																								16				K		2								ROZPOCET												3,967.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,967.80		16		609435625

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767641800																																																																																Online PSC		2

								D		771		Podlahy z dlaždic										36,747.75												24,781.72		11,966.02				0.00000				0.35566				0.30393																																								2				D		1								ROZPOCET																								36,747.75

						34		K		771573810		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených		m2		8.610		0.00		80.06		689.32		CS ÚRS 2023 02						základní		80.06		0.00		689.32				0.00000		0.00000		0.00000		0.03530		0.30393																																								16				K		2								ROZPOCET												689.32		0.00		0.00		0.00		0.00		1		689.32		16		-1339485715

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771573810																																																																																Online PSC		2

								VV				3,61+3,3+1,7				8.610																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				8.610																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						51		K		771574416		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2		m2		11.510		203.22		730.05		10,741.94		CS ÚRS 2023 02						základní		933.27		2,339.06		8,402.88				0.00000		0.00520		0.05985		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												10,741.94		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,741.94		16		12661805

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416																																																																																Online PSC		2

								VV				9,37+2,14				11.510																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				11.510																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						52		M		59761160		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2		m2		12.661		1,117.00				14,142.34		CS ÚRS 2023 02						základní		1,117.00		14,142.34		0.00				0.00000		0.02200		0.27854		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												14,142.34		0.00		0.00		0.00		0.00		1		14,142.34		16		-51793972

								VV				11,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				12.661																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						60		K		771591112		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách		m2		11.510		721.14		225.42		10,894.91		CS ÚRS 2023 02						základní		946.56		8,300.32		2,594.58				0.00000		0.00150		0.01727		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												10,894.91		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,894.91		16		-211771043

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112																																																																																Online PSC		2

								VV				2,14+9,37				11.510																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				11.510																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						59		K		998771103		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.356		0.00		784.37		279.24		CS ÚRS 2023 02						základní		784.37		0.00		279.24				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												279.24		0.00		0.00		0.00		0.00		1		279.24		16		1300588706

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103																																																																																Online PSC		2

								D		776		Podlahy povlakové										260,275.09												126,449.50		133,825.58				0.00000				1.36398				0.38901																																								2				D		1								ROZPOCET																								260,275.09

						41		K		776111115		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky		m2		113.720		0.00		368.22		41,873.98		CS ÚRS 2023 02						základní		368.22		0.00		41,873.98				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												41,873.98		0.00		0.00		0.00		0.00		1		41,873.98		16		-757532069

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111115																																																																																Online PSC		2

								VV				24,24+16,41+28,4+33,16+9,37+2,14				113.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				113.720																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						42		K		776111311		Příprava podkladu vysátí podlah		m2		113.720		0.00		8.27		940.46		CS ÚRS 2023 02						základní		8.27		0.00		940.46				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												940.46		0.00		0.00		0.00		0.00		1		940.46		16		-1549870141

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311																																																																																Online PSC		2

						43		K		776131111		Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken		m2		113.720		64.68		142.89		23,604.86		CS ÚRS 2023 02						základní		207.57		7,355.41		16,249.45				0.00000		0.00012		0.01365		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												23,604.86		0.00		0.00		0.00		0.00		1		23,604.86		16		-1623730629

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776131111																																																																																Online PSC		2

						44		K		776141112		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm		m2		113.720		210.17		235.56		50,688.42		CS ÚRS 2023 02						základní		445.73		23,900.53		26,787.88				0.00000		0.00758		0.86200		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												50,688.42		0.00		0.00		0.00		0.00		1		50,688.42		16		437426465

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141112																																																																																Online PSC		2

						23		K		776201812		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou		m2		117.180		0.00		48.76		5,713.70		CS ÚRS 2023 02						základní		48.76		0.00		5,713.70				0.00000		0.00000		0.00000		0.00300		0.35154																																								16				K		2								ROZPOCET												5,713.70		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,713.70		16		707707575

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812																																																																																Online PSC		2

								VV				16,42+28,42+33,1+10,39+2,9+25,95				117.180																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				117.180																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						117		K		781491021		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2		m2		5.520		42.82		1,249.54		7,133.83		CS ÚRS 2023 02						základní		1,292.36		236.37		6,897.46				0.00000		0.00063		0.00348		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												7,133.83		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,133.83		16		-506648465

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491021																																																																																Online PSC		2

								VV				3* (0,4*0,6)				0.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3*1,6				4.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.520																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						118		M		63465126		ZT.12, INT.16 - zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm		m2		5.280		591.00				3,120.48		CS ÚRS 2023 02						základní		591.00		3,120.48		0.00				0.00000		0.01200		0.06336		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												3,120.48		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,120.48		16		1668781929

								VV				3* (0,4*0,6)				0.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.720																																																																												VV		2		4		True		0		ROZPOCET

								VV				3*1,6				4.800																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								VV				4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				5.280																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						47		K		776241121		Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných		m2		28.400		69.06		263.97		9,458.05		CS ÚRS 2023 02						základní		333.03		1,961.30		7,496.75				0.00000		0.00030		0.00852		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												9,458.05		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,458.05		16		1453160728

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776241121																																																																																Online PSC		2

						48		M		28411081		vinyl sametový vyrobený systémem vločkování, digitální tisk tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB		m2		31.240		1,448.40				45,248.02		CS ÚRS 2023 02						základní		1,448.40		45,248.02		0.00				0.00000		0.00180		0.05623		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												45,248.02		0.00		0.00		0.00		0.00		1		45,248.02		16		-844761380

								VV				28,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				31.240																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						49		K		776251111		Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních		m2		73.810		105.45		222.48		24,204.51		CS ÚRS 2023 02						základní		327.93		7,783.26		16,421.25				0.00000		0.00040		0.02952		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												24,204.51		0.00		0.00		0.00		0.00		1		24,204.51		16		-1640916295

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776251111																																																																																Online PSC		2

								VV				24,24+16,41+33,16				73.810																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				73.810																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						50		M		60756141		linoleum přírodní akustické tl 4mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření µ ≥0,5, třída zátěže 33/41, útlum 19dB		m2		81.191		395.00				32,070.45		CS ÚRS 2023 02						základní		395.00		32,070.45		0.00				0.00000		0.00350		0.28417		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												32,070.45		0.00		0.00		0.00		0.00		1		32,070.45		16		-1595773229

								VV				73,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				81.191																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						25		K		776410811		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových		m		124.900		0.00		16.22		2,025.88		CS ÚRS 2023 02						základní		16.22		0.00		2,025.88				0.00000		0.00000		0.00000		0.00030		0.03747																																								16				K		2								ROZPOCET												2,025.88		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,025.88		16		-745405425

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811																																																																																Online PSC		2

								VV				18+23,5+23,9+13,4+9,5+7,8+28,8				124.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				124.900																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						53		K		776411111		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm		m		117.300		8.02		39.51		5,575.27		CS ÚRS 2023 02						základní		47.53		940.75		4,634.52				0.00000		0.00001		0.00117		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												5,575.27		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,575.27		16		-1730316969

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111																																																																																Online PSC		2

								VV				18+23,5+23,9+30,5+21,4				117.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				117.300																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						54		M		28411009		lišta soklová PVC svloženým pruhem marmolea		m		119.646		30.40				3,637.24		CS ÚRS 2023 02						základní		30.40		3,637.24		0.00				0.00000		0.00035		0.04188		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												3,637.24		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,637.24		16		-4417512

								VV				117,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				119.646																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						24		K		776991821		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah		m2		117.180		1.67		33.46		4,116.53		CS ÚRS 2023 02						základní		35.13		195.69		3,920.84				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												4,116.53		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,116.53		16		-2036737775

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991821																																																																																Online PSC		2

						73		K		998776103		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		1.364		0.00		633.00		863.41		CS ÚRS 2023 02						základní		633.00		0.00		863.41				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												863.41		0.00		0.00		0.00		0.00		1		863.41		16		1309915759

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103																																																																																Online PSC		2

								D		781		Dokončovací práce - obklady										87,146.05												35,763.52		51,382.51				0.00000				0.59935				1.92413																																								2				D		1								ROZPOCET																								87,146.05

						55		K		781111011		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny		m2		29.010		4.99		28.71		977.64		CS ÚRS 2023 02						základní		33.70		144.76		832.88				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												977.64		0.00		0.00		0.00		0.00		1		977.64		16		1749117454

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011																																																																																Online PSC		2

								VV				3*0,8*2				4.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				13*1,2				15.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,2*1,2				7.440																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,78*1,5				1.170																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				29.010																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						56		K		781131112		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách		m2		29.010		376.38		225.42		17,458.22		CS ÚRS 2023 02						základní		601.80		10,918.78		6,539.43				0.00000		0.00150		0.04352		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												17,458.22		0.00		0.00		0.00		0.00		1		17,458.22		16		-713445907

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112																																																																																Online PSC		2

						35		K		781473810		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených		m2		70.740		0.00		242.76		17,172.84		CS ÚRS 2023 02						základní		242.76		0.00		17,172.84				0.00000		0.00000		0.00000		0.02720		1.92413																																								16				K		2								ROZPOCET												17,172.84		0.00		0.00		0.00		0.00		1		17,172.84		16		859033552

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781473810																																																																																Online PSC		2

								VV				(5,7+10,4+10,1)*2,7				70.740																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				70.740																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						57		K		781474114		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2		m2		29.010		101.23		893.31		28,851.61		CS ÚRS 2023 02						základní		994.54		2,936.68		25,914.92				0.00000		0.00530		0.15375		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												28,851.61		0.00		0.00		0.00		0.00		1		28,851.61		16		-180457460

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474114																																																																																Online PSC		2

						58		M		59761040		obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2		m2		31.911		682.00				21,763.30		CS ÚRS 2023 02						základní		682.00		21,763.30		0.00				0.00000		0.01260		0.40208		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												21,763.30		0.00		0.00		0.00		0.00		1		21,763.30		16		1376520554

								VV				29,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				31.911																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						74		K		998781103		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.599		0.00		769.99		461.22		CS ÚRS 2023 02						základní		769.99		0.00		461.22				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												461.22		0.00		0.00		0.00		0.00		1		461.22		16		-1344949294

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103																																																																																Online PSC		2

						119		K		998781103		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.599		0.00		769.99		461.22		CS ÚRS 2023 02						základní		769.99		0.00		461.22				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												461.22		0.00		0.00		0.00		0.00		1		461.22		16		-1821638761

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103																																																																																Online PSC		2

								D		783		Dokončovací práce - nátěry										4,412.70												2,063.70		2,349.00				0.00000				0.00810				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								4,412.70

						110		K		783614603		Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 100 mm syntetický samozákladující		kus		30.000		18.74		11.56		909.00		CS ÚRS 2023 02						základní		30.30		562.20		346.80				0.00000		0.00014		0.00420		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												909.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		909.00		16		719220678

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614603																																																																																Online PSC		2

						111		K		783617505		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur do DN 100 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný		kus		30.000		50.05		66.74		3,503.70		CS ÚRS 2023 02						základní		116.79		1,501.50		2,002.20				0.00000		0.00013		0.00390		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												3,503.70		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,503.70		16		-628642403

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617505																																																																																Online PSC		2

								D		784		Dokončovací práce - malby a tapety										52,163.93												16,538.66		35,625.28				0.00000				0.20895				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								52,163.93

						79		K		784181101		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m		m2		453.890		2.53		16.76		8,755.54		CS ÚRS 2023 02						základní		19.29		1,148.34		7,607.20				0.00000		0.00020		0.09078		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												8,755.54		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,755.54		16		-602336939

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101																																																																																Online PSC		2

						76		K		784191001		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých		m2		16.000		1.35		58.12		951.52		CS ÚRS 2023 02						základní		59.47		21.60		929.92				0.00000		0.00001		0.00016		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												951.52		0.00		0.00		0.00		0.00		1		951.52		16		900151211

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191001																																																																																Online PSC		2

								VV				8*2				16.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				16.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						78		K		784211101		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m		m2		453.890		33.86		59.68		42,456.87		CS ÚRS 2023 02						základní		93.54		15,368.72		27,088.16				0.00000		0.00026		0.11801		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												42,456.87		0.00		0.00		0.00		0.00		1		42,456.87		16		1749502115

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101																																																																																Online PSC		2

								VV				2,9*(18+23,5+23,9+30,5+21,4)				340.170																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				113,72				113.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				453.890																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		787		Dokončovací práce - zasklívání										6,262.33												88.12		6,174.21				0.00000				0.02988				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								6,262.33

						112		K		787112315		D+M lacobel za kuchyňskou linkou		m2		2.100		41.96		2,940.10		6,262.33		CS ÚRS 2023 02						základní		2,982.06		88.12		6,174.21				0.00000		0.01423		0.02988		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												6,262.33		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,262.33		16		-1136166730

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787112315																																																																																Online PSC		2

								VV				3*0,7				2.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.100																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady										162,150.00												2,400.00		159,750.00				0.00000				0.00000				0.00000																																								5				D		0								ROZPOCET																								162,150.00

								D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce										35,680.00												680.00		35,000.00				0.00000				0.00000				0.00000																																								5				D		1								ROZPOCET																								35,680.00

						93		K		013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby		…		1.000		680.00		35,000.00		35,680.00		CS ÚRS 2023 02						základní		35,680.00		680.00		35,000.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								1024				K		2								ROZPOCET												35,680.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		35,680.00		1024		-560521271

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000																																																																																Online PSC		2

								D		VRN3		Zařízení staveniště										52,500.00												0.00		52,500.00				0.00000				0.00000				0.00000																																								5				D		1								ROZPOCET																								52,500.00

						91		K		030001000		Zařízení staveniště		kpl		1.000		0.00		52,500.00		52,500.00		CS ÚRS 2023 02						základní		52,500.00		0.00		52,500.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								1024				K		2								ROZPOCET												52,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		52,500.00		1024		847225799

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000																																																																																Online PSC		2

								D		VRN4		Inženýrská činnost										45,970.00												1,720.00		44,250.00				0.00000				0.00000				0.00000																																								5				D		1								ROZPOCET																								45,970.00

						106		K		043002000		Zkoušky a ostatní měření		kpl		1.000		940.00		26,250.00		27,190.00		CS ÚRS 2023 02						základní		27,190.00		940.00		26,250.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								1024				K		2								ROZPOCET												27,190.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		27,190.00		1024		-1669819604

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000																																																																																Online PSC		2

						113		K		043002001		Měření intenzity umělého osvětlení		kpl		1.000		420.00		10,000.00		10,420.00								základní		10,420.00		420.00		10,000.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								1024				K		2								ROZPOCET												10,420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,420.00		1024		-881720382

						92		K		044002000		Revize		…		1.000		360.00		8,000.00		8,360.00		CS ÚRS 2023 02						základní		8,360.00		360.00		8,000.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								1024				K		2								ROZPOCET												8,360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,360.00		1024		528700852

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000																																																																																Online PSC		2

								D		VRN6		Územní vlivy										28,000.00												0.00		28,000.00				0.00000				0.00000				0.00000																																								5				D		1								ROZPOCET																								28,000.00

						105		K		060001000		Územní vlivy		kpl		1.000		0.00		28,000.00		28,000.00		CS ÚRS 2023 02						základní		28,000.00		0.00		28,000.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								1024				K		2								ROZPOCET												28,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		28,000.00		1024		489353055

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/060001000																																																																																Online PSC		2





Strana &P z &N	


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311271001https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952905241https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971024461https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033531https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202115https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110811https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210826https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725240812https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120819https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733191926https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733221203https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291904https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291906https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733292904https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733293901https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733293904https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733293905https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735111810https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159210https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159220https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191901https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191910https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131412https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131452https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164511https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763213123https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621202https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622862https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660022https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321115https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660311https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660716https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766662911https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766681114https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766681821https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767641800https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771573810https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111115https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776131111https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141112https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491021https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776241121https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325403https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776251111https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991821https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781473810https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474114https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612327121https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614603https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617505https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191001https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787112315https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/060001000

ZTI - vodovod,kanalizace

																										>>  skryté sloupce  <<																																																																		{dd383dcf-ccf1-4e09-bb4a-d3d139d71e05}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																				v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																False



								Stavba:

										DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA

								Objekt:

										ZTI - vodovod,kanalizace



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		25.04.2024



								Zadavatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		25105922

										BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1								DIČ:		CZ25105922



								Projektant:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										





										Materiál												188,459.08

										Montáž												127,552.92

								Cena bez DPH														316,012.00



												Základ daně						Sazba daně				Výše daně

								DPH		základní		316,012.00						21.00%				66,362.52

										snížená		0.00						12.00%				0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%				0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%				0.00

										nulová		0.00						0.00%				0.00



								Cena s DPH						v		CZK						382,374.52





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA

						Objekt:

										ZTI - vodovod,kanalizace



						Místo:						 						Datum:		25.04.2024



						Zadavatel:						 						Projektant:		 

						Uchazeč:						BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis												Materiál [CZK]		Montáž [CZK]		Cena celkem [CZK]



						Náklady stavby celkem												188,459.08		127,552.92		316,012.00																																																																								-1

								HSV - Práce a dodávky HSV										233.16		1,831.45		2,064.61

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání										233.16		1,812.84		2,046.00

								    997 - Přesun sutě										0.00		18.61		18.61

								PSV - Práce a dodávky PSV										187,515.92		113,221.47		300,737.39

								    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace										29,980.68		37,215.58		67,196.26

								    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod										33,382.95		55,523.72		88,906.67

								    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty										64,926.05		12,683.03		77,609.08

								    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace										16,005.00		3,338.26		19,343.26

								    732 - Ústřední vytápění - strojovny										19,767.00		1,535.85		21,302.85

								    734 - Armatury										20,829.10		1,841.25		22,670.35

								    763 - Konstrukce suché výstavby										2,625.14		1,083.78		3,708.92

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady										710.00		12,500.00		13,210.00

								    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce										450.00		8,900.00		9,350.00

								    VRN4 - Inženýrská činnost										260.00		3,600.00		3,860.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA

						Objekt:

										ZTI - vodovod,kanalizace



						Místo:						 						Datum:		25.04.2024



						Zadavatel:						 						Projektant:		 

						Uchazeč:						BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J. materiál [CZK]		J. montáž [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J.cena [CZK]		Materiál celkem [CZK]		Montáž celkem [CZK]		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem																316,012.00												188,459.08		127,552.92				0.00000				0.50255				0.02400																																												D		-1																																316,012.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV										2,064.61												233.16		1,831.45				0.00000				0.00000				0.02400																																								1				D		0								ROZPOCET																								2,064.61

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání										2,046.00												233.16		1,812.84				0.00000				0.00000				0.02400																																								1				D		1								ROZPOCET																								2,046.00

						36		K		971033151		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném (prostupy ZTI)		kus		12.000		19.43		151.07		2,046.00		CS ÚRS 2023 02						základní		170.50		233.16		1,812.84				0.00000		0.00000		0.00000		0.00200		0.02400																																								4				K		2								ROZPOCET												2,046.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,046.00		4		-1300213854

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033151																																																																																Online PSC		2

								D		997		Přesun sutě										18.61												0.00		18.61				0.00000				0.00000				0.00000																																								1				D		1								ROZPOCET																								18.61

						75		K		997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		t		0.024		0.00		275.50		6.61		CS ÚRS 2023 02						základní		275.50		0.00		6.61				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												6.61		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6.61		4		391304071

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501																																																																																Online PSC		2

						76		K		997013509		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t		0.480		0.00		25.00		12.00		CS ÚRS 2023 02						základní		25.00		0.00		12.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		12.00		4		1486852115

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509																																																																																Online PSC		2

								VV				0,024*20 'Přepočtené koeficientem množství				0.480																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

								D		PSV		Práce a dodávky PSV										300,737.39												187,515.92		113,221.47				0.00000				0.50255				0.00000																																								2				D		0								ROZPOCET																								300,737.39

								D		721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace										67,196.26												29,980.68		37,215.58				0.00000				0.06309				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								67,196.26

						29		K		721173401		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110		m		8.000		358.32		456.68		6,520.00		CS ÚRS 2023 02						základní		815.00		2,866.56		3,653.44				0.00000		0.00142		0.01136		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												6,520.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,520.00		16		1240014219

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401																																																																																Online PSC		2

						28		K		721173402		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125		m		8.000		431.79		475.21		7,256.00		CS ÚRS 2023 02						základní		907.00		3,454.32		3,801.68				0.00000		0.00197		0.01576		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												7,256.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,256.00		16		540726916

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402																																																																																Online PSC		2

						31		K		721174024		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75		m		4.000		253.53		469.47		2,892.00		CS ÚRS 2023 02						základní		723.00		1,014.12		1,877.88				0.00000		0.00059		0.00236		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												2,892.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,892.00		16		-1810006893

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174024																																																																																Online PSC		2

						30		K		721174025		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110		m		6.000		347.15		456.84		4,823.94		CS ÚRS 2023 02						základní		803.99		2,082.90		2,741.04				0.00000		0.00201		0.01206		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												4,823.94		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,823.94		16		-2107961758

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025																																																																																Online PSC		2

						37		M		28615603		čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110		kus		2.000		978.00				1,956.00		CS ÚRS 2023 02						základní		978.00		1,956.00		0.00				0.00000		0.00033		0.00066		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,956.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,956.00		16		1223018032

						39		K		721279126		Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí montáž ventilů přivzdušňovacích ostatních typů do DN 110		kus		2.000		2,099.85		70.15		4,340.00		CS ÚRS 2023 02						základní		2,170.00		4,199.70		140.30				0.00000		0.00002		0.00004		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												4,340.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,340.00		16		116875744

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721279126																																																																																Online PSC		2

						38		M		56231250		přivzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou odpadního potrubí DN 50/75/110		kus		2.000		1,628.00				3,256.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,628.00		3,256.00		0.00				0.00000		0.00048		0.00096		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												3,256.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,256.00		16		172530327

						35		K		721174041		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32		m		2.000		284.34		129.16		827.00		CS ÚRS 2023 02						základní		413.50		568.68		258.32				0.00000		0.00040		0.00080		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												827.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		827.00		16		1595820372

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174041																																																																																Online PSC		2

						34		K		721174043		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50		m		12.000		311.34		129.16		5,286.00		CS ÚRS 2023 02						základní		440.50		3,736.08		1,549.92				0.00000		0.00048		0.00576		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												5,286.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,286.00		16		1451973416

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043																																																																																Online PSC		2

						33		K		721174044		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75		m		3.000		489.54		272.66		2,286.60		CS ÚRS 2023 02						základní		762.20		1,468.62		817.98				0.00000		0.00071		0.00213		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												2,286.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,286.60		16		-402602097

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044																																																																																Online PSC		2

						32		K		721174045		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110		m		5.000		1,065.54		673.48		8,695.10		CS ÚRS 2023 02						základní		1,739.02		5,327.70		3,367.40				0.00000		0.00224		0.01120		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												8,695.10		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,695.10		16		-1201279090

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045																																																																																Online PSC		2

						40		K		721290111		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125		m		50.000		1.00		27.57		1,428.50		CS ÚRS 2023 02						základní		28.57		50.00		1,378.50				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,428.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,428.50		16		-826956144

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111																																																																																Online PSC		2

						41		K		998721103		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.063		0.00		1,255.90		79.12		CS ÚRS 2023 02						základní		1,255.90		0.00		79.12				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												79.12		0.00		0.00		0.00		0.00		1		79.12		16		-25741133

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721103																																																																																Online PSC		2

						44		K		R_01		příplatek za zjištění skutečného stavu na místě, doplnění napojení potrubí (voda, kanalizace)		kpl		1.000		0.00		1,550.00		1,550.00								základní		1,550.00		0.00		1,550.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,550.00		16		-961765608

						45		K		R_02		příplatek za stavební přípomoce ZTI (rýhy,drážky, bourání tras potrubí, zához) - vodovod, kanalizace		kpl		1.000		0.00		16,000.00		16,000.00								základní		16,000.00		0.00		16,000.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		16,000.00		16		558577770

								D		722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod										88,906.67												33,382.95		55,523.72				0.00000				0.13335				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								88,906.67

						46		K		722175002		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8		m		55.000		118.59		176.41		16,225.00		CS ÚRS 2023 02						základní		295.00		6,522.45		9,702.55				0.00000		0.00073		0.04015		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												16,225.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		16,225.00		16		1552367033

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175002																																																																																Online PSC		2

								VV				20+10+25				55.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				55.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						47		K		722175003		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5		m		40.000		182.06		198.44		15,220.00		CS ÚRS 2023 02						základní		380.50		7,282.40		7,937.60				0.00000		0.00098		0.03920		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												15,220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		15,220.00		16		-615849937

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175003																																																																																Online PSC		2

								VV				25+15				40.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				40.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						48		K		722175004		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4		m		35.000		280.68		246.12		18,438.00		CS ÚRS 2023 02						základní		526.80		9,823.80		8,614.20				0.00000		0.00130		0.04550		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												18,438.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		18,438.00		16		1620034192

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175004																																																																																Online PSC		2

								VV				20+15				35.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				35.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						49		K		722181211		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm		m		55.000		15.07		68.14		4,576.55		CS ÚRS 2023 02						základní		83.21		828.85		3,747.70				0.00000		0.00004		0.00220		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												4,576.55		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,576.55		16		-368474409

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181211																																																																																Online PSC		2

								VV				20+10+25				55.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				55.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						50		K		722181212		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm		m		40.000		19.83		74.97		3,792.00		CS ÚRS 2023 02						základní		94.80		793.20		2,998.80				0.00000		0.00004		0.00160		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												3,792.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,792.00		16		-41633629

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181212																																																																																Online PSC		2

								VV				25+15				40.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				40.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						51		K		722181213		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm		m		35.000		20.37		78.68		3,466.75		CS ÚRS 2023 02						základní		99.05		712.95		2,753.80				0.00000		0.00004		0.00140		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												3,466.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,466.75		16		1252787414

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181213																																																																																Online PSC		2

								VV				20+15				35.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				35.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						66		K		722270101		Sestava vodoměrová závitová G 3/4" (vodoměr Q3 2,5m3/h) - přechodka se závitem, kulový kohout, redukce, vodoměr, DN20 Q3 2,5m3/hod, redukce, kulový kohout s vypouštěním, přechodka se závitem		kus		1.000		3,193.00		287.00		3,480.00		CS ÚRS 2023 02						základní		3,480.00		3,193.00		287.00				0.00000		0.00200		0.00200		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												3,480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,480.00		16		-1367211634

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722270101																																																																																Online PSC		2

						68		K		722290234		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80		m		130.000		32.51		146.89		23,322.00		CS ÚRS 2023 02						základní		179.40		4,226.30		19,095.70				0.00000		0.00001		0.00130		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												23,322.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		23,322.00		16		1886348477

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234																																																																																Online PSC		2

						69		K		998722103		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.133		0.00		2,905.00		386.37		CS ÚRS 2023 02						základní		2,905.00		0.00		386.37				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												386.37		0.00		0.00		0.00		0.00		1		386.37		16		-1422248559

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722103																																																																																Online PSC		2

								D		725		Zdravotechnika - zařizovací předměty										77,609.08												64,926.05		12,683.03				0.00000				0.18424				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								77,609.08

						9		K		725119125		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny		kus		3.000		210.67		698.33		2,727.00		CS ÚRS 2023 02						základní		909.00		632.01		2,094.99				0.00000		0.00119		0.00357		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												2,727.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,727.00		16		1003191016

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119125																																																																																Online PSC		2

						13		K		725112015		ZT.01b - Klozet keramický dětský standardní zavěšený s hlubokým splachováním odpad svislý		kus		2.000		2,401.96		423.04		5,650.00		CS ÚRS 2023 02						základní		2,825.00		4,803.92		846.08				0.00000		0.01374		0.02748		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												5,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,650.00		16		206494219

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112015																																																																																Online PSC		2

						10		M		64236091		ZT.01a - mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný		kus		1.000		4,780.00				4,780.00		CS ÚRS 2023 02						základní		4,780.00		4,780.00		0.00				0.00000		0.01450		0.01450		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												4,780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,780.00		16		1766350360

						11		K		725119131		Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních		kus		3.000		0.70		69.49		210.57		CS ÚRS 2023 02						základní		70.19		2.10		208.47				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												210.57		0.00		0.00		0.00		0.00		1		210.57		16		-1034906684

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119131																																																																																Online PSC		2

						12		M		55167340		ZT.02a - sedátko záchodové plastové bílé delší způsob upevnění spodní		kus		1.000		428.55				428.55		CS ÚRS 2023 02						základní		428.55		428.55		0.00				0.00000		0.00128		0.00128		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												428.55		0.00		0.00		0.00		0.00		1		428.55		16		-257832636

						15		M		55167340_1		ZT.02b - sedátko záchodové dětské plastové bílé delší způsob upevnění spodní		kus		2.000		996.00				1,992.00								základní		996.00		1,992.00		0.00				0.00000		0.00128		0.00256		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,992.00		16		1360987079

						1		K		725219102		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby		kus		3.000		12.49		437.01		1,348.50		CS ÚRS 2023 02						základní		449.50		37.47		1,311.03				0.00000		0.00173		0.00519		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,348.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,348.50		16		-1020938495

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219102																																																																																Online PSC		2

						2		M		64211005		ZT.08 umyvadlo keramické závěsné bílé 500x380mm		kus		1.000		1,350.00				1,350.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,350.00		1,350.00		0.00				0.00000		0.01200		0.01200		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,350.00		16		-1356446347

						16		M		64211005_1		ZT.08 umyvadlo keramické závěsné bílé dětské		kus		2.000		1,350.00				2,700.00								základní		1,350.00		2,700.00		0.00				0.00000		0.01200		0.02400		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												2,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,700.00		16		488133390

						79		M		55161310		ZT.09 - sifon umyvadlový s výpustí chrom		kus		3.000		1,050.00				3,150.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,050.00		3,150.00		0.00				0.00000		0.00031		0.00093		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												3,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,150.00		16		-429908024

						82		M		55161612		ZT.16 - uzávěrka zápachová pro vany sprchových koutů samočistící DN 40/50		kus		1.000		683.00				683.00		CS ÚRS 2023 02						základní		683.00		683.00		0.00				0.00000		0.00033		0.00033		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												683.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		683.00		16		-167144612

						17		K		725241212		ZT.15 - Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 800x800 mm		kus		2.000		3,100.00		1,496.05		9,192.10		CS ÚRS 2023 02						základní		4,596.05		6,200.00		2,992.10				0.00000		0.03015		0.06030		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												9,192.10		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,192.10		16		1515113885

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241212																																																																																Online PSC		2

						77		M		55281792		ZT.03 - tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm		kus		3.000		1,420.00				4,260.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,420.00		4,260.00		0.00				0.00000		0.00100		0.00300		0.00000		0.00000																																								8				M		2								ROZPOCET												4,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,260.00		4		-1934517290

						78		M		55145403		ZT.14abc - baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm		kus		1.000		2,752.00				2,752.00		CS ÚRS 2023 02						základní		2,752.00		2,752.00		0.00				0.00000		0.00210		0.00210		0.00000		0.00000																																								8				M		2								ROZPOCET												2,752.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,752.00		4		-467390340

						18		K		725339111		Výlevky montáž výlevky		kus		2.000		360.50		717.50		2,156.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,078.00		721.00		1,435.00				0.00000		0.00064		0.00128		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												2,156.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,156.00		16		1084082838

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725339111																																																																																Online PSC		2

						19		M		55231307		ZT.17 - výlevka nerezová nástěnná s přepadem 440x410x330mm		kus		2.000		6,600.00				13,200.00		CS ÚRS 2023 02						základní		6,600.00		13,200.00		0.00				0.00000		0.00490		0.00980		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												13,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		13,200.00		16		-692154232

						54		K		725813112		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"		kus		2.000		56.15		16.85		146.00		CS ÚRS 2023 02						základní		73.00		112.30		33.70				0.00000		0.00109		0.00218		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												146.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		146.00		16		1830753904

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813112																																																																																Online PSC		2

						55		M		28654336		rohový ventil pro wc D 20mm		kus		3.000		365.00				1,095.00		CS ÚRS 2023 02						základní		365.00		1,095.00		0.00				0.00000		0.00014		0.00042		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,095.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,095.00		16		-392035727

						56		M		28654336_1		rohový ventil pro výlevku w D 20mm		kus		6.000		365.00				2,190.00								základní		365.00		2,190.00		0.00				0.00000		0.00014		0.00084		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												2,190.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,190.00		16		551266238

						57		M		28654336_2		rohový ventil pro vodní lázeň D 20mm		kus		2.000		365.00				730.00								základní		365.00		730.00		0.00				0.00000		0.00014		0.00028		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												730.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		730.00		16		1494852110

						52		K		725819401		Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"		kus		6.000		52.89		166.60		1,316.94		CS ÚRS 2023 02						základní		219.49		317.34		999.60				0.00000		0.00009		0.00054		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,316.94		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,316.94		16		448851711

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725819401																																																																																Online PSC		2

						53		M		55141001		kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"		kus		6.000		265.50				1,593.00		CS ÚRS 2023 02						základní		265.50		1,593.00		0.00				0.00000		0.00015		0.00090		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,593.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,593.00		16		788668860

						20		K		725829101		ZT.18 - Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických (baterie pro výlevku)		kus		2.000		159.27		286.89		892.32		CS ÚRS 2023 02						základní		446.16		318.54		573.78				0.00000		0.00016		0.00032		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												892.32		0.00		0.00		0.00		0.00		1		892.32		16		-909744355

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829101																																																																																Online PSC		2

						21		M		55143976		ZT.18 - baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm (pro výlevku)		kus		2.000		2,335.00				4,670.00		CS ÚRS 2023 02						základní		2,335.00		4,670.00		0.00				0.00000		0.00180		0.00360		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												4,670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,670.00		16		213753628

						3		K		725829131		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"		kus		3.000		8.82		255.67		793.47		CS ÚRS 2023 02						základní		264.49		26.46		767.01				0.00000		0.00004		0.00012		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												793.47		0.00		0.00		0.00		0.00		1		793.47		16		475583696

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829131																																																																																Online PSC		2

						8		K		725822613		ZT.10 - Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí click/clack		kus		3.000		1,764.56		255.43		6,059.97		CS ÚRS 2023 02						základní		2,019.99		5,293.68		766.29				0.00000		0.00184		0.00552		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												6,059.97		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,059.97		16		-1650039719

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822613																																																																																Online PSC		2

						7		K		725861102		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40		kus		3.000		198.79		141.21		1,020.00		CS ÚRS 2023 02						základní		340.00		596.37		423.63				0.00000		0.00024		0.00072		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,020.00		16		-1148404181

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102																																																																																Online PSC		2

						25		K		725865312		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem		kus		1.000		291.31		59.69		351.00		CS ÚRS 2023 02						základní		351.00		291.31		59.69				0.00000		0.00048		0.00048		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												351.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		351.00		16		-1790451020

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865312																																																																																Online PSC		2

						6		K		998725103		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.179		0.00		959.00		171.66		CS ÚRS 2023 02						základní		959.00		0.00		171.66				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												171.66		0.00		0.00		0.00		0.00		1		171.66		16		-339450427

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725103																																																																																Online PSC		2

								D		726		Zdravotechnika - předstěnové instalace										19,343.26												16,005.00		3,338.26				0.00000				0.02760				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								19,343.26

						14		K		726111031		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm		kus		3.000		5,335.00		1,103.00		19,314.00		CS ÚRS 2023 02						základní		6,438.00		16,005.00		3,309.00				0.00000		0.00920		0.02760		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												19,314.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		19,314.00		16		337916758

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031																																																																																Online PSC		2

						72		K		998726181		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		t		0.028		0.00		1,045.00		29.26		CS ÚRS 2023 02						základní		1,045.00		0.00		29.26				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												29.26		0.00		0.00		0.00		0.00		1		29.26		16		-1684751862

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726181																																																																																Online PSC		2

								D		732		Ústřední vytápění - strojovny										21,302.85												19,767.00		1,535.85				0.00000				0.08605				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								21,302.85

						61		K		732211112		Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 125 l / 1,45 m2		kus		1.000		19,767.00		0.00		19,767.00		CS ÚRS 2023 02						základní		19,767.00		19,767.00		0.00				0.00000		0.08481		0.08481		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												19,767.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		19,767.00		16		664188770

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732211112																																																																																Online PSC		2

						59		K		732219301		Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých kombinovaných do 200 l		kus		1.000		0.00		1,409.00		1,409.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,409.00		0.00		1,409.00				0.00000		0.00124		0.00124		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,409.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,409.00		16		-1654443740

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732219301																																																																																Online PSC		2

						73		K		998732181		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		t		0.086		0.00		1,475.00		126.85		CS ÚRS 2023 02						základní		1,475.00		0.00		126.85				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												126.85		0.00		0.00		0.00		0.00		1		126.85		16		2057216734

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732181																																																																																Online PSC		2

								D		734		Armatury										22,670.35												20,829.10		1,841.25				0.00000				0.00536				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								22,670.35

						58		K		734220101		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 20 do 100°C G 3/4		kus		2.000		1,510.15		118.82		3,257.94		CS ÚRS 2023 02						základní		1,628.97		3,020.30		237.64				0.00000		0.00052		0.00104		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												3,257.94		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,257.94		16		-135360265

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220101																																																																																Online PSC		2

						62		K		734251133		armatury pro TUV na studené vodě D32 - T-kus a vypouštěcí ventil DN15, pojistný ventil, manometr, zpětná armatura, kulový kohout		kpl		1.000		5,613.80		509.90		6,123.70		CS ÚRS 2023 02						základní		6,123.70		5,613.80		509.90				0.00000		0.00144		0.00144		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												6,123.70		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,123.70		16		-1684473483

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734251133																																																																																Online PSC		2

						63		K		734251133_1		armatury pro TUV na teplé vodě D32 - teplotní havarijní čidlo, kulový kohout		kpl		1.000		2,570.00		154.41		2,724.41								základní		2,724.41		2,570.00		154.41				0.00000		0.00144		0.00144		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												2,724.41		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,724.41		16		1045967639

						64		K		734251133_2		armatury pro TUV na cirkulaci D320 - kulový kohout, zpětná armatura, cirkulační čerpadlo, šikmý mosazný filtr, teplotní havarijní čidlo		kpl		1.000		9,625.00		933.00		10,558.00								základní		10,558.00		9,625.00		933.00				0.00000		0.00144		0.00144		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												10,558.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,558.00		16		-588942374

						65		K		998734103		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.005		0.00		1,259.00		6.30		CS ÚRS 2023 02						základní		1,259.00		0.00		6.30				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												6.30		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6.30		16		1419804637

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734103																																																																																Online PSC		2

								D		763		Konstrukce suché výstavby										3,708.92												2,625.14		1,083.78				0.00000				0.00286				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								3,708.92

						42		K		763172322		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm		kus		2.000		10.17		539.82		1,099.98		CS ÚRS 2023 02						základní		549.99		20.34		1,079.64				0.00000		0.00003		0.00006		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,099.98		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,099.98		16		-94979197

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172322																																																																																Online PSC		2

						43		M		59030711		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm		kus		2.000		1,302.40				2,604.80		CS ÚRS 2023 02						základní		1,302.40		2,604.80		0.00				0.00000		0.00140		0.00280		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												2,604.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,604.80		16		-55592279

						74		K		998763381		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		t		0.003		0.00		1,379.00		4.14		CS ÚRS 2023 02						základní		1,379.00		0.00		4.14				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												4.14		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4.14		16		-1561431428

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381																																																																																Online PSC		2

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady										13,210.00												710.00		12,500.00				0.00000				0.00000				0.00000																																								5				D		0								ROZPOCET																								13,210.00

								D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce										9,350.00												450.00		8,900.00				0.00000				0.00000				0.00000																																								5				D		1								ROZPOCET																								9,350.00

						71		K		013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby		…		1.000		450.00		8,900.00		9,350.00		CS ÚRS 2023 02						základní		9,350.00		450.00		8,900.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								1024				K		2								ROZPOCET												9,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,350.00		1024		-1350421282

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000																																																																																Online PSC		2

								D		VRN4		Inženýrská činnost										3,860.00												260.00		3,600.00				0.00000				0.00000				0.00000																																								5				D		1								ROZPOCET																								3,860.00

						70		K		043103000		Zkoušky a revize předepsané technickými normami nebo objednatelem, které jsou pro provedení díla nezbytné		kpl		1.000		260.00		3,600.00		3,860.00		CS ÚRS 2023 02						základní		3,860.00		260.00		3,600.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								1024				K		2								ROZPOCET												3,860.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,860.00		1024		801567697

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000																																																																																Online PSC		2





Strana &P z &N	


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033151https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175002https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175003https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175004https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181211https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181212https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181213https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722270101https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119125https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112015https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119131https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219102https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241212https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725339111https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813112https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725819401https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829101https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829131https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822613https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865312https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726181https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732211112https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732219301https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732181https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220101https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734251133https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172322https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174024https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721279126https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174041

VZT - MPSV

																										>>  skryté sloupce  <<																																																																		{9d6b30b5-e97f-424c-97ea-106fb10c67f2}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																				v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																False



								Stavba:

										DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA

								Objekt:

										VZT - MPSV



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		25.04.2024



								Zadavatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		25105922

										BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1								DIČ:		CZ25105922



								Projektant:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										





										Materiál												201,608.98

										Montáž												76,486.02

								Cena bez DPH														278,095.00



												Základ daně						Sazba daně				Výše daně

								DPH		základní		278,095.00						21.00%				58,399.95

										snížená		0.00						12.00%				0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%				0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%				0.00

										nulová		0.00						0.00%				0.00



								Cena s DPH						v		CZK						336,494.95





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA

						Objekt:

										VZT - MPSV



						Místo:						 						Datum:		25.04.2024



						Zadavatel:						 						Projektant:		 

						Uchazeč:						BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis												Materiál [CZK]		Montáž [CZK]		Cena celkem [CZK]



						Náklady stavby celkem												201,608.98		76,486.02		278,095.00																																																																								-1

								PSV - Práce a dodávky PSV										201,048.98		54,486.02		255,535.00

								    751 - Vzduchotechnika										201,048.98		54,486.02		255,535.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady										560.00		22,000.00		22,560.00

								    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce										560.00		22,000.00		22,560.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA

						Objekt:

										VZT - MPSV



						Místo:						 						Datum:		25.04.2024



						Zadavatel:						 						Projektant:		 

						Uchazeč:						BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J. materiál [CZK]		J. montáž [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J.cena [CZK]		Materiál celkem [CZK]		Montáž celkem [CZK]		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem																278,095.00												201,608.98		76,486.02				0.00000				0.25148				0.00000																																												D		-1																																278,095.00

								D		PSV		Práce a dodávky PSV										255,535.00												201,048.98		54,486.02				0.00000				0.25148				0.00000																																								2				D		0								ROZPOCET																								255,535.00

								D		751		Vzduchotechnika										255,535.00												201,048.98		54,486.02				0.00000				0.25148				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								255,535.00

						21		K		751322012		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm		kus		6.000		0.00		417.00		2,502.00		CS ÚRS 2023 02						základní		417.00		0.00		2,502.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												2,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,502.00		16		-976357980

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012																																																																																Online PSC		2

								VV				1+1+1+3				6.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				6.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						22		M		42972207		ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm		kus		1.000		323.50				323.50		CS ÚRS 2023 02						základní		323.50		323.50		0.00				0.00000		0.00050		0.00050		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												323.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		323.50		16		1606895496

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						23		M		42972212		ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm		kus		1.000		299.50				299.50		CS ÚRS 2023 02						základní		299.50		299.50		0.00				0.00000		0.00040		0.00040		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												299.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		299.50		16		1629146510

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						24		M		42972213		ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm		kus		1.000		323.50				323.50		CS ÚRS 2023 02						základní		323.50		323.50		0.00				0.00000		0.00050		0.00050		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												323.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		323.50		16		16257275

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						25		M		42972215		ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm		kus		3.000		453.00				1,359.00		CS ÚRS 2023 02						základní		453.00		1,359.00		0.00				0.00000		0.00060		0.00180		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,359.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,359.00		16		-1198623149

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						3		K		751344112		Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm		kus		2.000		0.00		438.03		876.06		CS ÚRS 2023 02						základní		438.03		0.00		876.06				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												876.06		0.00		0.00		0.00		0.00		1		876.06		16		1686170820

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344112																																																																																Online PSC		2

						4		M		42976006		tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm		kus		2.000		5,530.00				11,060.00		CS ÚRS 2023 02						základní		5,530.00		11,060.00		0.00				0.00000		0.00390		0.00780		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												11,060.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		11,060.00		16		-438494499

						19		K		751398011		Montáž větrací mřížky na potrubí AD11C-300-100		kus		2.000		0.00		490.50		981.00		CS ÚRS 2023 02						základní		490.50		0.00		981.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												981.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		981.00		16		-1647032425

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398011																																																																																Online PSC		2

						20		M		42972835		mřížka přívodní  AD11C-300-100		kus		2.000		791.00				1,582.00		CS ÚRS 2023 02						základní		791.00		1,582.00		0.00				0.00000		0.00020		0.00040		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,582.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,582.00		16		276378743

						32		K		751398056		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 		kus		1.000		0.00		702.01		702.01		CS ÚRS 2023 02						základní		702.01		0.00		702.01				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												702.01		0.00		0.00		0.00		0.00		1		702.01		16		-867557437

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398056																																																																																Online PSC		2

						33		M		42972926		žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, CVVX200		kus		1.000		4,200.00				4,200.00		CS ÚRS 2023 02						základní		4,200.00		4,200.00		0.00				0.00000		0.01380		0.01380		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,200.00		16		705264704

						28		K		751398102		Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm		kus		5.000		0.00		195.50		977.50		CS ÚRS 2023 02						základní		195.50		0.00		977.50				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												977.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		977.50		16		2060214448

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398102																																																																																Online PSC		2

								VV				2+1+2				5.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						29		M		42971003		klapka kruhová uzavírací Pz D 125mm včetně servopohonu		kus		2.000		5,818.00				11,636.00		CS ÚRS 2023 02						základní		5,818.00		11,636.00		0.00				0.00000		0.00060		0.00120		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												11,636.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		11,636.00		16		1735510030

						30		M		42971005		klapka kruhová uzavírací Pz D 160mm včetně servopohonu		kus		1.000		6,330.00				6,330.00		CS ÚRS 2023 02						základní		6,330.00		6,330.00		0.00				0.00000		0.00100		0.00100		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												6,330.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,330.00		16		-1438670427

						31		M		42971007		klapka kruhová uzavírací Pz D 200mm včetně servopohonu		kus		2.000		8,845.00				17,690.00		CS ÚRS 2023 02						základní		8,845.00		17,690.00		0.00				0.00000		0.00140		0.00280		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												17,690.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		17,690.00		16		-1054753247

						18		K		751525094		D+M potrubí textilního přívodního průměr 200 C200/5000		m		10.000		0.00		363.51		3,635.10		CS ÚRS 2023 02						základní		363.51		0.00		3,635.10				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												3,635.10		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,635.10		16		114586780

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751525094																																																																																Online PSC		2

						34		K		751537012		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm		m		3.000		0.00		185.00		555.00		CS ÚRS 2023 02						základní		185.00		0.00		555.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												555.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		555.00		16		-531278857

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537012																																																																																Online PSC		2

						35		M		42981626		hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 180mm, l=10m		kus		3.600		863.00				3,106.80		CS ÚRS 2023 02						základní		863.00		3,106.80		0.00				0.00000		0.01110		0.03996		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												3,106.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,106.80		16		-1135699216

								VV				3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				3.600																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						13		K		751537111		Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru do 100 mm		m		1.000		0.00		185.00		185.00		CS ÚRS 2023 02						základní		185.00		0.00		185.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												185.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		185.00		16		-1412517382

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537111																																																																																Online PSC		2

						14		M		42981954		hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 82mm		m		1.200		1,253.00				1,503.60		CS ÚRS 2023 02						základní		1,253.00		1,503.60		0.00				0.00000		0.00430		0.00516		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,503.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,503.60		16		-301197783

								VV				1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				1.200																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						15		K		751537112		Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm		m		5.000		0.00		205.99		1,029.95		CS ÚRS 2023 02						základní		205.99		0.00		1,029.95				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,029.95		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,029.95		16		-887727211

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112																																																																																Online PSC		2

								VV				2+3				5.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						16		M		42981956		hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm		m		2.400		1,416.00				3,398.40		CS ÚRS 2023 02						základní		1,416.00		3,398.40		0.00				0.00000		0.00790		0.01896		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												3,398.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,398.40		16		1509856996

								VV				2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				2.400																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						17		M		42981958		hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 160mm		m		3.000		1,571.00				4,713.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,571.00		4,713.00		0.00				0.00000		0.01020		0.03060		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												4,713.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,713.00		16		-425001095

						1		K		751611114		Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 300 do 500 m3/h		kus		1.000		392.68		12,356.00		12,748.68		CS ÚRS 2023 02						základní		12,748.68		392.68		12,356.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												12,748.68		0.00		0.00		0.00		0.00		1		12,748.68		16		996127999

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751611114																																																																																Online PSC		2

						2		M		RMAT0001		rekuperační jednotka VZT s regulací, přívod: 500 m3/h, 200 Pa; odtah: 500 m3/h, 200 Pa+Vestavný elektrický ohřívač pro jednotky SAVE VTC ELB-1,67kW VTC 500-L		kus		1.000		98,680.00				98,680.00								základní		98,680.00		98,680.00		0.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												98,680.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		98,680.00		16		1838347774

						5		K		751513012		čtverhranné potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) (50% tvarovek)		m2		1.000		0.00		1,500.00		1,500.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,500.00		0.00		1,500.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,500.00		16		-1916528533

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751513012																																																																																Online PSC		2

						6		K		751512161		Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového s přírubou tloušťky plechu 1,0 mm, průměru do 100 mm, včetně spojovacího, těsnícího a montážního mat.+ závěsy		m		1.000		0.00		104.50		104.50		CS ÚRS 2023 02						základní		104.50		0.00		104.50				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												104.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		104.50		16		685544682

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751512161																																																																																Online PSC		2

						8		M		42981010		trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm		m		1.000		361.00				361.00		CS ÚRS 2023 02						základní		361.00		361.00		0.00				0.00000		0.00150		0.00150		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												361.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		361.00		16		-955833601

						9		K		751512162		Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového s přírubou tloušťky plechu 1,0 mm, průměru přes 100 do 200 mm		m		53.000		0.00		195.50		10,361.50		CS ÚRS 2023 02						základní		195.50		0.00		10,361.50				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												10,361.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,361.50		16		188597752

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751512162																																																																																Online PSC		2

								VV				16+15+22				53.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				53.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						10		M		42981097		trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm		m		16.000		445.00				7,120.00		CS ÚRS 2023 02						základní		445.00		7,120.00		0.00				0.00000		0.00180		0.02880		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												7,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,120.00		16		-835852321

						11		M		42981099		trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm		m		15.000		562.00				8,430.00		CS ÚRS 2023 02						základní		562.00		8,430.00		0.00				0.00000		0.00210		0.03150		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												8,430.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,430.00		16		-1925941174

						12		M		42981015		trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm		m		22.000		698.00				15,356.00		CS ÚRS 2023 02						základní		698.00		15,356.00		0.00				0.00000		0.00280		0.06160		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												15,356.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		15,356.00		16		-1569369041

						27		K		751613112		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace lepené k rekuperační jednotce		m2		4.000		0.00		554.00		2,216.00		CS ÚRS 2023 02						základní		554.00		0.00		2,216.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												2,216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,216.00		16		-1035026784

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751613112																																																																																Online PSC		2

						26		M		27127207		izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm		m2		4.000		796.00				3,184.00		CS ÚRS 2023 02						základní		796.00		3,184.00		0.00				0.00000		0.00080		0.00320		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												3,184.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,184.00		16		1436476323

						36		K		751691111		Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení 		kpl		1.000		0.00		11,000.00		11,000.00		CS ÚRS 2023 02						základní		11,000.00		0.00		11,000.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		11,000.00		16		-70212967

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751691111																																																																																Online PSC		2

						37		K		998751102		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.251		0.00		3,629.99		911.13		CS ÚRS 2023 02						základní		3,629.99		0.00		911.13				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												911.13		0.00		0.00		0.00		0.00		1		911.13		16		1185318354

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102																																																																																Online PSC		2

						38		K		998751181		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		t		2.510		0.00		1,829.99		4,593.27		CS ÚRS 2023 02						základní		1,829.99		0.00		4,593.27				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												4,593.27		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,593.27		16		476893045

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181																																																																																Online PSC		2

								VV				0,251*10 'Přepočtené koeficientem množství				2.510																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady										22,560.00												560.00		22,000.00				0.00000				0.00000				0.00000																																								5				D		0								ROZPOCET																								22,560.00

								D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce										22,560.00												560.00		22,000.00				0.00000				0.00000				0.00000																																								5				D		1								ROZPOCET																								22,560.00

						39		K		013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby		ks		1.000		560.00		22,000.00		22,560.00		CS ÚRS 2023 02						základní		22,560.00		560.00		22,000.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								1024				K		2								ROZPOCET												22,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		22,560.00		1024		-590333542

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000																																																																																Online PSC		2





Strana &P z &N	


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751611114https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751513012https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751512161https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751512162https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751613112https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751691111https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344112https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398011https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398056https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398102https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751525094https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537012https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537111https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

EL SILNOPROUD - MPSV

																										>>  skryté sloupce  <<																																																																		{c1e7688d-2ed3-4538-a0ef-12857236924a}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																				v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																False



								Stavba:

										DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA

								Objekt:

										EL SILNOPROUD - MPSV



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		25.04.2024



								Zadavatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		25105922

										BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1								DIČ:		CZ25105922



								Projektant:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										





										Materiál												244,537.57

										Montáž												193,453.43

								Cena bez DPH														437,991.00



												Základ daně						Sazba daně				Výše daně

								DPH		základní		437,991.00						21.00%				91,978.11

										snížená		0.00						12.00%				0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%				0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%				0.00

										nulová		0.00						0.00%				0.00



								Cena s DPH						v		CZK						529,969.11





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA

						Objekt:

										EL SILNOPROUD - MPSV



						Místo:						 						Datum:		25.04.2024



						Zadavatel:						 						Projektant:		 

						Uchazeč:						BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis												Materiál [CZK]		Montáž [CZK]		Cena celkem [CZK]



						Náklady stavby celkem												244,537.57		193,453.43		437,991.00																																																																								-1

								PSV - Práce a dodávky PSV										236,102.57		150,568.93		386,671.50

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud										144,776.17		138,869.48		283,645.65

								    742 - Elektroinstalace - slaboproud										84,958.15		10,936.10		95,894.25

								    751 - Vzduchotechnika										6,368.25		763.35		7,131.60

								M - Práce a dodávky M										7,875.00		23,884.50		31,759.50

								    21-M - Elektromontáže										7,875.00		23,884.50		31,759.50

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady										560.00		19,000.00		19,560.00

								    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce										560.00		19,000.00		19,560.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA

						Objekt:

										EL SILNOPROUD - MPSV



						Místo:						 						Datum:		25.04.2024



						Zadavatel:						 						Projektant:		 

						Uchazeč:						BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J. materiál [CZK]		J. montáž [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J.cena [CZK]		Materiál celkem [CZK]		Montáž celkem [CZK]		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem																437,991.00												244,537.57		193,453.43				0.00000				0.35147				2.40600																																												D		-1																																437,991.00

								D		PSV		Práce a dodávky PSV										386,671.50												236,102.57		150,568.93				0.00000				0.35147				2.40600																																								2				D		0								ROZPOCET																								386,671.50

								D		741		Elektroinstalace - silnoproud										283,645.65												144,776.17		138,869.48				0.00000				0.13083				2.40600																																								2				D		1								ROZPOCET																								283,645.65

						44		K		741112001		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových		kus		71.000		71.00		234.52		21,691.92		CS ÚRS 2023 02						základní		305.52		5,041.00		16,650.92				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												21,691.92		0.00		0.00		0.00		0.00		1		21,691.92		16		1427809414

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001																																																																																Online PSC		2

						41		K		741120813		Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených pod omítku plných a laněných průřezu žíly 25 až 50 mm2		m		500.000		0.00		40.73		20,365.00		CS ÚRS 2023 02						základní		40.73		0.00		20,365.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00260		1.30000																																								16				K		2								ROZPOCET												20,365.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		20,365.00		16		-1586154200

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120813																																																																																Online PSC		2

						47		K		741120841		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-70 mm2 pevně		m		1,270.000		0.00		38.54		48,945.80		CS ÚRS 2023 02						základní		38.54		0.00		48,945.80				0.00000		0.00000		0.00000		0.00080		1.01600																																								16				K		2								ROZPOCET												48,945.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		48,945.80		16		-1880702823

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120841																																																																																Online PSC		2

						48		K		741130001		Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 5x2,5 mm2		kus		240.000		0.00		29.93		7,183.20		CS ÚRS 2023 02						základní		29.93		0.00		7,183.20				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												7,183.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,183.20		16		531797009

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001																																																																																Online PSC		2

						49		K		741130021		Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly nad 5x 2,5 mm2		kus		2.000		0.00		144.38		288.76		CS ÚRS 2023 02						základní		144.38		0.00		288.76				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												288.76		0.00		0.00		0.00		0.00		1		288.76		16		-599891454

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130021																																																																																Online PSC		2

						50		K		741210101		Montáž rozváděčů NN		kus		1.000		0.00		960.75		960.75		CS ÚRS 2023 02						základní		960.75		0.00		960.75				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												960.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		960.75		16		-897487176

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210101																																																																																Online PSC		2

						42		K		741210813		Demontáž rstávajícího rozv. NN		kus		1.000		0.00		960.75		960.75		CS ÚRS 2023 02						základní		960.75		0.00		960.75				0.00000		0.00000		0.00000		0.03000		0.03000																																								16				K		2								ROZPOCET												960.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		960.75		16		1536120814

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210813																																																																																Online PSC		2

						4		K		741370034		Montáž svítidel autonomních nouzových, LED 3W		kus		10.000		0.00		396.39		3,963.90		CS ÚRS 2023 02						základní		396.39		0.00		3,963.90				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												3,963.90		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,963.90		16		-488534170

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741370034																																																																																Online PSC		2

								VV				6+4				10.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				10.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						5		M		RMAT0001		svítidlo autonomní nouzové LED 3W, optika plošná, doba svícení 1hod				6.000		3,039.75				18,238.50								základní		3,039.75		18,238.50		0.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												18,238.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		18,238.50		16		741480265

						6		M		RMAT0002		svítidlo autonomní nouzové LED 1,2W, piktogram úniková cesta, doba svícení 1hod				4.000		3,591.00				14,364.00								základní		3,591.00		14,364.00		0.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												14,364.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		14,364.00		16		-505391915

						40		K		741371821		Demontáž koncových prvků instalace		kus		60.000		0.00		162.24		9,734.40		CS ÚRS 2023 02						základní		162.24		0.00		9,734.40				0.00000		0.00000		0.00000		0.00100		0.06000																																								16				K		2								ROZPOCET												9,734.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,734.40		16		-1595976796

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371821																																																																																Online PSC		2

						7		K		741372002		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných páskových lištových		m		3.000		0.00		159.59		478.77		CS ÚRS 2023 02						základní		159.59		0.00		478.77				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												478.77		0.00		0.00		0.00		0.00		1		478.77		16		421059114

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372002																																																																																Online PSC		2

						8		M		34774014		LED pásek 12V přes 20W/m		m		3.240		304.50				986.58		CS ÚRS 2023 02						základní		304.50		986.58		0.00				0.00000		0.00015		0.00049		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												986.58		0.00		0.00		0.00		0.00		1		986.58		16		-2137388919

								VV				3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství				3.240																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						9		M		34825020		ALU profil rovný přisazený mléčný difuzor dl 2m na 1 pásek		kus		2.000		330.75				661.50		CS ÚRS 2023 02						základní		330.75		661.50		0.00				0.00000		0.00025		0.00050		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												661.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		661.50		16		-2127408943

						17		M		40461057		čidlo přítomnosti stropní 360°		kus		4.000		955.50				3,822.00		CS ÚRS 2023 02						základní		955.50		3,822.00		0.00				0.00000		0.00010		0.00040		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												3,822.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,822.00		16		-337721948

						43		K		741310001		Montáž koncových prvků		kus		71.000		0.00		196.35		13,940.85		CS ÚRS 2023 02						základní		196.35		0.00		13,940.85				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												13,940.85		0.00		0.00		0.00		0.00		1		13,940.85		16		32486069

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310001																																																																																Online PSC		2

						18		M		34555202		zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky		kus		41.000		194.25				7,964.25		CS ÚRS 2023 02						základní		194.25		7,964.25		0.00				0.00000		0.00007		0.00287		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												7,964.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,964.25		16		1448357858

						19		M		34555239		přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka, šroubové svorky		kus		41.000		206.85				8,480.85		CS ÚRS 2023 02						základní		206.85		8,480.85		0.00				0.00000		0.00007		0.00287		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												8,480.85		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,480.85		16		-623781663

						20		M		42900057		spínač VZT se signálkou		kus		5.000		205.28				1,026.40		CS ÚRS 2023 02						základní		205.28		1,026.40		0.00				0.00000		0.00030		0.00150		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,026.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,026.40		16		-1165603595

						11		M		34539000		přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky		kus		3.000		93.03				279.09		CS ÚRS 2023 02						základní		93.03		279.09		0.00				0.00000		0.00005		0.00015		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												279.09		0.00		0.00		0.00		0.00		1		279.09		16		-1186335641

						12		M		34539001		přístroj spínače dvojpólového, řazení 2, 2S šroubové svorky		kus		2.000		139.02				278.04		CS ÚRS 2023 02						základní		139.02		278.04		0.00				0.00000		0.00005		0.00010		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												278.04		0.00		0.00		0.00		0.00		1		278.04		16		-1104350035

						13		M		34539003		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky		kus		14.000		131.88				1,846.32		CS ÚRS 2023 02						základní		131.88		1,846.32		0.00				0.00000		0.00005		0.00070		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,846.32		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,846.32		16		-1800261798

						14		M		34535008		ovládač zapínací kompletní, zápustný, řazení 1/0, šroubové svorky		kus		3.000		100.07				300.21		CS ÚRS 2023 02						základní		100.07		300.21		0.00				0.00000		0.00004		0.00012		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												300.21		0.00		0.00		0.00		0.00		1		300.21		16		1262048826

						15		M		34535001		spínač kompletní, zápustný, dvojpólový, řazení 2, šroubové svorky		kus		2.000		155.93				311.86		CS ÚRS 2023 02						základní		155.93		311.86		0.00				0.00000		0.00005		0.00010		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												311.86		0.00		0.00		0.00		0.00		1		311.86		16		-1192378179

						16		M		34535003		přepínač střídavý kompletní, zápustný, řazení 6, šroubové svorky		kus		14.000		144.38				2,021.32		CS ÚRS 2023 02						základní		144.38		2,021.32		0.00				0.00000		0.00004		0.00056		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												2,021.32		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,021.32		16		2139062052

						10		M		34825032		LED driver 12V 50-100W		kus		1.000		614.25				614.25		CS ÚRS 2023 02						základní		614.25		614.25		0.00				0.00000		0.00032		0.00032		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												614.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		614.25		16		-1141825199

						1		K		741372022		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2		kus		26.000		0.00		420.53		10,933.78		CS ÚRS 2023 02						základní		420.53		0.00		10,933.78				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												10,933.78		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,933.78		16		-1220303399

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372022																																																																																Online PSC		2

								VV				15+11				26.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				26.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						2		M		34774110		panel osvětlovací LED  600mm*600mm IP20, 34W		kus		15.000		3,160.50				47,407.50		CS ÚRS 2023 02						základní		3,160.50		47,407.50		0.00				0.00000		0.00014		0.00210		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												47,407.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		47,407.50		16		-953952127

						3		M		34825011		svítidlo vestavné stropní led panelové obdélníkové 300*600mm, IP20,26W		kus		11.000		1,312.50				14,437.50		CS ÚRS 2023 02						základní		1,312.50		14,437.50		0.00				0.00000		0.00255		0.02805		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												14,437.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		14,437.50		16		-1894168745

						46		K		741910411		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm		m		20.000		0.00		223.13		4,462.60		CS ÚRS 2023 02						základní		223.13		0.00		4,462.60				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												4,462.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,462.60		16		261609469

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910411																																																																																Online PSC		2

						36		M		34575493		žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X50 včetně příslušenství		m		20.000		834.75				16,695.00		CS ÚRS 2023 02						základní		834.75		16,695.00		0.00				0.00000		0.00450		0.09000		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												16,695.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		16,695.00		16		-1272558284

								VV				20				20.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				20.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		742		Elektroinstalace - slaboproud										95,894.25												84,958.15		10,936.10				0.00000				0.21914				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								95,894.25

						25		K		742320053		připojení regulační klapky se servopohonem 230V (servopohon dodávka VZT)		kus		5.000		0.00		673.06		3,365.30		CS ÚRS 2023 02						základní		673.06		0.00		3,365.30				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												3,365.30		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,365.30		16		1716585867

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742320053																																																																																Online PSC		2

						34		M		35711005		rozváděč R-DS včetně výzboje		kus		1.000		7,838.25				7,838.25		CS ÚRS 2023 02						základní		7,838.25		7,838.25		0.00				0.00000		0.00385		0.00385		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												7,838.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,838.25		16		583616507

						35		M		35711005_1		úprava rozváděče  nadřazené sítě, vývodový jistič 3x250A		kus		1.000		9,896.25				9,896.25								základní		9,896.25		9,896.25		0.00				0.00000		0.00385		0.00385		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												9,896.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,896.25		16		2060251813

						26		M		34562164		svorkovnice pospojování		kus		1.000		748.65				748.65		CS ÚRS 2023 02						základní		748.65		748.65		0.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												748.65		0.00		0.00		0.00		0.00		1		748.65		16		1442222217

						32		M		34141104		vodič CY6		m		120.000		22.58				2,709.60		CS ÚRS 2023 02						základní		22.58		2,709.60		0.00				0.00000		0.00005		0.00600		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												2,709.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,709.60		16		79049237

						33		M		34571450		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm		kus		71.000		8.40				596.40		CS ÚRS 2023 02						základní		8.40		596.40		0.00				0.00000		0.00004		0.00284		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												596.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		596.40		16		-1843512142

						27		M		34111116		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2		m		80.000		28.67				2,293.60		CS ÚRS 2023 02						základní		28.67		2,293.60		0.00				0.00000		0.00011		0.00880		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												2,293.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,293.60		16		-1109377356

						28		M		34111123		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2		m		225.000		32.76				7,371.00		CS ÚRS 2023 02						základní		32.76		7,371.00		0.00				0.00000		0.00013		0.02925		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												7,371.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,371.00		16		-558196925

						29		M		34111124		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2		m		605.000		45.78				27,696.90		CS ÚRS 2023 02						základní		45.78		27,696.90		0.00				0.00000		0.00017		0.10285		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												27,696.90		0.00		0.00		0.00		0.00		1		27,696.90		16		1781641727

						30		M		34111162		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2		m		150.000		50.61				7,591.50		CS ÚRS 2023 02						základní		50.61		7,591.50		0.00				0.00000		0.00018		0.02700		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												7,591.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,591.50		16		-1727237272

						31		M		34111166		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2		m		20.000		149.10				2,982.00		CS ÚRS 2023 02						základní		149.10		2,982.00		0.00				0.00000		0.00046		0.00920		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												2,982.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,982.00		16		357239816

						45		K		741110302		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm		m		120.000		0.00		63.09		7,570.80		CS ÚRS 2023 02						základní		63.09		0.00		7,570.80				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												7,570.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,570.80		16		-276559568

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110302																																																																																Online PSC		2

						37		M		34571095		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m		m		40.000		124.64				4,985.60		CS ÚRS 2023 02						základní		124.64		4,985.60		0.00				0.00000		0.00023		0.00920		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												4,985.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,985.60		16		278982573

						38		M		34571094		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m		m		80.000		93.98				7,518.40		CS ÚRS 2023 02						základní		93.98		7,518.40		0.00				0.00000		0.00018		0.01440		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												7,518.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,518.40		16		-1573190023

						39		M		63126089		ostatní nosné konstrukce		kpl		1.000		2,730.00				2,730.00		CS ÚRS 2023 02						základní		2,730.00		2,730.00		0.00				0.00000		0.00190		0.00190		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												2,730.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,730.00		16		-32358157

								D		751		Vzduchotechnika										7,131.60												6,368.25		763.35				0.00000				0.00150				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								7,131.60

						21		K		751614130		Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače VZT jednotky na omítku		kus		1.000		0.00		763.35		763.35		CS ÚRS 2023 02						základní		763.35		0.00		763.35				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												763.35		0.00		0.00		0.00		0.00		1		763.35		16		-878576059

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751614130																																																																																Online PSC		2

						23		M		40565002		ovladač dotykový VZT jednotky na omítku		kus		1.000		5,208.00				5,208.00		CS ÚRS 2023 02						základní		5,208.00		5,208.00		0.00				0.00000		0.00020		0.00020		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												5,208.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,208.00		16		2113714465

						24		M		35889505		ochrana přepěťová  do zásuvky/krabice		kus		1.000		1,160.25				1,160.25		CS ÚRS 2023 02						základní		1,160.25		1,160.25		0.00				0.00000		0.00130		0.00130		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,160.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,160.25		16		470262415

								D		M		Práce a dodávky M										31,759.50												7,875.00		23,884.50				0.00000				0.00000				0.00000																																								3				D		0								ROZPOCET																								31,759.50

								D		21-M		Elektromontáže										31,759.50												7,875.00		23,884.50				0.00000				0.00000				0.00000																																								3				D		1								ROZPOCET																								31,759.50

						51		K		210280161		revize elektro		kus		1.000		0.00		8,379.00		8,379.00		CS ÚRS 2023 02						základní		8,379.00		0.00		8,379.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												8,379.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,379.00		64		25544418

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280161																																																																																Online PSC		2

						52		K		210280161_1		zednické přípomoce		kus		1.000		7,875.00		11,917.50		19,792.50								základní		19,792.50		7,875.00		11,917.50				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												19,792.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		19,792.50		64		1626873

						53		K		210280161_2		likvidace odpadu, odvoz na skládku		kg		1,200.000		0.00		2.99		3,588.00								základní		2.99		0.00		3,588.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												3,588.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,588.00		64		-1064240940

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady										19,560.00												560.00		19,000.00				0.00000				0.00000				0.00000																																								5				D		0								ROZPOCET																								19,560.00

								D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce										19,560.00												560.00		19,000.00				0.00000				0.00000				0.00000																																								5				D		1								ROZPOCET																								19,560.00

						54		K		013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby		ks		1.000		560.00		19,000.00		19,560.00		CS ÚRS 2023 02						základní		19,560.00		560.00		19,000.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								1024				K		2								ROZPOCET												19,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		19,560.00		1024		1075512028

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000																																																																																Online PSC		2





Strana &P z &N	


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372002https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310001https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372022https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910411https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742320053https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110302https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751614130https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280161https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120813https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120841https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130021https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210101https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210813https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741370034https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371821

EL SLABOPROUD - MPSV

																										>>  skryté sloupce  <<																																																																		{09ab2a1a-6130-492f-b4bf-ab6c9f52d084}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																				v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																False



								Stavba:

										DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA

								Objekt:

										EL SLABOPROUD - MPSV



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		25.04.2024



								Zadavatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		25105922

										BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1								DIČ:		CZ25105922



								Projektant:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										





										Materiál												157,584.35

										Montáž												82,917.65

								Cena bez DPH														240,502.00



												Základ daně						Sazba daně				Výše daně

								DPH		základní		240,502.00						21.00%				50,505.42

										snížená		0.00						12.00%				0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%				0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%				0.00

										nulová		0.00						0.00%				0.00



								Cena s DPH						v		CZK						291,007.42





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA

						Objekt:

										EL SLABOPROUD - MPSV



						Místo:						 						Datum:		25.04.2024



						Zadavatel:						 						Projektant:		 

						Uchazeč:						BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis												Materiál [CZK]		Montáž [CZK]		Cena celkem [CZK]



						Náklady stavby celkem												157,584.35		82,917.65		240,502.00																																																																								-1

								PSV - Práce a dodávky PSV										41,916.05		38,820.78		80,736.83

								    742 - Elektroinstalace - slaboproud										41,916.05		38,820.78		80,736.83

								M - Práce a dodávky M										115,218.30		31,296.87		146,515.17

								    21-M - Elektromontáže										2,520.00		15,592.50		18,112.50

								    22-M - Interkom										112,698.30		15,704.37		128,402.67

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady										450.00		12,800.00		13,250.00

								    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce										450.00		12,800.00		13,250.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										DS3_DETSKA SKUPINA_cast stavba_OPRAVA

						Objekt:

										EL SLABOPROUD - MPSV



						Místo:						 						Datum:		25.04.2024



						Zadavatel:						 						Projektant:		 

						Uchazeč:						BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J. materiál [CZK]		J. montáž [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J.cena [CZK]		Materiál celkem [CZK]		Montáž celkem [CZK]		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem																240,502.00												157,584.35		82,917.65				0.00000				0.11007				0.00000																																												D		-1																																240,502.00

								D		PSV		Práce a dodávky PSV										80,736.83												41,916.05		38,820.78				0.00000				0.09777				0.00000																																								2				D		0								ROZPOCET																								80,736.83

								D		742		Elektroinstalace - slaboproud										80,736.83												41,916.05		38,820.78				0.00000				0.09777				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								80,736.83

						20		K		741112001		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových		kus		4.000		70.50		234.52		1,220.08		CS ÚRS 2023 02						základní		305.02		282.00		938.08				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,220.08		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,220.08		16		1585098702

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001																																																																																Online PSC		2

						21		M		34571450		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm		kus		4.000		8.40				33.60		CS ÚRS 2023 02						základní		8.40		33.60		0.00				0.00000		0.00004		0.00016		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												33.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		33.60		16		-1207572558

						22		K		742124003		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně		m		290.000		0.00		34.77		10,083.30		CS ÚRS 2023 02						základní		34.77		0.00		10,083.30				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												10,083.30		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,083.30		16		-1160622411

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124003																																																																																Online PSC		2

								VV				290				290.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				290.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						23		K		742124005		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem		kus		28.000		0.00		32.34		905.52		CS ÚRS 2023 02						základní		32.34		0.00		905.52				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												905.52		0.00		0.00		0.00		0.00		1		905.52		16		460630738

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005																																																																																Online PSC		2

						24		M		37459010		konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný		kus		28.000		3.99				111.72		CS ÚRS 2023 02						základní		3.99		111.72		0.00				0.00000		0.00005		0.00140		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												111.72		0.00		0.00		0.00		0.00		1		111.72		16		-278293062

						45		K		742124005		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem		kus		1.000		0.00		32.25		32.25		CS ÚRS 2023 02						základní		32.25		0.00		32.25				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												32.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		32.25		16		-1924718510

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005																																																																																Online PSC		2

						25		K		742124005_1		ukončení přípojky SLB		kus		1.000		0.00		697.20		697.20								základní		697.20		0.00		697.20				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												697.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		697.20		16		1220403783

						27		K		742124005_2		měření a vyhotovení měřících protokolů		kus		1.000		0.00		8,731.80		8,731.80								základní		8,731.80		0.00		8,731.80				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												8,731.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,731.80		16		-1238224211

						32		K		742210121		Montáž hlásiče automatického bodového		kus		5.000		0.00		210.54		1,052.70		CS ÚRS 2023 02						základní		210.54		0.00		1,052.70				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,052.70		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,052.70		16		-1896090350

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210121																																																																																Online PSC		2

						33		M		59081430		hlásič kouře optický konvenční		kus		5.000		802.20				4,011.00		CS ÚRS 2023 02						základní		802.20		4,011.00		0.00				0.00000		0.00014		0.00070		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												4,011.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,011.00		16		241782064

						34		K		742210521		Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor		kus		5.000		0.00		546.00		2,730.00		CS ÚRS 2023 02						základní		546.00		0.00		2,730.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												2,730.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,730.00		16		50576331

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210521																																																																																Online PSC		2

						1		K		742330044		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic		kus		4.000		0.00		84.32		337.28		CS ÚRS 2023 02						základní		84.32		0.00		337.28				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												337.28		0.00		0.00		0.00		0.00		1		337.28		16		-751523260

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330044																																																																																Online PSC		2

						2		M		37451183		modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6		kus		3.000		206.33				618.99		CS ÚRS 2023 02						základní		206.33		618.99		0.00				0.00000		0.00010		0.00030		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												618.99		0.00		0.00		0.00		0.00		1		618.99		16		1525281147

						7		M		34121263		kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) 4x2 kategorie 6		m		250.000		17.33				4,332.50		CS ÚRS 2023 02						základní		17.33		4,332.50		0.00				0.00000		0.00004		0.01000		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												4,332.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,332.50		16		-1639892645

						15		M		38227040		napáječ  230V, 5x zásuvka, předpěťová ochrana		kus		1.000		724.50				724.50		CS ÚRS 2023 02						základní		724.50		724.50		0.00				0.00000		0.00100		0.00100		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												724.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		724.50		16		-2075050576

						16		M		35712089		switch 8 portů 10/100Mbps (4x PoE, 4x bez PoE) kapacita 1,6Gbps 30W		kus		1.000		2,257.50				2,257.50		CS ÚRS 2023 02						základní		2,257.50		2,257.50		0.00				0.00000		0.00037		0.00037		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												2,257.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,257.50		16		-1145102839

						17		M		40561007		WiFi router, stropní monáž		kus		1.000		1,575.00				1,575.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,575.00		1,575.00		0.00				0.00000		0.00030		0.00030		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,575.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,575.00		16		607627390

						8		M		34121301		kabel koaxiální stíněný RG59		m		40.000		17.75				710.00		CS ÚRS 2023 02						základní		17.75		710.00		0.00				0.00000		0.00004		0.00160		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												710.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		710.00		16		188346544

						19		K		741110302		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm		m		120.000		0.00		63.09		7,570.80		CS ÚRS 2023 02						základní		63.09		0.00		7,570.80				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												7,570.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,570.80		16		1136895561

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110302																																																																																Online PSC		2

						9		M		34571050		trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm		m		80.000		5.36				428.80		CS ÚRS 2023 02						základní		5.36		428.80		0.00				0.00000		0.00006		0.00480		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												428.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		428.80		16		1231545781

						10		M		34571052		trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 28,4 /34,5mm		m		40.000		14.91				596.40		CS ÚRS 2023 02						základní		14.91		596.40		0.00				0.00000		0.00007		0.00280		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												596.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		596.40		16		990706697

						18		K		741910411		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm		m		20.000		0.00		223.13		4,462.60		CS ÚRS 2023 02						základní		223.13		0.00		4,462.60				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												4,462.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,462.60		16		-710606735

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910411																																																																																Online PSC		2

						11		M		34575491		žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 včetně příslušenství		m		20.000		331.80				6,636.00		CS ÚRS 2023 02						základní		331.80		6,636.00		0.00				0.00000		0.00225		0.04500		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												6,636.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,636.00		16		-1363082234

						26		K		742330001		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného		kus		1.000		0.00		960.75		960.75		CS ÚRS 2023 02						základní		960.75		0.00		960.75				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												960.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		960.75		16		-1221152599

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330001																																																																																Online PSC		2

						12		M		35712011		rozvaděč datový, stojan  600*400*630mm		kus		1.000		13,125.00				13,125.00		CS ÚRS 2023 02						základní		13,125.00		13,125.00		0.00				0.00000		0.02770		0.02770		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												13,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		13,125.00		16		-146816963

						13		M		37451115		patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" STP		kus		1.000		3,809.40				3,809.40		CS ÚRS 2023 02						základní		3,809.40		3,809.40		0.00				0.00000		0.00010		0.00010		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												3,809.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,809.40		16		1452332622

						14		M		40342007		management panel		kus		1.000		1,312.50				1,312.50		CS ÚRS 2023 02						základní		1,312.50		1,312.50		0.00				0.00000		0.00060		0.00060		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,312.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,312.50		16		-356595834

						3		M		37451205		krabička datové zásuvky na omítku PVC čtvercová 80x80mm hloubka 42mm		kus		3.000		193.20				579.60		CS ÚRS 2023 02						základní		193.20		579.60		0.00				0.00000		0.00010		0.00030		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												579.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		579.60		16		-1520961453

						4		M		34539100		rámeček datové zásuvky 		kus		3.000		55.23				165.69		CS ÚRS 2023 02						základní		55.23		165.69		0.00				0.00000		0.00010		0.00030		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												165.69		0.00		0.00		0.00		0.00		1		165.69		16		-37214378

						5		M		37451028		zásuvka koncová TV/R/SAT s krabičkou a víčkem útlum 1,5dB		kus		1.000		299.25				299.25		CS ÚRS 2023 02						základní		299.25		299.25		0.00				0.00000		0.00020		0.00020		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												299.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		299.25		16		2001834339

						6		M		37451006		přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303)		kus		1.000		306.60				306.60		CS ÚRS 2023 02						základní		306.60		306.60		0.00				0.00000		0.00014		0.00014		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												306.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		306.60		16		-1575313575

						49		K		998742103		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.098		0.00		3,250.00		318.50		CS ÚRS 2023 02						základní		3,250.00		0.00		318.50				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												318.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		318.50		16		915501394

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742103																																																																																Online PSC		2

								D		M		Práce a dodávky M										146,515.17												115,218.30		31,296.87				0.00000				0.01230				0.00000																																								3				D		0								ROZPOCET																								146,515.17

								D		21-M		Elektromontáže										18,112.50												2,520.00		15,592.50				0.00000				0.00000				0.00000																																								3				D		1								ROZPOCET																								18,112.50

						28		K		210280161		revize elektro		kus		1.000		0.00		11,760.00		11,760.00		CS ÚRS 2023 02						základní		11,760.00		0.00		11,760.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												11,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		11,760.00		64		-1608236542

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280161																																																																																Online PSC		2

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						29		K		210280161_1		zednické přípomoce		kus		1.000		2,520.00		3,832.50		6,352.50								základní		6,352.50		2,520.00		3,832.50				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												6,352.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,352.50		64		-1300286272

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		22-M		Interkom										128,402.67												112,698.30		15,704.37				0.00000				0.01230				0.00000																																								3				D		1								ROZPOCET																								128,402.67

						42		K		220280101		Montáž kabelu uloženého pod omítku včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a uložení do připravené drážky, prozvonění, označení, zasádrování a začištění SEKU 2 x 0,8 mm Fe		m		70.000		0.00		27.83		1,948.10		CS ÚRS 2023 02						základní		27.83		0.00		1,948.10				0.00000		0.00007		0.00490		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												1,948.10		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,948.10		64		855215597

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220280101																																																																																Online PSC		2

						43		M		RMAT0002		kabel 2x0,8				70.000		8.61				602.70								základní		8.61		602.70		0.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												602.70		0.00		0.00		0.00		0.00		1		602.70		128		1876226942

								VV				70				70.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				70.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						44		M		RMAT0003		kabel 4x1				5.000		57.12				285.60								základní		57.12		285.60		0.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												285.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		285.60		128		-196663216

						35		K		220322003		Montáž součástí EZS klávesnice nebo tabla		kus		1.000		0.00		70.57		70.57		CS ÚRS 2023 02						základní		70.57		0.00		70.57				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												70.57		0.00		0.00		0.00		0.00		1		70.57		64		592037101

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220322003																																																																																Online PSC		2

						47		M		34575561		profil nosný 100x15x30mm		kus		75.000		56.50				4,237.50		CS ÚRS 2023 02						základní		56.50		4,237.50		0.00				0.00000		0.00006		0.00450		0.00000		0.00000																																								256				M		2								ROZPOCET												4,237.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,237.50		64		-1311343556

						48		K		220331004		Uvedení do provozu systém a testování		kus		1.000		0.00		5,821.20		5,821.20		CS ÚRS 2023 02						základní		5,821.20		0.00		5,821.20				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												5,821.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,821.20		64		-1451925332

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220331004																																																																																Online PSC		2

						36		M		RMAT0001		vnější tablo interkomu, 3 účastníci, s kamerou a čtečkou ID médií, vnitřní provedení, vestavné vč. krabice				1.000		38,745.00				38,745.00								základní		38,745.00		38,745.00		0.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												38,745.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		38,745.00		128		-2009498185

						37		M		38292074		jednotka centrální video interkomu, komunikace a přenos dat po krouceném páru		kus		1.000		32,445.00				32,445.00		CS ÚRS 2023 02						základní		32,445.00		32,445.00		0.00				0.00000		0.00060		0.00060		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												32,445.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		32,445.00		128		-1213585448

						38		M		40463034		zdroj napájecí pro interkom		kus		1.000		787.50				787.50		CS ÚRS 2023 02						základní		787.50		787.50		0.00				0.00000		0.00050		0.00050		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												787.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		787.50		128		-1000739879

						39		M		54978004		zámek elektromechanický samozamykací panikový		kus		1.000		6,615.00				6,615.00		CS ÚRS 2023 02						základní		6,615.00		6,615.00		0.00				0.00000		0.00080		0.00080		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												6,615.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,615.00		128		1622557226

						40		M		38226001		vnitřní jednotka interkomu, barevný displej, nástěnná		kus		2.000		14,490.00				28,980.00		CS ÚRS 2023 02						základní		14,490.00		28,980.00		0.00				0.00000		0.00050		0.00100		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												28,980.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		28,980.00		128		1624370456

						41		K		220322008		Montáž komunikačního modulu konfigurace a nastavení (interkom)		kus		1.000		0.00		7,864.50		7,864.50		CS ÚRS 2023 02						základní		7,864.50		0.00		7,864.50				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												7,864.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,864.50		64		366599155

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220322008																																																																																Online PSC		2

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady										13,250.00												450.00		12,800.00				0.00000				0.00000				0.00000																																								5				D		0								ROZPOCET																								13,250.00

								D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce										13,250.00												450.00		12,800.00				0.00000				0.00000				0.00000																																								5				D		1								ROZPOCET																								13,250.00

						30		K		013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby		ks		1.000		450.00		12,800.00		13,250.00		CS ÚRS 2023 02						základní		13,250.00		450.00		12,800.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								1024				K		2								ROZPOCET												13,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		13,250.00		1024		846010189

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000																																																																																Online PSC		2

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET





Strana &P z &N	


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330001https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280161https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220280101https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220322003https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220331004https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220322008https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124003https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210121https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210521https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330044https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110302https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910411

Pokyny pro vyplnění





						Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

						Struktura



						Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

						ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



						Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

								V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

								celkové nabídkové ceny uchazeče.



								Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 



								V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

								vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

								identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

										STA		Stavební objekt pozemní

										ING		Stavební objekt inženýrský

										PRO		Provozní soubor

										VON		Vedlejší a ostatní náklady

										OST		Ostatní

										Soupis		Soupis prací pro daný typ objektu



						Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

						i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

								Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

								CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.



								Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

								stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.



								Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

								inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

								Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

										PČ				Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

										TYP				Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

										Kód				Kód položky

										Popis				Zkrácený popis položky

										MJ				Měrná jednotka položky

										Množství				Množství v měrné jednotce

										J.cena				Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

														J.cenu položky.

										Cena celkem 				Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

										Cenová soustava				Příslušnost položky do cenové soustavy



								Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

										Plný popis položky

										Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

										Výkaz výměr

								Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

						Metodika pro zpracování 



						Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

						modifikovány.



						Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

								Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

								Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

								Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

								J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

								- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

								Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu



								V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

								 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

								 - J.montáž - jednotková cena montáže

								Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

								neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

								aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.









						Rekapitulace stavby

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Kód						A				Kód stavby		String		20

						Stavba						A				Název stavby		String		120

						Místo						N				Místo stavby		String		50

						Datum						A				Datum vykonaného exportu		Date

						KSO						N				Klasifikace stavebního objektu		String		15

						CC-CZ						N				Klasifikace stavbeních děl		String		15

						CZ-CPV						N				Společný slovník pro veřejné zakázky		String		20

						CZ-CPA						N				Klasifikace produkce podle činností		String		20

						Zadavatel						N				Zadavatel zadaní		String		50

						IČ						N				IČ zadavatele zadaní		String		20

						DIČ						N				DIČ zadavatele zadaní		String		20

						Uchazeč						N				Uchazeč veřejné zakázky		String		50

						Projektant						N				Projektant		String		50

						Poznámka						N				Poznámka k zadání		String		255

						Sazba DPH						A				Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů		eGSazbaDph

						Základna DPH						A				Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů		Double

						Hodnota DPH						A				Hodnota DPH		Double

						Cena bez DPH						A				Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.		Double

						Cena s DPH						A				Celková cena s DPH za celou stavbu		Double









						Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Kód						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		20

						Stavba						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		120

						Místo						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Datum						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		Date

						Zadavatel						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Projektant						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Uchazeč						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Kód						A				Kód objektu		String		20

						Objektu, Soupis prací						A				Název objektu		String		120

						Cena bez DPH						A				Cena bez DPH za daný objekt		Double

						Cena s DPH						A				Cena spolu s DPH za daný objekt		Double

						Typ						A				Typ zakázky		eGTypZakazky









						Krycí list soupisu

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Stavba						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		120

						Objekt						A				Kód a název objektu		String		20 + 120

						Soupis						A				Kód a název soupisu		String		20 + 120

						KSO						N				Klasifikace stavebního objektu		String		15

						CC-CZ						N				Klasifikace stavbeních děl		String		15

						CZ-CPV						N				Společný slovník pro veřejné zakázky		String		20

						CZ-CPA						N				Klasifikace produkce podle činností		String		20

						Místo						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Zadavatel						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Uchazeč						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Projektant						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Poznámka						N				Poznámka k soupisu prací		String		255

						Sazba DPH						A				Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu		eGSazbaDph

						Základna DPH						A				Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu		Double

						Hodnota DPH						A				Hodnota DPH		Double

						Cena bez DPH						A				Cena bez DPH za daný soupis		Double

						Cena s DPH						A				Cena s DPH za daný soupis		Double









						Rekapitulace členění soupisu prací

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Stavba						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		120

						Objekt						A				Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu		String		20 + 120

						Soupis						A				Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu		String		20 + 120

						Místo						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Datum						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		Date

						Zadavatel						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Projektant						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Uchazeč						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Kód dílu - Popis						A				Kód a název dílu ze soupisu		String		20 + 100

						Cena celkem						A				Cena celkem za díl ze soupisu		Double









						Soupis prací

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Stavba						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		120

						Objekt						A				Kód a název objektu		String		20 + 120

						Soupis						A				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		20 + 120

						Místo						N				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		50

						Datum						A				Přebírá se z Krycího listu soupisu		Date

						Zadavatel						N				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		50

						Projektant						N				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		50

						Uchazeč						N				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		50

						PČ						A				Pořadové číslo položky soupisu		Long

						Typ						A				Typ položky soupisu		eGTypPolozky		1

						Kód						A				Kód položky ze soupisu		String		20

						Popis						A				Popis položky ze soupisu		String		255

						MJ						A				Měrná jednotka položky		String		10

						Množství						A				Množství položky soupisu		Double

						J.Cena						A				Jednotková cena položky		Double

						Cena celkem						A				Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství		Double

						Cenová soustava						N				Zařazení položky do cenové soustavy		String		50

						p						N				Poznámka položky ze soupisu		Memo

						psc						N				Poznámka k souboru cen ze soupisu		Memo

						pp						N				Plný popis položky ze soupisu		Memo

						vv						N				Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu		Text,Text,Double		20, 150

						fig						N				Rozpad figur		Text,Text,Double		20, 150

						DPH						A				Sazba DPH pro položku		eGSazbaDPH

						Hmotnost						A				Hmotnost položky ze soupisu		Double

						Suť						A				Suť položky ze soupisu		Double

						Nh						N				Normohodiny položky ze soupisu		Double











						Datová věta

						Typ věty						Hodnota				Význam



						eGSazbaDPH						základní				Základní sazba DPH

												snížená				Snížená sazba DPH

												nulová				Nulová sazba DPH

												zákl. přenesená				Základní sazba DPH přenesená

												sníž. přenesená				Snížená sazba DPH přenesená



						eGTypZakazky						STA				Stavební objekt

												PRO				Provozní soubor

												ING				Inženýrský objekt

												VON				Vedlejší a ostatní náklady

												OST				Ostatní náklady



						eGTypPolozky						1				Položka typu HSV

												2				Položka typu PSV

												3				Položka typu M

												4				Položka typu OST







image1.png








Rekapitulace stavby

		Export Komplet																																																																																																						VZ		2.0		ZAMOK																																				False		True		{0804d273-df69-4acd-968d-90bf3a83e493}

																																																																																																																																														0,01		21

																																																																																																																																														0,01		15

								REKAPITULACE STAVBY																																																																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																												Návod na vyplnění																								0,001

								Kód:														MPSV_DS_SPOLECNE																																																																																																Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!



1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)



2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek																								0,01

								Stavba:														DS																																																																																																																								0,01

								KSO:																																																																		CC-CZ:																																																																				0,01

								Místo:														 																																																				Datum:						4/25/24																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Zadavatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										 																																																																DIČ:																																																																				0,01

																																																																																																																																														0,01

								Uchazeč:																																																																		IČ:						25105922																																																														0,01

										BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1																																																																DIČ:						CZ25105922																																																														0,01

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČ:																																																																				False

										 																																																																DIČ:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Zpracovatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										 																																																																DIČ:																																																																				False



								Poznámka:

										Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.





								Cena bez DPH																																																																		556,568.00



																								Sazba daně																						Základ daně																												Výše daně

								DPH				základní												21.00%																						556,568.00																												116,879.28

												snížená												15.00%																						0.00																												0.00

												zákl. přenesená												21.00%																						0.00																												0.00

												sníž. přenesená												15.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								CZK																										673,447.28







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



						Kód:																		MPSV_DS_SPOLECNE

						Stavba:																		DS



						Místo:																		 																																														Datum:								25.04.2024



						Zadavatel:																		 																																														Projektant:								 												Informatívní údaje z listů zakázek

						Uchazeč:																		BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1																																														Zpracovatel:								 



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]						Typ				z toho Materiál [CZK]		z toho Montáž [CZK]		z toho Ostat.

náklady [CZK]		DPH [CZK]		Normohodiny [h]		DPH základní [CZK]		DPH snížená [CZK]		DPH základní přenesená

[CZK]		DPH snížená přenesená

[CZK]		Základna

DPH základní		Základna

DPH snížená		Základna

DPH zákl. přenesená		Základna

DPH sníž. přenesená		Základna

DPH nulová



						Náklady stavby celkem																																																												556,568.00														673,447.28										328,421.41		228,146.60		0.00		116,879.28		0.00000		116,879.28		0.00		0.00		0.00		556,568.00		0.00		0.00		0.00		0.00																										D		0				IMPORT		{0804d273-df69-4acd-968d-90bf3a83e493}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						MPSV_DS_SPOLECNE												DS																																														556,568.00														673,447.28						STA				328,421.41		228,146.60		0.00		116,879.28		0.00000		116,879.28		0.00		0.00		0.00		556,568.00		0.00		0.00		0.00		0.00																												1		###NOINSERT###		IMPORT		{0804d273-df69-4acd-968d-90bf3a83e493}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												







Strana &P z &N	




MPSV_DS_SPOLECNE - DS

																																																																																												{0804d273-df69-4acd-968d-90bf3a83e493}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																				v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																False



								Stavba:

										DS



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		25.04.2024



								Zadavatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		25105922

										BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1								DIČ:		CZ25105922



								Projektant:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.





										Materiál												328,421.41

										Montáž												228,146.60

								Cena bez DPH														556,568.00



												Základ daně						Sazba daně				Výše daně

								DPH		základní		556,568.00						21.00%				116,879.28

										snížená		0.00						15.00%				0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%				0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%				0.00

										nulová		0.00						0.00%				0.00



								Cena s DPH						v		CZK						673,447.28





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										DS



						Místo:						 						Datum:		25.04.2024



						Zadavatel:						 						Projektant:		 

						Uchazeč:						BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis												Materiál [CZK]		Montáž [CZK]		Cena celkem [CZK]



						Náklady stavby celkem												328,421.41		228,146.60		556,568.00																																																																								-1

								HSV - Práce a dodávky HSV										123,333.25		85,760.47		209,093.72

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce										96,636.24		16,130.03		112,766.27

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										26,592.20		62,063.19		88,655.39

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání										104.81		7,388.76		7,493.57

								    997 - Přesun sutě										0.00		178.49		178.49

								PSV - Práce a dodávky PSV										186,683.00		134,555.08		321,238.07

								    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí										2,371.71		3,492.88		5,864.59

								    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa										9,064.00		1,270.78		10,334.78

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud										41,902.10		36,673.40		78,575.50

								    742 - Elektroinstalace - slaboproud										12,397.49		7,895.57		20,293.06

								    763 - Konstrukce suché výstavby										33,458.69		16,509.11		49,967.80

								    766 - Konstrukce truhlářské										34,367.39		6,939.80		41,307.19

								    776 - Podlahy povlakové										37,161.63		49,030.89		86,192.51

								    784 - Dokončovací práce - malby a tapety										15,959.99		12,742.65		28,702.64

								M - Práce a dodávky M										18,405.16		7,831.05		26,236.21

								    21-M - Elektromontáže										2,850.16		5,063.60		7,913.76

								    22-M - Interkom										15,555.00		2,767.45		18,322.45







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										DS



						Místo:						 						Datum:		25.04.2024



						Zadavatel:						 						Projektant:		 

						Uchazeč:						BATICOM s.r.o. Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J. materiál [CZK]		J. montáž [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J.cena [CZK]		Materiál celkem [CZK]		Montáž celkem [CZK]		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem																556,568.00												328,421.41		228,146.60				0.00000				7.79442				0.32618																																												D		-1																																556,568.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV										209,093.72												123,333.25		85,760.47				0.00000				5.22939				0.00024																																								1				D		0								ROZPOCET																								209,093.72

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce										112,766.27												96,636.24		16,130.03				0.00000				0.04284				0.00024																																								1				D		1								ROZPOCET																								112,766.27

						77		K		319202115		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm		m2		24.070		4,014.80		670.13		112,766.27		CS ÚRS 2023 02						základní		4,684.93		96,636.24		16,130.03				0.00000		0.00178		0.04284		0.00001		0.00024																																								4				K		2								ROZPOCET												112,766.27		0.00		0.00		0.00		0.00		1		112,766.27		4		-1927301669

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202115																																																																																Online PSC		2

								VV				2,9*(5,7+2,6)				24.070																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				24.070																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										88,655.39												26,592.20		62,063.19				0.00000				5.18424				0.00000																																								1				D		1								ROZPOCET																								88,655.39

						78		K		611321115		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků		m2		117.740		138.80		269.72		48,099.14		CS ÚRS 2023 02						základní		408.52		16,342.31		31,756.83				0.00000		0.01575		1.85441		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												48,099.14		0.00		0.00		0.00		0.00		1		48,099.14		4		1515639882

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321115																																																																																Online PSC		2

								VV				2,9*(23,8+16,8)				117.740																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				117.740																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						97		K		612315403		otlučení omítek		m2		117.740		0.00		176.97		20,836.45		CS ÚRS 2023 02						základní		176.97		0.00		20,836.45				0.00000		0.02610		3.07301		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												20,836.45		0.00		0.00		0.00		0.00		1		20,836.45		4		-1520454100

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315403																																																																																Online PSC		2

								VV				2,9*(23,8+16,8)				117.740																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								VV				Součet				117.740																																																																												VV		2		4		True		0		ROZPOCET

						80		K		612327121		Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn		m2		23.780		431.03		398.23		19,719.80		CS ÚRS 2023 02						základní		829.26		10,249.89		9,469.91				0.00000		0.01080		0.25682		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												19,719.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		19,719.80		4		-1561076062

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612327121																																																																																Online PSC		2

								VV				2,9*(5,6+2,6)				23.780																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				23.780																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání										7,493.57												104.81		7,388.76				0.00000				0.00230				0.00000																																								1				D		1								ROZPOCET																								7,493.57

						81		K		952905241		Dokončující úklid budov bytové nebo občanské výstavby		m2		45.970		2.28		160.73		7,493.57		CS ÚRS 2023 02						základní		163.01		104.81		7,388.76				0.00000		0.00005		0.00230		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												7,493.57		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,493.57		4		1760219393

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952905241																																																																																Online PSC		2

								VV				31,57+14,4				45.970																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				45.970																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		997		Přesun sutě										178.49												0.00		178.49				0.00000				0.00000				0.00000																																								1				D		1								ROZPOCET																								178.49

						82		K		997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		t		0.326		0.00		272.50		88.84		CS ÚRS 2023 02						základní		272.50		0.00		88.84				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												88.84		0.00		0.00		0.00		0.00		1		88.84		4		-1307974737

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501																																																																																Online PSC		2

						83		K		997013509		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t		0.326		0.00		25.00		8.15		CS ÚRS 2023 02						základní		25.00		0.00		8.15				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												8.15		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8.15		4		-1769782128

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509																																																																																Online PSC		2

						84		K		997013603		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02		t		0.326		0.00		249.99		81.50		CS ÚRS 2023 02						základní		249.99		0.00		81.50				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												81.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		81.50		4		-1580537177

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603																																																																																Online PSC		2

								D		PSV		Práce a dodávky PSV										321,238.07												186,683.00		134,555.08				0.00000				2.56259				0.32594																																								2				D		0								ROZPOCET																								321,238.07

								D		733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí										5,864.59												2,371.71		3,492.88				0.00000				0.00635				0.02365																																								2				D		1								ROZPOCET																								5,864.59

						85		K		733120819		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3		m		5.000		17.48		67.27		423.75		CS ÚRS 2023 02						základní		84.75		87.40		336.35				0.00000		0.00005		0.00025		0.00473		0.02365																																								16				K		2								ROZPOCET												423.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		423.75		16		-1774476644

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120819																																																																																Online PSC		2

								VV				5				5.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						86		K		733191926		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 32		kus		4.000		309.59		241.22		2,203.24		CS ÚRS 2023 02						základní		550.81		1,238.36		964.88				0.00000		0.00080		0.00320		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												2,203.24		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,203.24		16		1379243964

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733191926																																																																																Online PSC		2

								VV				4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						87		K		733221203		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením 		m		5.000		67.13		252.63		1,598.80		CS ÚRS 2023 02						základní		319.76		335.65		1,263.15				0.00000		0.00058		0.00290		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,598.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,598.80		16		1167777888

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733221203																																																																																Online PSC		2

								VV				5				5.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						88		K		733291101		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5		m		30.000		0.29		10.55		325.20		CS ÚRS 2023 02						základní		10.84		8.70		316.50				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												325.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		325.20		16		2025927542

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101																																																																																Online PSC		2

								VV				30				30.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				30.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						89		K		733291101_1		Napojení potrubí na stávající topný systém 		kpl		1.000		701.60		602.00		1,303.60								základní		1,303.60		701.60		602.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,303.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,303.60		16		-544731280

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						90		K		998733103		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.006		0.00		1,666.00		10.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,666.00		0.00		10.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10.00		16		-349444336

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733103																																																																																Online PSC		2

								D		735		Ústřední vytápění - otopná tělesa										10,334.78												9,064.00		1,270.78				0.00000				0.05890				0.05043																																								2				D		1								ROZPOCET																								10,334.78

						91		K		735111810		Demontáž otopných těles litinových článkových		m2		2.000		0.00		44.17		88.34		CS ÚRS 2023 02						základní		44.17		0.00		88.34				0.00000		0.00000		0.00000		0.02380		0.04760																																								16				K		2								ROZPOCET												88.34		0.00		0.00		0.00		0.00		1		88.34		16		-1163266321

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735111810																																																																																Online PSC		2

						92		K		735159210		Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm		kus		2.000		0.00		465.63		931.26		CS ÚRS 2023 02						základní		465.63		0.00		931.26				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												931.26		0.00		0.00		0.00		0.00		1		931.26		4		-523326109

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159210																																																																																Online PSC		2

						93		M		48454367		INT.19 - těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1100mm 1076W		kus		2.000		4,532.00				9,064.00		CS ÚRS 2023 02						základní		4,532.00		9,064.00		0.00				0.00000		0.02780		0.05560		0.00000		0.00000																																								8				M		2								ROZPOCET												9,064.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,064.00		4		-1070386731

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						94		K		735191901		Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových		m2		2.000		0.00		66.81		133.62		CS ÚRS 2023 02						základní		66.81		0.00		133.62				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												133.62		0.00		0.00		0.00		0.00		1		133.62		16		53806251

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191901																																																																																Online PSC		2

						95		K		735191910		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles		m2		2.000		0.00		16.74		33.48		CS ÚRS 2023 02						základní		16.74		0.00		33.48				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												33.48		0.00		0.00		0.00		0.00		1		33.48		16		1651569759

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191910																																																																																Online PSC		2

						96		K		998735103		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.059		0.00		1,425.00		84.08		CS ÚRS 2023 02						základní		1,425.00		0.00		84.08				0.00000		0.05600		0.00330		0.04800		0.00283																																								16				K		2								ROZPOCET												84.08		0.00		0.00		0.00		0.00		1		84.08		16		-535956489

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735103																																																																																Online PSC		2

								D		741		Elektroinstalace - silnoproud										78,575.50												41,902.10		36,673.40				0.00000				0.00936				0.14500																																								2				D		1								ROZPOCET																								78,575.50

						1		K		741112001		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových		kus		19.000		70.50		234.52		5,795.38		CS ÚRS 2023 02						základní		305.02		1,339.50		4,455.88				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												5,795.38		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,795.38		16		1266645740

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001																																																																																Online PSC		2

								VV				19				19.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				19.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						2		K		741120813		Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených pod omítku plných a laněných průřezu žíly 25 až 50 mm2		m		50.000		0.00		40.73		2,036.50		CS ÚRS 2023 02						základní		40.73		0.00		2,036.50				0.00000		0.00000		0.00000		0.00260		0.13000																																								16				K		2								ROZPOCET												2,036.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,036.50		16		-617746172

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120813																																																																																Online PSC		2

						37		M		34571450		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm		kus		19.000		8.40				159.60		CS ÚRS 2023 02						základní		8.40		159.60		0.00				0.00000		0.00004		0.00076		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												159.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		159.60		16		-583698034

								VV				17+2				19.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				19.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						4		K		741130001		Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 5x2,5 mm2		kus		160.000		0.00		29.93		4,788.80		CS ÚRS 2023 02						základní		29.93		0.00		4,788.80				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												4,788.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,788.80		16		-1465484971

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001																																																																																Online PSC		2

								VV				160				160.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				160.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						5		K		741130021		Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly nad 5x 2,5 mm2		kus		70.000		0.00		144.38		10,106.60		CS ÚRS 2023 02						základní		144.38		0.00		10,106.60				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												10,106.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,106.60		16		-2013359876

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130021																																																																																Online PSC		2

						16		K		741310001		Montáž koncových prvků		kus		17.000		0.00		196.35		3,337.95		CS ÚRS 2023 02						základní		196.35		0.00		3,337.95				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												3,337.95		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,337.95		16		332811832

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310001																																																																																Online PSC		2

						17		M		34555202		zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky		kus		14.000		194.25				2,719.50		CS ÚRS 2023 02						základní		194.25		2,719.50		0.00				0.00000		0.00007		0.00098		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												2,719.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,719.50		16		-359393646

						18		M		34555239		přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka, šroubové svorky		kus		14.000		206.65				2,893.10		CS ÚRS 2023 02						základní		206.65		2,893.10		0.00				0.00000		0.00007		0.00098		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												2,893.10		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,893.10		16		1480512416

						20		M		34539000		přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky		kus		2.000		93.03				186.06		CS ÚRS 2023 02						základní		93.03		186.06		0.00				0.00000		0.00005		0.00010		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												186.06		0.00		0.00		0.00		0.00		1		186.06		16		1129147761

						21		M		34539001		přístroj spínače dvojpólového, řazení 2, 2S šroubové svorky		kus		1.000		139.02				139.02		CS ÚRS 2023 02						základní		139.02		139.02		0.00				0.00000		0.00005		0.00005		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												139.02		0.00		0.00		0.00		0.00		1		139.02		16		-1900244824

						23		M		34535008		ovládač zapínací kompletní, zápustný, řazení 1/0, šroubové svorky		kus		2.000		100.07				200.14		CS ÚRS 2023 02						základní		100.07		200.14		0.00				0.00000		0.00004		0.00008		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												200.14		0.00		0.00		0.00		0.00		1		200.14		16		1473616589

						24		M		34535001		spínač kompletní, zápustný, dvojpólový, řazení 2, šroubové svorky		kus		1.000		155.93				155.93		CS ÚRS 2023 02						základní		155.93		155.93		0.00				0.00000		0.00005		0.00005		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												155.93		0.00		0.00		0.00		0.00		1		155.93		16		-925169995

						8		K		741370034		Montáž svítidel autonomních nouzových, LED 3W		kus		1.000		0.00		396.39		396.39		CS ÚRS 2023 02						základní		396.39		0.00		396.39				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												396.39		0.00		0.00		0.00		0.00		1		396.39		16		-1238444404

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741370034																																																																																Online PSC		2

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						9		M		RMAT0001		svítidlo autonomní nouzové LED 3W, optika plošná, doba svícení 1hod				1.000		3,039.75				3,039.75								základní		3,039.75		3,039.75		0.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												3,039.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,039.75		16		-866741341

						11		K		741371821		Demontáž koncových prvků instalace		kus		15.000		0.00		162.24		2,433.60		CS ÚRS 2023 02						základní		162.24		0.00		2,433.60				0.00000		0.00000		0.00000		0.00100		0.01500																																								16				K		2								ROZPOCET												2,433.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,433.60		16		808001895

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371821																																																																																Online PSC		2

						27		K		741372022		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2		kus		11.000		0.00		420.53		4,625.83		CS ÚRS 2023 02						základní		420.53		0.00		4,625.83				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												4,625.83		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,625.83		16		1844497708

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372022																																																																																Online PSC		2

								VV				9+2				11.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				11.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						28		M		34774110		panel osvětlovací LED  600mm*600mm IP20, 34W		kus		9.000		3,160.50				28,444.50		CS ÚRS 2023 02						základní		3,160.50		28,444.50		0.00				0.00000		0.00014		0.00126		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												28,444.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		28,444.50		16		-638963009

								VV				9				9.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				9.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						29		M		34825011		svítidlo vestavné stropní led panelové obdélníkové 300*600mm, IP20,26W		kus		2.000		1,312.50				2,625.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,312.50		2,625.00		0.00				0.00000		0.00255		0.00510		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												2,625.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,625.00		16		-1223015019

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						30		K		741910411		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm		m		20.000		0.00		223.13		4,462.60		CS ÚRS 2023 02						základní		223.13		0.00		4,462.60				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												4,462.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,462.60		16		-1355086531

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910411																																																																																Online PSC		2

						118		K		998741103		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.009		0.00		3,250.00		29.25		CS ÚRS 2023 02						základní		3,250.00		0.00		29.25				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												29.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		29.25		16		-1158692594

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741103																																																																																Online PSC		2

								D		742		Elektroinstalace - slaboproud										20,293.06												12,397.49		7,895.57				0.00000				0.03513				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								20,293.06

						43		K		741110302		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm		m		45.000		0.00		72.11		3,244.95		CS ÚRS 2023 02						základní		72.11		0.00		3,244.95				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												3,244.95		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,244.95		16		-143149678

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110302																																																																																Online PSC		2

								VV				45				45.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				45.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						45		M		34571094		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m		m		45.000		93.98				4,229.10		CS ÚRS 2023 02						základní		93.98		4,229.10		0.00				0.00000		0.00018		0.00810		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												4,229.10		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,229.10		16		-1750609920

								VV				45				45.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				45.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						55		K		742124003		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně		m		75.000		0.00		34.77		2,607.75		CS ÚRS 2023 02						základní		34.77		0.00		2,607.75				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												2,607.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,607.75		16		7348528

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124003																																																																																Online PSC		2

								VV				75				75.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				75.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						56		K		742124005		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem		kus		6.000		0.00		32.34		194.04		CS ÚRS 2023 02						základní		32.34		0.00		194.04				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												194.04		0.00		0.00		0.00		0.00		1		194.04		16		1431960299

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005																																																																																Online PSC		2

								VV				6				6.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				6.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						57		M		37459010		konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný		kus		6.000		3.99				23.94		CS ÚRS 2023 02						základní		3.99		23.94		0.00				0.00000		0.00005		0.00030		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												23.94		0.00		0.00		0.00		0.00		1		23.94		16		721285650

						59		K		742124005_2		měření a vyhotovení měřících protokolů		kus		2.000		111.00		111.00		444.00								základní		222.00		222.00		222.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												444.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		444.00		16		1996124773

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						60		K		742210121		Montáž hlásiče automatického bodového		kus		2.000		0.00		210.54		421.08		CS ÚRS 2023 02						základní		210.54		0.00		421.08				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												421.08		0.00		0.00		0.00		0.00		1		421.08		16		1220785278

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210121																																																																																Online PSC		2

						61		M		59081430		hlásič kouře optický konvenční		kus		2.000		802.00				1,604.00		CS ÚRS 2023 02						základní		802.00		1,604.00		0.00				0.00000		0.00014		0.00028		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,604.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,604.00		16		-1518384382

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						62		K		742210521		Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor		kus		2.000		0.00		546.00		1,092.00		CS ÚRS 2023 02						základní		546.00		0.00		1,092.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,092.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,092.00		16		-1811301614

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210521																																																																																Online PSC		2

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						38		M		34111116		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2		m		15.000		28.67				430.05		CS ÚRS 2023 02						základní		28.67		430.05		0.00				0.00000		0.00011		0.00165		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												430.05		0.00		0.00		0.00		0.00		1		430.05		16		-1224681430

						39		M		34111123		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2		m		50.000		32.76				1,638.00		CS ÚRS 2023 02						základní		32.76		1,638.00		0.00				0.00000		0.00013		0.00650		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,638.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,638.00		16		-815637765

						40		M		34111124		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2		m		60.000		45.78				2,746.80		CS ÚRS 2023 02						základní		45.78		2,746.80		0.00				0.00000		0.00017		0.01020		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												2,746.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,746.80		16		127754200

						41		M		34111162		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2		m		20.000		50.61				1,012.20		CS ÚRS 2023 02						základní		50.61		1,012.20		0.00				0.00000		0.00018		0.00360		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,012.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,012.20		16		1434298282

						54		M		34121154		kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií CHKE-V 3x1,5		m		15.000		32.76				491.40		CS ÚRS 2023 02						základní		32.76		491.40		0.00				0.00000		0.00030		0.00450		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												491.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		491.40		16		-266692933

						119		K		998742103		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.035		0.00		3,250.00		113.75		CS ÚRS 2023 02						základní		3,250.00		0.00		113.75				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												113.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		113.75		16		405298594

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742103																																																																																Online PSC		2

								D		763		Konstrukce suché výstavby										49,967.80												33,458.69		16,509.11				0.00000				0.72416				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								49,967.80

						98		K		763131412		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací		m2		45.920		728.63		337.84		48,972.30		CS ÚRS 2023 02						základní		1,066.47		33,458.69		15,513.61				0.00000		0.01577		0.72416		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												48,972.30		0.00		0.00		0.00		0.00		1		48,972.30		16		-2048709369

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131412																																																																																Online PSC		2

								VV				31,56+14,36				45.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				45.920																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						99		K		998763303		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.724		0.00		1,375.00		995.50		CS ÚRS 2023 02						základní		1,375.00		0.00		995.50				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												995.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		995.50		16		1044327457

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303																																																																																Online PSC		2

								D		766		Konstrukce truhlářské										41,307.19												34,367.39		6,939.80				0.00000				0.20607				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								41,307.19

						100		K		766621202		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m		m2		3.552		260.93		207.90		1,665.28		CS ÚRS 2023 02						základní		468.83		926.82		738.46				0.00000		0.00026		0.00092		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,665.28		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,665.28		16		1141923043

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621202																																																																																Online PSC		2

								VV				2*(1,2*1,48)				3.552																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.552																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						101		M		61110012		okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m		m2		3.552		7,434.00				26,405.57		CS ÚRS 2023 02						základní		7,434.00		26,405.57		0.00				0.00000		0.03056		0.10855		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												26,405.57		0.00		0.00		0.00		0.00		1		26,405.57		16		700189773

								VV				2*(1,2*1,48)				3.552																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.552																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						121		K		766660729		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou		kus		3.000		0.00		445.00		1,335.00		CS ÚRS 2023 02						základní		445.00		0.00		1,335.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,335.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,335.00		16		636238936

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729																																																																																Online PSC		2

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						122		M		54914120		kování replika historického  klika/klika RC4		kus		3.000		2,345.00				7,035.00		CS ÚRS 2023 02						základní		2,345.00		7,035.00		0.00				0.00000		0.00220		0.00660		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												7,035.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,035.00		16		-2115767139

						123		K		766662911		repase dveřních křídel dřevěných včetně zárubní		ks		3.000		0.00		1,529.00		4,587.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,529.00		0.00		4,587.00				0.00000		0.03000		0.09000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												4,587.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,587.00		16		-1112144036

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766662911																																																																																Online PSC		2

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						120		K		998766103		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.206		0.00		1,356.00		279.34		CS ÚRS 2023 02						základní		1,356.00		0.00		279.34				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												279.34		0.00		0.00		0.00		0.00		1		279.34		16		271349218

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766103																																																																																Online PSC		2

								D		776		Podlahy povlakové										86,192.51												37,161.63		49,030.89				0.00000				0.54729				0.10686																																								2				D		1								ROZPOCET																								86,192.51

						102		K		776111115		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky		m2		45.920		0.00		368.22		16,908.66		CS ÚRS 2023 02						základní		368.22		0.00		16,908.66				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												16,908.66		0.00		0.00		0.00		0.00		1		16,908.66		16		-821643351

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111115																																																																																Online PSC		2

								VV				31,56+14,36				45.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				45.920																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						103		K		776111311		Příprava podkladu vysátí podlah		m2		45.920		0.00		8.27		379.76		CS ÚRS 2023 02						základní		8.27		0.00		379.76				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												379.76		0.00		0.00		0.00		0.00		1		379.76		16		1276023333

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311																																																																																Online PSC		2

								VV				31,56+14,36				45.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				45.920																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						104		K		776131111		Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken		m2		45.920		64.68		142.89		9,531.61		CS ÚRS 2023 02						základní		207.57		2,970.11		6,561.51				0.00000		0.00012		0.00551		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												9,531.61		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,531.61		16		-1176818234

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776131111																																																																																Online PSC		2

								VV				31,56+14,36				45.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				45.920																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						105		K		776141112		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm		m2		45.920		210.17		235.56		20,467.92		CS ÚRS 2023 02						základní		445.73		9,651.01		10,816.92				0.00000		0.00758		0.34807		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												20,467.92		0.00		0.00		0.00		0.00		1		20,467.92		16		-1831074188

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141112																																																																																Online PSC		2

								VV				31,56+14,36				45.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				45.920																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						106		K		776201812		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou		m2		31.560		0.00		48.76		1,538.87		CS ÚRS 2023 02						základní		48.76		0.00		1,538.87				0.00000		0.00000		0.00000		0.00300		0.09468																																								16				K		2								ROZPOCET												1,538.87		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,538.87		16		359363173

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812																																																																																Online PSC		2

								VV				31,56				31.560																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				31.560																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						107		K		776251111		Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních		m2		45.920		105.45		222.48		15,058.55		CS ÚRS 2023 02						základní		327.93		4,842.26		10,216.28				0.00000		0.00040		0.01837		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												15,058.55		0.00		0.00		0.00		0.00		1		15,058.55		16		-650351317

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776251111																																																																																Online PSC		2

								VV				31,56+14,36				45.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				45.920																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						108		M		60756141		linoleum přírodní akustické tl 4mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření µ ≥0,5, třída zátěže 33/41, útlum 19dB		m2		45.920		395.00				18,138.40		CS ÚRS 2023 02						základní		395.00		18,138.40		0.00				0.00000		0.00350		0.16072		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												18,138.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		18,138.40		16		-892548115

								VV				31,56+14,36				45.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				45.920																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						109		K		776410811		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových		m		40.600		0.00		16.22		658.53		CS ÚRS 2023 02						základní		16.22		0.00		658.53				0.00000		0.00000		0.00000		0.00030		0.01218																																								16				K		2								ROZPOCET												658.53		0.00		0.00		0.00		0.00		1		658.53		16		1423250385

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811																																																																																Online PSC		2

								VV				23,8+16,8				40.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				40.600																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						110		K		776411111		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm		m		40.600		8.02		39.51		1,929.72		CS ÚRS 2023 02						základní		47.53		325.61		1,604.11				0.00000		0.00001		0.00041		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,929.72		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,929.72		16		1558151968

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111																																																																																Online PSC		2

								VV				23,8+16,8				40.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				40.600																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						111		M		28411009		lišta soklová PVC svloženým pruhem marmolea		m		40.600		30.40				1,234.24		CS ÚRS 2023 02						základní		30.40		1,234.24		0.00				0.00000		0.00035		0.01421		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												1,234.24		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,234.24		16		-451249070

								VV				23,8+16,8				40.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				40.600																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						113		K		998776103		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		t		0.547		0.00		633.00		346.25		CS ÚRS 2023 02						základní		633.00		0.00		346.25				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												346.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		346.25		16		550298165

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103																																																																																Online PSC		2

								D		784		Dokončovací práce - malby a tapety										28,702.64												15,959.99		12,742.65				0.00000				0.97532				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								28,702.64

						114		K		784181101		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m		m2		163.660		2.53		16.76		3,157.00		CS ÚRS 2023 02						základní		19.29		414.06		2,742.94				0.00000		0.00020		0.03273		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												3,157.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,157.00		16		1629171564

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101																																																																																Online PSC		2

								VV				2,9*(23,8+16,8)				117.740																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				31,56+14,36				45.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				163.660																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						115		K		784191001		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých		m2		4.000		1.35		58.12		237.88		CS ÚRS 2023 02						základní		59.47		5.40		232.48				0.00000		0.00001		0.00004		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												237.88		0.00		0.00		0.00		0.00		1		237.88		16		1833971900

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191001																																																																																Online PSC		2

								VV				4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						116		K		784211101		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m		m2		163.660		33.86		59.68		15,308.76		CS ÚRS 2023 02						základní		93.54		5,541.53		9,767.23				0.00000		0.00026		0.04255		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												15,308.76		0.00		0.00		0.00		0.00		1		15,308.76		16		1767711996

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101																																																																																Online PSC		2

								VV				2,9*(23,8+16,8)				117.740																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				31,56+14,36				45.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				163.660																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						117		M		615INT.16		INT.16 - D+M kovový regál		kus		9.000		1,111.00				9,999.00								základní		1,111.00		9,999.00		0.00				0.00000		0.10000		0.90000		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												9,999.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,999.00		16		469525474

								VV				9				9.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		M		Práce a dodávky M										26,236.21												18,405.16		7,831.05				0.00000				0.00245				0.00000																																								3				D		0								ROZPOCET																								26,236.21

								D		21-M		Elektromontáže										7,913.76												2,850.16		5,063.60				0.00000				0.00000				0.00000																																								3				D		1								ROZPOCET																								7,913.76

						76		K		210280161_1		zednické přípomoce		kus		1.000		2,850.16		4,670.00		7,520.16								základní		7,520.16		2,850.16		4,670.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												7,520.16		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,520.16		64		1467250576

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						52		K		210280161_2		likvidace odpadu, odvoz na skládku		kg		120.000		0.00		3.28		393.60								základní		3.28		0.00		393.60				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												393.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		393.60		64		-1312429363

								D		22-M		Interkom										18,322.45												15,555.00		2,767.45				0.00000				0.00245				0.00000																																								3				D		1								ROZPOCET																								18,322.45

						74		K		220280101		Montáž kabelu uloženého pod omítku včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a uložení do připravené drážky, prozvonění, označení, zasádrování a začištění SEKU 2 x 0,8 mm Fe		m		15.000		0.00		27.83		417.45		CS ÚRS 2023 02						základní		27.83		0.00		417.45				0.00000		0.00007		0.00105		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												417.45		0.00		0.00		0.00		0.00		1		417.45		64		-1160893024

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220280101																																																																																Online PSC		2

								VV				15				15.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				15.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						67		M		34575561		profil nosný 100x15x30mm		kus		15.000		56.50				847.50		CS ÚRS 2023 02						základní		56.50		847.50		0.00				0.00000		0.00006		0.00090		0.00000		0.00000																																								256				M		2								ROZPOCET												847.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		847.50		64		-1174134179

								VV				15				15.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				15.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						68		K		220331004		Uvedení do provozu systém a testování		kus		1.000		0.00		2,350.00		2,350.00		CS ÚRS 2023 02						základní		2,350.00		0.00		2,350.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												2,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,350.00		64		133498856

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220331004																																																																																Online PSC		2

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						73		M		38226001		vnitřní jednotka interkomu, barevný displej, nástěnná		kus		1.000		14,490.00				14,490.00		CS ÚRS 2023 02						základní		14,490.00		14,490.00		0.00				0.00000		0.00050		0.00050		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												14,490.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		14,490.00		128		1420708398

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						75		M		RMAT0003_		kabel 2x2x0,8				15.000		14.50				217.50								základní		14.50		217.50		0.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												217.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		217.50		128		310887041

								VV				15				15.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				15.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET





Strana &P z &N	


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202115https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733191926https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733221203https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735111810https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159210https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191901https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191910https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321115https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120813https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130021https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310001https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741370034https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371821https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372022https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910411https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110302https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315403https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124003https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210121https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210521https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131412https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621202https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766662911https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612327121https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111115https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776131111https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141112https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776251111https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952905241https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191001https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220280101https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220331004https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120819

Pokyny pro vyplnění





						Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

						Struktura



						Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

						ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



						Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

								V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

								celkové nabídkové ceny uchazeče.



								Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 



								V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

								vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

								identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

										STA		Stavební objekt pozemní

										ING		Stavební objekt inženýrský

										PRO		Provozní soubor

										VON		Vedlejší a ostatní náklady

										OST		Ostatní

										Soupis		Soupis prací pro daný typ objektu



						Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

						i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

								Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

								CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.



								Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

								stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.



								Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

								inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

								Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

										PČ				Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

										TYP				Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

										Kód				Kód položky

										Popis				Zkrácený popis položky

										MJ				Měrná jednotka položky

										Množství				Množství v měrné jednotce

										J.cena				Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

														J.cenu položky.

										Cena celkem 				Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

										Cenová soustava				Příslušnost položky do cenové soustavy



								Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

										Plný popis položky

										Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

										Výkaz výměr

								Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

						Metodika pro zpracování 



						Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

						modifikovány.



						Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

								Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

								Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

								Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

								J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

								- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

								Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu



								V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

								 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

								 - J.montáž - jednotková cena montáže

								Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

								neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

								aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.









						Rekapitulace stavby

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Kód						A				Kód stavby		String		20

						Stavba						A				Název stavby		String		120

						Místo						N				Místo stavby		String		50

						Datum						A				Datum vykonaného exportu		Date

						KSO						N				Klasifikace stavebního objektu		String		15

						CC-CZ						N				Klasifikace stavbeních děl		String		15

						CZ-CPV						N				Společný slovník pro veřejné zakázky		String		20

						CZ-CPA						N				Klasifikace produkce podle činností		String		20

						Zadavatel						N				Zadavatel zadaní		String		50

						IČ						N				IČ zadavatele zadaní		String		20

						DIČ						N				DIČ zadavatele zadaní		String		20

						Uchazeč						N				Uchazeč veřejné zakázky		String		50

						Projektant						N				Projektant		String		50

						Poznámka						N				Poznámka k zadání		String		255

						Sazba DPH						A				Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů		eGSazbaDph

						Základna DPH						A				Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů		Double

						Hodnota DPH						A				Hodnota DPH		Double

						Cena bez DPH						A				Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.		Double

						Cena s DPH						A				Celková cena s DPH za celou stavbu		Double









						Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Kód						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		20

						Stavba						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		120

						Místo						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Datum						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		Date

						Zadavatel						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Projektant						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Uchazeč						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Kód						A				Kód objektu		String		20

						Objektu, Soupis prací						A				Název objektu		String		120

						Cena bez DPH						A				Cena bez DPH za daný objekt		Double

						Cena s DPH						A				Cena spolu s DPH za daný objekt		Double

						Typ						A				Typ zakázky		eGTypZakazky









						Krycí list soupisu

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Stavba						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		120

						Objekt						A				Kód a název objektu		String		20 + 120

						Soupis						A				Kód a název soupisu		String		20 + 120

						KSO						N				Klasifikace stavebního objektu		String		15

						CC-CZ						N				Klasifikace stavbeních děl		String		15

						CZ-CPV						N				Společný slovník pro veřejné zakázky		String		20

						CZ-CPA						N				Klasifikace produkce podle činností		String		20

						Místo						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Zadavatel						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Uchazeč						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Projektant						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Poznámka						N				Poznámka k soupisu prací		String		255

						Sazba DPH						A				Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu		eGSazbaDph

						Základna DPH						A				Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu		Double

						Hodnota DPH						A				Hodnota DPH		Double

						Cena bez DPH						A				Cena bez DPH za daný soupis		Double

						Cena s DPH						A				Cena s DPH za daný soupis		Double









						Rekapitulace členění soupisu prací

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Stavba						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		120

						Objekt						A				Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu		String		20 + 120

						Soupis						A				Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu		String		20 + 120

						Místo						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Datum						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		Date

						Zadavatel						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Projektant						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Uchazeč						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Kód dílu - Popis						A				Kód a název dílu ze soupisu		String		20 + 100

						Cena celkem						A				Cena celkem za díl ze soupisu		Double









						Soupis prací

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Stavba						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		120

						Objekt						A				Kód a název objektu		String		20 + 120

						Soupis						A				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		20 + 120

						Místo						N				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		50

						Datum						A				Přebírá se z Krycího listu soupisu		Date

						Zadavatel						N				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		50

						Projektant						N				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		50

						Uchazeč						N				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		50

						PČ						A				Pořadové číslo položky soupisu		Long

						Typ						A				Typ položky soupisu		eGTypPolozky		1

						Kód						A				Kód položky ze soupisu		String		20

						Popis						A				Popis položky ze soupisu		String		255

						MJ						A				Měrná jednotka položky		String		10

						Množství						A				Množství položky soupisu		Double

						J.Cena						A				Jednotková cena položky		Double

						Cena celkem						A				Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství		Double

						Cenová soustava						N				Zařazení položky do cenové soustavy		String		50

						p						N				Poznámka položky ze soupisu		Memo

						psc						N				Poznámka k souboru cen ze soupisu		Memo

						pp						N				Plný popis položky ze soupisu		Memo

						vv						N				Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu		Text,Text,Double		20, 150

						DPH						A				Sazba DPH pro položku		eGSazbaDPH

						Hmotnost						A				Hmotnost položky ze soupisu		Double

						Suť						A				Suť položky ze soupisu		Double

						Nh						N				Normohodiny položky ze soupisu		Double











						Datová věta

						Typ věty						Hodnota				Význam



						eGSazbaDPH						základní				Základní sazba DPH

												snížená				Snížená sazba DPH

												nulová				Nulová sazba DPH

												zákl. přenesená				Základní sazba DPH přenesená

												sníž. přenesená				Snížená sazba DPH přenesená



						eGTypZakazky						STA				Stavební objekt

												PRO				Provozní soubor

												ING				Inženýrský objekt

												VON				Vedlejší a ostatní náklady

												OST				Ostatní náklady



						eGTypPolozky						1				Položka typu HSV

												2				Položka typu PSV

												3				Položka typu M

												4				Položka typu OST







image1.png








