**Příloha č. 1 – Technická specifikace Předmětu koupě**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Produktové číslo** | **Popis** | **MJ** | |
| SRT10KRMXLI | APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V | 1 | ks |
| SRT192RMBP2 | APC Smart-UPS SRT 192V 8, 10kVA RM Batt.PK | 5 | ks |