Zakázka: Objednávka zákazníka:

Nabídka

# 10004461

Sprint za BTK

Dodavatel:

L I N E T spol. s r.o.

Želevčice 5

274 01 SLANÝ | CZ

IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

Fakultní nemocnice Plzeň Edvarda Beneše 1128/13 30100 Plzeň - Bory | CZ

IČ: 00669806 | DIČ: CZ00669806

Příjemce / cílová adresa:

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60 Plzeň - Lochotín | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 18.10.2024

Způsob platby: bankovním převodem

Platební podmínka: Zdarma

Platnost nabídky do: 31.10.2024

Dodací podmínky:

Incoterms 2010: Způsob odběru:

CPT

Plzeň Lochotín

Kontakt:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Zkratka položkyZákaznický kód | Název položkyPopis | MnožstvíDodací termín | Cena/MJ | Sazba | DPH | Celkem nettoCelkem brutto |
| 10 | 1ES105308-82 | Sprint 100 bez vah | 1 KS | 107 749,00 | 21% | 22 627,29 | 107 749,00 CZK130 376,29 CZK |
|  | Specifikace lůžka: |  |  |  |  |  |  |

MO:1 Základní model: Stretcher Sprint 100 SC:0 Váhy: Bez vah

BD:03 Vnější rozměry: Rozšířené provedení CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení UN:01 Typ podvozku: Standard

PE:00 Potenciálové propojení: Bez potenciálního propojení UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku

CM:02 Barva lakovaných částí lůžka: RAL9006

CA:10 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 200 mm, antistatické kolečko

ARC:01 Aretovatelné kolečko: Aretovatelné kolečko u hlavy (určeno pro řízení stretcheru od nohou) BR:16 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček ovládané ze dvou stran (hlava, nohy)

LJ:41 Zdvihové jednotky: Hydraulický zdvih

FC:02 Ovladače nožní: Nožní ovladače;nastavení výšky BA:07 Kryty ložné plochy: Neodnímatelné HPL kryty XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení

AHB:00 Lišty na příslušenství na stranách lůžka: Bez lišt AHU:00 Lišta u hlavy: Bez lišty

AHD:00 Lišta u nohou: Bez lišty

PA:08 Pohony ložné plochy: Polohování zádového dílu s CPR odblokováním (2-dílná ložná plocha) DLH:01 Tlačná madla u hlavy: IV&Drive (infuzní stojan a transportní madla v jednom)

DLF:00 Tlačná madla u nohou: Bez tlačných madel SR:53 Postranice: Jednodílné sklopné

SL:01 Zámek postranic: Zámek postranic u nohou AI:03 Sklonoměry: Kuličkový indikátor náklonu

A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství LY:01 Layout návodu: Linet

LA:18 Jazyk návodu: Kanada

PG:03 Balení: Paletové balení (uvedeno zvlášť)

AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka VO:00 Jmenovité napětí: Lůžko bez elektrických komponent PL:00 Siť.kabel + zástrčka: Bez elektrických komponent

20 4GPVU17000S Pasivní matrace Sprint 100

Advanced, 193 x 76 x 13

1 KS 10 640,00 21% 2 234,40 10 640,00 CZK

12 874,40 CZK

matrace pasivní

Zakázka: Objednávka zákazníka:

Nabídka

# 10004461

Sprint za BTK

Poz. Zkratka položky Název položky

Zákaznický kód Popis model: Sprint 100 Advanced provedení:

* 2-dílná ložná plocha
* PU pěna + VISCO + thermic vrstva na povrchu
* materiál a barva horního potahu – Sioen, šedá

-horní potah s potiskem Sprint

Množství Dodací termín

Cena/MJ

Sazba DPH

Celkem netto Celkem brutto

|  |
| --- |
| - spodní potah s antislipem |
| 21 | 11026300A0009 | Multifunkční polička 3v1 | 1 KS | 4 328,00 | 21% | 908,88 | 4 328,00 CZK |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 236,88 CZK |
|  | Terms of Payment: | Lze ihned zapl.bez srážky |  |  |  |  |  |
|  | Inco. Verze: |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodací podmínky: | CPT |  |  |  |  |  |
|  | Inco. Location1: | Plzeň Bory |  |  |  |  |  |
|  | Multifunkční polička 3v1 |  |  |  |  |  |  |
| Materiál: HPL plast + lakované části RAL 9006 Umístění do pouzder v nožní části |
| 30 | NS123 Dopravné prodej tuzemsko | 1 KS | 3 850,00 21% |  | 808,50 | 3 850,00 CZK |
|  |  |  |  |  |  | 4 658,50 CZK |
| 40 | VS045 Služby servisu instalace | 1 KS | 3 250,00 21% |  | 682,50 | 3 250,00 CZK |
|  |  |  |  |  |  | 3 932,50 CZK |
| 50 | VS037 Uživatelské / servisní školení | 1 KS | 700,00 21% |  | 147,00 | 700,00 CZK |
|  |  |  |  |  |  | 847,00 CZK |
|  | Uživatelské / servisní školení |  |  |  |  |  |
|  |  | SOUHRN |  |  |  |  |
|  |  | Celkem netto |  |  |  | 130 517,00 |
|  |  | Výstupní DPH | 21,000 | % |  | 27 408,57 |
|  |  | Celkem brutto |  |  |  | 157 925,57 |

# OSTATNÍ PODMÍNKY:

## Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.

1. Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.

## Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).